## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 01.07.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 30.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 30.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 30.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Коркино | ПС 110/35/6 кВ Коркино | ф. 6 кВ "Горсеть 3" | 01.07.18 00:21 |  | 01.07.18 03:42 | 3 ч 21 мин | МТЗ | Нарушение опорной изоляции на СР-6 кВ РП-2 | Потребители запитаны по резерву. | 14 ТП 5015 кВА | Больница д/дом КНС (3 ч 42 мин)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 30.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 30.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний