## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 18:00 | 10:00 | ТП 5700 Секция шин 1 | в связи с ремонтными работами в ТП 5700 под отключение попадают адреса: Гончаренко 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97 (УК) Барбюса 150, 152 (УК) ул. Вагнера пер. Вагонный пер. Кондукторский ул. Седовцев
| 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 17:00 | 8:00 | ТП 5630 ВЛ-0,4кВ ТП 5630 1С, гр.4 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5630 1С гр.4 выводится в ремонт, для замены прибора "Матрица" на ж/д ул. Гомельская 63. Под отключение попадают адреса: ул. Бобруйская 31-56, ул. Гомельская 48-65, ул. Львовская 25-39, ул. Эстонская 58-85.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 14:00 | 6:00 | ТП 5638 Секция шин 1 | ТП 5638 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для устранения нагрева на 1С гр.6 Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 33,33А ул. Дзержинского 83,89
| 0,4 кВ | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 18:00 | 10:00 | ТП 5700 Секция шин 2 | ТП 5700 2С 0,4 кВ выводятся в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул.Барбюса 150; ул. Гончаренко 81,83,93,95; Частный сектор: ул. Вагнера 39-141 ул. Фрунзе 107-132 Вагнера 2 пер. 1-20 Вагнера 1 пер. 2-30 ул. Седовцев 99-127
| 0,4 кВ | 2018-03-05 14:00 | 2018-03-05 18:00 | 4:00 | ТП 5638 Секция шин 2 | ТП 5638 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для устранения нагрева на 2С гр.8. Под отключение попадают адреса: ул. Гагарина 33А,35 ул. Дзержинского 85,87,91
Советский район электрических сетей | 6кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | ТП 1160 ВЛ-6кВ ТП 1036 - 1083 - 1082 - 1160-1050 | ВЛ 6 кВ ТП 1160 - ТП 1036 с отп. на ТП 1050,1082,1083 вывести в ремонт для проверки состояния разрядников. Отключается частный сектор ул.Златоустовская,Курская,Чебаркульская,Оренбургская,Карагандинская,Карпинского,Иртышская,Связи,Камышовая,Садоводческая,Плужная,Низкая,Общественная,Заболотная,Пятигорская,Кустанайская,Народная, пер.Круглый,Карьерный,Хабаровский.
| 6кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 18:18 | 10:18 | ТП 1148 Секция шин 1 6 кВ | ТП 1148 1с 6 кВ,сил. тр-р, РУ 0,4 кВ вывести в ремонт для кап.ремонта оборудования. Отключаются ж/д по ул.Курчатова 14,16,18,20.
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 08:30 | 2018-03-02 15:00 | 6:30 | ТП 3536 ВЛ 0,4 кВ ТП 3536 1С, гр.3 | ВЛ 0,4кВ ТП 3536 гр.3 выводится в ремонт для подрезки деревьев. Отключается потребитель: ж.д. по ул.: пр-т Победы 148, 150, 152.
| 10кВ | 2018-03-02 08:30 | 2018-03-02 18:00 | 9:30 | ТП 3536 Система шин 1 10 кВ | ТП 3536 1С-10/0,4кВ и Т1, Т2 выводятся в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж.д. ул.: пр-т Победы 148, 150, 152, 154, 156, Либединского 25, 27, Шадринская 71, 73, Кудрявцева 4,
| 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 15:00 | 5:00 | ТП 3015 Силовой трансформатор №2 | ТП 3015 Т2 - проверка РЗА на ВА Т2. Без отключения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | РП 93 Система шин 1 0,4 кВ | РП 93 1С 0,4кВ выводится в ремонт. Откл.административное здание по ул.Ленина-2.
| 6кВ | 2018-03-05 08:30 | 2018-03-05 18:00 | 9:30 | ТП 2089Т Силовой трансформатор №1 | ТП 2089Т Т1, 1С 0,4кВ - капитальный ремонт. Адреса отключения: ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73.
| 6кВ | 2018-03-05 08:30 | 2018-03-05 18:00 | 9:30 | ТП 2089Т Силовой трансформатор №2 | ТП 2089Т Т2, 2С 0,4кВ - капитальный ремонт. Адреса отключения: ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | 4:00 | ТП 3625 ВЛ 0,4 кВ ТП 3625 1С, гр.3 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: пер-ки 3, 4й Линейные.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | 4:00 | ТП 3342 ВЛ 0,4 кВ ТП 3342 1С, гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 3342 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Кирпичная, Плотничная, пер-ки: 1, 2, Плотничные.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | 4:00 | ТП 3507 ВЛ 0,4 кВ ТП 3507 1С, гр.5 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С гр.5 - подключение по тех.присоединению. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Ржевская 62-86(чет), Комарова 28-63.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 18:00 | 10:00 | ТП 2213 Система шин 1 | Набережная, 1,3,5;
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 18:00 | 10:00 | ТП 2372 Секция шин 2 0,4 кВ | ул. Бр. Кашириных 126,130,130б, 132,132а, 134, 134а, 134в; ул. Чичерина 42,48
| 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 18:00 | 9:00 | ТП 2481 ВЛ 0,4 кВ ТП 2481 гр.1 | ул.Раб-колхозная 2-38,1-57; Ключевая1-24
| 6кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 18:00 | 5:00 | КТП 2482 ВЛ 6 кВ РП 22-ТП 2482 | п.Шершни Каменный карьер
| 0,4 кВ | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 18:00 | 6:00 | ТП 2293 Секция шин 2 0,4 кВ | Отключение:ж/д ул. Клары Цеткин48, ул. Энгельса 45,45А,49,,49А ул.Коммуны 68, 88А
| 10кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | 4:00 | ТП 2380 (потр) ВЛ 10кВ ТП 2380-ТП 2381 с отп. ТП 2390, ТП 2383, ТП 2386 | Отключение:ТП 2382, ТП 2383, ТП 2386, ТП 2388, ТП 2390 пер. Ореховый, пер. Короткий, ул. Липовая, ул. Тюльпанная, ул. Соловьиная
| 10кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | 4:00 | ТП 2380 (потр) ВЛ 10кВ ТП 2380-ТП 2381 с отп. ТП 2382, ТП 2388 | Отключение:ТП 2382, ТП 2383, ТП 2386, ТП 2388, ТП 2390 пер. Ореховый, пер. Короткий, ул. Липовая, ул. Тюльпанная, ул. Соловьиная
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 15:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ МОС 1С-10кВ | Текущий ремонт ТСН1
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ МОС 2С-10кВ | Текущий ремонт ТСН2
| 10кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | 7:00 | ТП-410 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Обесточено:п.Малиновка ,ул.Зеленая, Новая, Степная. измерения сопротивления изоляции трансформатора
| 0,4 кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | 7:00 | ТП-6 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 "Молочный завод" от ТП-6 АРЭС | Обесточено:п.Наровчатка, ул. Кооперативная 11 домов, столовая, магазин, ул.Степная. Замена опор.
| 110кВ | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Янгелька 1С-110кВ | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 1С-110 кВ .
| 110кВ | 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Янгелька 2С-110кВ | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 2С-110 кВ.
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 13:00 | 4:00 | ТП-90 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-90 БРЭС | Подключение ввода-0,23кВ сопоры3 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-90.Обесточены: п. Светлые Озёра,пер.Клубный,1,2-1,2-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2; пер.Озерный,1-3,3-2; ул.Центральная,1,10,11,2,3-1,4-1,4-2,5,6-2,8-1,8-2
| 10кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 12:00 | 3:00 | ТП-41 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-41.Обесточены:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21;22; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2;4-1,4-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3,24.СЗО-1(скважина)
| 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 16:00 | 6:00 | ТП-150 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-150.Обесточено:п.Калининский,ул.70 лет ВЛКСМ,21-1,21-2,3; ул.Строительная,34
| 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 16:00 | 6:00 | ТП-189 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-189. Обесточенных потребителей нет.
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | ТП-332 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-332.Обесточены:п.Андреевка,ул.Александрова,50;,44,46,48,52 ул.Полевая,10,1А,2,6,8,1-1,3,5,7; ул.Стадионная,1,2,3,4; ул.Шоссейная,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20-1,20-2,21 ул.Западная,2,4; ул.Новая,1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Целинная,36-1,36-2,38,40-1,40-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,47-1,47-2,48-1,48-2,50,52,54.СЗО-1(школа)
| 10кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | 4:00 | ТП-265 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-265. Обесточенных потребителей нет.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | 8:00 | ТП-82 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-82 БРЭС | Перетяжка провода в пролете опор№1-15 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-82. Обесточено п.Калининский ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8. СЗО-нет, чел.-63.
| 35кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | 7:00 | ПС 35/10кВ Могутовка Т-1 | Текущий ремонт Т-1,ТСН-1,В-35кВ Т-1. Обесточено п. Могутовка СЗО-3 (школа,д/с,скважина), чел.-696.
| 10кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | 4:00 | ТП-251 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-251. Обесточенных потребителей нет.
| 10кВ | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | 4:00 | ТП-196 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-196. Обесточенных потребителей нет.
| 110кВ | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | 7:00 | ПС 110/10 кВ Княженка Т-1 | Текущий ремонт Т-1, ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1. Обесточено п. Княженка, Заозерный, Лебяжье. СЗО-7 (школа,д/с ПС ФСБ, скважина-3шт., ФАП). чел.-1143.
Варненский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 16:00 | 8:00 | МТП №7535 от ВЛ 10 Дружба ВЛ 0,4 ф. 1 от МТП №7535 | с.Лейпциг ул.Октябрьская
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 16:00 | 8:00 | МТП №7535 от ВЛ 10 Дружба ВЛ 0,4 ф. 2 от МТП №7535 | с.Лейпциг ул. Верхняя
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7433 по ВЛ 10 Городище 2 Силовой трансформатор №1 | с. Кр.Октябрь ул. Гагарина, Школьная
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7414 по ВЛ 10 Городище 2 Силовой трансформатор №1 | с. Городище ул Набережная
| 10кВ | 2018-03-02 12:00 | 2018-03-02 16:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Покровская ВЛ 10 Алтырка от ПС Покровская | с. Алтырка
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 14:00 | 5:00 | ТП-105 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП-105. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Ленина д.119-165,165А, д.100-124; скважина (Северо-Восточная); котельная (по ул.Ленина д.165А); больница; ЮУСТ. СЗО-3шт (скважина, котельная, больница). (от ТП-105).
| 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Уфимский ПС Краснинская | Т.К. В 10 кВ Уфинский. Обесточены потребители в п.Уфимский, п.Смирновский, хутор Хлебинка. СЗО 5-шт (школа, дет.сад, 3-скважины).
| 10кВ | 2018-03-03 14:00 | 2018-03-03 16:00 | 2:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 1к. ПС Верхнеуральская | ВЛ 10 кВ Город-1к, для безопасности работы при усановки ПУ эл. эн. на ВЛ 0,4 кВ ф.Мира от ТП-3 (совместная подвеска ВЛ 0,4 и 10 кВ). Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-5шт (школа, насосная, перекачка на очистные, котельная, дет.сад)
| 10кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 12:00 | 3:00 | ТП-606 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т.О. ТП-606.Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Парковая
| 10кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 16:00 | 6:00 | ПС 35 кВ Краснинская ВЛ 10 кВ Аист ПС Краснинская | Текущей ремонт В-10кВ Аист.Обесточено:п.Краснинский: ул.Школьная (д.1-41, д.2-48); ул.Пушкина (д.1-19, д.2-16); ул.Гагарина (д.1-21, д.2-18); ул.Советская (д.9-59, д.4-44); ул.К. Маркса (д.7-53, д.12-60); ул.Набережная (д.1-45, 2-46); АЗС "Минимакс", скважина Южная, ОАО "Хлебинка" (ВЛ-10кВ Аист от ПС Краснинская 35/10кВ).
| 10кВ | 2018-03-05 13:15 | 2018-03-05 16:45 | 3:30 | ТП-292 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т.О. ТП-292. Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Победы,упер.Уютный,ул.Иванова
Златоустовский городской район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 16:00 | 7:00 | ТП-145 ВЛ 0,4 № 2 от ТП-145 | ТП-145 ВЛ 0,4 № 2 монтаж СИП г.Златоуст • ул. Связи, 17, 48. • ул. Дружбы, 18-66. • ул. Братства, 6, 8, 24-70. • ул. Нижнебереговая, 3-53, 2-44. • ул. Речная, 3-51, 2, 4а, 6, 10. • ул. Работница, 32, 42.
| 6кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 13:00 | 4:00 | ТП-114 1С 6 | ТП-114 Техобслуживание г.Златоуст • ул. 1-я Закаменская, 1, 3. • ул. 2-я Закаменская, 7, 9, 11, 15. • ул. 3-я Закаменская, 4. • ул. Лапшина, 3-9, 20-38. • ул. Рабочая, 1-61, 6-66.
| 0,4 кВ | 2018-03-02 09:30 | 2018-03-02 16:00 | 6:30 | ТП-224 ВЛ 0,4 № 5 от ТП-224 | ТП-224 ВЛ 0,4 № 5 установка опоры г.Златоуст • ул. Пролетарская, 27 • ул. Д. Бедного, 1-77, 2-70 вся.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | ТП-294 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-294 ТО ТП. Обесточено: 107 чел. в п. Мичуринский ул.Молодежная-д. 21,19,17,15, 13,11,9,7,5,3,1,10,8,6. пер. Строителей-дом-10,10а,10б,8,8а,8б. ул. Садовая, ул.Озерная. СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 13:00 | 3:00 | ТП-599 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замер сопротивления контура заземления ТП. Обесточено: п. Урал ул Набережная (д 15-26). ул Уральная (д 13-32), 54 чел, СЗО-1 шт ( скважина).
| 35кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 15:00 | 5:00 | ПС 35/10 кВ Грязнушенская Т-1 | Сезонное опробование работы привода В-35кВ Т-1. Без отключения потребителя.
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | ТП-77 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Установка АВ-0,4кВ и подключения СИП новой ВЛ-0,4кВ. Обесточено: 36чел. п. Ждановка ул. Ветеранов (д. №1,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18,22,24). СЗО-нет.
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 17:00 | 5:00 | ТП-17 Силовой трансформатор №1 | г. Куса, ул. Буревестник, 3 Интернационала, Николаева, Комсомольская, Кр.Звезда
Магнитогорский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 16:00 | 6:00 | МТП, СТП-10 кВ № 570 Магнитогорский РЭС ВЛ-0,4кВ от ТП 570 ф.1 МагнитогорскийРЭС | Обесточено: п. Радужный, пер. Ясный д1-23. Реконструкции ВЛИ 0,4 кв ф1 от оп. 2 до 2/2
| 0,4 кВ | 2018-03-02 10:30 | 2018-03-02 13:30 | 3:00 | КТП-10 кВ № 574 Магнитогорский РЭС ВЛ-0,4кВ от ТП 574 ф.2 МагнитогорскийРЭС | Обесточено: г.Магнитогорск, ул.Рубежная. Замена ввода в дом.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | 8:00 | ТП-93 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Комсомольская" от ТП-93 | Плановые работы. ТП-93 Регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ф. №1 Обесточено: с. Париж. Ул. Комсомольская д.№1-20, ул. Мира д.№1-28. Население: 79 чел. СЗО - нет
| 10кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 14:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Арси ВЛ-10кВ Отделение 2 (ПС Арси) | Замена РВО- 10кВ на опоре №2 ВЛ-10кВ Отд-2.Обесточено:част п. Арсинский. Ул. Набережная д.№ 4-41, ул. Зеленая д.№1-22, пер. Центральный д.№4-28.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 15:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №544 д. Бозово З. ток ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-544 д.Бозово | Подключение потребителя. Обесточение: н.п. Бозово
| 0,4 кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 14:00 | 4:00 | ЗТП-10кВ №2828ст. Арасланово ВЛ-0,4кВ от ТП-2828 №2 | Подключение потребителя. Обесточение ст. Арасланово ул. Свердлова, Ленина
| 0,4 кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | КТП-10 кВ №756 д. Арасланово ВЛ-0,4кВ от ТП-756 №2 | Подключение потребителя. Обесточение: д. Арасланово ул. Горная, ул. Кирова №56-82
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Новомосковская ВЛ 10 ФКРС от ПС Новомосковская | Ревизия средств грозозащиты на 1-ой опоре
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Новомосковская ВЛ 10кВ Крутоярская от ПС Новомосковская | Ревизия средств грозозащиты на 1-ой опоре Ревизия средств грозозащиты на первой опоре
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Маякская от ПС Подовинная | КР В 10 Маякская
| 10кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 12:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Ц.Усадьба от ПС Уйско - Чебаркульская | ТО ТП 4328, ТР РЛНД-10
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Уйско-Чебаркульская ВЛ 10 Крутоярская от ПС Уйско - Чебаркульская | ТО ТП 4333, ТР РЛНД-10
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Новомосковская ВЛ 10 Кочердыкская от ПС Новомосковская | Ревизия средств грозозащиты на 1-ой опоре
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Новомосковская ВЛ 10 Н. Московская от ПС Новомосковская | Ревизия средств грозозащиты на 1-ой опоре
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6346 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 0,4 №1 от ТП 6346 | с.Черноречье ул.70 лет Октября , Набережная
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6362 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 0,4 №2 от ТП 6362 | с.Черноречье ул.Мира
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | ЗТП №6361 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 0,4 №3 от ТП 6361 | с.Черноречье ул.Ленина , 70лет Октября
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | ЗТП №6361 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 0,4 №2 от ТП 6361 | с.Черноречье ул.Ленина , 70 лет Октября.
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | ЗТП №6361 от ВЛ 10 Черноречье ВЛ 0,4 №1 от ТП 6361 | с.Черноречье ул.Советская
| 0,4 кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6164 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Деревня от ТП 6164 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
Саткинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 16:00 | 8:00 | ПС 110/10 Айлино ВЛ 10 Верхне-Айск | Плановая работа по наряду. Отключить В 10 В. Айск для безопасности производства работ по рачистке трассы
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 11:00 | 3:00 | КТП №24113 от ВЛ 10 ФКРС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Шантарино МТМ
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 | 4:00 | КТП 10 № 2673 от ВЛ 10 Половинка 1 Силовой трансформатор №1 | Кап. ремонт ТП п.Карсы К/Х "Монаево"
| 10кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 | 4:00 | КТП 10 №2502 от ВЛ 10 Песчаное 2 Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Песчаное ул.Восточная 2-8,9-23,10-22,26,28,32,36,38; Учаровская 2,6,16,18,22-30; Восточная 25-37,40,44,50,54-64.
| 6кВ | 2018-03-02 08:00 | 2018-03-02 12:00 | 4:00 | КТП №21106 от ВЛ 6 Бобровка 1 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты ТП п.Бобровка ул.Лесная 1-7,4,6,8,9,11,13; Солнечная 1,3; Северная 2
| 10кВ | 2018-03-02 11:00 | 2018-03-02 12:00 | 1:00 | КТП №2436 от ВЛ 10 Зерноток Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Шантарино Зерноток
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | КТП №24114 от ВЛ 10 ФКРС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Шантарино Школа, Мегафон
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | КТП №24102 от ВЛ 10 ФКРС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Шантарино ул. Молодёжная 1,2,3,4,5.
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | МТП 10 № 2643 от ВЛ 10 Половинка 2 Силовой трансформатор №1 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томина 2-10; Ямская 2-8,10-20,1-11; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 10кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | МТП №2504 от ВЛ 10 Песчаное 2 Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Песчаное Котельная, МТМ
| 6кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | КТП №2157 от ВЛ 6 Бобровка 2 Силовой трансформатор №1 | Ревизия грозозащиты ТП п.Бобровка Д/К
| 6кВ | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | 9:00 | ПС 110/6кВ Бобровская ВЛ 6 Строительная от ПС Бобровская | Опробование привода В п.Бобровка
| 6кВ | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | 9:00 | ПС 110/6кВ Бобровская ВЛ 6 Котельная ЖБИ от ПС Бобровская | Опробование привода В п.Кварцитный
| 6кВ | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 10:00 | 2:00 | КТП №2163 от ВЛ 6 РТС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Мирный ул.Южная 42,44,46; Центральная 2-28,1-25; Бобровская 31,32,33,35; Санаторная 17-29; Суркова 1,2,4,6,12.
| 10кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 12:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Дробышевская ВЛ 10 Суналы от ПС Дробышевская | Опробование привода В п.Дробышево, Суналы, Неверово.
| 6кВ | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 12:00 | 2:00 | КТП №2187 от ВЛ 6 РТС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Мирный ул.Берёзовая 2,4,6; Центральная 30-48,50; Дмитриева 29-45,49,51.
| 10кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 15:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Дробышевская ВЛ 10 Метличье от ПС Дробышевская | Опробование привода В п.Дробышево, Метличье, Иванково.
| 10кВ | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Золотая Сопка-т. ВЛ 10 Бугристое от ПС З.Сопка-т | Замена траверз выборочно с.Бугристое
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 15:00 | 5:00 | ПС 35/10кВ Луговская ВЛ 10 Сосновка от ПС Луговская | с.Сосновка,Дружный
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 16:00 | 7:00 | ЗТП-6кВ №9 ВЛ-0,4кВ "Мраморный тупик" от ТП-9 | Подключение потребителя по тех. присоединению. Отключенные потребители: Сакко и Ванцетти 1-9,2,6,8 Гранильная 39-49 Гагарина 29,34 Дзержинского 1-11,6,10 «Мрамор»(пром.)
| 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 16:00 | 7:00 | ЗТП-6кВ №201 ВЛ-0,4кВ "Энгельса, ИП Уралочка" от ТП-201 | Замена прибора учета на присоединении Стадион. Отключенные потребители: Энгельса 31-47 Кирова 2-8 Комунны 1-11 Магазин Стадион
| 0,4 кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 17:00 | 8:00 | ЗТП-6кВ №9 ВЛ-0,4кВ "Гагарина" от ТП-38 | г. В.Уфалей, ул. Гагарина 28-46,27-57 М. Горького 4,3,3А Дзержинского 12-44 Бабикова 5-15,8-14 Гранильная 51-53 подключение домового ввода
| 0,4 кВ | 2018-03-02 13:00 | 2018-03-02 16:00 | 3:00 | ЗТП-6кВ №86 ВЛ-0,4кВ "40 лет Октября, Сосновая" от ТП-86 | Отключение потребителя по заявке ЧЭС. Потребители: Партизанская 1 40 лет Октября 2-18 Пирогова 4-10 Сосновая 1-17
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 09:00 | 2018-03-02 14:00 | 5:00 | КТП 10 №51135 от ВЛ 10 Чесма 1 Силовой трансформатор №1 | с, Чесма:ул. Волошина д. №45,47,51,52,54,55,56,57,58,60,62. ул. Советская д. №85,86,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,104,106. ул. Маяковского д. №5,6. ул. Свердлова д. №12. ИП Стенечкин магазин. ул. Волошина д. №34,36,37,38,39,40,41,42,46,50. ул. Советская д. №65,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82. ул. Лермонтова д. №15,18,20. ИП Пашаева магазин. ул. Павлова д. №20,21. ул. Советская д. №81,84. ул. Лермонтова д. №16. ул. Ленина д. №93,95/1,95/2,101,103,105,107,109,111. ТО ТП 51135
| 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 12:12 | 2:12 | ПС 110/10кВ Березинская ВЛ 10 Комплекс от ПС Березинская | 4ТП, СЗО-1,Р- 0,02 Ревизия ТП 5204
| 10кВ | 2018-03-02 11:00 | 2018-03-02 14:00 | 3:00 | МТП, СТП 10 №5203 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п. Березинский ул. Ленина д№37,41,43,45,52,54,56,58,60. ул. Советская д№35. АЗС Ревизия средств грозозащиты ТП
| 10кВ | 2018-03-02 14:00 | 2018-03-02 16:00 | 2:00 | ПС 110/35/10кВ Чесменская ВЛ 10 Чесма 1 от ПС Чесменская | С. Чесма: от КР 509 до ТП 51135. Реввизия р-ля ТП51135
| 10кВ | 2018-03-02 14:00 | 2018-03-02 16:00 | 2:00 | ЗТП №5205 от ВЛ 10 Березинка Силовой трансформатор №1 | п. Березинский ул. 50 лет Октября д№7,8,9,10,11,12. Хоз.постройки -Гаражи ул. 50 лет Октября д№1,2,3,4,5,6 ул. Степная д№11,13,15. Котельная. Ревизия средств грозозащиты
Юрюзанский район электрических сетей | 10кВ | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 16:00 | 6:00 | ТП-86 от ВЛ 10 Меседа Силовой трансформатор №1 | ТП-1; в/ч 41013 ВЛ 10 Меседа; ТП-86 - устранение нагрева на шпильке 0,4 кВ Т-1 и замены Р 0,4 № 2 с. Меседа, ул. Советская, Курмышенская.
| 0,4 кВ | 2018-03-02 14:00 | 2018-03-02 16:00 | 2:00 | ТП-26 от ВЛ 10 Минка ВЛ 0,4 № 1 от ТП-26 ВЛ 10 Минка | ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-26, ВЛ 0,4 № 1-работа по заявкам ЧЭС с. Минка, ул. Красная, Краснопартизанская
| 6кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | 8:00 | ТП-19 от ВЛ 6 № 4 Силовой трансформатор №1 | г. Катав-Ивановск, Ул.: Юрюзанская, Малая Юрюзанская, Полевая №№ 1-31; 2-30; Куйбышева 2-58; 1-51;Подлесная №№ 208-238; 183-205; 232; 9. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-19; Т-1 - текущий ремонт.
| 0,4 кВ | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 16:00 | 7:00 | ТП-46 от ВЛ 6 Сосновка ВЛ 0,4 № 1 от ТП-46 ВЛ 6 Сосновка | г. Юрюзань, 1 Мая, №№19-91, №№16-98; Гребнева,пер. Шекунова,№№1-2; П. Морозова, №№1-2. ПС Юрюзань, ВЛ 6 Сосновка, ТП-46, ВЛ 0,4 № 1 замена оп. №№ 8; 11.