## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 18:00 | ТП 4097 1С ).4кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Отключаются по вводу №1 ж/д Свердловский пр-кт 7,11,5,9. Островского 8,10
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 13:00 | Устранение нагрева в ТП 5751 1С 0,4 кВ гр.4 ул.Пограничная 2,2а ул.К.Шоссе 47б
| 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 18:00 | ВЛ-10 кВ ТП 5602 - ТП 5617 выводится в ремонт для подключения новой КТП 5597 Отключаются потребители: ул. Литовская 36в - 68; ул.Плодоягодная 23а - 57; 16 - 44 ул.Гомельская 2-8; 1-7 ул.Дзержинского 28 - 34, 54 -60 ул.Прохладная 4-8; ул.Славная 1-15; 2 - 16 ул.Самоцветная 1 - 15, 2 - 14; ул. Гончаренко 1-13; ул. Седовцев 2-16, 1-11 ул.Радищева 3 - 13, 4 - 14; ул.Пархоменко 3 -19, 6-20 ул.Стахановцев 1а - 7а, 8,10
Советский район электрических сетей | 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 116+0 щ1 гр2 вывести в ремонт для отключений по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул:Салтыкова,Белорусская,Полетаевская,Марата,Сосновская,Гоголя,Московская,Клиническая,пер.Виноградный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-03 08:30 | 2018-05-03 18:30 | РП 52 силовой тр-р Т1 выводится в ремонт для ревизии и доливки масла. Отключается Центр развития творчества детей и юношества "Победа".
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.1 выводится в ремонт для замены провода. отключается Частный сектор ул.: 2я Щербаковская 1-19(нечет), 3я Щербаковская 1-20, Мамина 86-94(чет), Загорская 1-18, Шишкина 39-55, пер-ки: 1й Бытовой 1-11, 3й Загорский, 4й Загорский.
| 2018-05-04 | 2018-05-04 17:00 | ТП 3565 Т-1 выводится в ремонт без откл.потребителей.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 17:00 | ВЛ 10кВ РП 94-ТП 3360 с отп.ТП 3324 выводится в резерв с откл.ТП 3324. Откл.дома ч\с, огран.ул.Вязовая-Краснофлотская-Фабрично-Заводская-Индустриальная.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 18:00 | ТП2181 гр.1 Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 18:00 | Отключение:ул.Университетская Набережная 32,34,36.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Текущий ремонта Т-1 и текущий ремонта ОД-110 кВ Т-1. Без нарушения энергоснабжения потребителя.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 17:00 | Текущий ремонт Т-2 и текущий ремонт ОД-110 кВ Т-2. Без нарушения энергоснабжения потребителя.
| 2018-05-07 10:00 | 2018-05-08 17:00 | Тек ремонт ОР-110кВ ремонтной перемычки, ОР-110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-07 10:00 | 2018-05-08 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-1 и 1С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 17:00 | Тек ремонт , ОР-110кВ ПС 90, ЛР-110кВ ПС 90, испытание нзоляции КС ВЛ-110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-11 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-2 и 2С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №3-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Целинная,11-1,11-2,15-1,15-2,17,19-1,19-2,23,27,29,31,33,35,37,39,41-1,41-2,9-1,9-2.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Капитальный ремонт В-35кВ Сосновка.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 10:30 | Отключение ввода 0,23кВ ф.2 от ТП-165.Обесточено:п.Маяк,ул.Магнитогорская,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; ул.Озерная,10,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8; ул.Речная,1,10-1,10-2,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; ул.Садовая,10,12,13,17,2А,4,6,8; ул.Цветочный,1,2,3,4,5,6.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам №3,16,19,20,23 на ВЛ-0,4кВ ф.быт от ТП-361.Обесточено: п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Замена ж.б. приставок к опорам 13,16,19,20,23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 (Быт) от ТП-361. Обесточено в п. Бреды: ул.Маяковского 37,56,60, Целинная 10; Южная 32; Степная 2-я 1-9 (нечетн. ),10,12,15.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры № 11 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-329.Обесточено:п.Атамановка,ул.Колхозный,3; ул.Центральная,22-1,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34-2,35,39,41,43.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 15:00 | Техническое обслуживание и освидетельствование ТП-380.Обесточено:Лебяжье,ул.Дорожная,18-2,19-1,19-2; ул.Набережная,11,13,15,19,22,23-1,23-2,24,26,28,30,32,38-1,38-2; ул.Озерный,1,2,3,4,8.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №14 ф.1; опоры №8 ф.2 на ВЛ-0,4кВ ф.1,ф.2 от ТП-206.Обесточено:п.Наследницкий,ул.Совхозная,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,ул.Новостройки,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Новый,3,5; ул.Совхозная,37,39-1,39-2,41-1,41-2,47,49,51,53,55.
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 13:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-329.Обесточено:п.Атамановка,ул.Школьная,14-1,14-2,16-1,16-2,18-2.
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-129 на ВЛ-10кВ Андреевский. Обесточено:п.Андреевский.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ КТПН-8б.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-06-04 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор 2-к. Обесточеного населения нет.
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Маслозавод. Потребители АЭС"Инвест".
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Автоблокировка.Потребители АЭС"Инвест".
| 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 12:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-50.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-293.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный.
| 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 17:00 | Капитальный ремонт В-35кВ Т-1.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-07 10:00 | 2018-05-07 17:00 | Монтаж оптоволокна дуговой защиты 1С-10кВ. Обесточено:п.Рымникский,п.Березовка,п.Морозовка.
| 2018-05-07 12:00 | 2018-05-07 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №11-22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-53.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-07 12:00 | 2018-05-07 15:00 | Техническое обслуживание ТП-234.Обесточенного населения нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Заречье, ул. Центральная
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Заречье, ул. Центральная, Набережная
| 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 12:00 | с. Катенино, ул. Советская, Набережная
| 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 17:00 | часть с. Катенино
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | Тек. рем. В-10 кВ Пивзавод к. Обесточено: г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. СЗО 1шт-котельная.
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Т.Р. В-10кВ Кр.Октябрь.Обесточено:c.Форштадт; г.В-Уральск: микрорайон ремзавода, ул.Пушкина, ул.Титова, ул.Ленина, ул.Советская
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 12:00 | Тек. рем. В-10кВ Дзержинка к. Обесточены: п.Дзержинский, п.Кожановский. СЗО-3шт (2-скважины, дет.сад).
| 2018-05-04 11:15 | 2018-05-04 15:00 | Испытание состояния изоляции вводов 110 кВ Т-1. Обесточены потребители в п.Сабаново, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-5шт (3-скважины, 2-дет.сада, школа).
| 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 16:00 | Вырубка Д.К.Р. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова. СЗО-4шт (дет.сад, школа, водоотведение, котельная. (ВЛ-10кВ Город 2-к от ПС В-Уральская 110/10кВ).
| 2018-05-07 10:00 | 2018-05-07 16:00 | Кап. рем. В-10кВ ХПП. Обесточено: Петропавловский Зерновой Комплекс. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 12:00 | Обесточены будут в п.Первомайский ул.Кирова д. №№ 6, 8, 12. 15, 16, 18, 20 ул.Ленина д. № 14 ул.Школьная д. № 7 ул.Школьная д. № 9 ул.Первомайская д. № 30 ул.Пионерская д. №№ 9, 11 ул.Ленина д. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул.Цветная д. №№ 2, 4 ул.Кирова д. №№ 2, 3, 4, 5 ул.Пионерская д. №№ 1, 3 ул.Первомайская д. №№ 26, 28, 30, 32, 34 ул.Первомайская д. №№ 9-21, 14, 16, 18 ул. Лесная д. №№ 1-25, 2-14 ул.Первомайская д. № 7 ул.Первомайская д. № 21а ул.Первомайская д. № 23 ул.Первомайская д. № 25 ул.Хлебозаводская д. № 1 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Челябинская д. №№ 1-47, 2-64 ул.10 квартал д. №№ 1-10 ул.Первомайская д. № 23 ул.Полевая д. №№ 1-21, 2-33 ул.Заводская ул.Заводская ул.Магнитогорская д. № 2б ул.Цветная северо-восточнее д № 5 ул.Школьная д. № 1 ул.Строительная д. № 1 ул.Школьная д.№ 2а ул.Школьная д. № 6, 8а ул.Магнитогорская д. №№ 38-46 ул.Челябинская д. №№ 66, 68, 70, 72 ул.Лермонтова д. №№ 3-17 ул.Луговая д. №№ 2-12 ул.Цементная д. №№ 18а, 19 ул.Лесная д. №№ 18, 20, 22 ул.Магнитогорская д. №№ 40-2 ул.Лермонтова д. № 2-48, 23-43 ул.Лесная д. №№ 19б, 26 ул.Первомайская д. №№ 3, 4, 9б ул.Северная д. № 31 ул.Северная д. №№ 1-25, 33-49, 2-50 ул.Первомайская д. № 1 ул.Школьная д. № 4 ул.Школьная д. № 12 ул.Победы д. № 6а ул.Победы д. № 6 ул.Школьная д. № 11 ул.Стадионная д. № 1 ул.Цементная д. №№ 1-19, 4-16 ул.Первомайская д. №№ 10, 12 ул.Стадионная д. № 1 ул.Стадионная д. № 2, 4 ул.Стадионная д. № 4 Замена разрядников 6 кВ
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 17:00 | Соединение шлейфов на оп. №30 отп. на ТП-1629 Обесточены будут: с.Шибаево
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 16:00 | Обесточены будут в п.Первомайский: ул.Кирова д. №№ 6, 8, 12. 15, 16, 18, 20 ул.Ленина д. № 14 ул.Школьная д. № 7 ул.Школьная д. № 9 ул.Первомайская д. № 30 ул.Пионерская д. №№ 9, 11 ул.Ленина д. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул.Цветная д. №№ 2, 4 ул.Кирова д. №№ 2, 3, 4, 5 ул.Пионерская д. №№ 1, 3 ул.Первомайская д. №№ 26, 28, 30, 32, 34 ул.Первомайская д. №№ 9-21, 14, 16, 18 ул. Лесная д. №№ 1-25, 2-14 ул.Первомайская д. № 7 ул.Первомайская д. № 21а ул.Первомайская д. № 23 ул.Первомайская д. № 25 ул.Хлебозаводская д. № 1 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Магнитогорская д. №№ 1-29, 2-36 ул.Челябинская д. №№ 1-47, 2-64 ул.10 квартал д. №№ 1-10 ул.Первомайская д. № 23 ул.Полевая д. №№ 1-21, 2-33 ул.Заводская ул.Заводская ул.Магнитогорская д. № 2б ул.Цветная северо-восточнее д № 5 ул.Школьная д. № 1 ул.Строительная д. № 1 ул.Школьная д.№ 2а ул.Школьная д. № 6, 8а ул.Магнитогорская д. №№ 38-46 ул.Челябинская д. №№ 66, 68, 70, 72 ул.Лермонтова д. №№ 3-17 ул.Луговая д. №№ 2-12 ул.Цементная д. №№ 18а, 19 ул.Лесная д. №№ 18, 20, 22 ул.Магнитогорская д. №№ 40-2 ул.Лермонтова д. № 2-48, 23-43 ул.Лесная д. №№ 19б, 26 ул.Первомайская д. №№ 3, 4, 9б ул.Северная д. № 31 ул.Северная д. №№ 1-25, 33-49, 2-50 ул.Первомайская д. № 1 ул.Школьная д. № 4 ул.Школьная д. № 12 ул.Победы д. № 6а ул.Победы д. № 6 ул.Школьная д. № 11 ул.Стадионная д. № 1 ул.Цементная д. №№ 1-19, 4-16 ул.Первомайская д. №№ 10, 12 ул.Стадионная д. № 1 ул.Стадионная д. № 2, 4 ул.Стадионная д. № 4 Подрезка деревьев
| 2018-05-07 10:00 | 2018-05-07 16:00 | УСТРОЙСТВА ДВОЙНОГО КРЕПЛЕНИЯ НА ВЛ-10 кВ Обесточены будут: п,Бектыш
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-07 12:00 | 2018-05-07 17:00 | Замена разрядников опорах 6 кВ Обесточены будут в п.Первомайский ул.Высоковольтная д. №№ 18-40, ул.Нечепуренко д. №№ 5-37, 4-40 ул.Октябрьская ул.Нечепуренко д. № 1 ул.Мира д. №№ 1, 3, 5, 7,7-27, 9,11, 4, 6 6а,11а, 13, 15, 17, 26,24а, 1а, 1б, 3а, 3б,5а19, 21,21а, 23, 27,22, 24, 25 ул.Высоковольтная д. № 48,56а,52, 54,56а,50,56 ул.Нечепуренко д. № 49 , ул.Березовая д. №№ 7-27 юго-западная окраина п.Первомайский ул.Степная д. №№ 1-59, 4-60 ул.Набережная д. №№ 1-15, 2-16 переулок Шиферный д. №№ 1, 2, 3, 4 ул.Высоковольтная д. №№ 1-23 ул.Садовая д. №№ 1-5, 2-10 ул.Южная д. №№ 28-42, 31-39, ул.Западная д. №№ 5, 7, 9 переулок Солнечный д. №№ 1-11, 2-10 переулок Восточный д. №№ 1-9, 2-10 ул.Садовая д. №№ 9-15, 12-20 ул.Западная д. №№ 11-19 ул.Степная д. №№ 61-77, 62-80 ул.Береговая д. №№ 57-79, 12-28 ул.Южная д. №№ 27, 29 переулок Трубный д. №№ 1-5 ул.Высоковольтная д. №№ 5-21 ул.Зелёная д. №№ 1-15, 2-16 ул.Южная д. №№ 11-19, 12-20 переулок Лунный д. №№ 1-6 переулрк Светлый д. №№ 1-6 ул.Береговая д. №№ 12, 18, 26, 28, 57-79 ул.Степная д. №№ 61-75, 62-80 ул.Западная д. №№ 13-19 ул.Садовая д. №№ 9-15, 12-20 ул.Южная д. №№ 27, 29 переулок Трубный д. №№ 1-5 ул.Молодёжная д. №№ 1-21, 2-26 переулок Молодёжный д. №№ 1, 3, 5 ул.Розовая д. №№ 1, 2, 3, 4 ул.Сиреневая д. №№ 1, 2, 3, 4, 5 ул.Энтузиастов д. №№ 2-16, 1-23 ул.Магнитогорская д. №№ 47, 48, 49, 50, 52 ул.Лесная д. №№ 27, 29, 31, 33 ул.Российская д. №№ 2-22 ул.Оптимистов д. №№ 5, 7, 9 ул.Надежды д. № 1 кв. №№ ул.Надежды д. № 2 ул.Надежды д. № 1 кв. №№ ул.Высоковольтная д. № 44 ул.Высоковольтная д. № 42 ул.Высоковольтная д. № 46 ул.Нечепуренко д. № 46 ул.Нечепуренко д. № 37, 40а, 42, 44 ул.Высоковольтная д. № 44 ул.Оптимистов д. №№ 4-16, 17/1, 17/2,18/1, 25/1, 25/2, 26,1а, 2а, 4, 4а, 6,9 ул.Строителей д. № 1, 1б, 1в, 2в, 3, 3а, 4, 4б, 4в, 5-1, 5-2, 7а ул.Молодёжная д. №№ 3а, 5б, 54, 56 ул.Спортивная д. №№ 5-32 ул.Строителей д. № 19, 25, 32 ул.Садовая д. №№ 30, 32, 34, 35, 36, 37
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 17:00 | Замена проводов ВЛ 0,4 № 16 от ТП-51 на СИП. г. Злактоуст ул. 1-я Демидовская 1-5, 17, 2-26; 2-я Демидовская 1, 3, 2-18; 3-я Демидовская 1, 2-28; 4-я Демидовская 1-37, 2-38.
| 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 17:00 | Замена опоры ВЛ 0,4 кВ № 4 от ТП-213. г. Златоуст ул. Столетова 2-58; Володарского 21-59, 2-58; Белинского 1-9.
| 2018-05-03 09:30 | 2018-05-03 17:00 | Монтаж провода СИП. г. Златоуст ул. Циолковского 27-61, 30-68; Дзержинского 27-65, 30-72;и Шмидта 27-61, 30-64; Куйбышева 27, 29, 49, 51; Электровозная 7, 9, 30-40.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 13:00 | Техническое обслуживание ТП-338. Обесточено в гор. Карталы-3 чел ул. Геологов д.1Б,ветстанция,гараж. СЗО-нет.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | Техническое обслуживание ТП-121 В пос. Акмула обесточено-12 чел. ул. Гагарина-дом1/1, 1/2, 3/1, 3/2 . СЗО-нет.
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 16:00 | Выводится в ремонт 1с-35 кВ, В-35 кВ Т-1, В-35 кВ Гражданская, В-35 кВ Сухореченская для ТР. Обесточено: 813 чел в п. Сухореченский, Рассветный. СЗО- 6 шт (3-насосные, 1-дет.сад, 1-школа,1-котельная)
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 16:00 | Распределение нагрузок по ВЛ-0,4кВф1,2. Обесточено в пос. Анненск-213 чел.пер. Дачная-дом 38, 36, 34, 32, 30, 28, 27, 31, 29, 25, 23, 26, 24, 22, 20, 18ул. Дачная-дом6, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. пер. Школьный-дом8, 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 9. пер. Дачный-дом40, 13-котеджей без№, СЗО-1шт (скважина).
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Техническое обслуживание ТП-122. Обесточено в пос. Акмула-51 чел. ул. К-Маркса-дом2, 4, 6, 10, 12, 16/1, 16/2, 18, 24, /1, 24/2, 1, 3, 5, 7, 11, 15/1, 15/2, 17. 19. 21. СЗО-нет.
| 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 14:00 | Выводится в ремонт Т-1 для ТР. Обесточено: 1866 чел. в п. Вишневый,Е-Полька,Ю-Степной. СЗО-8 шт (2-насосные,2-котельные,2-школы,1-больница, 1-дет.сад)
| 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 17:00 | Ревизия заземляющих спусков на ВЛ-10кВ Центральный. Обесточен весь пос. Центральный- 1441 чел. СЗО-6 шт. (школа-3шт, котельная, насосная, больница)
| 2018-05-04 14:00 | 2018-05-04 16:00 | Выводится в ремонт ТН 1с 35 кВ для ТР, Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: населения нет, СЗО-нет. п. Богдановка ЧП "Плюшкин".
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 16:00 | Текущий ремонт выключателей 10 кВ. Без напряжения 1704 чел. в п.Измайловский, п.Целинный, п.Аркаим, п.Кондуровка, п.Александровка, п.Ерлыгас, часть п.Ждановка. СЗО-10 (скважин-7, школа-1, д/сад-1, газ.кот-1).
| 2018-05-03 12:00 | 2018-05-03 16:00 | Установка ж/б опоры, монтаж СИП и установка ПУ. Обесточено: с. Кацбах КХ "Долгов", КХ " Плотников"
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:43чел., СЗО-нет. п. Богдановка ул.Целинная.
| 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1, В-10кВ Поселок, В-10кВ Амамбайка. Обесточено: 1968чел., СЗО-8шт. (6скважин, школа, детсад). п Путь Октября, Новый, Амамбайка, Березки, Лесной, Прудный.
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 13:00 | Население г.Куса ул. Нагорная 9-15
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 16:00 | Население г.Куса ул. Спутник 1-14.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 17:00 | Население г.Куса ул. Гагарина 26,30; Андроновых 3
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | ТО ТП. п.Ржавка ул. Дружбы,Пионерская,Шевченко 26 домов, СЗО-2шт (скважина,Д/С)
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Выводится в ремонт: ВЛ-35кВ Красная Горка -Париж, В-35кВ Париж, 2С-35кВ для тек.ремонта: В-35кВ Париж, ЛР-35 кВ Париж, ТТ В-35кВ Париж. Обесточено:с.Париж, п.Кужебаевский, п.Лебединое, п.Новочерниговский, СЗО-12шт. (д/сад-3, котельная-2, скважина-3, больница-2, школа-2), 3193 чел.
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 16:00 | ТО ТП. п.МОС ул. Восточная,8 Марта 70домов, СЗО-школа
| 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 13:00 | Монтаж ПКУ на ТП 541. п.ЖОС ул.Набережная,Сиреневая,Пролетарская,Семакина 140 чел,СЗО-нет.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | В 6 Швейная фабрика откл. для Кап. ремонта.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | Сезонное опробование Т-1.Обесточено: с.Париж,п.Кужебай,п.Н.Черниговский,п.Лебединое.
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Тех.обслуживания ТП. Обесточено:с.Фершампенуаз. Ул.Парковая д.№36-38. СЗО-2шт.(Детский дом, общежитие ПТУ.)
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 15:00 | Тек.ремонт В-10кВ Требия.Обесточено:п.Требиятский, СЗО-2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-05-07 09:00 | 2018-05-07 13:00 | Тек.ремонт В.Обесточено:п.Совхозное, п.Берёзовая роща.СЗО-4шт.(д/сад-2,школа-1,ФАП-1)
| 2018-05-07 13:00 | 2018-05-07 17:00 | Тек.ремонт В.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 13:00 | Тек ремонт В.Обесточено:п.Арсламбаевский.
| 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 16:00 | Тек.ремонт В.Обесточено:п.Петровское СЗО-2шт(д/сад-1шт,школа-1шт)
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы, ул. Набережная.
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 16:00 | Отключить РУ 0,4 кВ В ТП №622 для установки трёхфазного счётчика. ТК №2 (ГТиЭ). Обесточение потребителей: н.п. Ункурда, улОктябрьская, номера домов с 1 по 20.
| 2018-05-03 12:00 | 2018-05-03 16:00 | Замена трехфазного счетчика э.э. в ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Луговая
| 2018-05-04 10:00 | 2018-05-04 13:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Калинина, Гагарина, Ленина, Крестьянская.
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 16:00 | Замена трехфазного счетчика э\э. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Луговая
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Замена наружных вводов от опор № 3,5,7. Обесточение: н.п. Бехтерево ул. Нагорная д. 34-14
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Отключить ВЛ 10кВ №4 "Орошение" для замены ж.б. стойки и подкоса опоры №1. Отключить ВЛ 10кВ №1 "ЮУЖД", ВЛ 10 №2 "ЛПХ", ВЛ 10 №3 "Орошение", ВЛ 10 №5 "Ункурда", ВЛ 10 №6 "ХПП" для БВр на ВЛ 10кВ №4 "Орошение"
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | Кап ремонт ТП. Откл п.Петровский ул Чкалова д 1-26
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | Кап ремонт ТП. Откл З.Склад п.Петровский
| 2018-05-03 13:00 | 2018-05-03 17:00 | Установка ж/б опор ВЛ 0,4 от ТП 4107. с. Октябрьское ул Восточная 23-101,Осипенко 23-63,Луценко 2-33
| 2018-05-04 08:00 | 2018-05-04 14:00 | Кап ремонт ТП. Откл п Крутоярский пер Речной д 3-8, пер Садовый д 1-9 Южный д 1-8
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Репино ул.Набережная,Первомайская
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Репино клуб,мед.пункт,ул.Мира,Южная,Набережная,Первомайская
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Кочкарь ул. Гоголя
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Кочкарь ул.Библиотечная ,Гоголя
| 2018-05-04 11:00 | 2018-05-04 14:00 | с. В-Кабанка ул. Труда ,Центральная
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 17:00 | с.Борисовка
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 17:00 | с.В.Кабанка
| 2018-05-04 12:00 | 2018-05-04 17:00 | с.Поляновка
| 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 17:00 | с. В-Кабанка ул. Центральная ,Рабочая ,Библиотечная
Сосновский район электрических сетей | 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 12:00 | отключить для врезки новой ВЛЗ-10 к опоре №106. ППР Финстройинвест
| 2018-05-03 11:00 | 2018-05-03 17:00 | отключит участок от РП172 до ТП1770 для установки доп. опоры в пр. опор 14-15 отпайка на ТП-1590.
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ. Замена опор
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 18:00 | п. Новый Мир Животноводство. Замена кабеля 0,4 от гл. рубильника до трансформатора.
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 18:00 | п. Камышный Контора Прогресс, Склад прогресс, Гараж Прогресс ,МТМ, Кузница Прогресс. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 18:00 | п. Камышный ул Набережная 28,29,30,31,33. Ревизия средств грозозащиты ТП
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 15:00 | п. Камышный ул Набережная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Молодежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Откл. по заявке ЧЭС Набережная 22.
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | п. Камышный ул Набережная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Молодежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Откл. по заявке ЧЭС Набережная12, Набережная 14.
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 12:00 | п. Цвилинга Дет. сад ул. Труда д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34 ул. 60 лет октября 1,3,5,7,9,11,41 Откл. по заявке ЧЭС ул. Труда 21.
| 2018-05-03 08:00 | 2018-05-03 17:00 | п. Цвилинга Дет. сад ул. Труда д№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34. ул. 60 лет октября 1,3,5,7,9,11,13/1,41. Откл. по заявке ЧЭС 60 лет Октября 13/1.
| 2018-05-03 08:35 | 2018-05-03 17:00 | с. Чесма: ИП Стенечкин магазин. ул. Волошина д. №34,36,37,38,39,40,41,42,46,50. ул. Советская д. №65,67,68,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82. ул. Лермонтова д. №15,18,20. Откл. по заявке ЧЭС ул.Лермонтова,15 , ул. Волошина, д.37, д.50
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | п. Новый: ул. 60 лет Октября, д.№1А,2,6,5,7,9,10,11,12,16,18,20,13/1/13/2/17/1,17/2,19,24/1,24/2.26. п. нНовый Мир: ул. Ленина, д.№1,3,4,5,6,9,11,школа,,дом культуры,14,15,17,19,20,21,22,23,ИП Кожемякин, м-н ОПО. Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ 04 60лет Октября, ВЛ 0,4 Ленина
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 18:00 | п. Новотемирский ул. 60 лет Октября д. №2,3,7,9,11,13,16,17,19,20,24,26. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Чесма: ул. Северная д.№16, 15а/1, 15а/2, 15/1, 15/2, 14, 23, 25, 29, 31, Ветличебница. ул.Свердлова д.№1,2, 4, 3, 5, 5а, 6, 6а. ул. Павлова д. №3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15. Откл. по заявке ЧЭС ул. Свердлова, д.6.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: Редакция Степные зори. ул. Лермонтова д. №27,29,31,32,32а,33,34,36,38. ул. Павлова д. №39,41,43,45,47,49,51. ул. Чапаева д. №36,38. Откл. по заявке ЧЭС ул. Павлова,45, Лермонтова, 38
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: ул. Солнечная д. №1,10а,10,12,14,16,18,20, 22. Откл. по заявке ЧЭС ул. Солнечная,22 .
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: Ул.Гагарина д.№14,16/1,16/2,20/1,20/2,28,30,32,34,36,15/1,15/2,21/1,21/2,23/1,23/2,25/1,25/2,27/1,27/2,29,31,33,35,37,39. Откл. по заявке ЧЭС ул. Гагарина,д.32.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Откл. по заявке ЧЭС ул.Кирова,19
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Чесма: Детский сад " Малышок". Светофор. ИП Ясагашвили. ул. Чапаева д. №3,5,6,8,9,10,12. Откл. по заявке ЧЭС ул.Чапаева,д.5
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: ул.Пушкина д. №1, 1А, 3, 5, Гараж ООО Уневермаг, Гараж ОПО Чесменское, д№ 11, 9, 12, 14, 13, 7, 18, 22, 24, 17, 19. Откл. по заявке ЧЭС ул. Пушкина. д.18,д.24
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Чесма: ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. Откл. по заявке ЧЭС пер. Октябрьский,д.2, д. 4/1
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с.Чесма: Магазин Цветы. Магазин Друг. ул. Ленина д. № 102,104,106,108,110,112,116,118,122,124,126,128,130. ул. Лермонтова д. №13,16. Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина,102.
| 2018-05-03 09:00 | 2018-05-03 17:00 | с. Чесма: Ул.40лет Октября д.№5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,16.Ул.Заречная д.№15/1,15/2,17,киоск ИП Медведев,19,20,21,22,22,23,24,26,27,29,31. Откл. по заявке ЧЭС у. 40лет Октября,7; ул. Заречная,24.
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | п. ББаландино: Магазин Чесменское ОПО. Дом культуры. ФАП. Скважина. ул. Набережная д. 1/1,1/2,1а,3/1,3/2,3а,4,6,8,10,12,13/1,13/2,14,15/1,15/216,18,22,26. ул. Гагарина д. 3,4,7,8/1,8/2,10/1,11/1,11/2, 15/1,15/2.Отключить по заявке ЧЭС ул. Набережная, д. 4Б, д. 10.
| 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 17:00 | п. Редутово:Контора, Гараж. Ул. Мусы Джалиля д.№ 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,16, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31. Откл. по заявке ЧЭС ул. Мусы Джалиля, д.21
| 2018-05-03 10:05 | 2018-05-03 17:00 | п. Редутово: Дом культуры, ИП Кучитарова (магазин), ул. Мусы Джалиля д. №20, 22, 14а, 24, 26, 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 33, 35, 57, 39, 41, 41а, 43, 45, 47/1, 47/2, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67/1, 67/2, 69, 71. Откл. по заявке ЧЭС ул. Мусы Джалиля, д. 41, д.59, д.62
| 2018-05-03 15:00 | 2018-05-03 18:00 | с. Чесма. ул. Окружная, ул 50 лет ВЛКСМ, Гагарина, Уральская, Полевая, Энтузиастов, Ильина, Молодёжная, Окружная, Целинная, Аэродромная, Северная, Элеваторная Ревизия выносного разъединителя 10 ТП 51144.
| 2018-05-04 09:00 | 2018-05-04 12:00 | с. Чесма Пожарная часть. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 2018-05-04 13:00 | 2018-05-04 16:00 | с. Чесма Спорт бар. ул. Ленина д. №16,20,22,24,26,28,32,36,38,40. ул. Фрунзе д. №10,11,12. ул. Пушкина д. №2,12.. ул. Ленина д. №1,1б,3,5,7,9,11,13,15. ИП Овсянников. Новотек. ул. Ленина д. №17,19,21,23,25,27,31,33,35,39,41,42,43,44,45,46. ул. Пушкина д. №21,28. Чесмаагроснаб. ул. Ленина д. №2,2а/1,2а/2,2б/1,2б/2,2в/1,2в/2,4,6,8,10/1,14/1,14/2,14а. ИП Хисматуллина. ИП Егоров. Общежитие 34 кв. Ревизия средств грозозащиты ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-04 09:30 | 2018-05-04 16:00 | с. Серпиевка, ул.: К.Маркса, Пушкина, Пугачевская, Новая, Колхозная, Нагорная, Пролетарская, Ленина, Плотинная. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-14 - комплексный ремонт ТП.