## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | ТП 4127 1с 0,4кВ выводится в ремонт для работ по техприсоединению.Отключаются ж/д пол ул. 1-я Шагольская 410,41а,38а,2-я Шагольская 26,28,34,36,38а.
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 16:00 | ТП 4720 1с 0,4кВ выводится в ремонт для безопасности работ по отсоединению КЛ 0,4кВ гр.3. Отключаются ж/д по ул. Ск. Головницкого10,10а,12,12а,14,14а
1Советский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 19:00 | ТП 1087 РУ-0,4кВ 2С,Т2: 03.07.2018 с 9:00 до 19:00 вывести в ремонт для присоединения КЛ-0,4кВ.Отключаются: ж\Д УЛ:Энтузиастов 25А,Б,19,21,23,27,Энгельса 50А,50,46,48.Худякова 6.
1Советский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 19:00 | ТП 1087 РУ-0,4кВ 1С,Т1: 04.07.2018 с 9:00 до 19:00 вывести в ремонт для присоединения ячейки ЩО-70 .Отключаются: ж\Д УЛ:Энтузиастов 25А,Б,19,21,23,27,Энгельса 50А,50,46,48.Худякова 6.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.4 - замена провода. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - пер.2й Томский - ул.Вязовая - ул.Ржевская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 18:00 | ТП 3382 Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 55, 55А, 57, 59, 61, 61А.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-04 | 2018-07-04 23:59 | ТП 3382 2С-10кв и Т2 вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования, с переводом нагрузки на Т1. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 | 2018-07-06 23:59 | РП 19 1С 10 кВ вывести в ремонт для текущего ремонта оборудования, с переводом нагрузки у потребителя на РП 19 Т1. Без отключения потребителей.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-08-05 | 2018-08-06 23:59 | ТП 3089 1С-10кВ, КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 3089 вывести в резерв для безопасности работ в РП 19, с переводом нагрузки в щитовой потребителя на РП 19 Т1. Без отключения потребителя.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 12:00 | ул.Набережная1,2. Пр.Победы,147
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-10 15:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ Т-1. Средний ремонт В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ ПС-42. Средний ремонт В-35кВ пс 42 .Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2019-08-10 17:00 | Средний ремонт ШР-35кВ пс 42, ШР-35 кВ Т-1, 1СР-35 кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 13:00 | Техническое обслуживание ТП-256. Обесточено: п.Вперед, ул.Полевая, 100 чел. населения. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена опоры и ЛР-10кВ ТП-416. Обесточено: п.Янгелька, частично 1207 чел. населения. СЗО-5шт. (дет.сад-1шт., школа-1шт., насосная-1шт., котельная-1шт., ФАП-1шт.).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | Техническое обслуживание ТП-91. Обесточено: п.Наваринка, ул. Центральная, 116 чел. населения. СЗО-1шт. (школа).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 13:00 | Техническое обслуживание ТП-52. Обесточено: п.Магнитный, населения нет. СЗО-2шт. (скважина, котельная).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | Участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-6, техническое обслуживание ЛР-10кВ ТП-49, техническое обслуживание ТП-49. Обесточено: п.Вперед, ул.Пионерская, Пролетарская, Полевая. п.Магнитный, ул.Садовая, 546 чел., производственная база. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-378. Обесточено: п.Черниговка, ул. 1-го Мая, ул. Прибрежная, 122чел. населения. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 17:00 | Включение в работу Т-2. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 13:00 | 2018-07-06 16:00 | Техническое обслуживание ТП-61. Обесточено: п.Черниговка, ул.Победы, 1-го Мая, Набережная, 107 чел. СЗО-нет.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-07-03 07:00 | 2018-07-03 19:00 | ТП295 установка пунктов учета
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 17:00 | ТП798, установка пунктов учета
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Монтаж вв. 0,23 кВ опора№16 ВЛ 0,4кВ ф. 3 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Степной,1,2. СЗО- 1шт. (больница).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 33 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП19.Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,14; ул.Октябрьская,11,12,13,14,15; ул.Пионерская,15,17,19,28,30,32,34; ул.Советская,12,13,14,15,16,20; пер.Строительный,11,16,4; ул.Центральная,2,3.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора№26 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-110. Обесточено ул.Амурская,1,10,13,14,15,16,17,18-1,18-2,19-2,2,4,6,7,8,9; ул.Верхний,4,5,6; ул.Зеленая,28; ул.Набережная,54,56,58,60,62.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опор № 3,4,8,9,12,27 и перетяжка провода в пролете опор№1-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-244. Обесточено объект АФ Комсомольское (зерноток) п. Ясная Поляна.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 11:00 | Замена вв 0,23кВ с оп.:7 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-429 на СИП. Обесточено:в п.Калининский ул.Береговая,1,2,3-2,5-1,5-2,6; ул.Целинная,1,3,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 12:00 | Отключение ЛР-10кВ на не балансном ТП от ВЛ-10кВ Полив. Обесточены объекты Георесурс , кафе, объект ООО Боровое зерноток в п. Боровое.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Отключение ввода 0,23кВ с опоры 61 от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-117.Обесточено:п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Замена вв.0,4кВ опора№8 на СИП ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-10. Обесточено п. Амурский ул.Амурская,30,31-1,31-2,32,33,34,35; ул.Зеленая,34,38; ул.Молодежная,13-1,13-2,14,15,16,18,19,20.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 14:00 | Монтаж вв. 0,4кВ опора№3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-86. Обесточено п. Боровое ул.Ленина,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1; ул.Лесная,21-1,21-10,21-12,21-13,21-14,21-16,21-17,21-18,21-2,21-3,21-4,21-5,21-6,21-7,21-8,21-9; ул.Металлургическая,10-1,10-2,16-1,16-2,2-1,2-2,2-3,2-4,31,33,35,37,39-1,39-2; ул.Мира,8-1,8-2.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 14:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена вв. 0,23кВ опора№7 на СИП ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-428. Обесточено п. Калининский ул.Целинная,11-1,11-2,15-1,15-2,17,19-1,19-2,23,27,29,31,33,35,37,39,41-1,41-2,9-1,9-2.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-03 14:00 | 2018-07-03 17:00 | Монтаж вв. 0,4кВ опора№18 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-85. Обесточено п. Боровоеул. Черемушки,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9. СЗО-1 шт.(д/с).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена колпачков под изоляторами на опорах 111-161,на ВЛ-10кВ Лебяжье.Обесточено:п.Лебяжье.население-87чел.СЗО-0
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена опоры№ 3, 4, 5, ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-222. Обесточено п. Гогино ул.Пристанционная,22,24,26,30,34,36,38,40; ул.Степная,27,29-1,32,34,38-1,40,42,44,46,48-2,50, ул.Степная,1,11,12,13,14,15,15А,16,17А,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,5,6,7,8,9,9А.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 14:00 | Техническое обслуживание ТП-62. Обесточено п. Наследницкий ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-3 шт. (МКТ, АТС, ПС ФСБ).
Варненский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | с. Ст. Кулевчи ул. Мира, Завалищина
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-03 12:00 | 2018-07-03 17:00 | Установка ж.б. приставок ТП-135.Обесточено:п.Смеловский ул.Ленина
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Ппофобслуживание РЗА дуговой защиты 2С-10 кВ.Обесточено: 1.г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова .2. г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, ул.Чапаева, ул.Светлая, ул.Станичная,ул.Благодатная,микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. 3. п.Дзержинский, п.Кожановский . 4. п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский . 5.п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея . .
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-04 17:00 | Выправка опор №188, 189. Будут откл. часть с. Каратабан, полностью д. Новобаландино
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | монтаж приборов учёта РИМ 384 на оп.№2 отпайки на ТП-1612 Обесточено будет с.Шибаево
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 17:00 | Выправка опор № 32,33,34, 1 отп. на ТП-1401 Обесточена будет часть с.Еманжелинки ул.Заречная д. № 33 ул.Труда д. № 3 ул.Заречная д. №№ 23-45, ул.Заречная д. №№ 24-36, 47-67 ул.Заречная д. № 34 ул.Уварова д. №№ 3-55 ул.Уварова д. №№ 34-54 ул.Чекмарёва д. №№ 21-63, 34-64 ул.Уварова ул.Уварова д. №№ 2-32 ул.Челябинская д. №№ 1-15, 2-8 ул.Зелёная д. №№ 1-27, 2-16 ул.Советская д. №№ 1-21б, 2-30 ул.Советская д. № 21Б ул.Советская д. № 30 ул.Советская д. №№ 21-41, 38-60 ул.Челябинская д. №№ 17-33, 16-34 ул.Зелёная д. №№ 20, 26 ул.Карла Маркса д. №№ 1-19, 2-20 ул.Заречная д. №№ 38-50, 69-81 ул.Зелёная д. № 21, 27 ул.Труда д. № 21 ул.Дружбы д. №№ 1-14 ул.Молодёжная д. №№ 1-9, 2-12 ул.Мира д. №№ 1-10 ул.Космонавтов д. №№ 5а-9, 18-32 ул.Южная д. №№ 1-21 ул.Космонавтов д. №№ 3, 5, 2-16 ул.Уральская д. №№ 1-16 ул.Южная д. №№ 2-28 ул. Алое поле д. №№ 13,15,17,20б,24,28,30 ул.Солнечная д. №№ 1-9 ул.Труда д. №№ 32, 32а ул.Труда д. №№ 5-33, 6-44 ул.Алое поле д. №№ 10-16 ул.Заречная д. №№ 30а, 32а ул.Солнечная д. №№ 2-24, 9-35
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 15:00 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ Обесточены будут п.Грознецкий, часть д.Соколово
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | перетяжка провода г. Златоуст: ул. Петровская,31-49,55-63,60-78,82-92; ул. Плеханова,64.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | капитальный ремонт эл. оборудования ТП-331. г. Златоуст: -ул. Строительная, 7(ЖСК "Строитель"), 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а. -ул. Металлистов, 4-40, 14(ЖСК "Строитель") -ул. 9-Января, 6, 10-22, 32, 34.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 13:00 | Замена голого провода на СИП от оп. 1-10. Обесточено: пос. Центральный- 155 чел.ул. Мира д№358,37,39,32,34,36,38,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,ул. Зеленая д№22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 16:00 | Текущий ремонт В-35 кВ Карталы р, ТСН-2. Без ограничения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 17:00 | Регулировка стрелы провеса в пр.оп. 148-149. Обесточено: весь пос. Родники, Красный Тал-646 чел. СЗО-3 шт.(насосные-3)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | Монтаж цветовой расцветки фаз на ВЛ-110кВ Восточная-Комсомольская. Обесточено ПС Восточная, п. Андреевский, Мариинский.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Тех. обслуживание ТП-222. Обесточено: пос. Великопетровка-118 чел. ул.Первомайская-дом-48,50/1,50/2,52,54/1,54/2,56/1,56/2,58,60/1,60/2,62,64,63,53,51,49,47/1,47/2,45/1,45/2,43. ул.Мира-дом-38,40,42,44/1,44/2,46,48. ул.Зеленая-дом-11,13/1,13/2,15. ул.Лесная-дом-17,1/1,1/2,3,5,7,9.СЗО-1шт (школа).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Кап. ремонт ТП-393. Обесточено: пос. Еленинка- 3 чел.АЗС, СЗО-2 шт.(2 скважины)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | Тех. обслуживание ТП-217. Обесточено: пос. Великопетровка СЗО- 2шт (школа,котельная).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. Обесточено: пос. Анненск-2429 чел. СЗО-8 шт. (насосная, дет.дом, котельная, д/сад, школа-3,больница)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 12:00 | Монтаж светильников уличного освещения Обесточено:-72чел ул Уральная, Советская п Грязной. СЗО:-0
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опор на участке ВЛ10кВ Кондуровка за КЗ-39 Без нарушения электроснажения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | Текущий ремонт В110кВ Т-2, ОПН-110кВ Т-2 Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | Отбор проб масло с ТТ-110кВ Т-2 Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 17:00 | Монтаж светильников уличного освещения Обесточено:-28чел. ул. Целинная, Набережная п Богдановка СЗО:-0
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 19:00 | г. Куса ул. Мичурина, Событий, Аксёнова, Тельмана, Календарная
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | г.Куса ул.Парковая, Малышева
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | п. Магнитка, ул. 8 Марта 4-52, Победы 1-58
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Участок до ТП-7. г.Куса ул.Айская, События, Аксенова, Тельмана, Мичурина,Календарная
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | г.Куса ул.Гагарина, Металистов
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 18:00 | п. Магнитка, ул. Спартака
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Магнитка, ул. Южная, Чернышевского, Кр.Горка, Герцена
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | г. Куса, ул. Советская, Андроновых
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | г. Куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП5635 1С, гр,10 выводится в ремонт для замены дефектной опоры. Отключаются потребители: ул.Эстонская 20 - 32; 21 - 37. ул.Л.Толстого 18 - 58; 9 - 45 ул.Цветущая 1- 7а ул.Брестская 20,22
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-08-04 17:00 | Испытание изоляции КС ВЛ-35кВ ПС-42, отбор проб масла изТТ-35кВ ПС-42, отбор проб масла из ТН1С-35кВ. Средний ремонт ЛР-35кВ пс 42 .Без нарушения электроснабжения потребителей.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 13:00 | ТО-ТП.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-06 17:00 | Тек.ремонт : ТН1С-35кВ,1СР-35кВ,ШР-35кВТН1С. Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 17:00 | ТО-ТП
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 16:00 | Установка приборов учета эл.энергии на оп.№1,3 ВЛ-0,4кВ. ф.Сель хоз управление.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.К.Маркса д.№42-73.СЗО-3шт.(Сбербанк,почта,узел связи.).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Проф.востановление устройств РЗА.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Тек.ремонт ЛР-110кВ Резерв. Без.ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Высоковольтные испытания В-35кВ Т-1Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Замена деревянных опор.№3,4 на ж/б опоры,выправка опоры №94.Обесточено: с.Остроленский (част СЗО-1шт.(скважина.), 73 чел.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 12:00 | Замена наружного ввода от опоры №30. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. 8 Марта, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена опор №4,9,34, изоляторов на опорах №8,15,19. Обесточение: н.п. Деево, ул. Лесная, Школьная, тел. 53-2-51.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опор №6-8, регулирование стрелы провиса проводов в пр. оп. №6-8. Обесточение: в д. Арасланово: школа, д/сад.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена опор №2,3,6,8. Обесточение: ООО Совхоз Ункурдинский, тел. 3-31-29.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-03 12:00 | 2018-07-03 17:00 | с. Степное школа
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 16:00 | с. Кочкарь ул. Гоголя ,Советская
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-04 11:00 | 2018-07-04 17:00 | с. Степное , Степнинское
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | Текущий ремонт тр-ра.Регулировка блок контактов подключение кабеля телесигнализации к В 10/35.
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ.
Сосновский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | ТО и покраска ТП с.Лебедевка ул. Центральная 1-45,2-50 , Зеленая 2-10
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 12:00 | 2018-07-03 17:00 | Строительство отпайки 10кВ
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 15:00 | Выправка опор № 4, 216, 217. п Нижняя Санарка, Уразаевский
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-03 15:30 | 2018-07-03 17:00 | Выправка опоры №4. Чкалово, Плодовый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 15:00 | Ваправка опоры №5. п. Осиповка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Южная, Энгельса, Ломоносова
Увельский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Южная, Энгельса, Ломоносова
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | Мыжевского 2-54, 1-37 Пер. Трудовой1,2 Хохрякова 88 Свердлова 35-43 установка опор
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 08:00 | 2018-07-03 17:00 | Ленина 242-270, 239-271, Космонавтов 11, Морозова , Пер. Морозова1-7,2-8, Коммунальная 4,6,8, Качалова 11-15, Якушева 126-152, 111-123 Каслинская 93 плановые работы
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Проверка защит. Отключенные потребители;Промышленный проезд, Полигон.
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Настройка защит. Отключенные потребители;Победы 21-41,31(м.э.) М-н «Титан»,ДС №21 (Суворова 1А) Лермонтова 2(м.э.) Победы 20 (м.э.) Островского 2-16,1-31 СШ №2 начальная (Победы 43),М-н «Магнит»,Пер. Победы 1-17,2-8 «Бибигон»
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена ИК-0,4кВ Т-1. Отключенные потребители;Красная 42-60, 23-39 Ермакова28-34,23-27,Бахтинова 24-36, 19-29 Суркова 1-9, 2-18 Ермакова 26 Магазин,Пер. Красный 1-9,2-14 Красная 6-34, 3-17,Пер. Красный18-34А, 9-17 Пер. Халтурина 3-15, 2-4 Халтурина 16-44, 19-57 Уральская 1-21,2-26\1 Нязепетровская 36-62, 35-59 Ермакова 60-68 Красная 36-40
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-03 13:00 | 2018-07-03 17:00 | Замена Ик-0,4кВ Т-1. Отключенные потребители;8 Марта 53,Гаражи
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | с. Светлое. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Кап. ремонт ТП.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | КП-2, ВЛ 6 №13-ремонт оборудования ТП-51 г. Катав-Ивановск, ул.:Красноармейская, Ст. Разина, Майская площадь, Ленина, Гагарина,пер.: 1 и 2 Дудин
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 09:00 | 2018-07-03 17:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 ГПТУ, ТП-12, ВЛ 0,4 № 1-замена опоры № 9 г. Юрюзань Ул.: III Интернационала, №№4-28; Просвирова, №№1-50; Златоустовская, №№25-31; Станционная, №№7-14.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 14:00 | г. Катав-Ивановск, ул Чапаева140-206; 127-163; Подлесная 138-206; 131-183. Чкалова 43-59; 54-64. Щорса 10-16; 19. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 22 откл. в связи с ремонтными работами на 1С 6 кВ на ПС КИЦЗ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 14:00 | г. Катав-Ивановск, п. Жилпоселок, п. Половинка. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 21 откл. в связи с ремонтными работами на 1С 6 кВ на ПС КИЦЗ,
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 14:00 | г. Катав-Ивановск, МКРН Северный, МКРН Дорожный. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 17 откл. в связи с ремонтными работами на 1 С 6 кВ на ПС КИЦЗ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-03 10:00 | 2018-07-03 17:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек- работы СВ РЭС в охранной зоне ВЛ. С.Илек, с. Русский Малояз.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 16, пролет опор № 28/18-№ 28/19-установка промежуточной опоры г. Катав-Ивановск, ул.: Волкова, Подгорная, Ключевая, Усть-Катавская, Спортивная, Ленина, Тараканова, Чкалова, Чапаева.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 15:00 | пгт.Кропачёво; п.Ерал ПС Первогорская; ВЛ6 Ашинский р-н-проф.контроль РЗА
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек- работы СВ РЭС в охранной зоне ВЛ. С.Илек, с. Русский Малояз.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 16:00 | г. Катав-Ивановск, водозабор п. Стройгородок. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-9 текущий ремонт оборудования ТП.