## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 13:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5659 1С гр.4 выводится в ремонт, для подключения потребителя. Под отключение попадают адреса; ул. Кошевого 1-20; ул. Латвийская 5-46; ул. Радищева 10-13; ул. Балхашская 1-4; ул. Маршальская 1-4; ул. Гончаренко 25- 55; ул. Седовцев 6-64.
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 13:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5637 2С гр.8 выводится в ремонт, для переподключения КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Амурская 7,14,22; ул. Суворова 11-21; ул. Кутузова 13-25; ул. Пулковская 1-8; ул. Латвийская 4-16.
Советский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 18:00 | ТП 1443 1С 0,4 кВ, Т-1 Текущий ремонт оборудования. отключаются дома ул: Российская 258, 224, Свободы 155 А, Б, В, Г., 155/1/2.
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 18:00 | ТП 5642 1С 10 кВ, Т1 капитальный ремонт оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 49,51
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | Монтаж цветовой расцветки фаз на ВЛ-110кВ Восточная-Комсомольская. Обесточено: п. Андреевский, Мариинский. СЗО-8 шт. (детский сад-2, школа-2, скважина-3, ПУ ФСБ-1).
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 18:00 | п. Магнитка, ул. Спартака
Увельский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Увельский ул. Больничная, Южная, Энгельса, Ломоносова
Варненский район электрических сетей | 2018-07-04 08:00 | 2018-07-04 17:00 | с. Ст. Кулевчи ул. Мира, Завалищина
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | ТП-125 А, капитальный ремонт оборудования. г.Златоуст • ул. Ленина, 47. • ул. В. Геппа, 27-47, 6, 8. • ул. Громатушная, 11-19, 8-30. • ул. 1-я Нагорная, 1-11.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | Техобслуживание ТП-346. Обесточено в п. Каракуль население 51 чел. по ул.Лесная, ул. Черемушки д.1,3,5,7,9,11,6, пер. Центральный 1,2, пер. Школьный д. 10. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Капитальный ремонт ТП-84. Обесточено в п. Первомайка население 57 чел. по ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, ул. Центральная-дом2, 4 (магазин), 6 (сталовая), 8 (ФАП), 12, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31,СЗО -1шт (скважина).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 13:00 | ТО ТП-153.Обесточено: с.Париж ул.Форштадт д.1-42, СЗО-больница
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 18:00 | ВЛ 6 кВ ТП 5780 - ТП 5793 выводится в ремонт, для работ на ТП 5806. Под отключение попадают адреса; ул. Бугурусланская 25-33; 4 -52 ул.1я Тихорецкая 2 - 20; 1 - 19 ул.1я Сочинская 4 - 18 ул.1я Бугурусланская 1-53; 2-48 ул.2я Бугурусланская 1 - 47 ул.Пластская 30 - 48; 35 - 51 ул.Днепровская 2а,2б,2в,2г,2,д, 4 ул.Железноводская 32 - 48; 31 - 53
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 1С гр.4 - подключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Краснофлотская - ул.Мамина - ул.Внутриквартальная.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3301 1С гр.4 - демонтаж ПУ. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - ул.Октябрская - ул.Бажова - ул.Завалишина.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Беловка ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16, ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | п. Тарасовка, ТП - 11 шт., Р-0,0343, чел. - 757, абон. - 328. КР ТП
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Тех. обслуживание ТП-222. Обесточено: пос. Великопетровка-118 чел. ул.Первомайская-дом-48,50/1,50/2,52,54/1,54/2,56/1,56/2,58,60/1,60/2,62,64,63,53,51,49,47/1,47/2,45/1,45/2,43. ул.Мира-дом-38,40,42,44/1,44/2,46,48. ул.Зеленая-дом-11,13/1,13/2,15. ул.Лесная-дом-17,1/1,1/2,3,5,7,9.СЗО-1шт (школа).
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Проф.востановление устройств РЗА.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 16:00 | с. Кочкарь ул. Гоголя ,Советская
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Тек.ремонт ЛР-110кВ Резерв. Без.ограничения.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | п. Магнитка, ул. Южная, Чернышевского, Кр.Горка, Герцена
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | г. Куса, ул. Советская, Андроновых
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | г. Куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 13:00 | Техническое обслуживание ТП-256. Обесточено: п.Вперед, ул.Полевая, 100 чел. населения. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена колпачков под изоляторами на опорах 111-161,на ВЛ-10кВ Лебяжье.Обесточено:п.Лебяжье.население-87чел.СЗО-0
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | с. Светлое. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ 10.
Советский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 19:00 | ТП 1087 РУ-0,4кВ 1С,Т1: 04.07.2018 с 9:00 до 19:00 вывести в ремонт для присоединения ячейки ЩО-70 .Отключаются: ж\Д УЛ:Энтузиастов 25А,Б,19,21,23,27,Энгельса 50А,50,46,48.Худякова 6.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена опор №2,3,6,8. Обесточение: ООО Совхоз Ункурдинский, тел. 3-31-29.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 16, пролет опор № 28/18-№ 28/19-установка промежуточной опоры г. Катав-Ивановск, ул.: Волкова, Подгорная, Ключевая, Усть-Катавская, Спортивная, Ленина, Тараканова, Чкалова, Чапаева.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 09:00 | 2018-07-04 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-04 09:30 | 2018-07-04 17:00 | ВЛ 0,4 № 1 от ТП-201, замена опоры. г.Златоуст ул. Лапшина,79-117,110-168 ул. Б. Закаменская, 51-69. ул. Рабочая, 91-103, 94-110.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 15:00 | пгт.Кропачёво; п.Ерал ПС Первогорская; ВЛ6 Ашинский р-н-проф.контроль РЗА
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Капитальный ремонт ТП-393. Обесточено: пос. Еленинка- 3 чел.АЗС, СЗО-2 шт.(2 скважины)
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Высоковольтные испытания В-35кВ Т-1Без ограничения.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | ПС Малояз, ВЛ 10 Илек- работы СВ РЭС в охранной зоне ВЛ. С.Илек, с. Русский Малояз.
Увельский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | д. Сосновка, Дружный
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-04 10:00 | 2018-07-04 17:00 | Испытание изоляции КС ВЛ-35кВ ПС-42, отбор проб масла изТТ-35кВ ПС-42, отбор проб масла из ТН1С-35кВ. Средний ремонт ЛР-35кВ пс 42 .Без нарушения электроснабжения потребителей.
Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-04 11:00 | 2018-07-04 14:00 | ВЛ-6кВ ТП 4212 - ТП 4213 выводится в ремонт для включения вновь смонтированной КТП 4209. Отключаются ж/д частного сектора пос. Керамического завода полностью
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-04 11:00 | 2018-07-04 17:00 | с. Степное , Степнинское
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | ТО и покраска м/к ТП п.Клястицкое - УМП «Радуга», ООО «Рубин»
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 15:00 | Вывести в ремонт ТН 2С-35кВ для отбора проб масла. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | Техобслуживание ТП-286. Обесточено в п. Каракуль население по ул. Зелёная, ул. Набережная, СЗО - скважина
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | ТО ТП-400.Обесточено: с.Париж ул.Афанасьева д.1-10, ул.Лесная д.1-6, ул.60 лет Октября д.1-28. СЗО-нет.
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | ТП 5604 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для переподключения КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 1,3 ул. Челябинского Рабочего 1,2
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 16:00 | г. Катав-Ивановск, водозабор п. Стройгородок. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-9 текущий ремонт оборудования ТП.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | Замена опоры и ЛР-10кВ ТП-416. Обесточено: п.Янгелька, частично 1207 чел. населения. СЗО-5шт. (дет.сад-1шт., школа-1шт., насосная-1шт., котельная-1шт., ФАП-1шт.).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 17:00 | Техническое обслуживание ТП-91. Обесточено: п.Наваринка, ул. Центральная, 116 чел. населения. СЗО-1шт. (школа).
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-04 13:00 | 2018-07-04 15:00 | Ваправка опоры №5. п. Осиповка
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-04 13:30 | 2018-07-04 17:00 | Выправка опор №188, 189. Будут откл. часть с. Каратабан, полностью д. Новобаландино
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-04 15:00 | 2018-07-04 18:00 | ВЛ 10кВ РП 19 - отп. ТП 3311 - ТП 3301 - включение РЛНД 10кВ на оп.№1. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - пер.1й Лермонтова - пер.2й Лермонтова - пер.Слаботочный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 | 2018-07-05 23:59 | ТП 3382 2С 10кВ, Т2 - кап. ремонт. Без отключения потребителей.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 | 2018-07-06 23:00 | ТП 3089 1С-10кВ, КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 3089 вывести в резерв для безопасности работ в РП 19, с переводом нагрузки в щитовой потребителя на РП 19 Т1. Без отключения потребителя.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 | 2018-07-06 23:00 | РП 19 1С 10 кВ вывести в ремонт для текущего ремонта оборудования, с переводом нагрузки у потребителя на РП 19 Т1. Без отключения потребителей.
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | ТП 5644 1С 10 кВ, Т1 текущий ремонт. Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 58в,58г,58д,60а ул. Барбюса 91 ул.Коммунаров 80-90 ул.Вагнера 165-181. ул.Барбюса 252 - 266 пер.Эстонский 4-8, 3-9 пер.Кондукторский 41-65, 42-70
Советский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | ТП 1443 2С 0,4 кВ, Т-2 Текущий ремонт оборудования. отключаются дома ул: Российская 258, 224, Свободы 155 А, Б, В, Г., 155/1/2.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 18:00 | Участок от СР-37. п.Октябрьский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-05 08:00 | 2018-07-05 17:00 | с.Степное ул.Гагарина
Центральный район электрических сетей | 2018-07-05 08:12 | 2018-07-05 18:12 | Откл.э/э Ж/д Набережная 1,2,2а; Пр-т Победы 147,149а,149б
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-89.Обесточено:п.Боровое,ул.Лесная,10,11,12,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19-1,20,24,26,28; ул.Мира,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-2,6-3,7,9-1,9-2,9-5,9-6,9-8; ул.Солнечная,6-1,6-2,7; ул.Юбилейная,11,13,18-1,18-2,20-1,20-2,22-1,22-2,7,9.СЗО-нет.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Беловка ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16, ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 КР ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ф. 6 № 3 - замена оп. №№2/1 и 2/3.
Центральный район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 12:09 | Откл.Э/Э ул. Степная 1-11, 2-26
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | с.с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5; участок от СР-34 до СР-306 - замена опор в пр.оп.№№283-290.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 1С гр.2 - Замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Краснофлотская - ул.Мамина - ул.Внутриквартальная.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | Замена опор № 3, 4, 5, на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-222. Обесточено п. Гогино ул.Пристанционная,22,24,26,30,34,36,38,40; ул.Степная,27,29-1,32,34,38-1,40,42,44,46,48-2,50, ул.Степная,1,11,12,13,14,15,15А,16,17А,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,5,6,7,8,9,9А. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 14:00 | Техническое обслуживание ТП-62. Обесточено п. Наследницкий ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-3 шт. (МКТ, АТС, ПС ФСБ).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 16:00 | Тех. обслуживание ТП-217. Обесточено: пос. Великопетровка СЗО- 2шт (школа,котельная).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 13:00 | Техническое обслуживание ТП-52. Обесточено: п.Магнитный, населения нет. СЗО-2шт. (скважина, котельная).
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-05 09:00 | 2018-07-05 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Кап. ремонт ТП.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Капитальный ремонт ТП-393. Обесточено: п. Еленинка - 3 чел.АЗС, СЗО-2 шт.(2 скважины)
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Ревизия оборудования ТП 77
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 13:00 | Обесточено:п. Радужный. ул. Калмыкова, Североморская, 62 дома.ТО.ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 17:00 | г.Катав-Ивановск, промбаза очистных сооружений. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 17; ТП-28 - текущий ремонт Т-1 и РУ-0,4 кВ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | с.Минка, ул.: Кооперативная, Советская. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-26; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. Обесточено: пос. Анненск-2429 чел. СЗО-8 шт. (насосная, дет.дом, котельная, д/сад, школа-3,больница)
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 16:00 | Замена деревянных опор.№3,4 на ж/б опоры,выправка опоры №94.Обесточено: с.Остроленский (част СЗО-1шт.(скважина.), 73 чел.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 10:00 | 2018-07-05 12:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24120 п. Шантарино
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Установка КТП 10/0,4 по тех. присоединению. Троицкий муниципальный район
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-05 12:00 | 2018-07-05 17:00 | Ппофобслуживание РЗА дуговой защиты 2С-10 кВ.Обесточено: 1.г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова .2. г.Верхнеуральск: ул.Еремина, ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, ул.Еремина, ул.Чапаева, ул.Светлая, ул.Станичная,ул.Благодатная,микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. 3. п.Дзержинский, п.Кожановский . 4. п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский . 5.п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея . .
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-05 12:30 | 2018-07-05 16:00 | Ревизия оборудования ТП-45
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | Обесточено:п. Радужный.ул. Журавлиная, Жасминовая, Абрикосовая, Клубничная, Дунайская, Алтайская, Онежская, Гаражи, 34 дома . ТО ТП.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 17:00 | Участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-6, техническое обслуживание ЛР-10кВ ТП-49, техническое обслуживание ТП-49. Обесточено: п.Вперед, ул.Пионерская, Пролетарская, Полевая. п.Магнитный, ул.Садовая, 546 чел., производственная база. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | монтаж приборов учёта РИМ 384 на оп.№2 отпайки на ТП-1612 Обесточено будет с.Шибаево
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-05 13:00 | 2018-07-05 16:00 | Ревизия РЛ 10 на ТП 24119 п. Шантарино
Брединский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 12:00 | Подключение ввода 0,4кВ от опоры № 50, и отключение ввода 0,4кВ от опоры №31 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-332.Обесточено: п Андреевский, ул.Александрова,44,46,48,52; ул.Западная,2,4; ул.Новая,1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Полевая,1-1,3,5,7; ул.Целинная,36-1,36-2,38,40-1,40-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,47-1,47-2,48-1,48-2,50,52,54.СЗО-нет.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ф. 6 № 3 - замена оп. №№2/1 и 2/3.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 18:00 | ТП 3382 Т2, 2С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 53, 55, 61А, ул.Грибоедова 2.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 18:00 | ТП 3024 Т2, 2С 0,4кВ - монтаж новых КЛ 0,4кВ, ТТ и ПУ на гр.12. Адреса отключения: ул.Хохрякова 19, 21.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-378. Обесточено: п.Черниговка, ул. 1-го Мая, ул. Прибрежная, 122чел. населения. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 15:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ и ВЛ-35кВ ЦРП - ТП-2для текущего ремонта ЛР-35кВ ТП-2. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 16:00 | Обесточено:п.Приморский,1610 человек, СЗО-5( школа, Д/С, Котельная,насосная-2). Установка ЛР-10кВ на ТП 505.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 10:00 | 2018-07-06 17:00 | Включение в работу Т-2. Без нарушения электроснабжения потребителей.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 17:00 | Выправка опор № 32,33,34, 1 отп. на ТП-1401 Обесточена будет часть с.Еманжелинки ул.Заречная д. № 33 ул.Труда д. № 3 ул.Заречная д. №№ 23-45, ул.Заречная д. №№ 24-36, 47-67 ул.Заречная д. № 34 ул.Уварова д. №№ 3-55 ул.Уварова д. №№ 34-54 ул.Чекмарёва д. №№ 21-63, 34-64 ул.Уварова ул.Уварова д. №№ 2-32 ул.Челябинская д. №№ 1-15, 2-8 ул.Зелёная д. №№ 1-27, 2-16 ул.Советская д. №№ 1-21б, 2-30 ул.Советская д. № 21Б ул.Советская д. № 30 ул.Советская д. №№ 21-41, 38-60 ул.Челябинская д. №№ 17-33, 16-34 ул.Зелёная д. №№ 20, 26 ул.Карла Маркса д. №№ 1-19, 2-20 ул.Заречная д. №№ 38-50, 69-81 ул.Зелёная д. № 21, 27 ул.Труда д. № 21 ул.Дружбы д. №№ 1-14 ул.Молодёжная д. №№ 1-9, 2-12 ул.Мира д. №№ 1-10 ул.Космонавтов д. №№ 5а-9, 18-32 ул.Южная д. №№ 1-21 ул.Космонавтов д. №№ 3, 5, 2-16 ул.Уральская д. №№ 1-16 ул.Южная д. №№ 2-28 ул. Алое поле д. №№ 13,15,17,20б,24,28,30 ул.Солнечная д. №№ 1-9 ул.Труда д. №№ 32, 32а ул.Труда д. №№ 5-33, 6-44 ул.Алое поле д. №№ 10-16 ул.Заречная д. №№ 30а, 32а ул.Солнечная д. №№ 2-24, 9-35
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-06 12:00 | 2018-07-06 15:00 | Текущий ремонт выключателя 10 кВ Обесточены будут п.Грознецкий, часть д.Соколово
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-06 13:00 | 2018-07-06 16:00 | Техническое обслуживание ТП-61. Обесточено: п.Черниговка, ул.Победы, 1-го Мая, Набережная, 107 чел. СЗО-нет.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В. Без ограничения.