## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 14:00 | ТП 5638 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для устранения нагрева на 1С гр.6 Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 33,33А ул. Дзержинского 83,89
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 18:00 | ТП 5700 2С 0,4 кВ выводятся в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул.Барбюса 150; ул. Гончаренко 81,83,93,95; Частный сектор: ул. Вагнера 39-141 ул. Фрунзе 107-132 Вагнера 2 пер. 1-20 Вагнера 1 пер. 2-30 ул. Седовцев 99-127
| 2018-03-05 14:00 | 2018-03-05 18:00 | ТП 5638 2С 0,4 кВ выводится в ремонт, для устранения нагрева на 2С гр.8. Под отключение попадают адреса: ул. Гагарина 33А,35 ул. Дзержинского 85,87,91
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП5600 1С 0,4 кВ завод новой КЛ-0,4 кВ до объекта заявителя. частично отключаются потребители: ул. Якутская 9а,11, 11а, 13
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-05 | 2018-03-05 23:59 | КЛ-6кВ ТП 2279 - ТП 2421Т выводится в ремонт для испытаний изоляции по графику. Без отключения потребителей.
| 2018-03-05 08:30 | 2018-03-05 18:00 | ТП 2089Т Т1, 1С 0,4кВ - капитальный ремонт. Адреса отключения: ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73.
| 2018-03-05 08:30 | 2018-03-05 18:00 | ТП 2089Т Т2, 2С 0,4кВ - капитальный ремонт. Адреса отключения: ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: пер-ки 3, 4й Линейные.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3342 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Кирпичная, Плотничная, пер-ки: 1, 2, Плотничные.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3582 1С, гр.1 выводится в ремонт для ревизии контактных соединений. отключается Частный сектор ул.: Бажова 2-14, Валдайская 58-66, Масальская 5-24, Лобачевского 58-79, 1я Арзамасская 1-24, 2я Арзамасская 1-24, Каракульская 3-18.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С гр.5 - подключение по тех.присоединению. Адреса отключения: Частный сектор ул.: Ржевская 62-86(чет), Комарова 28-63.
| 2018-03-06 | 2018-03-06 23:59 | ТП 3510 Т1 вывести в ремонт для ревизии силового Тр-ра Т1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП 3337 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для подключения новых КЛ-0,4кВ. Отключается Частный сектор ул.: Бажова 75-87, пер-ки: 1й Лермнтовсий 5-19, 2й Лермнтовсий 2-20.
Центральный район электрических сетей | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 18:00 | Отключение:ж/д ул. Клары Цеткин48, ул. Энгельса 45,45А,49,,49А ул.Коммуны 68, 88А
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Отключение:ТП 2382, ТП 2383, ТП 2386, ТП 2388, ТП 2390 пер. Ореховый, пер. Короткий, ул. Липовая, ул. Тюльпанная, ул. Соловьиная
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Отключение:ТП 2382, ТП 2383, ТП 2386, ТП 2388, ТП 2390 пер. Ореховый, пер. Короткий, ул. Липовая, ул. Тюльпанная, ул. Соловьиная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 12:00 | ТП 2069 гр.11 г. Челябинск ул. Стартовая 4/1-10; 19-29, Герцена 22-24/2, Парковая 5-19,6-12, Коммунальная 12-16, Совхозная 1-21, Оранжерейный переулок,
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП2302 Молодговардейцев 65,61,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | Текущий ремонт СВ-10кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | Обесточено:п.Малиновка ,ул.Зеленая, Новая, Степная. измерения сопротивления изоляции трансформатора
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | Обесточено:п.Наровчатка, ул. Кооперативная 11 домов, столовая, магазин, ул.Степная. Замена опор.
| 2018-03-05 11:00 | 2018-03-05 16:00 | Техподключение потребителя. Обесточено в п.Зингейский по ул.Студенческая 7 домов
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 1С-110 кВ .
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Замена опор. Обесточено в п.Наровчатка: ул.Кооперативная 11 домов, ул.Степная, столовая, магазин. СЗО нет.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 2С-110 кВ.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 17:00 | Замена опор. Обесточено в п.Наровчатка: ул.Кооперативная 11 домов, ул.Степная, столовая, магазин. СЗО нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | Техническое обслуживание ТП-265. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | Перетяжка провода в пролете опор№1-15 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-82. Обесточено п.Калининский ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8. СЗО-нет, чел.-63.
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 17:00 | Текущий ремонт Т-1,ТСН-1,В-35кВ Т-1. Обесточено п. Могутовка СЗО-3 (школа,д/с,скважина), чел.-696.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Техническое обслуживание ТП-251. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-196. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Текущий ремонт Т-1, ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1. Обесточено п. Княженка, Заозерный, Лебяжье. СЗО-7 (школа,д/с ПС ФСБ, скважина-3шт., ФАП). чел.-1143.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 15:00 | Отключение ввода-0,23кВ с опоры 11 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-260.Обесточено: п.Мирный,ул.Новая,1-1,1-2,2-1,2-2; ул.Пионерская,10-1,10-2,11-1,11-2,12-1,12-2,13-2,14-1,14-2,14-3,15-1,15-2,16-1,16-2,16-3,17-1,17-2,17-3,17-4,18-1,18-2,19-1,19-2,20-1,20-2,21-1,21-2,21-3,22-1,22-2,23-1,23-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1
| 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 17:00 | Отключение вв. 0,23кВ с опоры№8 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-70. Обесточено п. Рымникский ул.Боровая,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,21-1,36,40; ул.Центральная,11-10,11-11,11-12,11-14,11-15,11-16,11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,13-11,13-12,13-14,13-15,13-5,13-6,13-8,13-9,7-1,7-10,7-11,7-13,7-15,7-16,7-3,7-5,7-7,7-8,9-1,9-10,9-15,9-16,9-4,9-5,9-7,9-8. СЗО-нет, чел.-129.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-189. Обесточенных потребителей ,СЗО-нет.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-453. Обесточено п. Калининский ул.Дорожная,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,24,26,28,30. СЗО-нет, чел.-51.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-166. Обесточенных СЗО, населения нет.
| 2018-03-07 12:00 | 2018-03-07 16:00 | Техническое обслуживание ТП-8. Обесточенных потребителей, СЗО нет.
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 11:00 | Отключение ввода-0,23кВ с опоры 40 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: п.Павловский,ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 17:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 16-26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-82.Обесточено: п.Калининский,ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8.
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 17:00 | Замена опор №3-8;№21-24 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3
| 2018-04-06 12:00 | 2018-04-06 17:00 | Техническое обслуживание ТП-143.Обесточено:Производственные объекты ООО "Боровое"
Варненский район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Кулевчи, ул. Центральная, Школьная, Труда
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Маслоковцы, ул. Уральская, Советская
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 14:00 | с. Казановка, ул. Центральная
| 2018-03-05 14:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Казановка, ул. Центральная, Молодежная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Катенино, ул. Школьная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Катенино, ул. Советская,Набережная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Николаевка, ул. Центральная, Набережная, пер.Школьный
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Центральная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Центральная, Гоголя
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Гоголя
| 2018-03-06 13:30 | 2018-03-06 17:00 | часть с. Варна
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 12:00 | Т.О. ТП-606.Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Парковая
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 16:00 | Текущей ремонт В-10кВ Аист.Обесточено:п.Краснинский: ул.Школьная (д.1-41, д.2-48); ул.Пушкина (д.1-19, д.2-16); ул.Гагарина (д.1-21, д.2-18); ул.Советская (д.9-59, д.4-44); ул.К. Маркса (д.7-53, д.12-60); ул.Набережная (д.1-45, 2-46); АЗС "Минимакс", скважина Южная, ОАО "Хлебинка" (ВЛ-10кВ Аист от ПС Краснинская 35/10кВ).
| 2018-03-05 13:15 | 2018-03-05 16:45 | Т.О. ТП-292. Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Победы,упер.Уютный,ул.Иванова
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Подольский и проф. обсл. РЗА. Обесточено: ТП-10 шт. Детсад, насосная 3шт, п. Подольский 316чел.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 16:00 | Тек. ремонт и проф. обсл.РЗА В-10 кВ Краснинск Обесточено: ТП-14шт. Школа , больница, насосная 2, часть п .Краснинск 993 чел.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | ТО ТП-368. Обесточены потребители в п.Форштадт: ул.Пионерская д.15,15А,20,22,4,6,8,10; ул.Школьная д.9-27, д.2-14; ул.8 Марта д.21,22; ул.Российская д.1; ул.Октябрьская д.14,16,18; ул.Советская д.24,26,28 СЗО-нет.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 14:00 | ТО ТП-513. Обесточено КФХ "Костиков" в п.Новоозерный. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 13:00 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ В10
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 15:00 | ревизия рубильника 0,4 кВ №5
| 2018-03-05 15:00 | 2018-03-05 17:00 | ревизия рубильника ВЛ 0,4 кВ №2
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 15:00 | ВЛ 0,4 № 3 от ТП-205А, подрезка деревьев ул. 1-я Лесопильная 15-61; 8-30
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ТП-55-1 Текущий ремонт электрооборудования г. Златоуст администрация центр занятости
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Замена ввода в здание от опоры 2-5. Обесточено: пос. Новокаолиновый-62 чел. ул. Мира, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Полевая, 2, 2а, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 19, 17, 15. СЗО-нет.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Регулировка стрелы провиса. Обесточено: пос. Анненск-44 чел.ул. Советская д. 1,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17, ул. Кооперативная д. 1,2,4,6,7,8,10,12,14,16, ул. Набережная д.2,4,9,11,12,14,13,16,16/1,18, пер. Береговой д.1,1а,3,5, пер. Центральный 8,8а,10,12,5,7,1,8,10,9,гараж. СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | Регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ф-1,2 ТП-240. Обесточено:п. Сыртинка ул. Парковая, мельница, котельная, скважина 250чел.,СЗО-2
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 16:00 | Опробывание работы привода В-110кВТ-1. Обесточено:-нет.
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 15:00 | Опробывание работы привода В-110кВ Снежная. Обесточено:-нет.
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 16:00 | Опробывание работы привода В-110кВ. Обесточено:-нет.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Расчистка трассы от растительности. Обесточено:п. Сыртинка ул. Октябрьская, Степная, 60лет Окт., Ташкина, 94чел,СЗО-нет.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 16:00 | Опробывание работы привода В-35кВ Т-2,СВ-35кВ. Обесточено:п.Покровка,Чернышовка. 100чел.СЗО-нет
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 17:00 | г. Куса, ул. Буревестник, 3 Интернационала, Николаева, Комсомольская, Кр.Звезда, Бажова
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Злоказово ул.: Береговая, Нагорная, Советская
| 2018-03-06 12:00 | 2018-03-06 17:00 | г. Куса ул.: Розы Люксембург, Доватора, Дружбы, Есенина, Кленовая, Молодежная, Савина, Новая, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка, Савина, Уральская
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 16:00 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. Обесточено в п.Радужный: пер.Ясный 1-23. СЗО нет.
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Приморский: ул.Центральная 1-15, Коммунальная 1-40. СЗО нет.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. Обесточено в п.Приморский: шоссе Центральное 3, АЗС, базовая станция ООО "Челябинская сотовая связь".
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 13:00 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ в пр.опор №15-24,№ 1/1-1/4. Обесточено:с.Фершампенуаз. Ул.Горная д.1-26.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | Тех.обслуживания ТП.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 16:00 | Сезонное опробование ОД-110кв и КЗ-110кВ Т-1.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | Замеры габаритов и верховая ревизия ВЛ.Обесточены:п.Кассельский ул.Труда д.№ 80-109,ул.Красноармейская ,д.№58-77.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | Плановые работы. ТП-93 Регулировка стрелы провеса ВЛ-0,4кВ ф. №1 Обесточено: с. Париж. Ул. Комсомольская д.№1-20, ул. Мира д.№1-28. Население: 79 чел. СЗО - нет
| 2018-03-06 08:30 | 2018-03-06 10:00 | Проверка ТН 2С-10кВ.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Для сезонного опробования привода В-35кВ Т-1
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 13:00 | Для проверки приборов учета э/энергии.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 16:00 | Для проверки приборов учета э/энергии.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ в пр.опор №5-16, 1/1,2/1,3/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Гагарина д.1-12.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 16:00 | Для сезонного опробования привода В-35кВ Т-2
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Установка опор, установка подкосов к опорам, монтаж СИП. Обесточение: н.п Беляево ул. Молодежная.
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 12:00 | с. Котлик
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Н.Кумляк ул, Нагорная ,Речная
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Демарино
ПО Троицкие электрические сети | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:11 | Замена силового тр-ра. Газовая АЗС
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Установка приборов учета эл. энергии., строительство новой ЛЭП по тех присоединению Газовая АЗС
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Для безопасности работ по расчистке трассы
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Песчаное ул.Лесная 1,2,3,4,5; Набережная 19-27
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 12:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы К/Х "Монаево"
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Песчаное ул. Заозерная 2-14,18,22, 1,3,7,11,13,17
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Песчаное ул. Северная 2 - 32. Северная 1-11. Октябрьская 6-20
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 10:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Мирный ул.Южная 42,44,46; Центральная 2-28,1-25; Бобровская 31,32,33,35; Санаторная 17-29; Суркова 1,2,4,6,12.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п.Родники ул. Центральная 34-42 (чет.),ул. Восточная 2-34, ул. Солнечная 1-13(нечет.) ул. Набережная 5-47(нечет.), 8-36 (чет.), ул. Рабочая 1.3.33.35.37.39
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 11:30 | Опробование привода В п.Дробышево, Суналы, Неверово.
| 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Мирный ул.Берёзовая 2,4,6; Центральная 30-48,50; Дмитриева 29-45,49,51.
| 2018-03-05 10:30 | 2018-03-05 12:00 | Опробование привода В п.Кварцитный
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Песчаное ул.Рабочая 1-7,11-15,4-14,18,20.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Кап. ремонт ТП п. Карсы ул.Томина 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Краснооктябрьский Базы
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Краснооктябрьский ул.Лесная 1-25(нечетн)
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 14:00 | Опробование привода В п.Дробышево, Метличье, Иванково.
| 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | Замена траверз выборочно с.Бугристое
| 2018-03-05 14:30 | 2018-03-05 15:30 | Опробование привода В п.Бобровка
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Кап ремонт ТП. п. Клястицкое ООО "Радуга"
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Ревизия грозозащиты. п. Мирный ул. Южная 2-38
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 12:00 | Ревизия грозозащиты. п. Мирный ул. Березовая 1-5, Центральная 13,15,17,23,25
| 2018-03-06 12:00 | 2018-03-06 14:00 | Опробование привода. п. Бобровка
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 12:00 | п.Каменский ул. Больничная
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 11:00 | п.Увельский ул. 30лет ВЛКСМ, Крупской, Советская, Чапаева, Кирова
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 14:00 | д.Ключи ул.Садовая, Рабочая
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 12:00 | 2018-03-05 14:00 | п.Денисово ул. Щербакова, Озерная, Гоголя, пер. Перестройки, Д/Сад, Котельная
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 13:00 | 2018-03-05 17:00 | п.Каменский ул. Набережная, Гагарина
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 14:00 | 2018-03-05 17:00 | п.Увельский ул.З.Космодемьянской, Мельничная, С.Тюленина,У.Громовой,Фурманова, Энергетиков, Ветстанция,КНС
Увельский район электрических сетей | 2018-03-05 14:00 | 2018-03-05 17:00 | д.Ключи ул.Садовая
Увельский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 | с.Мордвиновка ул. Советская, ФАП, Котельная
Увельский район электрических сетей | 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 15:00 | п.Каменский ул.Октябрьская, Береговая
Увельский район электрических сетей | 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 17:00 | с.Мордвиновка ул. Школьная, Восточная, Центральная, Д/Сад
Увельский район электрических сетей | 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 17:00 | п.Каменский ул. Советская, Октябрьская
Увельский район электрических сетей | 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Рождественский СВК Ариант
Увельский район электрических сетей | 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 14:00 | с.Рождественское скважина
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | г. В.Уфалей, ул. М. Горького 6-20, 5-9 Гранильная 15-27, 38-44 Гагарина 1-17, 2,4,8-22 подключение домовых вводов
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | г. В.Уфалей ул. Гагарина 86-124, 101-143 Пушкина 1, 3 Бажова 11-15, 10-16 Титова 1-9, 2-6 Дзержинского 102-132 Глинки подключение дом вводов
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | г. В.Уфалей: ул. Ключевская 1-37,2-30 Халтурина 3-17,6-14 Урицкого 77-116 Заречная 3-11,6-26 Пер.Ключевской 1,2 подключение потребителей
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Цвилинга ул Мира д№19,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,42,47 ул. Победы д№ 5,6,7,8,9,10 откл. по заявке ЧЭС ул.Победы №9
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | П.Цвилинга дома №1,3,4, контора откл. по заявке ЧЭС ул. Победы №1
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Цвилинга дет. Сад ул. Труда д№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34 ул. 60 лет октября 1,3,5,7,9,11,227, 31, 41 откл. по заявке ЧЭС ул. Труда №17, № 31
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Цвилинга ул. 60 лет Октября д№ 15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27 откл. по заявке ЧЭС ул. 60 лет Октября № 21/1
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Цвилинга ул. 60 лет Октября д№ 2,4,6,8,10,13/1, 13/2, 29 ул. Молодежная д№ 1,2, откл. по заявке ЧЭС ул. 60 лет Октября №13/1
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п.Новоеткульский ул. Советская д№.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22. Котельная
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п.Новоеткульский ул. Набережная д№1,3,5,11,13,15,17,21,29,33,35,37,39
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Луговой ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Камышный ул. Набережная дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26. ул. Молодежная дома № 1,2,3,,5,,7,8,9,,11,12,1,14,16,1,18,19,20,21,22,,24,25,26. откл по заявке ЧЭС ул.Набережная № 14, ул. Молодежная № 18
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Бускульский дома № 7,8,9. 1 д мк, 2 д мк, 3 д мк, 5 д мк, 6 д мк, Клуб, ЖКХ. ул Западная №1,2,3, откл. по заявке ЧЭС ул. Школьная №7, ул. Западная №2
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | п. Бускульский дома № 1, 2, 3, 5, 6, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 откл. по заявке ЧЭС ул. Зеленая №3
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: ул. Молодёжная д.№ 29,31,33,35,37,39, Отключения по заявке ЧЭС ул. Молодёжная д.№37.
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: ул. Антонникова д.№2, 4, 6, 8, 8а,10, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 20, 24, 22, 26. ул. Фрунзе д.№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отключения по заявке ЧЭС ул. Фрунзе д.№5
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: ул. 50 лет ВЛКСМ д. 44/1, 44/2, 44а/1, 44а/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/1, 52/2, 54, 56, 60. ул. Чапаева д№ 1г, 1в, 1б, 1а. ул. Антонникова д.№35/1, 35/2, 37/1, 37/2, СТО, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2. Отключения по заявке ЧЭС ул. 50 лет ВЛКСМ д.№48/1.
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: ул. 50 лет ВЛКСМ д.№1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 11/1, 11/2, 9/1, 9/2, 7/1, 7/2.Отключения по заявке ЧЭС ул. 50 лет ВЛКСМ д.№12.
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2.ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9. Отключения по заявке ЧЭС ул. Чапаева д.№68 кв№2.
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены:ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Отключения по заявке ЧЭС ул. Кирова д.№3.
| 2018-03-05 08:00 | 2018-03-05 17:00 | с. Чесма Обесточены: Миграционная служба. ул. Колхозная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.ул. Кирова д. №8,36. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №4,7. пер. Центральный д. №1,2. Отключения по заявке ЧЭС пер. Садовый д.№7.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 12:00 | с. Чесма Обесточены: ул. Лесная д. №4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27.ул. Зелённая д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17.МеталлСтройКомплекс. ул. Чапаева д. №76,78,80,82,84,86,88,90.ул. Лесная д. №29,31,33,35,37. Замена секционного рубильника 0,4в ТП
| 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 17:00 | ИП Халяпин дом.ИП Шерстобитов магазин. И.П. Кудашкин. Управление сельского хозяйства гараж. ИП Бобырь аптека. ИП Бавин магазин. ИП Лобова магазин. Магазин. ул. Чапаева д. №39/1,39/2,41а,41б,41 ул. Строителей д. №1а/1,1а/2.ИП Баландин. Центр занятости. Чесменский районный суд. Управление пенсионного фонда. Замена АВ 0,4 Чапаева
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 17:00 | г. Катав-Ивановск, Ул.: Юрюзанская, Малая Юрюзанская, Полевая №№ 1-31; 2-30; Куйбышева 2-58; 1-51;Подлесная №№ 208-238; 183-205; 232; 9. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-19; Т-1 - текущий ремонт.
| 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 16:00 | г. Юрюзань, 1 Мая, №№19-91, №№16-98; Гребнева,пер. Шекунова,№№1-2; П. Морозова, №№1-2. ПС Юрюзань, ВЛ 6 Сосновка, ТП-46, ВЛ 0,4 № 1 замена оп. №№ 8; 11.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | г.Юрюзань ул..: 1 Мая, №№19-91, №№16-98; Гребнева. пер. Шекунова,№№1-2; П. Морозова, №№1-2. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-46; ВЛ0,4 №1-Замена оп №11; монтаж повторного заземления оп №8; оп №11
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Точильное ул.Боданово. ПС Казаяк-тяга; ВЛ 10 №2; ТП-174; ВЛ0,4 №1-подключение потребителя после возгорания.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина д №24; №22,Ленина д№15; №17;№30,Дм.Тараканова№57;№51 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-56-Протяжка контактов Т-1