## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП5600 1С 0,4 кВ завод новой КЛ-0,4 кВ до объекта заявителя. частично отключаются потребители: ул. Якутская 9а,11, 11а, 13
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-06 | 2018-03-06 23:59 | ТП 3510 Т1 вывести в ремонт для ревизии силового Тр-ра Т1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП 3337 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для подключения новых КЛ-0,4кВ. Отключается Частный сектор ул.: Бажова 75-87, пер-ки: 1й Лермнтовсий 5-19, 2й Лермнтовсий 2-20.
Центральный район электрических сетей | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 12:00 | ТП 2069 гр.11 г. Челябинск ул. Стартовая 4/1-10; 19-29, Герцена 22-24/2, Парковая 5-19,6-12, Коммунальная 12-16, Совхозная 1-21, Оранжерейный переулок,
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 18:00 | ТП2302 Молодговардейцев 65,61,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 1С-110 кВ .
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Замена опор. Обесточено в п.Наровчатка: ул.Кооперативная 11 домов, ул.Степная, столовая, магазин. СЗО нет.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | ПС Янгелька. Техническое обслуживания ТН 2С-110 кВ.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 17:00 | Замена опор. Обесточено в п.Наровчатка: ул.Кооперативная 11 домов, ул.Степная, столовая, магазин. СЗО нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-196. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Текущий ремонт Т-1, ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1. Обесточено п. Княженка, Заозерный, Лебяжье. СЗО-7 (школа,д/с ПС ФСБ, скважина-3шт., ФАП). чел.-1143.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 15:00 | Отключение ввода-0,23кВ с опоры 11 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-260.Обесточено: п.Мирный,ул.Новая,1-1,1-2,2-1,2-2; ул.Пионерская,10-1,10-2,11-1,11-2,12-1,12-2,13-2,14-1,14-2,14-3,15-1,15-2,16-1,16-2,16-3,17-1,17-2,17-3,17-4,18-1,18-2,19-1,19-2,20-1,20-2,21-1,21-2,21-3,22-1,22-2,23-1,23-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1
| 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 17:00 | Отключение вв. 0,23кВ с опоры№8 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-70. Обесточено п. Рымникский ул.Боровая,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,21-1,36,40; ул.Центральная,11-10,11-11,11-12,11-14,11-15,11-16,11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,13-11,13-12,13-14,13-15,13-5,13-6,13-8,13-9,7-1,7-10,7-11,7-13,7-15,7-16,7-3,7-5,7-7,7-8,9-1,9-10,9-15,9-16,9-4,9-5,9-7,9-8. СЗО-нет, чел.-129.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-189. Обесточенных потребителей ,СЗО-нет.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-453. Обесточено п. Калининский ул.Дорожная,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,24,26,28,30. СЗО-нет, чел.-51.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-166. Обесточенных СЗО, населения нет.
| 2018-03-07 12:00 | 2018-03-07 16:00 | Техническое обслуживание ТП-8. Обесточенных потребителей, СЗО нет.
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 11:00 | Отключение ввода-0,23кВ с опоры 40 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: п.Павловский,ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 17:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 16-26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-82.Обесточено: п.Калининский,ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8.
| 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 17:00 | Замена опор №3-8;№21-24 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3
| 2018-04-06 12:00 | 2018-04-06 17:00 | Техническое обслуживание ТП-143.Обесточено:Производственные объекты ООО "Боровое"
Варненский район электрических сетей | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Катенино, ул. Школьная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Катенино, ул. Советская,Набережная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Николаевка, ул. Центральная, Набережная, пер.Школьный
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Центральная
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Центральная, Гоголя
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Городище, ул. Гоголя
| 2018-03-06 13:30 | 2018-03-06 17:00 | часть с. Варна
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Подольский и проф. обсл. РЗА. Обесточено: ТП-10 шт. Детсад, насосная 3шт, п. Подольский 316чел.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 16:00 | Тек. ремонт и проф. обсл.РЗА В-10 кВ Краснинск Обесточено: ТП-14шт. Школа , больница, насосная 2, часть п .Краснинск 993 чел.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 12:00 | ТО ТП-368. Обесточены потребители в п.Форштадт: ул.Пионерская д.15,15А,20,22,4,6,8,10; ул.Школьная д.9-27, д.2-14; ул.8 Марта д.21,22; ул.Российская д.1; ул.Октябрьская д.14,16,18; ул.Советская д.24,26,28 СЗО-нет.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 14:00 | ТО ТП-513. Обесточено КФХ "Костиков" в п.Новоозерный. СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 16:00 | Опробывание работы привода В-110кВ. Обесточено:-нет.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Расчистка трассы от растительности. Обесточено:п. Сыртинка ул. Октябрьская, Степная, 60лет Окт., Ташкина, 94чел,СЗО-нет.
| 2018-03-07 10:00 | 2018-03-07 16:00 | Опробывание работы привода В-35кВ Т-2,СВ-35кВ. Обесточено:п.Покровка,Чернышовка. 100чел.СЗО-нет
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Злоказово ул.: Береговая, Нагорная, Советская
| 2018-03-06 12:00 | 2018-03-06 17:00 | г. Куса ул.: Розы Люксембург, Доватора, Дружбы, Есенина, Кленовая, Молодежная, Савина, Новая, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка, Савина, Уральская
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Приморский: ул.Центральная 1-15, Коммунальная 1-40. СЗО нет.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ. Обесточено в п.Приморский: шоссе Центральное 3, АЗС, базовая станция ООО "Челябинская сотовая связь".
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-06 08:30 | 2018-03-06 10:00 | Проверка ТН 2С-10кВ.
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Для сезонного опробования привода В-35кВ Т-1
| 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 13:00 | Для проверки приборов учета э/энергии.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 16:00 | Для проверки приборов учета э/энергии.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Верховой осмотр ВЛ-0,4кВ в пр.опор №5-16, 1/1,2/1,3/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Гагарина д.1-12.
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 16:00 | Для сезонного опробования привода В-35кВ Т-2
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 17:00 | Установка опор, установка подкосов к опорам, монтаж СИП. Обесточение: н.п Беляево ул. Молодежная.
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 12:00 | с. Котлик
| 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Н.Кумляк ул, Нагорная ,Речная
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Демарино
ПО Троицкие электрические сети | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Установка приборов учета эл. энергии., строительство новой ЛЭП по тех присоединению Газовая АЗС
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | Для безопасности работ по расчистке трассы
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Кап ремонт ТП. п. Клястицкое ООО "Радуга"
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 17:00 | Ревизия грозозащиты. п. Мирный ул. Южная 2-38
| 2018-03-06 08:00 | 2018-03-06 12:00 | Ревизия грозозащиты. п. Мирный ул. Березовая 1-5, Центральная 13,15,17,23,25
| 2018-03-06 12:00 | 2018-03-06 14:00 | Опробование привода. п. Бобровка
Увельский район электрических сетей | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 12:00 | с.Мордвиновка ул. Советская, ФАП, Котельная
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 15:00 | п.Каменский ул.Октябрьская, Береговая
| 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 17:00 | с.Мордвиновка ул. Школьная, Восточная, Центральная, Д/Сад
| 2018-03-06 15:00 | 2018-03-06 17:00 | п.Каменский ул. Советская, Октябрьская
| 2018-03-07 09:00 | 2018-03-07 13:00 | Рождественский СВК Ариант
| 2018-03-07 13:00 | 2018-03-07 14:00 | с.Рождественское скважина
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 12:00 | с. Чесма Обесточены: ул. Лесная д. №4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27.ул. Зелённая д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17.МеталлСтройКомплекс. ул. Чапаева д. №76,78,80,82,84,86,88,90.ул. Лесная д. №29,31,33,35,37. Замена секционного рубильника 0,4в ТП
| 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 17:00 | ИП Халяпин дом.ИП Шерстобитов магазин. И.П. Кудашкин. Управление сельского хозяйства гараж. ИП Бобырь аптека. ИП Бавин магазин. ИП Лобова магазин. Магазин. ул. Чапаева д. №39/1,39/2,41а,41б,41 ул. Строителей д. №1а/1,1а/2.ИП Баландин. Центр занятости. Чесменский районный суд. Управление пенсионного фонда. Замена АВ 0,4 Чапаева
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-06 17:00 | г.Юрюзань ул..: 1 Мая, №№19-91, №№16-98; Гребнева. пер. Шекунова,№№1-2; П. Морозова, №№1-2. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-46; ВЛ0,4 №1-Замена оп №11; монтаж повторного заземления оп №8; оп №11
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | с. Точильное ул.Боданово. ПС Казаяк-тяга; ВЛ 10 №2; ТП-174; ВЛ0,4 №1-подключение потребителя после возгорания.
| 2018-03-06 13:00 | 2018-03-06 17:00 | г.Катав-Ивановск ул.Ст.Разина д №24; №22,Ленина д№15; №17;№30,Дм.Тараканова№57;№51 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-56-Протяжка контактов Т-1