## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 щ.1 гр.2 выводится в ремонт для замены опор. откл ж/д Гродненская 1-19;3я Осташковская 2-7;Шлюзовая 1-19.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ-6 кВ 5781-5198 выправка опор п. Сухомесово ул. Ивлева 1-33, 2,24 ул. Крестьянская 1-7 ул. Рудная, 1-14, 7-25а ул. Кольцевая 7-13, 24-32 пер. Сухомесовский 9, 11 ул. Кольцевая, 41-51 ул. Ивлева, 50-64, 57-59 ул. Еловая, 1-17 ул. Облепиховая 1-14 ул.Адлерская 1-49; 2- 52 ул.Сухомесовская 2-30; 1-31 пер.Сухомесовский 13-23, 6-10 ул. Чернотальская 1-10 ул. Ивлева 18-30, 35-49 ул. Крестьянская 2-4, 7 ул. Бархатная 2-16, 1-13 ул. Кольцевая 15-33, 34-68 пер. Кольцевой 1-5, 2-14 ул.Местная 9-15, 2-6
Советский район электрических сетей | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | 06.06.18 С 8:00 до 17:00 выводится в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 1172 1С гр2. Отключаются ж/д частного сектора ул.Салтыкова,Сосновская,Ломоносова,Троицкая.
| 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4 кВ 1С гр.2 выводится в ремонт для работы по телефонограммам ЧЭС.Отключаются ж/д частного сектора ул.Братская,Междугородная,Сосновская,Гоголя,Пестеля,Рылеева. 06.06.18 с 8:00 до 18:00
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 96 гр.3 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Ржевская - ул.Комарова - ул.Танкистов.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 1С гр.1 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - ул.Победы - пер.2й Лермонтовский.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С гр.6 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Вязовая - ул.Томская.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.2я Щербаковская - ул.Мамина - ул.Вязовая.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.1 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.2я Щербаковская - ул.Мамина - ул.Ржевская.
| 2018-06-07 07:00 | 2018-06-07 21:00 | КВЛ 10 кВ РП 17 - Ф.1 ПС Чурилово - Тяга вывести в резерв для безопасности работ на ПС Чурилово - Тяга. без отключения потребителей.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 18:00 | ТП 3052 1С 10кВ и 2С 10кВ - кап.ремонт СР 10кВ. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 18:00 | ТП 3052 1С 10кВ и 2С 10кВ - кап.ремонт СР 10кВ. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 2436Т Т1, 1С 0,4кВ - монтаж ТТ и ПУ на гр.1. (работает СТЭ). Адреса отключения: ул.Труда 17, 19, 21, ул.Российская 159В, 163, ул.Могильникова 95.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 18:00 | Отключение: ул.Ун.Набережная 50, 52; ул. Наркома Малышева 8.
| 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 18:00 | Отключения: ул. Краснознамённая 46
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | ул.Художника Русакова,5,5б,7б,5а
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | ул.Краснознаменная,46
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | Обесточено:п.Харьковский, ул.Зеленая, 62-человека. ТО ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | Обесточено:п.Магнитный. СЗО-1 Насосная. ТО ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | ТН 1С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 17:00 | ТН 2С-110 кВ.Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Обесточено:п.Харьковский, ул.Зеленая 79 человек, СЗО-3 ( Д/С,Школа,насосная). ТО. ТП.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 15:00 | Обестосено: Теле-2. ТО.ТП.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 17:00 | Обесточено:п.Агаповка ул..Железнодорожная, Известковая, Восточная. 1553 человека. СЗО-6 Школа,Д/С, Насосные.-4шт.Ремонт ж/б опоры.
| 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:00 | Т.О ТП Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | ТО ТП-346. Обесточено: п.Вперед, промбаза Хасимов. СЗО-нет
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-07 13:00 | 2018-06-07 17:00 | Замена вязок по ВЛ-0,4кВ. Обесточено: п.Субутак, 298 чел., СЗО-нет.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т2,3.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТН 2С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Замена трансформатора в ТП-586 и ТП-376
Брединский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена вязок провода на опорах №1-21 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-262. Обесточено п. Мирный ул.Кооперативная,28,5,6; ул.Мира,17,19; ул.Пионерская,1А,2,29-1,29-2,3,31,5,7-1,7-2; ул.Пушкина,1,10,13,14,16,18,3,36,6,9; ул.Речная,1,11,15,17,3,48,7,9.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ МТМ.Обесточено:производственные объекты ООО "Сплав".
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ТСН-1, щит СН. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена д/о № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12.Обесточено: в п.Чека, ул.Молодежная,5,7,9
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание ТП-415.Обесточено:в п. Андреевский,ул.Полевая,11,12,13,14,15,16; ул.Целинная,51,55
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Замена опор №№ 1,2,17; установка Ж.б. приставки к опоре №19 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: в п.Павловский, ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточено:в п Андреевка СЗО-1(скважина).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт В 10кВ Т-1 ,В10кВ Поселок, В 10кВ Лебяжье, В 10кВ СВ. Обесточено: п. Княженка,Лебяжье, Заозерный. СЗО-4(д/сад,школа, ПУ ФСБ,скважина).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена вязок выборочно на ВЛ 10кВ Поселок. Обесточено: п. Маяк . СЗО-4(д/сад,школа,скважина,д/дом).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено: в п.Павловсий ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт ТП-282. Обесточено:в п.Степное ул.Целинная,1-2,12-1,3-1,3-2,5-1,5-2,9-2 ул.Зеленая,2-1,9; ул.Колхозная,1,9. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | с Арчаглы-Аят ул.Приречная
| 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 17:00 | с. Ала-Камыс
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с. Ракитное ул. Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская; Средний ремонт В-10кВ Этовна. Обесточены потребители в п. Этовна. СЗО 2-шт (дет.сад и скважина).
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Новоозерный
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 15:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: Скважина.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Бабарыкинский
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | ВЛ 0,4 № 1 от ТП-214, строительство новой ВЛИ 0,4. г.Златоуст • ул. Б.Закаменская, 1-17, 2-36. • ул. 3-я Закаменская, 10. • ул. 4-я Закаменская, 1. • ул. 5-я Закаменская, 1-21, 2-20. • ул. 6-я Закаменская, 1-25, 2-16. • ул. 7-я Закаменская, 1-7, 2.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 19:00 | ВЛ 0,4 № 1 от ТП-214, установка опор. г.Златоуст ул. 3-я Нижневокзальная,1-41,4-44.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ТП-266, капитальный ремонт. г. Златоуст • ул. Шушарина, вся. • кв. Запрудный, 1(гараж), 3, 4, 7, 47 • ул. Полевая, 43 • ул. Миасская, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 29, 32. • ул. Лозовая, 19, 27, 29. • ул. Автодорожная, 1-7, 11, 13, 4-12. • ул. Сплавная, вся. • ул. Цуповская, 1-53, 2 вся.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | Техническое обслуживание ТП-84. Обесточено в пос. Первомайка-57 чел.ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. ул. Центральная-дом2, 4 (магазин), 6 (столовая), 8 (ФАП), 12, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 31,СЗО -2шт (скважина, ФАП)).
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 замена провода. Обесточено: 71 чел. п. Татищево ул. Горького дом 1, 3, 5, 7, 8. СЗО-нет.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Вывести из работы В-35 кВ ТП-3 для опробования работы токовых защит. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 15:00 | Вывести в ремонт Т-2, В-35 кВ Т-2 для среднего ремонта Т-2 и ТР-35 кВ Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителя.
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена деревянных опор на ВЛ-0,4кВф1 ТП-195.Обесточено в пос. Новокаолиновый-51 чел. ул. Северная, 8, 6, 10, 12, 14а, 14, 16, 24, 26, 28, 21, 9, 11, 13, 15, 17, 19. СЗО-нет.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Регулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВф1 тп-84. Обесточено в пос. Первомайка-15 чел. ул. Озерная д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.СЗО-нет.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 16:00 | Вывести из работы В-35 кВ Т-2 для опробования работы токовых защит. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 замена провода. Обесточено: 71 чел. п. Татищево ул. Горького дом 1, 3, 5, 7, 8. СЗО-нет.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 14:00 | Средний ремонт ЛР-35кВТП-3. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена провода на ВЛ-10кВ Ольховка. Обесточено в пос. Ольховка-411 чел. СЗО-2шт. (насосная,ФАП)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Текущий ремонт 2СР-110кВ, ШР110кВ Т-2, ШР110кВ ТН2С110кВ, ТН2С-110кВ. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | ТО цепей РЗА выключателя.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | Обесточено:п.Приморский.Молодёжная д1-19, Чайковского д1-41,установка,171 человек. П.У.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | Обесточено:п.Радужный, ул.Калмыкова 34-человека..Замена опор.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 15:00 | Обесточено:п.Радужный ул. Фестивальная д1-18, Липецкая1-18,104 человека. .Устанавка П.У.
| 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:00 | Обесточено:п.Радужный л. Онежская д22-24 ,Посадская д1-25, Мраморная д1-42, 35 человек Установка П.У.
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 16:00 | Обесточено:п.Приморский.ТО.ТП.
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 16:00 | Обесточено:п.Воздвиженка п.Ташказган.Горный,Светлогорск,Базарский,Утарка,Зингейка 3539 человек.. Текущий ремонта В-35кВ.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 | Обесточено:п.Радужный. ул.Рубежная, Приуральская, Дорожная. ТО ТП
| 2018-06-09 12:00 | 2018-06-09 14:00 | Обп.Приуральский. ул.Копейская, Богатырская, Красносельская. ТО.ТП.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | отключается ВЛ 6 Заповедник для выправки опор, потребитель АЭС Инвест, ТП-12 штук,население-913 чел., 0,93 Мвт.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 17:00 | В с. Смородинка отключается насосная СХПК для текущего ремонта ТП-282. Быта нет.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Кап.ремонт ТП. Без ограничения.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ Т-1,ТТ-35кВ Т-1. Без ограничения.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена оп.№1/16. Обесточено: п.Арсинский ул.Мира д.1-48, СЗО нет.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена руб-0,4кВ Ф.1,ф.2,ф.3 на АВ-0,4кВ. Обесточено: п.А.Невский ул.Комсомольская д.1-20, ул.Советская д.1-40 СЗО нет.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена стоек деревянных опор №18,20,37,43. Обесточение: н.п. Курга, тел. 7-77-36.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 18:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный,Майский.ул Мира
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Майский,Школьный
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Борисовка, В-Санарка, Р-Майка, К-Санарка
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-06 08:00 | 2018-06-06 17:00 | Установка опор по тех. присоединению с.Бурханкуль ул.Центральная 1,2,3,4,6,7,9; Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 11:30 | Тех. проверка ПКУ п.Бугристое
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 12:00 | Проверка РЗА с.Ляпино
| 2018-06-06 12:30 | 2018-06-06 14:00 | Тех. проверка ПКУ ООО "Телематика"
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 14:00 | Проверка РЗА с.Карабаново, Карсы
| 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 15:00 | Проверка РЗА п.Карсы
| 2018-06-06 15:30 | 2018-06-06 17:00 | Тех. проверка ПКУ п.Сливное, Первомайка
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Установка ПУ-0,4кВ с заменой дом. вводов на СИП. Отключенные потребители;Кутузова 6-18,5-17 Красная 120-154,85-117 Уральская 144-146,119-121 Пер. Уральский 1-3,2-8 Качалова 22-24 Магазин
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Подключение ПУ с заменой дом. вводов на СИП. Отключенные потребители;Красная 71-83,108-118 Бабикова 84-90,129-131 Суркова 90-100,59-69 Ветлечебница (пром)
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | п. Тарутино, п. Луговое. Расчистка трассы от ДКР.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | п. Черноборский. ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 17:00 | с. Светлое ул.Пушкина д.№2,4,6,8,9,10,19,21,23,25,27,20,22,24,26,28,31,33,35,29,Магазин, Клуб. ул. Шолохова д.№1,2,3,4,8,9,Магазин ИП Зайцева, ИП Агросаюз. ул. Островского д.№ 1,2,4,6,8,7,9,10,11,12,13,14. Кап. ремонт ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | п. Зеленая Долина, п. Климовка. Расчистка трассы от ДКР.
| 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 15:00 | Частично п. Черноборский. Ревизия КР 524.
| 2018-06-07 14:00 | 2018-06-07 17:00 | с. Чесма ул.Аэродромная д№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13/1,13/2, ИП Рыбаков. ул. Окружная д.№30,36,37/1,37/2,38/1,38/2,39,40. Замена ввода на СИП ул. Окружная д.№40.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 16:00 | с.с. Меседа, Тюлюк. ТП-1 в/ч 41013 - отключение для техобслуживания оборудования ТП-1 с погашением ВЛ 10 Меседа.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | пос. Абдулка, ул. Центральная. ПС Казаяк-тяга; ВЛ 10 № 2; ТП-182; ВЛ 0,4 № 1 - выполнение заявок ЧЭС.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | с.с. Шарлаш, Аратское. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Катавский район - расчистка трассы ВЛ.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 17:00 | г. Катав-Ивановск; ул.:Ленина, №№67,78,80,81; Ст.Разина, №№62-174, 117-221; Красноармейская, №№106-212, 93-201. КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-51 - ремонт оборудования ТП.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | г.Катав-Ивановск, мкрн. Жилпоселок; пос. Половинка. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 21; оп. № 59 - монтаж ПУ в сторону отпайки ТП-74.
| 2018-06-07 07:00 | 2018-06-07 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 17:00 | с.Минка, пос. Кочкари. ПС Юрюзань; ВЛ 35 Минка; ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка - отключение для текущего ремонта В 35 Минка на ПС Юрюзань.
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Минка, пос. Кочкари. ПС Юрюзань; ВЛ 35 Минка; ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка - отключение для текущего ремонта В 35 Минка на ПС Юрюзань.