## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4218 1С гр1выводится в ремонт,для подключения потребителей по т/ф ЧЭС Отключаются ж/д 1-51 пос. Ямальский.
| 2018-06-07 13:16 | 2018-06-07 16:00 | ВЛ 10кВ РП 78-ф31 ПС Аэродромноя выводится в ремонт. Отключается КТП 4104 полностью- городок 11"А". с13:00_ 16:00.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5630 1С гр.3 выводится в ремонт, для демонтажа старых опор. Под отключение попадают адреса; ул. Бобруйская 53 ул. Грозненская 62-70 ул. Львовская 41-49 ул. Толсого 47-82 ул. Эстонская 46-59
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5779 2С гр.4 выводится в ремонт, для выправки опор. Под отключение попадают адреса; ул. Украинская 47-51А ул. Хуторная 66-80А ул. 5я Электровозная 7Б
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 5618 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для перезавода КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 37,37А,39,39А,41,47,49,51 ул. Коммунаров 16,18,18А,19,20,20А,21,22, 24,26,30 ул. Агалакова 1,3,5,7
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 5760 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта. Под отключение попадают адреса; ул. Ю. Бульвар 28 ул. Гражданская 4,4А ул. Ш. Руставили 27,27А
Советский район электрических сетей | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 17:00 | ВЛ 0.4кВ ТП 1093 ГР.5,6 выводится в ремонт для отключения по телефонограммам ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Шаумяна,Ломоносова,Сулимова,Волгоградская,Ленинградская,Кировоградская,Троицкая,Тарасова, Книжная,Бульдозерная,Колсанова,Омская,пер.Межквартальный,пер.Бульдозерный.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | ТП 3052 Т2, 2с 0,4 кВ - вывести в ремонт для капитального ремонта оборудования. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
| 2018-06-08 | 2018-06-08 23:00 | ТП 3303 2с 10 кВ, Т2 - капитальный ремонт оборудования. Без отключения потребителей.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | ТП 2436Т Т1, 1С 0,4кВ - монтаж ТТ и ПУ на гр.1. (работает СТЭ). Адреса отключения: ул.Труда 17, 19, 21, ул.Российская 159В, 163, ул.Могильникова 95.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 гр.2 вывести в ремонт для замены опор. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | ул.Художника Русакова,5,5б,7б,5а
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 18:00 | ул.Краснознаменная,46
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул.Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | ТО ТП-346. Обесточено: п.Вперед, промбаза Хасимов. СЗО-нет
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-07 13:00 | 2018-06-07 17:00 | Замена вязок по ВЛ-0,4кВ. Обесточено: п.Субутак, 298 чел., СЗО-нет.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 13:00 | То ТП Обесточено:
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т2,3.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТН 2С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Замена трансформатора в ТП-586 и ТП-376
Брединский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Замена опор №№ 1,2,17; установка Ж.б. приставки к опоре №19 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: в п.Павловский, ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточено:в п Андреевка СЗО-1(скважина).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт В 10кВ Т-1 ,В10кВ Поселок, В 10кВ Лебяжье, В 10кВ СВ. Обесточено: п. Княженка,Лебяжье, Заозерный. СЗО-4(д/сад,школа, ПУ ФСБ,скважина).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена вязок выборочно на ВЛ 10кВ Поселок. Обесточено: п. Маяк . СЗО-4(д/сад,школа,скважина,д/дом).
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено: в п.Павловсий ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-08 11:00 | 2018-06-08 17:00 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12.Обесточено: в п.Чека, ул.Молодежная,5,7,9
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Текущий ремонт ТП-282. Обесточено:в п.Степное ул.Целинная,1-2,12-1,3-1,3-2,5-1,5-2,9-2 ул.Зеленая,2-1,9; ул.Колхозная,1,9. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Замена опор №15,18,20 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено:в п.Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 13:00 | Текущее обслуживание ТП-289. Обесточено:в п.Комсомольский ул.Новая,1,10,12,2,4,6,8; ул.Пионерская,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,7-1,7-2,9-1,9-2. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 17:00 | Текущее обслуживание ТП-18. Обесточено:в п. Рымникский Гараж. СЗО-нет.
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Текущее обслуживание ТН 1С-10кВ, ТН 2С-10кВ на ПС Княженка. Без обесточения потребителя.
| 2018-06-09 13:00 | 2018-06-09 17:00 | Текущее обслуживание ТП-326. Обесточено:в п.Комсомольский ул.Черемушки,5-12 ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с. Ракитное ул. Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Новоозерный
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:п.Краснинский ул.Карла Маркса,Д/Сад
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Бабарыкинский
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 12:00 | Ревизия ВРУ жилого дома № 97 ул. Румянцева. г. Златоуст ул. Румянцева, 97.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Ремонт корпуса ТП. Обесточено:54чел. в п. Мичуринск. СЗО-нет
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 14:00 | Средний ремонт ЛР-35кВТП-3. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена провода на ВЛ-10кВ Ольховка. Обесточено в пос. Ольховка-411 чел. СЗО-2шт. (насосная,ФАП)
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-20шт.( насосная;ФАП)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Текущий ремонт 2СР-110кВ, ШР110кВ Т-2, ШР110кВ ТН2С110кВ, ТН2С-110кВ. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | ТО цепей РЗА выключателя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | п. Магнитка, ул. Моховая, Островского, Ст.Разина, Северная, Спартака, Чапаева.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | г. Куса, ул. Кленовая, Светлая, Энтузиастов, Северная
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 16:00 | Обесточено:п.Приморский.ТО.ТП.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 13:00 | Т.О. ТП Обесточено:
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 16:00 | Обесточено:п.Воздвиженка п.Ташказган.Горный,Светлогорск,Базарский,Утарка,Зингейка 3539 человек.. Текущий ремонта В-35кВ.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | Т.О.ТП Обесточено:ул пионерская
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 | Обесточено:п.Радужный. ул.Рубежная, Приуральская, Дорожная. ТО ТП
| 2018-06-09 12:00 | 2018-06-09 14:00 | Обп.Приуральский. ул.Копейская, Богатырская, Красносельская. ТО.ТП.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | ВЛ 0,4 №2 от ТП-300 отключается для замены опор№13,14. Обесточиваются склады и вышка МТС.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена деревянных опор(выборочно). Обесточено:п.Знаменский ул.Школьная д.№1-33, ул.50 лет Победы д.№1-9.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 16:00 | Установка ж.б приставки к опорам № 1,2,3 при помощи БКМ. Обесточение: н.п. Аптряково помещение "Клуб"
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 18:00 | Установка ж.б приставки к опорам № 1,2,3,14 при помощи БКМ. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы
| 2018-06-08 18:00 | 2018-06-08 21:00 | Отключение жилого дома от опоры № 20 по заявке ОАО "Челябэнергосбыт" № 93. Обесточение: н.п. д. Арасланово ул. Мира
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ТО ТП. с. Подовинное ул Набережная 8-30
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | ТО ТП. с. Подовинное ул Гагарина 24-35
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена и выправка опор. с. Кочердык ул Молодежная 2-28
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | Замена вводов и монтаж матричного учета. с. Октябрьское ул Восточная 85-99, Энтузиастов 2-30
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 17:00 | Верховая ревизия ВЛ. с. Октябрьское ул 1Мая 2-85, Мира 2-45, Гагарина 2-36
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный,Майский.ул Мира
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Подгорное пер.Майский,Школьный
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Каменка ул.Набережная,Логовая
| 2018-06-08 12:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Борисовка, В-Санарка, Р-Майка, К-Санарка
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-08 15:30 | 2018-06-08 17:00 | Тех. проверка ПКУ п.Сливное, Первомайка
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Подключение ПУ с заменой дом. вводов на СИП. Отключенные потребители;Красная 71-83,108-118 Бабикова 84-90,129-131 Суркова 90-100,59-69 Ветлечебница (пром)
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-07 14:00 | 2018-06-07 17:00 | с. Чесма ул.Аэродромная д№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13/1,13/2, ИП Рыбаков. ул. Окружная д.№30,36,37/1,37/2,38/1,38/2,39,40. Замена ввода на СИП ул. Окружная д.№40.
| 2018-06-08 09:00 | 2018-06-08 13:00 | П. Черноборский: пер. Комсомольский 4. пер. Труда 3,4. ул. Ленина 18,20,20а,22,24,26,31,33,35,37,39,41,43. пер. Пионерский 4. ул. Комарова 15,17,19,21,23.Вырубка ДКР в охр.зоне.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 17:00 | п. Черноборский:1202чел., СЗО-3, 0,05мВт, 12ТП. Вырубка ДКР в охр. зоне ВЛ.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-07 08:00 | 2018-06-07 17:00 | с.Минка, пос. Кочкари. ПС Юрюзань; ВЛ 35 Минка; ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка - отключение для текущего ремонта В 35 Минка на ПС Юрюзань.
| 2018-06-08 07:00 | 2018-06-08 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.
| 2018-06-08 08:00 | 2018-06-08 17:00 | с.Минка, пос. Кочкари. ПС Юрюзань; ВЛ 35 Минка; ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка - отключение для текущего ремонта В 35 Минка на ПС Юрюзань.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | с Тюбеляс; ул.: Заречная, Студенческая ПС Тюбеляс тяга ВЛ 6 Тюбеляс; ТП-32; ВЛ 0,4 № 1 - монтаж провода в пр. оп. №№ 20-28
| 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 16:00 | г. Юрюзань, ул.Ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 № 1 - замена провода на СИП в пр. оп. №№ 29-32.