## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 18:00 | ТП 5638 2С 0,4 кВ капитальный ремонт оборудования Под отключение попадают г.Челябинск ул. Гагарина 33,33А,35 ул. Дзержинского 85,87,89, 91 ул. Суворова 1-10, 10а ул. Кутузова 1-11 ул. Ангарская 1-10
Советский район электрических сетей | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 16:00 | 08.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1050 щ1 гр1 вывести в ремонт для капитального ремонта. Отключается частный сектор ул:Карагандинская, Оренбургская, пер. Круглый.
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 18:00 | ТП 1462 1С,гр.4 ( !С,гр.2 отключается тоже для безопасности)-вывести в ремонт для тех.присоединения ИП Волкодав ул.С.Кривой 43- Откл.ул.С.Кривой 41,43,45,47,49А.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-08 08:30 | 2018-05-08 18:00 | ТП 3043 2С 10кВ, Т2 вывести в ремонт с переводом нагрузки на Т1, для текущего ремонта. Без отключения потребителей.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.2 выводится в ремонт для выправки опоры с откл. ж\д ч\с, огран.ул.пер.9-й Лобинский-пер.1-й Эльтонский-2-я Эльтонская-Самохина.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 13:00 | ТП 3336 1С 0,4кВ выводится в ремонт для установки учёта на отх.гр. Откл.терапевтический корпус ГКБ №8.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3360 гр.1 выводится в ремонт для замены провода с откл. ж\д ч\с по ул.Детская-8-18;Перекопская-5-9;Транзитная-30-40.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 гр.2 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с по ул.Линейная.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.16 выводится в ремонт. Откл.ж\д ч\с по ул.пер.1-й Нарвский-1-10.
| 2018-05-10 09:13 | 2018-05-10 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.2 выводится в ремонт.Откл.ж\д ч\с,огран.ул.Победы-пер.2-й Лермонтовский-пер.Слаботочный-Мечникова.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | ТП 3336 2С 0,4кВ выводится в ремонт для установки учёта на отх.гр. Откл.терапевтический корпус ГКБ №8.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | ТП 3543 гр.10 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.14 выводится в ремонт для монтажа учёта ээ с откл. ж\д по ул.Марченко-37А.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | ТП 3543 гр.12 выводится в ремонт для б\р на гр.14.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 12:00 | ТО ТП. п.Кировский СЗО-скважина
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 12:00 | Обесточено:п.Наваринка. ул.Береговая-13 домов, Склад. ТО ТП и доливки масла.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 17:00 | Тек ремонт , ОР-110кВ ПС 90, ЛР-110кВ ПС 90, испытание нзоляции КС ВЛ-110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 13:00 | монтаж ж/б приставок. п.Янгелька пер.Первомайский 10домов
| 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 16:00 | монтаж ж/б приставок. п.Янгелька Ростелеком
| 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 16:00 | Обесточено:п.Наваринка. СЗО-1 Скважина. ТО ТП
| 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 17:00 | ТО ТП. п.Магнитный ул.Школьная 54 чел, СЗО-2шт (школа,Д/С)
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-11 17:00 | Профконтроль цепей постоянного тока ВАЗП-2 и 2С ЩПТ. Обесточено: Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 13:00 | монтаж ж/б присавок. п.Светлогорск ул.Цементников 6домов
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | монтаж ж/б приставок. п.Аблязово ул.Уральская 22 дома, СЗО-1шт(Д/С)
| 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | по ф5 участок от л/р 54/122 до л/р 12/135 для подключения новой ТП2845
Брединский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | Техническое обслуживание Т-2 на ПС 35кВ Бреды районная. Без обесточения потребителей.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 12:00 | Техническое обслуживание ТП-372. Обесточен объект АЗС,машдвор АФ "Комсомольская".
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | Замена вязок на опорах №1-23 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-239.Обесточено:п.Восход,ул.Школьная,10-1,1-1,12-1,12-2,13-2,20-2,5-2,6-2,7-2,9-1,9-2.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный.
| 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 16:00 | Техническое обслуживание ТП-107. Обесточены объекты зерноток АФ "Комсомольская",ИП Исентаев.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-35кВ Т-1. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт 1 СР-35кВ, ШР-35кВ Т-1, ШР-35кВ ТН-1С. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Демонтаж вв 0,4 кВ опора№ 29 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-74. Обесточено п. Восточное ул.Молодежная,11,1-2,13-2,2-1,2-2,25-1,3-2,6-1,6-2,7-2,8; ул.Центральная,12,6-1,6-2,6-3,6-4,8; ул.Школьная,7-2.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 17:00 | Замена ж/б приставок к опорам № 3,16,19,20,23.Обесточено:п.Бреды, ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №5 на ВЛ-0,кВ ф.4 ТП-352.Обесточено:п.Атамановка,ул.Молодежная,11-1,11-2,11-3,13-1,13-2,15-1,15-2,1а-1,1а-2,1а-3,3-1,3-2,3-3,5-1,5-2,5-3,7-1,7-2,7-3,9-1,9-2,9-3.Обьект:скважина.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№23,25 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-29. Обесточено п. Маяк ул.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Степной,3-1. СЗО- 1шт. ( ФАП).
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №22 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-380. Обесточено: п.Заозерный,ул.Дорожная,18-2,19-1,19-2; ул.Набережная,11,13,15,19,22,23-1,23-2,24,26,28,30,32,38-1,38-2; ул.Озерный,1,2,3,4,8.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 11:00 | Отключение ввода 0,23кв от опоры №14 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-350.Обесточено:п.Атамановка,ул.Труда,1-1,1-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.Обьект: сотовая связь.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Демонтаж вв 0,4кВ опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-75. Обесточено п. Восточное ул.Молодежная,11-1,11-2,29,38; ул.Парковая,1; ул.Целинная,1,11-1,11-2,16,18,20,2-1,3-1,4,5,5-1,6,7-1,7-2,8-2,9,9-1,9-2; ул.Центральная,17-2,22,23,24,25,28,36.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Отключение ввода 0,4кВ от опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-102 Обесточено:п.Заозерный,ул.Центральная,10-1,10-2,10-4,12-1,12-2,14-1,14-2,2-1,2-2,8-1,8-2.
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кв опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-165. Обесточено п. Маяк ул.Магнитогорская,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26; ул.Озерная,10,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8; ул.Речная,1,10-1,10-2,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; ул.Садовая,10,12,13,17,2А,4,6,8; ул.Цветочный,1,2,3,4,5,6.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | Демонтаж вв. 0,4кВ опора№22 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-176. Обесточено п. Наследницкий ул.Совхозная,11,13,15,17,19,21; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП-326.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Черемушки,5-12,ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 15:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №39 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-86.Обесточено:п.боровое,ул.Ленина,11-1,11-2,11-3,13-1,13-2,13-3,15-1,15-2,15-3,17-1,17-2,19-1,19-2,20-2; ул.Лесная,30,33; ул.Металлургическая,1,11,12-1,12-2,12-3,12-5,12-6,12-7,12-8,13,15,17,17-1,17Б,19,21,23,25,27,29,4-1,4-2,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9-2,9-3; ул.Энгельса,23А-1,23А-10,23А-11,23А-12,23А-2,23А-3,23А-4,23А-5,23А-6,23А-7,23А-8,23А-9,25-10,25-11,25-12,25-13,25-14,25-15,25-16,25-17,25-18,25-2,25-3,25-4,25-5,25-6,25-7,25-8,25-9,25А-1,25А-10,25А-11,25А-12,25А-2,25А-3,25А-4,25А-5,25А-6,25А-7,25А-8,25А-9
Брединский район электрических сетей | 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№4 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-231. Обесточено п. Наследницкий ул.Советская,10,12,14,16,18,2,20,22,24,30,32,6,8.
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ПУ "матрица"на опоре №11 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-81.Обесточено: ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2.
| 2018-05-10 15:00 | 2018-05-10 17:00 | Демонтаж вв. 0,23 кВ опора№28 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-213. Обесточено п. Октябрьский ул.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Капитальный ремонт ТП-129. Обесточено п. Андреевский ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,11,5,9,12,6,8; ул.Набережная,,2,3,4,5,6,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2,ул.Советская,10,12,14,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ РЭС.Обесточено:п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32. .
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №3-19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ КСМ.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Техническое обслуживание ТП-141. Обесточенного населения -нет, СЗО-1 шт.( скважина) п. Светлые Озера.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 17:00 | Замена ж/б опор №21,23,49 на ВЛ-10кВ Коряжный.Обесточено:п.Коряжный. Обьект: ОРТПЦ..
| 2018-05-11 12:00 | 2018-05-11 16:00 | Техническое обслуживание ТП-83. Обесточенного населения -нет, СЗО-нет. Объект ООО Боровое (скважина на жив-ве).
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор-2к.Обесточено:обьекты ООО"Ариант",АЗС.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Маяк.Обесточено: обьекты ООО"ДРСУ".Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Ревизия 1С-10кВ ПС Рымникская . Обесточено:п.Рымникский,п.Березовака,п.Морозовка.
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Монтаж оптоволокна дуговой защиты 1С-10кВ. Обесточено:п.Рымникский,п.Березовка,п.Морозовка.
| 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 16:00 | с.Старые Кулевчи ул.Молодежная
| 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 16:00 | с.Заречье ул.Центральная, Набережная
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 12:00 | с.Казановка, Заречье, часть села Варна
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | с.Владимировка
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП, Обесточено: п.Смеловский: ул.Советская д.34-35; Кирова д.15-39 пер. Дружбы; СЗО 1 - Д/сад
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксембург.2383 чел. СЗО-4 (Д/сад, котельная, насосная, Очистные)
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 12:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Геологов: ул.Обручева, ул.Пионерская; п.Сафроновский; п.Эстонский; п.Полосинcский. 1389 чел. СЗО-8 (Насосная-5, Д/сад-2, школа)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 15:00 | Замена провода на СИП. Обесточено:п.Смеловский: ул.Советская д.42-46; пер.Бр.Кашириных д.3-7; Церковь (от ТП№282 ф.2)
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:г. Верхнеуральск: Микрорайон "медгородок", ул.Мира, ул.Ленина, ул.Р-Люксенбург, ул.Партизанская, ул.Октябрьская (д.161-195, д.162-178), ул.К.Маркса (д.169-189, д.158-178), ул.Пушкина.1371 чел. СЗО-5 (насосная, котельная,Д/сад,Школа, Больница)
| 2018-05-11 10:30 | 2018-05-11 15:00 | Выправка опор № 35. 95. Обесточено:п.Степной .
| 2018-05-11 13:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Нововоронинский, учебное хозяйство Агролицея 227 чел. СЗО-1 (Д/сад)
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 16:30 | замена одностоечных опор на ж/б приставках оп. №235,247,250, опоры №12,14- отп. на ТП-524
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 12:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-10 14:00 | 2018-05-10 16:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 12:00 | текущий ремонт В10
| 2018-05-11 14:00 | 2018-05-11 16:00 | текущий ремонт В10
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Замена ЖБ опор на ВЛ-0,4кВф1 ТП-54. Обесточено в пос. Неплюевка-60 чел. ул. Комсомольская 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Сосновая 1, 2, 14, пер. Сосновый1, 27, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 10, пер. Петропаловский 1. СЗО-нет.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 13:00 | Замена ввода в дом на ВЛ-0,4кВф2 ТП-2. Обесточено в пос. В-петровка-108 чел. ул. Центральная дом 66, 68, 70, 72, 74, 7657, 55, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 39, 24. ул. Пьянзина дом 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 87, 78, 80, 82, 84, 86, 90. ул. Набережная дом 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, СЗО- 1шт (школа искуств).
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Установка ЛР-10кВ на ВЛ-10кВ Откорм. обесточено в пос. Рассветный-265 чел. СЗО-2шт. (насосная, ФАП)
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Установка ЛР-10кВ на ВЛ-10кВ Животноводство. Обесточено часть пос. Сухореченский-0чел. СЗО-1шт. насосная
| 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 16:00 | Замена ввода в дом на ВЛ-0,4кВф3 ТП-3. Обесточено в пос. В-петровка-120 чел.
| 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 16:00 | Текущий ремонт ТСН-1, ТН-10кВ1С. Обесточен весь пос. Новокатенино-205 чел. СЗО-2шт. (насосная, ФАП)
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Новый. Обесточено:п.Новый. 352 чел,СЗО-нет.
| 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Березки. Обесточено:п.Березки. 255 чел,СЗО-1шт(больница-1).
| 2018-05-08 11:00 | 2018-05-08 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Прудный. Обесточено:п.Прудный,Лесной. 291чел,СЗО-2шт(больница-2).
| 2018-05-08 14:09 | 2018-05-08 17:00 | Установка ПКУ-10 кВ на оп.1, отп ТП-263.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Покраска корпуса ТП.Обесточено:134чел., СЗО-нет. п. Богдановка ул.Красноармейская (д. 59,61,63,65,69,71,73 и 74, 76, 78, 80, 82, 84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108.), Целинная (д.17,19,21,23,25, и 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. )
| 2018-05-10 11:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Т-1 и техническое обслуживание РК-110кВ Т-1. Обесточено:1604чел., СЗО-5шт. (школа, детсад, скважина-3шт.). п. Измайловский, Кондуровка, Александровка, Ерлыгас, Целинный, часть Ждановки.
| 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 16:00 | Текущий ремонт ШР-35кВ ТН 1С, ОПН -35кВ ТН 1С и ТН-1С-35кВ. Без погашения потребителя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 12:00 | г.Куса ул.Парковая
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | п.Салган
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 17:00 | Куса:Борьба,Малышева,Парковая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 16:00 | ТО ТП. п.Радужный ул.Советская,Горная,пер.Озерный,Уральский 84 дома.
| 2018-05-10 09:00 | 2018-05-10 12:00 | ТО ТП. п.МОС ул.Волынцева, пер.Озерный,Уральский 84дома
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 16:00 | ТО ТП. п.МОС ул.Восточная,50лет Совхозу 22дома
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | ТО ТП. п.ЖОС ул.Строителей,Полевая,Московская 58 домов
Миасский район электрических сетей | 2018-05-08 13:00 | 2018-05-08 17:00 | ТП-1 от ВЛ 6 Атлян отключается для ремонта оборудования ТП и ВВИ
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Проф.обсл.дуговой защиты 1С-10кВ.
| 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 13:00 | Тек ремонт В.Обесточено:п.Арсламбаевский.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 16:00 | Для замены провода на СИП в пролете опор № 1/8-1/10.Обесточено: п.Кужебаевский,
| 2018-05-08 12:00 | 2018-05-08 16:00 | Тек.ремонт В.Обесточено:п.Петровское СЗО-2шт(д/сад-1шт,школа-1шт)
| 2018-05-10 08:30 | 2018-05-10 13:00 | Тек.ремонт В-6кВ. "Поселок". Обесточено:част.г/п.Южный.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Для верховой ревизии опор в пролете № 3/160-3/184 и замера наведенного напряжения в пролете опор № 3/209-3/210.Обесточено:п.Астафьевка.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Монтаж прибора учета э/энергии на опоре 3/3.Обесточено:п.Остроленский ул.Васильева д.№ 50-105,ул.Набережная д.№1-35,ул.Красноармейская д.№37-82.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | Замена наружных вводов от опор № 3,5,7. Обесточение: н.п. Бехтерево ул. Нагорная д. 34-14
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Крестьянская д. 10 по 29, ул. Луговая.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение н.п. Ситцево, Абдрахманово.
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение: н.п. Бозово
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | Отключить ВЛ 10кВ №4 "Орошение" для замены ж.б. стойки и подкоса опоры №1. Отключить ВЛ 10кВ №1 "ЮУЖД", ВЛ 10 №2 "ЛПХ", ВЛ 10 №3 "Орошение", ВЛ 10 №5 "Ункурда", ВЛ 10 №6 "ХПП" для БВр на ВЛ 10кВ №4 "Орошение"
| 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Курга. Обесточение н.п. Горшенино, Кедровый, Юлдашево, Первомайка, Сухово, Курга, Бехтерево.
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 12:00 | Детский лагерь отдыха
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | с. Кочкарь ул. Заводская
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Кочкарь ул. Заводская,Пролетарская
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 15:00 | с. Кочкарь ул. Заречная
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Кочкарь ул .Советская ,Гоголя
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 10:00 | Ревизия контактных соединений ВЛ. с.Берлин. МТМ, Гараж.
| 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 12:00 | Кап. ремонт ТП с.Шантарино ул.Счастливая 1,3,5; Западная 2,4.
| 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны ул.Школьная 1-9,11-47,4-34,49; Первомайская 2-8; Строителей 1,2,3,5.
| 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Механическая 2,3,4.
| 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.1 квартал 4,5,6,7,9; Набережная 9,10,11А,13А.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 12:00 | Покраска м/конструкций. с.Нижняя Санарка. МТМ, Гараж
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-08 08:00 | 2018-05-08 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Пер.Суховязкий 2-12,1-5 Урицкого 1-33,10-44 К.Маркса 111-119,126-128 Пер.Нязепетровский 2-12 ,1-5 Нязепетровская 20
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 17:00 | Подключение потреб. по тех. присоед. и замена вводов на СИП. Отключенные потребители. пос. Даутово.
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 12:00 | п. Новоукраинка. Замена р-ля 10 ТП 5338
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | п. Цвилинга , Камышный, Ковыльный 763 чел. Р-0.56 КР В 10 Комышное
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Солнечная д. №1,10а,10,12,14,16,18,20, 22. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Солнечная №18
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Набережная д№1,3,5,11,13,15,17,21,29,33,35,37,39, 41,43,47,49 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Набережная №49
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Ленина д№41,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67,69 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Ленина №65
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 2,6,8,12,14,16,18,20. магазин откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Комсомольская №6/2
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Ленина д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37 откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Ленина №1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 13:00 | п. Новоеткуль п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№ 27,29,30,32,34,36,45. детский сад ФАП откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Комсомольская №36
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с Чесма Ул. Кривенко д. № 24,26,29,33. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Кривенко №33
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Советская д.№17,21,23,25,27,29,31,33,35,44,48. ул. Волошина д.№ 4,6,7,8,9,10. Общежитие. Сбербанк. Откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Волошина №1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. № 8,9,10/1,10/2,11,13,14,16,18 ,20,20а,22/1,22/2,23,25, 27 ,29,31,31а,33,35,37,39,41. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Мельничная №41
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма Магазин.ул. Южная д. №12,13,14/1,14/2,15/1,15/2, 16,17,18/1,18/2,19,20,21, 22/1,22/2,23. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Южная №18/1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. №1,2,3,4/1,4/2,5,6,7. ул. Южная д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Мельничная №1
| 2018-05-10 08:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. откл. б/а по заявке ЧЭС ул. Колхозная №33
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | Скважина п. Тарутино Р-0.63
| 2018-05-10 13:00 | 2018-05-10 17:00 | с. Тарутино Электроцех , водоканал
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-08 09:00 | 2018-05-08 16:00 | с. Шарлаш, с. Аратское. ПС НПС-2; ВЛ 10 Катавский район - отключение для БПР по расчистке трассы ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-08 10:00 | 2018-05-08 17:00 | с. Тюлюк, ул.: Ленина. в/ч 41013; ТП-1; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 № 2 - замена оп.№№14; 16.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | с. Тюлюк, ул. Ленина. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№14-16.
| 2018-05-10 10:00 | 2018-05-10 16:00 | с. Илек. ПС Малояз; ВЛ 10 Илек; ТП-7 - комплексный ремонт.
| 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 16:00 | с.Тюлюк, ул. Ленина. ТП-1 в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; ТП-91; ВЛ 0,4 №2 - замена оп. №№14-16.