## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 10.06.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 09.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 09.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ф. 6 кВ "СГПТУ" | 09.06.18 22:30 | 09.06.18 24:00 | 09.06.18 24:00 | 1 ч. 30 мин. | ТО | Повреждение КЛ-6 кВ участок ТП-87 - ТП-90. | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ,ТП-87 запитано от ФП-1 от 2-секции шин. Необходима лаборатория. | 2 ТП 900 кВА | нет
4 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ф. 6 кВ "ФП-1" 1 СШ | 09.06.18 22:30 | 10.06.18 02:00 | 10.06.18 02:00 | 3 ч. 30 мин. | ТО | Повреждение КЛ-6 кВ участок ТП-80 - ТП-110. | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ,ТП-107, 106, 110 запитаны от ф. 6 кВ "Город-4". Необходима лаборатория. | 4 ТП 1920 кВА | Школа, Д/С (3 ч. 30 мин.)
5 |  | Кыштым | ПС 110/35/6 кВ Кыштым | ф. 6 кВ "Город" | 10.06.18 01:30 | 10.06.18 03:00 | 10.06.18 03:00 | 1 ч. 30 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ участок ТП-81 - ТП-94. | Выведена в ремонт КЛ-6 кВ ТП-81 - ТП-94. ТП-81 запитано от ФП-1 2 СШ. Необходима лаборатория. | 15 ТП 3080 кВА | нет
6 | Центральные РЭС |  |  |  | 09.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Троицкие РЭС |  |  |  | 09.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
8 | Карталинские РЭС |  |  |  | 09.06.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.