## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | РП120 2С0,4кВ гр.8 откл потребителя по заявке.откл ж\д Шершневская 72-92
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | ТП 4514 1С0,4кВ ,Т-1 кап. ремонт. откл Ж\Д Красного урала 20,22;Пионерская 7б,7в;Пр Победы 292.
1Ленинский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 15:00 | На ВЛ-6 кВ РП 103 - ТП 5198 демонтаж ПКУ на отпайке ТП 5162, замена масла в МВ в РП 103 ячейка ТП 5198. Под отключения попадают: п. Сухомесово ул. Смородина, ул. Чернотальская, ул. Пшеничная, ул. Кольцевая, ул. Согласия п.Исаково. ул. Железнодорожная 1-11а
1Советский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1093 1С гр 5 Капитальный ремонт оборудования. Отключаются улицы: Шаумяна, пер.Мениральный, Троицкая, Ломоносова, Резервная.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | ТП 3319 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для монтажа приборов учёта эл.эн. Отключается ж.д. ул.: Танкистов 179.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт с откл.ж\д ч с, огран.ул.Танкистов-Щербаковская-Мамаина-Томская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Вязовая-Октябрьская-Комарова-Новозаводская.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 08:30 | 2018-07-10 18:00 | ТП 3329 1С-0,4кВ и Т1 выводится в ремонт для кап.ремонта оборудования. Отключается ж.д. ул. Салютная 10.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены провода. Отключается Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Ржевская – Вязовая – пер-к 2й Томский.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 18:00 | ТП 3314 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для монтажа приборов учёта на гр.5, гр.6. отключаются производственно - бытовые помещения.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 18:00 | ул.Чичерина 35,35А,35Б,37А; ул. Бр.Кашириных 118А
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-09 09:17 | 2018-07-10 18:17 | Откл.Э/э ж/д по адресу Бр.Кашириных 100А,102,104А.
1Центральный район электрических сетей | 2018-07-10 08:40 | 2018-07-10 18:00 | Откл.э/э по адресу ж/д 3-го Интернационала 113А,,117; Постышева 3,6
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 16:00 | Выправка опор по ВЛ-0,4кВ. Обесточено: п.Новобурановка, ул.Набережная, Центральная, пер.Лунный, Мирный 57 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 12:00 | Техническое обслуживание ТП-14. Обесточено: п.Янгелька, ул.Школьная, 20чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 12:00 | Тек.ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Просторный, ж/д. ст. Гумбейка(частично). СЗО-2шт. ( насосная, ФАП).
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 15:00 | Текущий ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Новобурановка.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:00 | Перетяжка провода. Обесточено: п.Кирово, ул.Школьная, 31 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 14:00 | Техническое обслуживание ТП-17. Обесточено: п.Янгелька, ул.Парковая, 18 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Техническое обслуживание ТП-100. Обесточено: п.Требиат, ул.Речная, 15чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.жд.ст. Гумбейка, ул.Элеваторная, ул.Буранная, 82 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 12:00 | Замена вязок. Обесточено: п.Черниговский, ул.Победы, 32чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-12 13:00 | 2018-07-12 17:00 | Перетяжка провода. Обесточено: п.Новобурановка, ул. Заводская, 100 чел. СЗО-нет.
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Техническое обслуживание ЛР-6кВ ТП-342. Обесточено: п.Новобурановка, 199чел. СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
Брединский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | Техническое обслуживание ТП-242.Обесточено:в п.Калининский ул.70 лет ВЛКСМ,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2-1,2-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Ленина,11-2,19-1,20,30,32; ул.Труда,1-1,1-2,2,3-1,4 ул.Ленина,11-1,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-2,26-1,26-2,28-1; ул.Труда,5-1,5-2,6. СЗО-нет.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Замена ж/б приставок у опор 3,24,31 ремонт повторного заземления на на опорах 7,12,14,20,37 на ВЛ0,4кВ ф.1 ТП-274.Обесточено: п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 19 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-428.Обесточено:п.Калининский,ул.Береговая,10,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,10-1,10-2,10А,12-1,12-2,14,16,18,2,20,26,28,30,32,34,36,38,4,40,6-1,6-2,8
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 12:00 | Техническое обслуживание ТП-177.Обесточены производственные объекты ООО совхоз "Брединский".
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Выправка опор 3,4,8,9,12,27 и перетяжка провода в пролётах опор 1-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-244.обесточено: п.Ясная-Поляна,ул.Степная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9-1,9-2
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 13:00 | Подключение ввода0,23кВ с опоры 14 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-4.Обесточено: п.Калининский,ул.Заречная,13,19,21; ул.Калининская,10,12,16,17,2,5,7,8,9
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Снежная на ПС Сосновка.Без обесточения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 12:00 | 2018-07-10 17:00 | Техническое обслуживание ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9 СЗО-1( д/дом)
Брединский район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 21:00 | Подключение ввода 0,23кВ с опоры 8,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-242.Обесточено: п.Калининский,ул.70 лет ВЛКСМ,10,11,12,13,14,15,16,17,19,2-1,2-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Ленина,11-2,19-1,20,30,32; ул.Труда,1-1,1-2,2,3-1,4
Брединский район электрических сетей | 2018-07-11 10:00 | 2018-07-11 16:30 | Установка блока сигнализации Редут GSM. Обесточено п. Рымникский.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-13 10:00 | 2018-07-13 16:00 | Испытания состояния изоляции Т-1. На ПС Амурская. Без обесточения потребителей.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 05:00 | 2018-07-09 07:00 | Для безопасного производства работ по подключению КЛ-10 кВ в ТП-465. Обесточено :г.Верхнеуральск: ул.Победы, ул.Чапаева, ул.Островского, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.1-55, д.67-87, д.2-50, д.62-72), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Дзержинского, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.1-81, 2-94), ул.Первомайская (д.1-49), ул.Степная, ул.Зеленая, ул.Калинина, ул.Суворова, ул.Горького, ул.Куйбышева, ул.Достоевского, ул.Южная, ул.Иванова, ул.Нахимова, ул.Чайковского, ул.Кирова, ул.Парковая, ул.Садовая, микрорайон по ул.Иванова
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 05:00 | 2018-07-09 07:00 | Подключение КЛ-10 кВ в ТП-465. Обесточено: г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | Замена провода на СИП Ф почта. Обесточено: п.Краснинский ул.Гагарина д14-19. Пушкина д14-60, Школьная д43-72
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 14:00 | Техобслуживание ТП. Обесточено:п.Степное Д/Дом,Д/Сад
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 17:00 | Замена изоляторов на ВЛ-10 кВ Тайсара
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Смеловск
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Перетяжка провода и замена вязок. Обесточено: п.Тайсара Скважина.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ. Обесточено:п.Смеловский. СЗО-1 (насосная)
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-10 11:00 | 2018-07-10 16:00 | Замена ЛР-10 кВ на ТП-259. Обесточено п.Спасск
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Комплекс. Обесточено: Часть пос. Смеловск.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Ремонт ШР 6 №3, В 6 №3 Магнит-2
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-12 17:00 | 2018-07-12 18:00 | Откл. по заявке МУП Горводоканал г. Еманжелинска для включения Р 6 № 658(потр)
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 16:00 | с.Минка; ул Краснопартизанская; Долгая ПС Минка-тяга ; ВЛ 10 Минка; ТП-26; ВЛ 0,4 №2-замена опор
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | ТП-258 ТО, покраска корпуса ТП, замена ПН-2 0,4кВ, замена замков.Обесточено население - 0 чел. в п. Татищево МТМ,сторожка,склад№3,ЗАВ-20№1. Зернодробилка, фуражный склад,склад№1,склад№2, склад№4, ЗАВ№2. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | ТП-44 ТО. Обесточенов п. Вишнёвый население 120чел. по ул. Озерная 14, 16, 18, 34, 36, 38, 42, 44, 46, ул. Центральная 36, 37, 39, 41, 43, 47, 49. ул. Октябрьская 2, 3, 5, 7, 11, 9, , пер Солнечный3, 5, 1, 1, 33 пер Восточный9, 7, 5, 1, 10,29, 31. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | выправка опор на ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-251.Обесточено в пос. Снежный-1 чел. сторожка,склад дробилка,дойка. СЗО- 1шт (скважина).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 13:00 | ТП-107 ТО. Обесточено в п. Михайловка население 21 чел. по ул. Центральная, 7 домов, базовки, магазин, СЗО-1шт (скважина).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 16:00 | Текущий ремон Т-1, В-35кВТ-1. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 17:00 | Испытания состояния изоляции на В-35кВ ЦРП, ТН-1С 35кВ, РК-35кВ ТН1С. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 11:00 | 2018-07-09 17:00 | Замена опор на ВЛ-10кВ Зерноток. Обесточено в пос. Сухореченский -320 чел. СЗО-4шт. (д/сад, школа, насосная, котельная)
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:00 | ТП-198 ТО. Обесточено в п. Новокаолиновый население 52 чел. по ул. Заводская, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. СЗО-нет.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:00 | ТП-366 ТО. Обесточено население 111чел. по ул. Центральная д.1-9, 11-15, 17,19,21,23,25, библиотека, ул. Озерная д.четн 16-32, четн 4-10,29, пер. Зеленый 2,6,27. СЗО-1шт (ФАП).
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-13 16:00 | Проф. восстановление устр-в РЗА Т-2. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Вывести в ремонт Т-2, В-35кВ Т-2 для текущего ремонта Т-2 и В-35кВ Т-2. Без ограничения электроснабжения потребителей.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Вывести в ремонт Т-1, В-35кВ Т-1, 1С-10кВ и 2С-10кВ для испытания состояния изоляции Т-1, В-35кВ Т-1 и ячеек от 1С-10кВ и 2С-10кВ. Обесточены: п. Красный Яр, п. Некрасово и часть п. Варшавка население 568 чел., СЗО - 6 (школа, насосная-4, котельная)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 17:00 | Замена изоляторов выборочно Обесточено: п Новоершовка.-68чел; СЗО:-1шт(школа)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 18:00 | Текущий ремонт В-110кВ Измайловская.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 16:00 | Ремонт переключателя ПБВ Т-1Обесточено:-520чел пп Урал, Соколки, Смородинка СЗО:-7(скважина-6шт, дет сад-1, школа-1)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Капитальный ремонт Т-1 Без нарушения электроснабжения потребителя
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 16:00 | Текущий ремонт В110кВ , ТТ-110кВ ОР-110кВ Путь Октября. Обесточено:пп Путь Октября, Прудный, Березки, Новый, Амамбайка:- 1900чел. СЗО:-12шт(скважина-9, школа-2, дет сад-1). ппЗингейка, Браиловка, Степной:-1700. СЗО:-8шт(скважина-5, дет сад-3шт). пп Кацбах, Свет, Заря:-890чел; СЗО:-5шт(скважина-3шт, дет сад-1, школа-1шт)
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | г.Куса ул. Индустриальная 13, 13А, 15, 15А, Бубнова 18, 20, 22, 24, 26, 28, Свердлова 18 Текущий ремонт ТП
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | г.Куса ул. Индустриальная 13, 13А, 15, 15А, Бубнова 18, 20, 22, 24, 26, 28, Свердлова 18 Текущий ремонт ТП
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | п. Магнитка, ул. 8 Марта 4-52, Победы 1-58 Замена опор
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | п. Северный
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | п. Магнитка, ул. Победы, 8 Марта
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 13:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Радужный, ул.Прибрежная, 12 чел. СЗО-нет
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Радужный, ул. Воронежская, Любимая, 65 чел. СЗО-нет.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Замена ОПН. Обесточено: п.Радужный, ул.Клубничная, 5 чел. СЗО-нет.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-10 12:00 | 2018-07-10 16:00 | Монтаж провода СИП 2 на опорах совместно с ВЛ10 КВ Приуральский к Обесточено:Чел-680,СЗО-3(котельная,2 Д/С)
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | Проф обслуживания ЗДЗ 2С-10кВ.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Кап.ремонт В-35кВ Красная горка, тек.ремонт:ЛР-35кВ Красная горка, ШР-35кВ Красная горка, 1РР-35кВ. Без ограничений.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | Тех.обслуживание ТП.Без ограничений.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | Установка ж/б приставок.Обесточено: п.Берёзовая Роща пер.Берёзовый д.1-5, пер.Половинный д.10-16, СЗО нет.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-13 16:00 | Капитальный ремонт В-35кВ Красная горка,текущий ремонт :ЛР-10кВ. Красная горка,1РР-35кВ,ШР-35кВ. Красная горка.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 17:00 | Проф обслуживания устройства РЗА.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | Испытание состояния изоляции В.Без ограничений.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-12 10:00 | 2018-07-12 17:00 | В/В испытаний В.Без ограничения.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-10 09:30 | 2018-07-10 18:00 | Текущий ремонт ТТ10 ВЛ №16. Средний ремонт В 10 №16. Замена ж.б. стойки опоры № 94. Подрезка ДКР в пролетах опор № 83-84 с применением БКМ. Обесточение: н.п. Курга, Сухово, Горшенино, Кедровый, Первомайка, Бехтерево, Юлдашево.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | По ВЛ 10 №3 на участке от Р22/137 до ТП 2858 вырубка угрожающих деревьев. Обесточение: н.п. Беляево.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | Средний ремонт ТП. откл с Кочердык ул Восточная д 13-22
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | С.В.Санарка пер.Белорусский
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-09 12:00 | 2018-07-09 17:00 | с.Ст.Кумляк,Н.Кумляк,Кукушка
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | текущий ремонт оборудования.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | Ревизия контактных соединений, проверка ЗУ п. Карабаново Центральная 34 (ФАП), 9-21, 26А (Школа), Школьная19-29,26-30,36-44
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 12:00 | Чистка трассы от поросли п. Нижняя Санарка машдвор
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 16:00 | Выправка ТП Молодежная 2,4,6,8,12,14,Рабочая 1-9, Лесная 16,18,20
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 17:00 | Реконструкция ВЛ Таможня
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 11:00 | Опробование В 10 от РЗА Газопровод
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 15:00 | Замена вязок на ВЛ 10 п.Сары.
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 11:00 | 2018-07-09 12:00 | Опробование В 10 от защит. п. Берлин, Уйско-санарский, Херсонский
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 12:00 | 2018-07-09 14:00 | Выправка опор № 4, 216, 217. п. Нижняя санарка, Уразаевский
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 15:00 | Опорбование от защит В 10. п.Скалистый
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | Реконструкция ВЛ п.Бугристое
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 14:00 | Замена траверсы на оп.№42, ревизия КР 10 №228, 230 п. Тогузак, Кр. Октябрь
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 12:00 | Ваправка опоры №5. п. Осиповка
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-10 14:00 | 2018-07-10 17:00 | Выправка опоры№116. п. Лагерное, часть Родники
Увельский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 11:00 | д. Нехаево, с. Песчаное
Увельский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 13:00 | с. Мордвиновка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 13:00 | д. Родионово, часть п. Мордвиновка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-09 14:00 | 2018-07-09 17:00 | часть п. Увельский
Увельский район электрических сетей | 2018-07-10 08:00 | 2018-07-10 17:00 | д. Луговая
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 08:00 | 2018-07-12 13:00 | д. Андреевка
Увельский район электрических сетей | 2018-07-12 09:00 | 2018-07-12 17:00 | часть с. Песчаное
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 13:00 | 2018-07-13 17:00 | д. Ключи
Увельский район электрических сетей | 2018-07-13 14:00 | 2018-07-13 16:00 | г. Южноуральск ул. Мира 58Б, Мира 60А
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-09 08:00 | 2018-07-09 17:00 | п. Беловка ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39 п. Беловка ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4 п. Беловка ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 КР ТП 5454
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-09 09:00 | 2018-07-09 17:00 | п. Тарасовка. Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Кап. ремонт ТП.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-09 11:00 | 2018-07-09 18:00 | п. Тогузак:ул. Степная Д.№3,4,5,16,18,20,21,22,24,26,28,12,19, ФАП,АТС. п. Тогузак:Ул. Спутника д. №6,школа. КР ТП 52119
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-09 13:00 | 2018-07-09 17:00 | п. Клубовка: 10ТП, 300чел., Р-0,08мВт, СЗО-1. Замена Ж/Б опор 86,343.
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-10 09:00 | 2018-07-10 13:00 | п. Шевченко: Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Замена опорыф №5
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-10 13:00 | 2018-07-10 17:00 | с. Чесма:ул. Северная д.№19, 20, 21, 19а, 45. ул. Маяковского д.№17а/1, 17а/2, 2, 23. ул. Колхозная д.69,71,94,96,98,100,73, 100б,102,104,75,77. Замена опоры №1 на отпайке
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 17:00 | С Первуха ТП-55МП МПОЭ; ВЛ 10 Первуха-замеры сопротивления контура заземления
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 17:00 | г.Юрюзань ул.Веселовка, №№7-47, №№10-50; Маяковского; Нагорная; Каменная; пер.: Блюхера, №№21-27, №№16-22 ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №6; ТП-9; ВЛ0,4 №3-замена опор №8; №9
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 17:00 | г.Катав-Ивановск улНабережная №№ 2-30; 1-17. Луговая №№ 2-30; 1-23 Фабричная №№ 2-38; 1-39 ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4 ; ТП--15; ВЛ0,4 №1-переход на новые опоры в пролёте №39-43
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 16:00 | ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-151, ВЛ 0,4 № 1-замена опор. с.Минка, ул. Широкая, Долгая
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-09 10:00 | 2018-07-09 15:00 | п. Сухая Атя ПС Зареченская; ВЛ 6 АКЛПХ; ТП-183 - текущий ремонт ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-10 10:00 | 2018-07-10 17:00 | г Катав-Ивановск часть мкр Центр; Солоцкая; мкр Магнитострой; Башлес,с.Лемеза; с.Бедярыш КП-2; ВЛ 6 №5; -Установка СР на оп №2-3