## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | ПС 220/10/6 кВ Очистные сооружения КЛ 10 кВ Оборонэнерго - ПС Очист. соор. ф24 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-05-10 | 25569.7715 | 2018-05-10 | 25569.9681 | 4:43 | Повреждение в сетях потребителя По ОИК-диспетчер пришел сигнал аварийного отключения Ф.24
ПО Центральные электрические сети | ПС 35/10 кВ Долгая ВЛ-10кВ №6 Бухара Урал | Потр. | 1 ,всего:1 | 2018-05-10 | 25569.9861 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сети потребителя ПС 35/10 Долгая, отключен В10кВ №6, МТЗ
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 53 КЛ 10 кВ ТП 3348 - РП 53 | ПО Челябинские городские электрические сети | 1 ,всего:716 | 2018-05-11 | 25569.1181 | 2018-05-11 | 25569.1458 | 0:40 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ РП 53 - ТП 3348 повреждена. РП 53 яч. ТП 3348 В-10 кВ откл. от МТЗ. КЛ 10 кВ РП 53 - ТП 3348 повреждена.
ПО Челябинские городские электрические сети | ТП 3308 КЛ 10 кВ ТП 3306 - ТП 3308 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:643 | 2018-05-11 | 25569.1181 | 2018-05-11 | 25569.1875 | 1:40 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Повреждение КЛ 10 кВ ТП 3308 - ТП 3306 РП 14 яч. ТП 3312 В-10 кВ откл. от МТЗ. Повреждена КЛ 10 кВ ТП 3308 - ТП 3306.