## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 17:00 | ТП 4550 2 с.0,4кВ выводится в ремонт. Обесточиваются ж/д.Комсомольский пр.57,59
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 17:00 | ТП 4194 1 с.0,4кВ, Т-1 выводится в ремонт. Обесточиваются ж/д. ул. Каслинская 23,25, Пр. Победы 170
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5618 1С гр.8 подрезка деревьев Под отключение попадают г.Челябинск ул. Коммунаров 30; ул. Агалакова 1,3,5,7; ул. Барбюса 51.
| 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5617 2С гр.2 подрезка деревьев Под отключение попадают г. Челябинск ул. Первоконная 1-15, 2-10 ул. Фрунзе 8-16 ул. Дзержинского 53-63
| 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5607 1С гр.1 подрезка деревьев Под отключение попадают г. Челябинск ул. Плодоягодная 23-57, 20-44 ул. Литовская 36-68 ул. Гомельская 1-8 ул. Дзержинского 26-34
| 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 18:00 | ТП 5770 2С 0,4 кВ выводится в ремонт Под отключение попадают г. Челябинск ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5177 1С гр.2 выводится в ремонт, для подрезки деревьев. Под отключение попадают адреса: ул. Чапаева 72б-106, 79-105.
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5700 2С гр.6 выводится в ремонт, для подрезки деревьев. Под отключение попадают адреса; ул. Вагнера104-140, ул. Седовцев 99-127, пер. Вагера 1-й 2-30,11-19, пер. Вагнера 2-й 2-20, 1-19, ул. Фрунзе 120-132, 107-123, пер. Вагонный 1-й 39,40,41,42
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 18:00 | ТП 5719 2С гр.4; 1С гр.12 выводятся в ремонт, для замены приборов учёта. Под отключение попадают адрес. ул. Новороссийская 86
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 18:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для завода новой КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса: ул. Ю. Бульвар 26А ул. Ш. Руставели 27
Советский район электрических сетей | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 17:00 | 11.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2 -капитальный ремонт ВЛ. Отключаются: (Быт) ул. Рылеева, Пестеля, Гоголя, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Московская.
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | 12.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2 -капитальный ремонт ВЛ. Отключаются: (Быт) ул. Рылеева, Пестеля, Гоголя, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Московская.
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 17:00 | 13.04.18 с 8:00 до 17:00 ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2 -капитальный ремонт ВЛ. Отключаются: (Быт) ул. Рылеева, Пестеля, Гоголя, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая, Московская.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-11 08:30 | 2018-04-11 18:00 | ТП 3349 1С,Т-1 выводятся в ремонт. Откл. объекты здравоохранения ГКБ№8, ДГКБ №1.
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.3 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Танкистов-Октябрьская-Котина-Инженерная.
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.4 выводится в ремонт.Откл.дома ч\с, огран.ул.Победы-пер.2-й Лермонтовский-Слаботочный-Мечникова.
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3386 гр.4 выводится в ремонт для подрезки деревьев. Откл.ж\д: Карпенко-29-35; Грибоедова09-15,11А,13А;Котина-60,60А,62.
| 2018-04-11 13:00 | 2018-04-11 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3387 гр.4 вывести в ремонт для подрезки деревьев. Откл. ж\д: Карпенко-37-39; Грибоедова-10-16,12А,14А; Котина-64,66.
| 2018-04-12 08:30 | 2018-04-12 18:00 | ТП 3349 2С,Т-2 выводятся в ремонт. Откл. объекты ГКБ №8, ДГКБ№1
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3574 гр.2 вывести в ремонт для реконструкции. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ограниченный ул.: Попова – Турбинная – Кудрявцева - Салелитейная.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-13 16:00 | ТП 3524 гр.11 вывести в резерв по заявке потребителя. Под отключение попадает офисное здание по адресу Танкистов 179А.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ РП 94 гр.5 вывести в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам энергосбыта. Под отключение попадает частный сектор ограниченный ул. Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 18:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3325 гр.2 вывести в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам энергосбыта. Под отключение попадает частный сектор ул.: Танкистов 110-118, Красносельская 1-28, Краснофлотская 8-45, Вязовая 104-110, Радиаторная 6-20, Моторный 5,7.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-11 08:00 | 2018-04-11 18:00 | Володарского 7. Труда 161, 163, 165. Свердловский проспект 46, 48, 50
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:00 | Бр.Кашириных,136,138
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 17:00 | ул.Рабоче-колхозная 2-57; ул.Ключевая1-24 ул.Университетская Набережная 18-27
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск ж/д ул.Володарского 7. Труда 161, 163, 165. Свердловский проспект 46, 48, 50
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 13:00 | п.Кирово. Обесточено: ул. Заозерная.Центральная частично Человек:45, СЗО-нет
| 2018-04-11 13:00 | 2018-04-11 17:00 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | Обесточено:п.Милицейский,лукохранилище,Насосная. ТО.ТП.
| 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 17:47 | Обесточено:п. Милицейский .Лукохранилище,Насосная.ТО ТП.
| 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 14:00 | п.Кирово.Обесточено: ул.1 Мая, Школьная,Степная.Человек-102 СЗО-нет
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Текущего ремонта ТСН-2.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Текущего ремонта В-10 кВ ТСН-2. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-12 14:00 | 2018-04-12 17:00 | п.Кирово Т.О. Т.П. Обесточено:ул. 1 Мая. Школьная,Степная.Человек-66,СЗО-нет
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | Обесточено:с. Агаповка, АЗС Салават и стройматериалы. ТО ТП.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | с. Агаповка. ТО ТП.
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | Обесточено:с.Агаповка,АЗС Солнышко. ТО ТП.
| 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 17:00 | Текущий ремонта В-110 кВ Сыртинка и текущий ремонта ТТ-110 кВ Сыртинка.Без нарешения электроснабжения потребителя.
Брединский район электрических сетей | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 17:00 | Подключение СИПа по тех.присоединению с оп.№39 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ЗТП-117. Обесточено: в п.Бреды ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43. СЗО-нет.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | Перетяжка провода 0,4кВ ф.1 опоры№1-3, ф.2 опоры№1-5, ф.3 опоры№1-11. Обесточено п. Калининский ул.70 лет ВЛКСМ,21-1,21-2,3; ул.Строительная,34,35,37,39,41.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Т-2, В-10кВ Животноводство, В-10кВ Атамановка, ТН-2С-10кВ. Обесточено п.Комсомольский объекты ООО Комсомольское.
| 2018-04-12 12:00 | 2018-04-12 17:00 | Техническое обслуживание ТП-214. Обесточено п. Княженский ул.Советский,3-1.
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | Замена Т.Т. 0,4кВ в ТП-98. Обесточено:в п.Княженский ул.Братьев Мордвинцевых,31,45-1,45-2,46,47-1,47-2,48,49-1,49-2,50,51,53-1,53-2,55,71,73,75,52,54,56,57,60,61,63,65,67,69. ул.Генерала Григорьева,45-1,50-2,51,52; ул.Дорожный,4,6-1,6-2; ул.Набережная,1,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,28,3,30,32,34,5,7,9.СЗО-нет.
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 16:00 | Техническое обслуживание ТП-39. Обесточено:в п.Атамановка Животноводство ООО Урал.
Варненский район электрических сетей | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | с. Владимировка ул. Мира
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | с. Лейпциг ул. Октябрьская, Центральная, 50 лет победы
| 2018-04-12 12:00 | 2018-04-12 15:00 | с.Правда
| 2018-04-12 15:00 | 2018-04-12 17:00 | с.Саламат
| 2018-04-13 12:00 | 2018-04-13 14:00 | Часть с.Варна, с.Большевик
| 2018-04-13 14:00 | 2018-04-13 16:00 | часть с.Варна
| 2018-04-16 06:00 | 2018-04-16 20:00 | Текущий ремонт ОР-110кВ Березиновка на ПС Красная Горка. Без погашения потребителей.
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 12:00 | Для перетяжки проводов
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 14:00 | Перетяжка провода, замена вязок, перетяжка вводов. Обесточено:п.Кирса ул.Партизанская д.9-40.СЗО нет
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 15:00 | Для перетяжки проводов
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Кирса ул.Партизанская д.37-73
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:00 | Замена вводов от оп. до здания и установка приборов учета.
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 18:00 | Замена провода от оп. до здания и установка приборов учета.
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | Замена провода на СИП по всей ВЛ выборочно. Обесточено:36 чел. в п. В-Петровка - ул. Заречная дом 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО-нет
| 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 16:00 | Замена провода на СИП по всей ВЛ выборочно. Обесточено:36 чел. в п. В-Петровкаул. Заречная дом 1, 2, 3, 5, 4, 6, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13. СЗО-нет
| 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 14:00 | Сезонное опробования ОД-110кВ Т-1. Обесточено:1996 чел.п.Вишневый-314 чел.; п. Е-Полька-617чел.; п.Ю-Степной-1065 чел. СЗО-10шт.(д/сад,2-школы,2-котельны,2-насосных,3-м/пункта)
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-13 11:00 | 2018-04-13 16:00 | Капитальный ремонт ОД ,КЗ, 110 кВ Т-1. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря СЗО- 6 шт, (скважина-3шт, д/сад-3 шт).
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | г. Куса, ул. 3 Интернационала, Буревестник, Павлова
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 13:00 | п. Магнитка, ул. Герцена, К.Маркса, Матросова, Ширяева
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 13:00 | п. Магнитка, ул. Герцена, Кр. Горка, Матросова, Ширяева
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | п. Магнитка, ул. Гагарина, К.Маркса
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | п. Магнитка, ул. Гагарина, К.Маркса, Крупской, Ширяева
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-12 06:00 | 2018-04-13 20:00 | Тек.ремонт ОР-110кВ.перемычки.Без ограничения.
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Замена опоры № 118 ВЛ-10кВ Куликовка-к.Обесточено:п.Куликовский,п.Набережный.
| 2018-04-13 10:00 | 2018-04-13 16:00 | Плановые работы. В ремонт ВЛ-10кВ Куликовка-к после Н-49 Установка ОПН-10кВ на опорах №7/42, 7/46, замеры наведенного U. Обесточено: Рыбхоз "Тимир". Население: 0 чел. СЗО – нет
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 12:00 | Отключение потребителя от опоры №5 по заявке Энергосбыта в н.п.Ункурда тел №53-2-52
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | Замена опоры №4 и подкосов у опор №1,2,5 установка ж.б. приставки у опоры №10 в н.п. Котово тел №53-2 82
| 2018-04-12 11:00 | 2018-04-12 15:00 | Отключение потребителя от опоры №15 по заявке Энергосбыта в н.п.Ункурда ул. Лесная тел №53-2-52
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Отключение потребителя от опоры №24 по заявке Энергосбыта в н.п.Калиновка ул. Калинина тел №53-2-52
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Отключение потребителя от опоры №35 по заявке Энергосбыта в н.п.Беляево ул. Молодежная тел №53-2-52
| 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 17:00 | Отключение потребителя от опоры №17 по заявке Энергосбыта в н.п.Ункурда ул. Мира тел №53-2-52
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | с.Н-Кумляк ул. Речная , Нагорная
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | с.Целинное ул.Строителей , Садовая , Восточный
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | с.Целинное ул.Майская , Озёрная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Целинная , 8е Марта , Южный
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Садовая , 8е Марта , 1 Мая , Советский
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.Целинное ул. Целинная , Центральный
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.В-Санарка ул. Боровая , Ленина , Заводская
| 2018-04-13 08:00 | 2018-04-13 16:00 | с.В-Санарка ул. Шишкина , Калинина , Кирова , Гагарина
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное ул.Центральная
| 2018-04-16 08:00 | 2018-04-16 17:00 | с,Целинное ул.Заречная
| 2018-04-16 12:00 | 2018-04-16 17:00 | с.Целинное д.сад,ул.Нагорная
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты, замена изоляторов на опорах ВЛ 0,4 п.Плодовый ул.Мичурина 7-33; Садовая 4-22,1-21; Западная 5-15.
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-12 08:00 | 2018-04-12 12:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Бобровка Строителей 3-13(неч),2-14(чет) Серегина 2-10 Средняя 3-15,12-20 Энергетик. 17-25,2-8 Набережн. 5-17,4-14
| 2018-04-12 12:00 | 2018-04-12 15:00 | Установка повышеных опор п.Логовое, Белоключёвка, часть п.Скалистый, Садовое, Искра
| 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 15:00 | Для безопасности работ по реконструкции ВЛ 0,4 с.Бобровка
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 17:00 | г. Катав-Ивановск, Майская площадь 56-82; 47-75, II Дудин 1-19; 2-8, 1 Дудин 33; 38. КП-2; ВЛ 6 № 13; ТП-4; ВЛ 0,4 № 2 - замена оп. № 17 и установка новой оп. № 18.
| 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 13:00 | Трасса М-5: стоянка, АЗС "Феофан" ПС НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-39 - текущий ремонт.
| 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 17:00 | ООО "Лоза" КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-46 - текущий ремонт.
| 2018-04-11 12:00 | 2018-04-11 16:00 | -ИП Гайнетдиновой «Столовая, стоянка»- трасса М-5 -ИП Истомин « Столовая, ларьки»-трасса М-5. ПС НПС -2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-42 - текущий ремонт.
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 17:00 | г.Юрюзань; улЛермонтова, №№1-30; Чапаева, №№15-19; Кирова, №№23-48. ПС Юрюзань; ВЛ 6 АБЗ; ТП-4; ВЛ0,4 №2-замена опор
| 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 15:00 | ПС Первогорская; ВЛ 6 ТП-168-замена оп №1. пгт. Кропачёво- пром зона
| 2018-04-12 12:00 | 2018-04-12 17:00 | г.Катав-Ивановск ул.Лермонтова,Солнечная,Молодёжная,Еловая КП-2; ВЛ6 №5;уч-к от СР-61 до ТП-1 вывести в ремонт для ремонта оборудования ТП-68.