## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 12.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ПС 35/10 кВ АХЗ | ф. 10 кВ "Центральный", ф. 10 кВ "Порядки", ф. 10 кВ "Лесхоз". | 11.05.18 10:40 | 11.05.18 10:57 | 11.05.18 10:57 | 17 мин. | Нет данных | Неисправность в сетях ПС 35/10 кВ АХЗ. | Устранено персоналом ПС 35/10 кВ АХЗ. | 24 ТП 6520 кВА | 2 школы, 1 д/с, больница, котельная, очистные, водоисточник № 3. (17 мин.)
2 |  | Аша | гл. щит АМЗ 10 кВ | ф. 10 кВ "п. Строителей" | 11.05.18 15:20 | 11.05.18 15:30 | 11.05.18 15:30 | 10 мин | Нет данных | Неисправность на ПС 10 кВ гл. щит АМЗ | Устранено персоналом ПС 10 кВ гл. щит АМЗ. | 13 ТП (3320 кВА) | ретранслятор (резерв) (10 мин.)
3 | Миасские РЭС |  |  |  | 11.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 11.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Центральные РЭС |  |  |  | 11.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Троицкие РЭС |  |  |  | 11.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
7 | Карталинские РЭС |  |  |  | 11.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний