## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 13.05.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 12.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 35/6 кВ Миасс-Золото (ОАО "МРСК Урала") | ф. 6 кВ "Атлян" | 12.05.18 11:20 | 12.05.18 17:10 | 12.05.18 17:10 | 5 ч. 50 мин. | МТЗ | ВЛ-6 кВ оп. № 105 слетел изолятор, оп. № 145 выпал крюк. | Осмотр ВЛ, ТП. Восстановили изолятор на оп. № 105. Ввернули крюк оп. № 145. РПВ - успешно. | 17 ТП (10 потребит.) 2317 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 12.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 12.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 12.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 12.05.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 08-00 до 20-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Анцупов А.В.