## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 13.07.18
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. |  | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 12.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/10 кВ Пирит | ф. 10 кВ "Хвостовое хозяйство" | 12.07.18 11:10 | 12.07.18 13:10 | 12.07.18 13:10 | 2 ч. | МТЗ | Повреждение в сетях МРСК. | Обход ВЛ-10 кВ, осмотр оборудования ТП, РП. | 6 ТП (3 потребит.) 1460 кВА | Школа, дет/сад (2 ч.)
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 12.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 12.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 12.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 12.07.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 07-00 до 16-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.