## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 174 КЛ 10кВ Ф208 ПС Гранитная - РП 174 КА | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-13 | 25569.8507 | 2018-03-13 | 25569.8507 | 0:00 | Выясняется. Повредилась КЛ-10 кВ РП174-ф.208 ПС "Гранитная" к-Б. ПС Гранитная отключился В 10 кВ ф. 208 РП174, АВР отработало успешно.