## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | ТП 5618 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для перезавода КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 37,37А,39,39А,41,47,49,51 ул. Коммунаров 16,18,18А,19,20,20А,21,22, 24,26,30 ул. Агалакова 1,3,5,7
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 18:00 | ТП 5760 2С 0,4 кВ, Т2 вывести в ремонт Под отключение попадают адреса: Ш. Руставели 27а, 27, Ю. Бульвар 28, Гражданская 4, 4а
Советский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 18:00 | 13.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводится в ремонт ТП 1022.Отключаются ж/д ул.Свободы, 70,72,74;Пушкина,65; пр.Ленина 45.
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 18:00 | 13.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводится в ремонт ТП 1175 Т1. Отключаются ж/д ул. Воровского,65; Яблочкина 16,18,20.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-13 | 2018-06-13 23:59 | ТП 3303 1С-10кВ и Т1 выводится в ремонт для капремонта оборудования. С переводом нагрузки в щитовой потребителя.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 18:00 | РП 15 1С-10/0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для капитального ремонта оборудования. Адреса отключения: ул.Г. Танкограда 75 Сад Победы.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3369 1С, гр.6 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается Частный сектор ул.: Танкистов 159-173, Внутриквартальная 3-61(нечет), Шишкина 195-209, 178-188, пер-к 1й Газонный 1,5,7,8-16, пер-к 2й Газонный 3-15.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3326 1С, гр.4 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Комарова – Завалишина - Главная - Октябрьская.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3326 1С, гр.7 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Главная - Завалишина - Катерная – Новозаводская.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ-0,4кВ РП-17 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ул.: 2я Эльтонская 1-16, пер-ки: 6й, 7й, 8й, Лобинские.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3578 1С, гр.4 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается Частный сектор ул.: 2я Эльтонская 19, 21, 23, пер-ки: 4й, 5й, Лобинские,
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3578 1С, гр.2 выводится в ремонт для работпо Т.Ф. энергосбыта. Отключается Частный сектор ул.: 1я Эльтонская 28-40, пер-ки: 1й, 2й, 3й, 4й, 5й Норильские, 1й Эльтонский 12, 12а, 14, 24, 26.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | ТП 3309 1С 0,4кВ гр.4 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Ловина 3, 5, ул.40 лет Октября 24
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 18:00 | ТП 3303 Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: частично ул.Горького 18
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 1С гр.2 - замена провода. Адреса отключения: частный сектор по ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 18:00 | РП 15 1С-10/0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для капитального ремонта оборудования. Адреса отключения: ул.Г. Танкограда 75 Сад Победы.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 15:00 | КЛ-0,4кВ ТП 3575 2С, гр.20 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Потёмкина 3 (УК "Альфа"). отключается ж.д. Потёмкина 3.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 15:00 | КЛ-0,4кВ ТП 3575 1С, гр.12 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Потёмкина 3 (УК "Альфа"). отключается ж.д. Потёмкина 3.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 18:00 | ул. Гидростроя 2-24, 15-25,
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 12:00 | БР.Кашириных,99а,99б
| 2018-06-13 12:00 | 2018-06-13 18:00 | Российская 196, 196а , Ленина 42, Красноармейская 109
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | Отключение электроэнергии в г. Челябинске, ул. Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | ТО ТП-423. Обесточено: п.Вперед, производственная база, гаражи, населения нет. СЗО-нет.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 12:00 | Выводится участок ВЛ 10кВ Зингейка за А21 Обесточено: п. Базарский
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 13:00 | Тек рем В 6Кв Обесточено: Чел 337,СЗО-(Школа,Скважина,дисп. Энергетика)
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Выводится ОСШ110кв для испытания изоляции ТН ОСШ 110кВ ф.В
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 16:00 | ТО ТП-461. Обесточено: п.Магнитный, шлакоблочный цех. СЗО-нет.
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Ремонт В6 кВ Заречный обесточено:Чел-426.СЗО-(скважины-3.гос. власть3)
| 2018-06-13 15:00 | 2018-06-13 17:00 | ТО ТП-466. Обесточено: п.Магнитный, модульная котельная "Уральская энергия".
| 2018-06-14 07:00 | 2018-06-14 18:00 | Для безопасного проведения работ на Т1
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Капитальный ремонт ТП-268. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская-23 дома, ул.Школьная-13 домов, ул.60 лет Октября-7 домов, администрация. СЗО-2шт. (больница-2шт.).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Средний ремонт Обесточено: 3-чел. СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Капитальный ремонт ТП-268. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская-23 дома, ул.Школьная-13 домов, ул.60 лет Октября-7 домов, администрация. СЗО-2шт. (больница-2шт.).
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Испытания изоляции ТН1С-110кВ
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Выводится 1С-110кВ испытания изоляции ТТ-110кВ Т1
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | По Ф-2 уч-к от ПС до ТП532
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Брединский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 13:00 | Техническое обслуживание ТП-29. Обесточено: п.Маяк,ул.Дорожная,10,1-1,2-1,2-2,3,4,5,6,8; ул.Октябрьская,10-1,10-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9-1,9-2; пер.Степной,1,10,11,12,13,14,16,2,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9,3-1 пер.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2;
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | Техническое обслуживание ТП-96.п.Княженека,ул.Братьев Мордвинцевых,34,35,36,38,39,40,41,43-1; ул.Генерала Григорьева,25-1,25-2,26,27-1,27-2,28,31,33-1,33-2,34,35; ул.Мира,4,6; пер.Октябрьский,1-1,1-2,2-2,3,4-1,5-1,5-2; пер.Пионерский,1,2,3А,3А-1,3А-2,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8; пер.Школьный,1-1,1-2,3,4,8-1,8-2
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-68. Обесточено: в п.Павловсий ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2. СЗО-нет.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Замена ж/б приставки опора№1, замена ж/б приставки и установки подкоса опора№ 6 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-113. Обесточено п. Амур ул.Центральная,6,8. СЗО-1(шт.) Д/С.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Резерв.Без обесточения потребителей.
| 2018-06-13 12:00 | 2018-06-13 17:00 | Техническое обслуживание ТП-407.Обесточено: п. Княженка,пер.Газовый,10,16,18,2,20,22-1,22-2
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ МЖФ.Обесточено:производственные объекты ООО"Боровое"
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ Могутовка.Обесточено:п.Светлые Озера. СЗО-3(скважины-3шт.)
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 15 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-318. Обесточено п.Наследницкий ул.Мира,1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,3,31,33,35,37-1,37-2,5,7,9.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 10 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-240. Обесточено п.Комсомольский ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4. СЗО-4(шт.) Больница, школа(ст.), избират. участок, АТС.
| 2018-06-14 09:30 | 2018-06-14 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№14 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-32. Обесточено п. Новый ул.Целинная,23-1,27-1,27-2,29-1,29-2,29-3,31,33,35,37
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 12:00 | Текущий ремонт В-10кВ Боровое.Обесточено:п.Боровое. население 1671 чел.СЗО-3(школа,больница,д/с)
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№15 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-57. Обесточено п. Наследницкий ул.Пионерская,10-2,12,14-1,14-2,16; ул.Совхозная,35,44.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 16 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-257. Обесточено п. Андреевский ул.Садиковая,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4,5-1,5-2; ул.Шоссейная,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,15-1,15-2,16-1,16-2.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 17:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 1-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-12Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,3; ул.Целинная,12,13-2,15,19-1,19-2,23-1,23-2,4,6
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 14:00 | Выправка опоры№ 7 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-349. Обесточено п. Могутовка ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50.
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 14:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№59 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-31. Обесточено п. Маяк ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; ул.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 15:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 25 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-270. Обесточено п. Павловский ул.Новая,10,12,14,16,18,2,22,4,6,8; ул.Строительная,10-1,10-2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,6,8-1,8-2,9.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | Установка ПЗУ на опорах № 190-202, опоры№2-7 отпайка на ТП-282 ВЛ-10кВ Степной. Обесточено п. Степной.
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 17:00 | Выправка опоры№ 5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-93. Обесточено п. Могутовка ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30.
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 15:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 45 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-238. Обесточено п. Маяк ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-06-14 15:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена опор№ 21,22,23 ВЛ 0,4кВ ф. 1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-14 15:30 | 2018-06-14 17:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-24. Обесточено п. Сосновка ул. Болотнаяул,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9. СЗО-1(шт.) Д/С.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Замена Д/О на ж/б приставке №9, замена ж/б приставки опора№ 8, 17, 18 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-318. Обесточено п. Наследницкий ул.Мира,10,12,14,16,18,20,2-1,2-2,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Севостьянова,68-1,68-2; ул.Уральская,12,14,16,18,2,20,4,5,6,8.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | Техническое обслуживание ТП-328. Обестоцено в п. Ясная Поляна: ул. Чабангородок.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | Текущий ремонт ТН 1С-110 кВ. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП-43. Обесточено в п. Ясная Поляна: ул. Дорожня 1,5,7,9-12,17-28,30. СЗО-1 шт. (ФАП).
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Животноводство. Обесточены производственные объекты ООО Боровое (склад, ферма, АКЦ, стройцех).
Варненский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | с. Казановка, ул. Садовая
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Большевик, ул. Новокузнецкая
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 16:00 | Средний ремонт выключателя. Обесточено: п.Сабаново СЗО-нет
| 2018-06-13 11:00 | 2018-06-13 16:00 | Замена ЛР-10кВ от ТП-390. Обесточено: п.Спасск СЗО-4шт(д/сад, школа, ФАП, котельная)
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Кап. ремонт ТП-556. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Молодежная д.1,3, д.17-31, д.2-24; ул.Гагарина д.71,73,75,62,64,66. СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская; ВЛ 10 кВ Пивзавод к. Установка ПКУ (учет по 10 кВ) на опоре №223. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Еремина (от Агролицея до трассы), ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. СЗО-нет (котельная Агролицея отключена на летний период).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | ПС 110 кВ Сабаново; Т-1. Профобслуживание дуговой защиты, средний ремонт и проверка РЗА В-10кВ Т-1. Обесточены: п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-7шт (школа, 2-дет.сада, 4-скважины).
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 16:00 | Замена опор.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 17:00 | ПС 110 кВ Спасская; ВЛ 10 кВ МТМ. Подключение отпайки с ТП к оп.№69. Обесточено, п.Спасск: ул.Мира, ул. Северная, ул.Речная, ул.Ключевая, ул.Свободы, ул.Южная, ул.Зеленая. СЗО-нет.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | Кап. ремонт ТП-556. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Молодежная д.1,3, д.17-31, д.2-24; ул.Гагарина д.71,73,75,62,64,66. СЗО-нет
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 19:00 | Установка УСПД в ТП
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 19:00 | Замена вводов в дома, уст.ПУ на опорах, уст. УСПД в ТП
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 19:00 | Замена вводов в дома, уст.ПУ на опорах, уст. УСПД в ТП
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3. Будут откл. с. Белоносово пер. Шефский 1-9, 2-6, ул. Мира 1-9, 2-10.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3,4,5. Будут откл. с. Беленосово ул. Школьная 2-12, ул. Бектышская 1-23, 2-16,
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 17:00 | Заявка РЖД, работа на ПС(ТР 2С10).
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2. Будут откл. с. Белоносово ул Победы 1-13, 2-10, ул. Юбилейная 4,5 ул. Мира 7-13.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ0,4кВ. Будут откл. с. Белоносово склады ООО Белоносово.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3. Будут откл. с. Белоносово ул. Ценральная 9-25, 1-20А, ул. Трактовая 1-15, 2-28, ул. Совхозная 2-16, 1-19,
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №2,3,4. Будут откл. с. Белоносово ул. Советская, ул Ветеранов 3-11, ул. Клубная 2-3, ул. Школьная 1-7.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | Замена ввода в здание от опоры №6/2. Обесточено: пос. Снежный- 47 чел. ул. Шоссейная д№13,15,17,19,21,23,25,27,12,14,18,20,22,24,26,28. СЗО-нет.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 13:00 | Тех. обслуживание ТП-157. Обесточено: пос. Мичуринский- 17 чел. ул.Школьная дом-3,5,21/а,21/б, СЗО-1шт (Дет.Сад)
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Замена провода на ВЛ . Обесточено: пос. Ольховка- 411 чел. СЗО-2 шт.(насосная, ФАП)
| 2018-06-13 11:00 | 2018-06-13 15:00 | Выводится В-35 кВ Карталы р. для опробывания работы токовых защит. Ограничения режима потребления эл. энергии нет.
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 15:00 | Замена ввода в здание от опоры № 19. Обесточено: пос. Варшавка- 59 чел. ул. Набережная д.37,39,41,43,45,47,52,54,56,56/1,60,62,64,66,68,70,72,74,,51,55. СЗО-нет.
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | Тех. обслуживание ТП-295. Обесточено: пос. Мичуринский СЗО-1 шт. (скважина)
| 2018-06-13 14:00 | 2018-06-13 17:00 | Тех. обслуживание ТП-197. Обесточено: пос. Новокаолиновый- 65 чел. ул. Лесная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1б, 3, 5а, 5, 7, 9, 14, ул. Центральная, 6, 52, 54, 51, 53, 49,церковь. СЗО-нет.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-2шт.( насосная;ФАП)
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-2шт.( насосная;ФАП)
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 16:00 | куса:Савина,Спортивная,Новая,Доватора
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 16:00 | Выводится для замены опор и провода Обесточено Чел-15. СЗО-нет
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 16:00 | Замена опор и провода 0,4кВ. Обесточено: п.Радужный, ул.Калмыкова д.35-43. СЗО-нет.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 19:00 | ВЛ 6 Черное отключается для замены опор № 181/35, 181/34, 181/22. в с. Черное будут погашены все потребители
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без ограничения.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов в пролетах 3/1-3/6,3/5-4/4.Обесточено: часть.п.Фершампенуаз.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | Откл. для замены опоры №25,29,42,43 в н. п. Ситцево Ул. Южанинова, Октябрьская тел. № 51-182
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | Откл. потребителя от опоры №3 по заявке Челябэнергосбыта в н. п. д. Арасланово Ул. Калинина тел. № 55-196
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | Откл. потребителя от опоры №20 по заявке Челябэнергосбыта в н. п. Аптряково Ул. Заречная тел. № 51-182
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Отключение потребителя по заявке ПАО "Челябэнергосбыт" от опоры № 7. Обесточение: н.п. Кедровый ул. Школьная, Вишневая, Сиреневая, Восточнаая
| 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 18:00 | Подключение вновь сооружённой отпайки от оп. 9. Обесточение: н.п. Межевая, Ташкиново.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево ул. Кургинская, Старая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП, замена разрядников 0,4кВ, замена опорных изоляторов, измерение сопротивления изоляции оборудования. Обесточение: н.п. Курга
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | Текущий ремонт ячейки ВЛ 10 №5 Горбуново, В 10 №5 Горбуново. Обесточение: н.п. Ташкиново
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 12:00 | ТО ТП. д. Харлуши ул Набережная 2-34
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | Покраска ТП. д. Буланово ул центральная 1-15
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | ТО ТП. д. Шипкино ул Победы 37-47.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | Выправка опор. с. Кочердык ул 8 Марта 6-20
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | с.Черноречье ул.70 лет Октября , Ленина
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | с.Черноречье ул.Советская , Набережная
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | с.Черноречье ул.70 лет Октября , Набережная
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | п. Дачный, Репино , Белокаменка
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Каменка
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | Навеска провода СИП на опоры с.Бурханкуль ул.Центральная 1,2,3,4,6,7,9; Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20.
| 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | Строительство отпайки от опоры №3 по тех. присоединению п. Родники. Дом Культуры
| 2018-06-13 14:00 | 2018-06-13 16:00 | Для безопасности работ при строительстве отпайки от опоры №3 ВЛ 0,4 №4 ТП 241П п. Родниики
| 2018-06-13 15:00 | 2018-06-13 17:00 | Покраска ТП с.Бобровка ул.Механическая 7-11,7А,6-14,16-22,13-19.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | Монтаж и подключение СИП в РУ 0,4 п.Шантарино Школа, Мегафон
Увельский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 11:00 | часть с. Красносельское ул. Победы, Комсомольское, Зеленая, Калинина
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | часть с. Песчаное
| 2018-06-13 11:00 | 2018-06-13 13:00 | часть с. Красносельское ул. Уральская, 60 лет ВЛКСМ, Строителей, Дружбы
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 15:00 | п. Денисово ул. Щербаково, Гоголя, Озерный
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | часть п. Каменский
| 2018-06-13 14:00 | 2018-06-13 17:00 | часть. п. Увельский ул. Уральская, Увельская, Сафонова
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 20:00 | д. Сухарыш, Михири, Красноселка
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 17:00 | ТО 1С-6кВ, 2С 6-кВ
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 20:00 | Установка ПУ с заменой вводов на СИП
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-13 08:00 | 2018-06-13 19:00 | п. Новоеткуль. Замена изолятора ВЛ 10 Новоеткуль оп. №3 отп. на ТП 5377
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | п. Беловкап. ул. Школьная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15. Школа, Котельная, Старая котельная. Перетяжка провода выборочно.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | с. Светлое ул. Набережная д. №15. ул. Островского д. №1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. ул. Пушкина д. №2,4,6,8,10,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,33,35. ул. Шолохова д. №2,3,4,5,6,7,8,9. КР ТП.
| 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 12:00 | п. Редутово. Школа, ул. Гагарина д. №23, 25, 29, 31, 32, 31а/1, 31а/2, 33, 35/1, 35/2, 37, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3. Вырубка ДКР в охр. зоне
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 13:00 | с. Чесма ул. Степная д. №1,3. ИП Мурзин. Выправка опоры №4 и регулировка провода отпайка на ТП 5314.
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | п. Луговое ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23. Регулировка провода и расчистка трассы от ДКР.
| 2018-06-13 13:00 | 2018-06-13 17:00 | п. Черноборский ТП - 12, 1280 чел. СЗО - 3. Выправка опор
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Светлое ул. Пушкина д. №34. ул. Островского д. №28,30,32,33,34,37,39,41. КР ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-13 09:00 | 2018-06-13 17:00 | г. Юрюзань, ул. Больничная. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Мельникова, №№2-12, Караваева, №№53, 55, 57.
| 2018-06-13 10:00 | 2018-06-13 14:00 | Комплекс а/сервиса, промзона а/д М-5. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-42; ВЛ 0,4 № 1 - выполнение заявки ЧЭС.
| 2018-06-13 11:00 | 2018-06-13 17:00 | п. Сухая Атя. ПС Зареченская; ВЛ АКЛПХ; монтаж цепей управления на В 6 АКЛПХ.
| 2018-06-13 11:30 | 2018-06-13 17:00 | г.Катав-Ивановск, мкр. "Солоцкий". КП-2; ВЛ 6 № 13; ТП-2; ВЛ 0,4 № 9 - замена оп. №№ 8, 14.
| 2018-06-13 12:00 | 2018-06-13 16:00 | Колл/сад "Гавань". НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-317; ВЛ 0,4 № 1 - выполнение заявки ЧЭС.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-34 до СР-306-замена опор №№ 284-290 с.с. Лемеза, Бедярыш.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 15:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, -монтаж заземляющих спусков на опорах №№ 1/2-1/5 с. Ерал, часть пгт Кропачево
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-61 до ТП-1-текущий ремонт оборудования ТП-68 г. Катав-Ивановск, ул.Лермонтова, Молодежная,Еловая