## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 114 КЛ 10 кВ ТП 2670 - РП 114 К2 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:112 | 2018-06-13 | 25569.4375 | 2018-06-13 | 25569.4514 | 0:20 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Выясняются 13.06.18 в 10:30 на диспетчерский щит ОДС поступила информация о сбросе нагрузки 20А ф26 ПС Шершнёвская. Отключение: ул. Академика Сахарова, ул. Северная, ул. Университетская Набережная - частичное.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Ю.Копи КВЛ 6 №3 Центральная | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-13 | 25569.5479 | 2018-06-13 | 25569.5479 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/6кВ Полетаево-т ВЛ-6кВ №4 ПС Полетаево-тяга | ПО Центральные электрические сети | 3 ,всего:274 | 2018-06-14 | 25569.016 | 2018-06-14 | 25569.0181 | 0:03 | Выясняется. ПС 110/35/6кВ Полетаево-т, ВЛ-6кВ №4 ПС Полетаево-тяга, МТЗ. 0-26 включен от КУ. Осмотр ВЛ будет произведен в светлое время суток.Бригадой ОРБ Полетаевского участка.