## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | ТП 4443 ВЛ 0,4 кВ ТП 4443 щ 1 гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 1Сгр2 выводится в ремонт,для откл. потребит. по т/ф ЧЭС.Отключаются ж/д ул,Гродненская,Шлюзовая,1я,2я, Херсонская,2я,3я Осташковская. (частично пос. Аэродромный)
| 0,4 кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | КТП 4125 ВЛ 0,4 кВ ТП 4125 гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 4125 гр1 выводится в ремонт,для откл. потребителей по т/ф ЧЭС.Отключаются ж/д ул.2я,3я Первомайская 1-56
| 0,4 кВ | 2018-05-14 08:01 | 2018-05-14 18:02 | 10:01 | ТП 4532 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4532 1С 0,4кВ,Т-1 выводится в ремонт,для текущего ремонта оборудования.Отключаются ж/д по вводу № 1 ул.Комсомольский пр-кт 36,36"В",38"А".
| 0,4 кВ | 2018-05-14 08:10 | 2018-05-14 18:10 | 10:00 | КТП 4091 ВЛ 0,4 кВ ТП 4091 гр.1 | ВО 0,4кВ Тп 4091 гр1 выводится в ремонт,для откл. потребителей по т/ф ЧЭС. Откл. ж/д ул.Рабоче-Крестьянская 69-101, Брянская 21-65
Ленинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 16:00 | 7:00 | ТП 5630 Силовой трансформатор №1 | Переключение ПБВ Трансформатора. г.Челябинск, ул. Севастопольская 4-26, 3-19. ул. Бобруйская 45-49а, 62-66. ул.О.Кошевого 46-64,43-59 ул.Эстонская 64-74,69-81 ул.Львовская14-32,7-23 ул.Гомельская 56-70,39-45 ул. Барановичевская, 13а ул. Толстого, 86-92 ул. Маршальская
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП 1037 ВЛ-0,4кВ ТП 1037 гр.3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1037 гр3 вывести в ремонт для отключения по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Профинтерна,Кузнечная,
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП 1050 ВЛ-0,4кВ ТП 1050 1С гр.1 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1050 гр1 вывести в ремонт для кап.ремонта ВЛ. Отключается частный сектор ул: Оренбургская,Карагандинская,пер.Круглый.
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 18:00 | 9:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для замены опор. Без э/э останется Ч/С огр. Ул.2я Щербаковская – Мамина – Томская - Танкистов.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3589 ВЛ 0,4 кВ ТП 3589 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Ватутина-Ульяны Громовой-Попова-Потёмкина.
| 10кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 18:00 | 9:00 | ТП 3014 Система шин 1 10кВ | ТП 3014 полностью выводится в ремонт с откл. потребителей по адресам: ул.Южно-Уральская-12,16;Октябрьская-5.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | 7:00 | РП 17 ВЛ 0,4 кВ РП 17 2С, гр.19 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.19 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.пер 1-й эльтонский-11-й Лоинский-Самохина-10-й Лобинский.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3578 ВЛ 0,4 кВ ТП 3578 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.3-й Лобинский-Линейная-2-я Эльтонская-пер.1-й Эльтонский.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3591 КВЛ-0,4кВ ТП 3591 1С гр.6 | ВЛ 0,4кВ ТП 3591 гр.6 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с .ул.Выборгская,пер.Армавирский.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3362 ВЛ 0,4 кВ ТП 3362 1С, гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 3362 гр.2.4 выводятся в ремонт с откл.ж\д ч\с,огран.ул.Пригородная-Рыбокоптильная-Моховая-Транспортная.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3570 ВЛ 0,4 кВ ТП 3570 1С, гр.13 | ВЛ 0,4кВ ТП 3570 гр.13 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с.огран.ул.Культуры-Памирская-Гер.Танкограда-пр.Победы.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП 3574 ВЛ 0,4 кВ ТП 3574 1С, гр.3 | ВЛ 0,4кВ ТП 3574 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Попова-Ферросплавная-Горького-Турбинная.
| 10кВ | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 16:00 | 6:00 | ТП 3340 Силовой трансформатор №1 | ТП 3340 1С 0,4кВ и Т-1 выводятся в ремонт для замены тр-ра с откл.ж\д по ул.Гер.Танкограда-80-88;Карпенко-4-14; Бажова-117-127.
| 0,4 кВ | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 18:00 | 9:00 | ТП 3014 Система шин 2 0,4кВ | ТП 3014 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл. ж\д по ул.Южно-Уральская-12,16;Октябрьская-5.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 15:00 | 7:00 | ТП 2349 Секция шин 2 0,4 кВ | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж/д ул. Бр. Кашириных 100.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 18:00 | 9:00 | ТП 2016 Секция шин 1 0,4 кВ | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 18:00 | 10:00 | ТП 2016 Секция шин 2 0,4 кВ | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58.
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 18:00 | 10:00 | ТП 2349 Силовой трансформатор №1 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж/д ул. Бр. Кашириных 100.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 12:00 | 3:00 | ТП-86 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т.О. ТП Обесточено:69-чел.
| 10кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 13:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Райцентр к. потр. (ПС Агаповская) | Обесточено: п.Агаповка. текущий ремонт В-10кВ Райцентр.к.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 13:00 | 3:00 | ТП-253 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-253 АРЭС | монтаж ж/б присавок. п.Светлогорск ул.Цементников 6домов
| 10кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ТП-149 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т,О. ТП Обесточено:
| 10кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Теплицы 1к. (ПС Агаповская) | Обесточено:п.Наровчатка (частично). Текущий ремонт В.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ТП-34 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-34 АРЭС | монтаж ж/б приставок. п.Аблязово ул.Уральская 22 дома, СЗО-1шт(Д/С)
| 110кВ | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 1С-110кВ | текущий ремонт ЛР-110кВ Сибай-3. Без отключения потребителей
| 110кВ | 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
| 110кВ | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 2С-110кВ | Испытания изоляции ШОВ 110кВ. Без отключения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ОСШ-110кВ | Текущий ремонт ОР-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 14:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Рымникская ВЛ 10 кВ Сосновка ПС Рымникская | Установка сезонного ТП-169(летняя дойка). Обесточено п. Морозовка. СЗО-1 шт. (насосная станция).
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-431 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-431 БРЭС | Замена вязок на опорах 5-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-431. Обесточено в п. Октябрьский: ул. Школьная 6-19.
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-129 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание, покраска корпуса ТП-129. Обесточено в п. Андреевка: ул. Пионерская 5-12; Советская 8-14 (четн.); Комсомольская 7-19; Набережная 2-8,10; Гагарина 5-12; Александрова 19-43,45,47,49,51.
| 10кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | 7:00 | ПС 110/35/10кВ Рымникская 1С-10 кВ | Ревизия 1С-10кВ ПС Рымникская . Обесточено:п.Рымникский,п.Березовака,п.Морозовка.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | 3:00 | ТП-361 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-361 БРЭС | Установка ж/б приставки к опоре №1 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-361. Обесточен объект авто. гараж БРЭС в п.Бреды. Население, СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | 2:00 | ТП-29 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-29 БРЭС | Демонтаж ввода- 0,23кВ с опоры №22 от ВЛ- 0,4кВ ф.2 ТП-29. Обесточено: п. Маяк пер.Интернатовский,1,2,3,4,5,6; ул.Магнитогорская,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; пер.Степной,3-1.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 10:30 | 1:30 | ТП-110 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-110 БРЭС | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№31 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-110. Обесточено п. Амурский ул.Амурская,20,21,22-1,22-2,24,26; ул.Майский,3,4,5,6; ул.Молодежная,1,10,11-1,11-2,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Набережная,30-2,32,34; ул.Центральная,2-1,2-2,2А,4-1,4-2.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | 2:00 | ТП-444 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-444 БРЭС | Монтаж вв. 0,23 кВ опора№5 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-444. Обесточено п. Ясная Поляна ул.Шанхай,1,11-1,11-2,13-1,13-2,15,17-1,17-2,19-1,19-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8,9.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | 2:00 | ТП-387 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-387 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-387.Обесточено: п.Княженка, ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; пер.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.СЗО-нет.
| 110кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Атамановка Т-1 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1.Обесточено:п.Атамановка,п.Степное.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 13:00 | 2:00 | ТП-262 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-262 БРЭС | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№9 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-262. Обесточено п. Мирный ул.Ленина,10-1,10-2,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Пионерская,9-2; ул.Степная,1,13,2,3,5,7,9.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 14:00 | 3:00 | ТП-436 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-436 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 6,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-436.Обесточено: п.Новогеоргиевка,пер.Дорожный,1,3,4; ул.Мира,1,10,2,3,4,7-1; ул.Строительная,10,4,5,6; ул.Школьная,10,11,13,14,15-1,16,17,18,19,5-1,6,7-1,7-2,8
| 0,4 кВ | 2018-05-15 12:00 | 2018-05-15 17:00 | 5:00 | ТП-105 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-105 БРЭС | Перетяжка провода в пролете опор№1-6 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-105. Обесточен объект АФ Калининское кормоцех в п. Калининский. Населения ,СЗО нет.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 14:30 | 1:30 | ТП-259 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-259 БРЭС | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№4 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-259. Обесточено п. Мирный ул.Мира,18,2,20,21,23-1,23-2,25-1,25-2; ул.Школьная,1,11-1,11-2,13-1,13-2,13-3,13-4,15,2,3,4,7,9-1,9-2.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 14:00 | 2018-05-15 15:00 | 1:00 | ТП-129 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-129 БРЭС | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№17 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-129. Обесточено п. Андреевский ул.Александрова,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 14:30 | 2018-05-15 16:00 | 1:30 | ТП-186 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-186 БРЭС | Демонтаж ввода-0,23кВ с опоры №22от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-186. Обесточено: п. Сосновка ул.Братьев Смирновых,1,11,13,15,17,19,2,21,4,5,6,7,8,9; пер.Нагорный,3,4,5.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 15:00 | 2018-05-15 17:00 | 2:00 | ТП-352 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-352 БРЭС | Демонтаж вв. 0,4 кВ опора№8 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-352. Обесточено п. Атамановский ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 16:00 | 2018-05-15 17:00 | 1:00 | ТП-70 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-70 БРЭС | Демонтаж ввода-0,23 кВ с опоры №17от ВЛ -0,4кВ ф.2 ТП-70. Обесточено: п. Рымникский ул.Боровая,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,21-1,36,40; ул.Центральная,11-10,11-11,11-12,11-14,11-15,11-16,11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,13-11,13-12,13-14,13-15,13-5,13-6,13-8,13-9,7-1,7-10,7-11,7-13,7-15,7-16,7-3,7-5,7-7,7-8,9-1,9-10,9-15,9-16,9-4,9-5,9-7,9-8.
| 10кВ | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | 3:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Бреды 3 - к. ПС Бреды- Районная потр. | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-3 к. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-8 шт.( 5 Д/С, школа, котельная 2, больница).
| 10кВ | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | 3:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Бреды 1 ПС Бреды- Районная потр. | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-1. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-3 шт.(Д/С, 2 школы).
| 10кВ | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная 2С-10 кВ | Техническое обслуживание СВ-10кВ. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 10кВ | 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Бреды 2 - к. ПС Бреды- Районная потр. | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды 2к. ВЛ- потребительская данных по населению и улицам нет. СЗО- 3 шт. (насосная,больница, пожарная часть).
| 35кВ | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | 7:00 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная Т-1 | Техническое обслуживание Т-1, В-10кВ Т-1. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
Варненский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | МТП №7535 от ВЛ 10 Дружба ВЛ 0,4 ф. 1 от МТП №7535 | ул. Октябрьская в с. Лейпциг
| 10кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7270 от ВЛ 10 Кулевчи Силовой трансформатор №1 | ул. Школьная и ул. Завалищина в с. Кулевчи
| 10кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | МТП 10 №7101 от ВЛ 10 Варненская Силовой трансформатор №1 | с. Правда ул. Уральская, Надежды, Сиреневая, Мира
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 Варненская от ПС Толстинская | поселок Кызыл-Маяк
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 35/10кВ Толстинская ВЛ 10 ФКРС от ПС Толстинская | часть села Толсты
| 0,4 кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7578 от ВЛ 10 Дружное ВЛ 0,4 ф. 1 от КТП №7578 | ул. Российская и ул. Береговая в с. Дружное
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ЗТП №7222 от ВЛ 10 Кулевчинская Силовой трансформатор №1 | ул. Завалищина и ул. Мира в с.Кулевчи
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10 Ракитная ВЛ 10 Камышное от ПС Ракитная | с. Камышное
Верхнеуральский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 11:00 | 2:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Огород к. ПС Верхнеуральская | ПС 110кВ Верхнеуральская; ВЛ 10 кВ Огород к. Демонтаж проводов с оп.№116 на отпайку к ТП-56 потр. (по просьбе потребителей Дом пристарелых, для ремонтных работ в ТП-56 потр. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО -есть, но у них есть возможность перепитаться.
| 110кВ | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | 9:00 | ПС 110 кВ Сабаново Т-1 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:30 | 2018-05-14 12:00 | 2:30 | ПС 35/10 кВ Печёнкино ВЛ 10 № 1 "Шибаево"от ПС 35/10 "Печенкино" | соединение шлейфов на опоре №30 отпайки на ТП-1629. Обесточены: с. Шибаево
Златоустовский городской район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-217 | ТП-217 ВЛ 0,4 № 1 замена опор г.Златоуст • ул. Слесарная, 35-83, 2-52. • ул. Назарова, 65-117, 54-88.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:30 | 2018-05-14 17:00 | 7:30 | ТП-143 ВЛ 0,4 № 2 от ТП-143 | ТП-143 ВЛ 0,4 №2 замена опры г.Златоуст • ул. 5-я Гурьевская, 1-37, 2-38. • ул. 6-я Гурьевская, 1-35, 2-40.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ТП-146 ВЛ 0,4 № 6 от ТП-146 | ТП-146 ВЛ 0,4 №6 выправка опоры г.Златоуст ул. Работница, 28, 30. ул. В. Рязанова, 11-27, 2- 48. ул. 1-я Литейная, 1-29, 4-16. ул. 2-я Литейная, 2-24, 1-25. ул. 3-я Литейная, 1-11. ул. 4-я Литейная, 1, 3.
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | ТП-333 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-333, ремонт корпуса ТП, покраска ТП. Обесточено: 207 чел. в п. Центральный пер Железнодорожный д№ 15,24,22,20,18,16,14,12,12а,10,10а,30,28,26 пер Спортивный д№ 19,19а,28а,28,30,28,21,21а,3 ул. Набережная д№ 4а,6,8,10,12,14,16,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,24,26,31,29,27,25,23,21,19,17,1513,11,9,7,5,3,1,2,4,4а,1,3,7,5,7,9,11. пер Строителей д№ 17,15,5,3,1,1а,ул. Центральная д№ 25,36,36а,56, 8,6,13,11,9. СЗО-нет
| 10кВ | 2018-05-14 10:30 | 2018-05-14 17:00 | 6:30 | ПС 110 кВ Снежная ВЛ-10кВ Каракуль (ПС Снежная) | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Каракуль для замены ж/б опор выборочно по всей ВЛ. Обесточено: 95 чел. в п. Каракуль. СЗО-1 шт (1-насосная).
Кизильский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-31 Кизильский РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-31 Киз.РЭС | Замена опор №№10-12 ф-2 ТП№31 п Грязная Обесточено:-63чел; СЗО:-0 ул Казачья дд №№1-16
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 13:00 | 4:00 | ТП-429 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП п Октябрьский Обесточено: СЗО-1 (скважина)
| 35кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10 кВ Кизил 1С-35кВ | Текущий ремонт ШР-35кВ ВЛ Покровка, ШР-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя
| 10кВ | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | 3:00 | ТП-267 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП п Обручевка Обесточено: СЗО-1(скважина)
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | 7:00 | ТП-3 Система шин 1 | г. Куса, ул. Бубнова, Толстого, Индустриальная
| 0,4 кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ТП-45 ВЛ 0,4 ул.Блюхера от ТП-45 г.Куса | г.Куса ул.: Блюхера, Мира
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 13:00 | 3:00 | КТП-10 кВ № 554 Магнитогорский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП 554. п.Ржавка мкрн.Полевой 33чел.
| 10кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 16:00 | 3:00 | ЗТП-10 кВ № 564 Магнитогорский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП 564. п.Ржавка ООО Биоресурс
| 35кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ-35кВ Кизил - Водозабор | Текущий ремонт В-35кВ ВЛ Водозабор, ЛР-35кВ ВЛ Водозабор, ТТ-35кВ ВЛ Водозабор. Без прекращения электроснабжения потребителя.
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ТП-36 ВЛ 0,4 №1 отТП-36 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-36 откл. для подрезки деревьев в пролете опор №5-18. С. Устиново откл. Школа №13. ул. Зеленая, Труда, Чапаева пер. Южный, Почтовый
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-298 Нагайбакский РЭС 1С-10кВ (мнимая) | ТО-ТП-298,замена в/в предохранителей.Без ограничения.
| 6кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 1С-6кВ | Тек.ремонт Т-3.Без ограничения.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | 7:00 | ТП-126 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 "Копт.Цех" от ТП-126 | Замена опор №3, 1/1, установка ж/б приставки к оп.№2/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Мира д.10-17 СЗО-нет
| 6кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 2С-6кВ | Тек.ремонт Т-4. Без ограничения.
| 35кВ | 2018-05-15 12:00 | 2018-05-15 17:00 | 5:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 2С-35кВ | В-35кВ Т-2, для высоковольтных испытаний В.Без ограничения.
| 35кВ | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 16:00 | 3:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 2С-35кВ | Вывести в ремонт В-35кВ.Париж для сезонного опробования В.Обесточено:с.Париж.п.Кужебай,п.Лебединое,п.Ново черниговский.
Нязепетровский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | 7:00 | РП Чулпан 10 кВ ВЛ-10кВ №1 РП Чулпан | Текущий ремонт В 10 №1 Курга. Обесточение н.п. Горшенино, Кедровый, Юлдашево, Первомайка, Сухово, Курга, Бехтерево.
| 10кВ | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №2861 Силовой трансформатор №1 | Измерение сопротивления изоляции ТП, измерение контура заземления ТП. Обсточение: скважина в н.п. Юсупово
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Харлуши от ПС Подовинная | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Теренкуль от ПС Подовинная | Капитальный ремонт В 10. д.Теренкуль.
| 10кВ | 2018-05-15 08:00 | 2018-05-15 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Октябрьская от ПС Подовинная | Капитальный ремонт В 10. с.Спорное, Свободное.
| 10кВ | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | 9:00 | ПС 110/10кВ Каракульская ВЛ 10 Подовинная от ПС Каракульская | Безопасность работ. с.Камышное.
| 10кВ | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Подовинная ВЛ 10 Харлуши от ПС Подовинная | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 16:00 | 7:00 | КТП, 6174 от ВЛ 10 кВ Демарино 1. Силовой трансформатор №1 | с. Демарино ул .Лесная ,Центральная
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 16:00 | 7:00 | МТП 10 №6166 от ВЛ 10 Демарино 2 Силовой трансформатор №1 | с. Демарино ул. Партизан ,Октябрьский ,Уральский .,Советский
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | МТП 10 №6108 от ВЛ 10 Демарино 1 Силовой трансформатор №1 | с. Демарино ул. Боровая
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ПС 110/10кВ Борисовская ВЛ 10 Целинная от ПС Борисовская | с. К-Санарка
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | КТП №6431 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с.Целинное ул. Центральная, Строителей
| 10кВ | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | 3:00 | МТП №6406 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с.Целинное школа
| 10кВ | 2018-05-15 11:00 | 2018-05-15 17:00 | 6:00 | ПС 35/10кВ Целинная ВЛ 10 Подгорный от ПС Целинная | с.Подгорное
Саткинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 32:00 | ТП-56 10/0.4 ВЛ 0,4 №2 ул. Гагарина, ул. Каменная от ТП-56 | Замена деревянных опор на ж/б приставках
Сосновский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 13:00 | 4:00 | КТП-10 кВ №1278 п.Садовый, быт ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1278 быт | Выправка опор №3 №4
| 0,4 кВ | 2018-05-14 10:00 | 2018-05-14 17:00 | 7:00 | ЗТП-10кВ №43 п.Долгодеревенское ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-43 школа с.Долгодереве | Замена провода на СИП
| 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | КТП-10 кВ №1850 с.Кременкуль ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1850 быт | Выправка опор №3-7
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 12:00 | 4:00 | КТП №2136 от ВЛ 10 Чкалово ВЛ 0,4 п. Плодовый от КТП 2136 | Расчистка трассы от ДКР п. Плодовый ул. Западная 2-12
| 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | КТП №2137 от ВЛ 10 Чкалово ВЛ 0,4 Поселок 2 от КТП №2137 | Расчистка трассы от ДКР. п. Плодовый ул.Набережная 9-21, 2-28
| 10кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | КТП 10 №2563 от ВЛ 10 Гончарская Силовой трансформатор №1 | Кап ремонт ТП п. Травянка ул.Луговая 64-70, 53,55,57,61,63
| 10кВ | 2018-05-15 10:00 | 2018-05-15 12:00 | 2:00 | ПС 110/10кВ Ключевская ВЛ 10 Шантаринская от ПС Ключевская | Ревизия ЛР 10 ТП 24120. п Шантарино
| 10кВ | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 16:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Шантаринская ВЛ 10 ФКРС от ПС Шантаринская | Ревизия ЛР 10 ТП 24119. п. Шантарино
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 16:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ Кичигинская ВЛ 10 Кичигино 2 от ПС Кичигинская | часть с. Кичигино ул. Боровая, Лесная, Мира, С.Лазо, Чапаева, Пушкина, Шоссейная, пер. Казачий, Чайковского
| 10кВ | 2018-05-14 16:00 | 2018-05-14 17:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Кичигинская ВЛ 10 Кичигино 1 от ПС Кичигинская | часть с. Кичигино ул. Каширина, М.Мороз, Комсомольская, Гоголя, Набережная, Ватутина, Некрасова, Крылова, Мичурина, Т.Шевченко
| 10кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ Увельская 1С 10кВ | с. Катаево, с. Копанцево, с. Вялково, Марково
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | КТП-6кВ №165 ВЛ-0,4кВ "Космонавтов" от ТП-165 | Монтаж СИП по тех. присоед. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ЗТП-6кВ №1 ВЛ-0,4кВ "Ленина Морозова" от ТП-1 | Монтаж СИП по тех. присоед. Отключенные потребители;Ленина 242-270, 239-271 Космонавтов 11 Морозова 34-58,17-31 Пер. Морозова1-7,2-8 Коммунальная 4,6,8
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 10:00 | 1:00 | ЗТП-6кВ №1 ВЛ-0,4кВ "Магазин" от ТП-1 | Перевод потребителя на СИП. Отключенные потребители;Гаражи Магазин «Клён» Качалова 11-15 Ленина 234, 235, 236, 237
Чесменский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5439 от ВЛ 10 Чесменская Силовой трансформатор №1 | п Калиновка СТО покраска ТП
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:22 | 8:22 | КТП 10 №5239 от ВЛ 10 Светлое 3 Силовой трансформатор №1 | с. Светлое ИП Муродян КР ТП
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Котельная от ПС Горьковская | с. СветлоеТП 569П Р-0.06 Поверка ТТ
| 10кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 13:00 | 4:00 | КТП 10 №51104 от ВЛ 10 Черноборка Силовой трансформатор №1 | п. Черноборский ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1, Ул. Набережная д.№65,63,61,59,57,55,53,53А. ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2. ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 10кВ | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Горьковская ВЛ 10 Светлое 3 от ПС Горьковская | с. Светлое нас. 500 чел. насосная 1. мед. учрежд.1, обр.учр 2 Р-0,34 Замена спусков с ЛР 10 ТП 5239 на ТП на СИП
| 10кВ | 2018-05-14 14:00 | 2018-05-14 17:00 | 3:00 | КТП 10 №51122 от ВЛ 10 Черноборка Силовой трансформатор №1 | п. Черноборский Пекарня. Ревизия средств грозозащиты ТП.
| 10кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 13:00 | 4:00 | КТП 10 №51113 от ВЛ 10 Черноборка Силовой трансформатор №1 | п.Черноборский Ул. Комарова д.№18,22,24,26,28,30,32,25,27,29. Пер. Кольцевой д.№3. Ул. Ленина д.№28,32. Пер. Кольцевой д.№4. Ул. Комарова д.№31,34,36. Ул. Школьная д.№31,33,35,20,22,24. Пер. Кольцевой д. №6. Ревизия средств гр.защиты ТП
| 10кВ | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 17:00 | 4:00 | КТП 10 №5140 от ВЛ 10 Чесма 1 Силовой трансформатор №1 | п. Черноборский Скважина Ревизия ср.гр. защиты ТП
| 0,4 кВ | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | 9:00 | ЗТП №51129 от ВЛ 10 ХПП ВЛ 0,4 Окружная 2 от ТП № 51129 | с. Чесма Ул.Окружная д.№12,15/1,15/2,16/1,16/2,17/1,17/2,18/1,18/2,19/1,19/2,20. Пер. Чесменский д,№1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,5,7. Ул. Лермонтова д,№71,73,88.
| 0,4 кВ | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | 9:00 | КТП 10 №51128 от ВЛ 10 Чесма 1 ВЛ 0,4 Кирова от ТП № 51128 | с. Чесма, ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2.
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-05-14 08:00 | 2018-05-14 17:00 | 9:00 | ПС Юрюзань 110/35/6 ВЛ 6 Сосновка | г. Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№1-107; Пролетарская, Пушкина, Ленина, 1 Мая, Гребнева, Кукарина, пер.: Школьный, Матросова, Большой, Шекунова, П. Морозова, Менделеева, Бабушкина, Павлова, Крупской. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка - текущий ремонт ЛР 6 и ТТ В 6 Сосновка.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 17:00 | 8:00 | ТП-78 от ВЛ 6 № 21 ВЛ 0,4 № 2 от ТП-78 ВЛ 6 № 21 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ул. Цементников 1;2;3;9;10, д/с. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №21; ТП-78; ВЛ 0,4 № 2 замена оп. 7.
| 10кВ | 2018-05-14 11:00 | 2018-05-14 16:00 | 5:00 | ТП-104 от ВЛ 10 Минка Силовой трансформатор №1 | п. Минка, промзона. ПС Минка-тяга, ВЛ 10 Минка, ТП-104; текущий ремонт оборудования ТП.
| 0,4 кВ | 2018-05-14 13:00 | 2018-05-14 17:00 | 4:00 | ТП-29 от ВЛ 6 Жилпоселок ВЛ 0,4 № 1 от ТП-29 ВЛ 6 Жилпоселок | г. Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35, школа. ПС Юрюзань, ВЛ 6 Жилпоселок, ТП-29, ВЛ 0,4 № 1 замена оп. №№ 28, 29, 30.
| 10кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | 7:00 | НПС-2 Кропачево ВЛ 10 Катавский район | с.с. Шарлаш, Аратское. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Катавский район - отключение для БПР по расчистке трассы ВЛ от опасных деревьев.
| 6кВ | 2018-05-15 09:00 | 2018-05-15 16:00 | 7:00 | РП 6 Город от КЛ 6 ЦРП 1 ПС МММЗ ВЛ 6 Волково | п. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171; ТП-170 и ТП-171 - текущий ремонт.
| 0,4 кВ | 2018-05-15 13:00 | 2018-05-15 17:00 | 4:00 | ТП-29 от ВЛ 6 Жилпоселок ВЛ 0,4 № 1 от ТП-29 ВЛ 6 Жилпоселок | г.Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 №1 - замена оп.№№28, 29, 30.