## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | ВЛ 0,4кВ от Тп 4441 гр3 ревизия контактных соединений.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | ТП 5618 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для перезавода КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса; ул. Барбюса 37,37А,39,39А,41,47,49,51 ул. Коммунаров 16,18,18А,19,20,20А,21,22, 24,26,30 ул. Агалакова 1,3,5,7
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 16:00 | ТП 5176 1С 0,4 кВ и 2С 0.4 кВ отключается при выводе в ремонт ПС Опытная ф.10. Под отключение попадают адреса; ул. Казачья 58, пер. Дачный 14Б,18А.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 18:00 | ТП 5760 2С 0,4 кВ, Т2 вывести в ремонт Под отключение попадают адреса: Ш. Руставели 27а, 27, Ю. Бульвар 28, Гражданская 4, 4а
Советский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | 14.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1084 1С гр.2,3,5,6,8. Отключаются ж/д частного сектора ул. Архангельская,Каменогорская,Кустанайская,Лунная,Лагерная,Профинтерна,Пальмовая,Резервная,Табачная,Хрустальная.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | 14.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводится в ремонт ТП 1022 1С 0,4 кВ. Отключаются ж/д ул.Свободы, 70,72,74;Пушкина,65; пр.Ленина 45.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1172 1С гр.1,2. Отключаются ж/д частного сектора ул.Гоголя,Салтыкова,Сосновская,Ломоносова,Троицкая,Московская.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1081 1С гр.7,8. Отключаются ж/д частного сектора ул.Братская,Блюхера,Декабристов,Салтыкова,Сосновская,Сулимова,Учебная,пер.Учебный,Красных зорь,Конституции,Шаумяна,Междугородная,пер.Минеральный.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1065 1С гр.2,3. Отключаются ж/д частного сектора ул. Троицкая,Ломоносова,Шаумяна,Гоголя.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | ТП 3309 1С 0,4кВ гр.4 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Ловина 3, 5, ул.40 лет Октября 24
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 18:00 | ТП 3303 Т1, 1С 0,4кВ - кап.ремонт. Адреса отключения: частично ул.Горького 18
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 1С гр.2 - замена провода. Адреса отключения: частный сектор по ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 18:00 | РП 15 1С-10/0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для капитального ремонта оборудования. Адреса отключения: ул.Г. Танкограда 75 Сад Победы.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 15:00 | КЛ-0,4кВ ТП 3575 2С, гр.20 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Потёмкина 3 (УК "Альфа"). отключается ж.д. Потёмкина 3.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 15:00 | КЛ-0,4кВ ТП 3575 1С, гр.12 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Потёмкина 3 (УК "Альфа"). отключается ж.д. Потёмкина 3.
| 2018-06-15 | 2018-06-15 23:00 | ТП 3514 Т2 - ремонта тр-ра. Без отключения потребителей.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3393 Т1, 1С 0,4кВ - монтаж КВТП и подсоединение новой КЛ 0,4кВ на гр.10. Адреса отключения: ул.Танкистов 148, 148А, 148Б, 148В, 150, 150А, 150Б, 150В, 150Г, 150Д.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й, 3й, 4й Линейный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й, 3й, 4й Линейный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Линейная 1-50.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.16 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Мамина - ул.2я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Мамина - ул.2я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Ржевская - ул.Мамина - ул.3я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 15:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Октябрьская - ул.Катерная - ул.Волочаевская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 1С гр.4 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Краснофлотская - ул.Танкистов - ул.Внутриквартальная - ул.Мамина.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 1С гр.6 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Кулибина - ул.Танкистов - ул.Внутриквартальная - ул.Мамина.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3342 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Летная, ул.Водосточная, ул.Кирпичная, пер.1й, 2й, 3й Плотничные, пер.Горный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3341 1С гр.4 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Г. Танкограда - ул.Лермонтова - ул.Культуры - ул.Бажова.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3339 1С гр.1 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Г. Танкограда - ул.Бажова - ул.Подольская - пер.Армавирский.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 1С гр.7 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - ул.Завалишина - ул.Катерная - ул.Октябрьская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3381 Т1, 1С 0,4кВ - ремонта обор-я. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 63, 63А, 63Б, 63В, 65, 65А, 65Б, ул.Грибоедова 4, 6, ГСК №402.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | ТП 2015Т 1С 0,4кВ гр.4 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Российская 57.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | ТП 2015Т 1С 0,4кВ гр.2 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Российская 57.
| 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3626 Т1, 1С 0,4кВ - демонтаж временных КЛ 0,4кВ и ТТ, монтаж новых КЛ 0,4кВ и ТТ на гр.9. Адреса отключения: ул.Зальцмана 32, 34, 36, ул.1я Эльтонская 11, 13.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | ТП 2050 гр.4 Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 18:00 | Отключение электроэнергии в г. Челябинске, ул. Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-14 07:00 | 2018-06-14 18:00 | Для безопасного проведения работ на Т1
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Капитальный ремонт ТП-268. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская-23 дома, ул.Школьная-13 домов, ул.60 лет Октября-7 домов, администрация. СЗО-2шт. (больница-2шт.).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Средний ремонт Обесточено: 3-чел. СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Капитальный ремонт ТП-268. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская-23 дома, ул.Школьная-13 домов, ул.60 лет Октября-7 домов, администрация. СЗО-2шт. (больница-2шт.).
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Тек.Рем. В10кв обесточено:Чел-3,СЗО-нет
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Тек рем в 10 кВ Обесточено: Чел-113,СЗО-1 (объект госвласти)
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:02 | Выводится в ремонт 1С-110 кВ.ремонт ШР 110кВ ТН1С
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Испытания изоляции ТН1С-110кВ
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Выводится 1С-110кВ испытания изоляции ТТ-110кВ Т1
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | По Ф-2 уч-к от ПС до ТП532
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Брединский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 15 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-318. Обесточено п.Наследницкий ул.Мира,1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,3,31,33,35,37-1,37-2,5,7,9.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 10 ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-240. Обесточено п.Комсомольский ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4. СЗО-4(шт.) Больница, школа(ст.), избират. участок, АТС.
| 2018-06-14 09:30 | 2018-06-14 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№14 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-32. Обесточено п. Новый ул.Целинная,23-1,27-1,27-2,29-1,29-2,29-3,31,33,35,37
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Пров. контроль РЗА Т-1. Обесточено: п Рымникский, Березовка,Морозовка. СЗО-5 ( Скважина-3 шт.,д/сад,школа).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 12:00 | Текущий ремонт В-10кВ Боровое.Обесточено:п.Боровое. население 1671 чел.СЗО-3(школа,больница,д/с)
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№15 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-57. Обесточено п. Наследницкий ул.Пионерская,10-2,12,14-1,14-2,16; ул.Совхозная,35,44.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 13:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 16 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-257. Обесточено п. Андреевский ул.Садиковая,1-1,1-2,2,3-1,3-2,4,5-1,5-2; ул.Шоссейная,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,15-1,15-2,16-1,16-2.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 17:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 1-18 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-12Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,3; ул.Целинная,12,13-2,15,19-1,19-2,23-1,23-2,4,6
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 14:00 | Выправка опоры№ 7 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-349. Обесточено п. Могутовка ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50.
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 14:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№59 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-31. Обесточено п. Маяк ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; ул.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 15:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 25 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-270. Обесточено п. Павловский ул.Новая,10,12,14,16,18,2,22,4,6,8; ул.Строительная,10-1,10-2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,6,8-1,8-2,9.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | Установка ПЗУ на опорах № 190-202, опоры№2-7 отпайка на ТП-282 ВЛ-10кВ Степной. Обесточено п. Степной.
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 17:00 | Выправка опоры№ 5 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-93. Обесточено п. Могутовка ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30.
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 15:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 45 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-238. Обесточено п. Маяк ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-06-14 15:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена опор№ 21,22,23 ВЛ 0,4кВ ф. 1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-14 15:30 | 2018-06-14 17:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№ 3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-24. Обесточено п. Сосновка ул. Болотнаяул,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9. СЗО-1(шт.) Д/С.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Замена Д/О на ж/б приставке №9, замена ж/б приставки опора№ 8, 17, 18 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-318. Обесточено п. Наследницкий ул.Мира,10,12,14,16,18,20,2-1,2-2,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Севостьянова,68-1,68-2; ул.Уральская,12,14,16,18,2,20,4,5,6,8.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | Техническое обслуживание ТП-328. Обестоцено в п. Ясная Поляна: ул. Чабангородок.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Пров. контроль РЗА Т-1. Обесточено: п. Рымникский, Березовка, Морозовка. СЗО-5 ( скважина-3 шт.,д/сад, школа).
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | Текущий ремонт ТН 1С-110 кВ. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП-43. Обесточено в п. Ясная Поляна: ул. Дорожня 1,5,7,9-12,17-28,30. СЗО-1 шт. (ФАП).
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Животноводство. Обесточены производственные объекты ООО Боровое (склад, ферма, АКЦ, стройцех).
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опоры№2, и установка подкоса к оп.№35 на ВЛ 10кВ Поселок от ПС Маякская. Обесточено: п. Маяк. СЗО-4(д/сад,школа,скважина,д/дом).
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 14:00 | Текущее обслуживание ТП-152. Обесточено: в п.Наследницкий ул.Дорожный,1-1,1-2,3-1,3-2,5; ул.Севостьянова,41-1,41-2,50-1,50-2,52-1,52-2,54-1,56-1,56-2,58-1,58-2,60-1,60-2,62-1,62-2,64-1,64-2,66-1,66-2 ул.Целинная,2-1,2-2,4-1,4-2,5-1,7. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | Текущее обслуживание ТП-279. Обесточено:в п. Ясная Поляна ул.Садовая,10,14-1,16-1,16-2,2,6,13,15,17,19,3,5,9,21-2,23,25-1,25-2,27-2,31-1,31-2,33,35,37,39,41,43-1,43-2,45-1,45-2,14-2,22-1,22-2,24-1,24-2,26-2,28-1,28-2. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Текущее обслуживание ТП-219 и монтажь сигнализации "Редут".Обесточено:в п.Калининский СЗО-2 (школа, мини котельня школы).
Варненский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Большевик, ул. Новокузнецкая
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Бородиновка
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Кулевчи
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Кулевчи
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Кап. ремонт ТП-556. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Молодежная д.1,3, д.17-31, д.2-24; ул.Гагарина д.71,73,75,62,64,66. СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская; ВЛ 10 кВ Пивзавод к. Установка ПКУ (учет по 10 кВ) на опоре №223. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Еремина (от Агролицея до трассы), ул.Карла-Либнехта, ул.Тихая, ул.Южная, микрорайоны Пивзавода и Агролицея, Агролицей. СЗО-нет (котельная Агролицея отключена на летний период).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | ПС 110 кВ Сабаново; Т-1. Профобслуживание дуговой защиты, средний ремонт и проверка РЗА В-10кВ Т-1. Обесточены: п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-7шт (школа, 2-дет.сада, 4-скважины).
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 16:00 | Замена опор.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 17:00 | ПС 110 кВ Спасская; ВЛ 10 кВ МТМ. Подключение отпайки с ТП к оп.№69. Обесточено, п.Спасск: ул.Мира, ул. Северная, ул.Речная, ул.Ключевая, ул.Свободы, ул.Южная, ул.Зеленая. СЗО-нет.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | Кап. ремонт ТП-556. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Молодежная д.1,3, д.17-31, д.2-24; ул.Гагарина д.71,73,75,62,64,66. СЗО-нет
| 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 16:30 | ПС 110 кВ Верхнеуральская; Участок ВЛ 10 кВ Н.Воронинск за В-66. Обесточено учебное хозяйство агролицея г.Верхнеуральск. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3. Будут откл. с. Белоносово пер. Шефский 1-9, 2-6, ул. Мира 1-9, 2-10.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3,4,5. Будут откл. с. Беленосово ул. Школьная 2-12, ул. Бектышская 1-23, 2-16,
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 17:00 | Заявка РЖД, работа на ПС(ТР 2С10).
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2. Будут откл. с. Белоносово ул Победы 1-13, 2-10, ул. Юбилейная 4,5 ул. Мира 7-13.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ0,4кВ. Будут откл. с. Белоносово склады ООО Белоносово.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3. Будут откл. с. Белоносово ул. Ценральная 9-25, 1-20А, ул. Трактовая 1-15, 2-28, ул. Совхозная 2-16, 1-19,
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №2,3,4. Будут откл. с. Белоносово ул. Советская, ул Ветеранов 3-11, ул. Клубная 2-3, ул. Школьная 1-7.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 19:00 | 14.06.2018 г. замена проводов и опор.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | 14.06.2018 г текущий ремонт эл. оборудования ТП-204. ТП-204А.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 16:00 | 14.06.2018 г текущий ремонт эл. оборудования ТП-204. ТП-204А.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 12:00 | 14.06.2018 г. текущий ремонт эл. оборудования ТП-203.
| 2018-06-14 09:30 | 2018-06-14 17:00 | 14.06.2018 г. установка ПКУ
| 2018-06-14 09:30 | 2018-06-14 17:00 | 14.06.2018 г. перенос проводов на новую опору участка ПС Город - ТП-144.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-312 для демонтажа ввода от оп. 5-5/2 до здания. Обесточено в п. Анненск население 141 чел. по пер. Колхозный д№ 37,1,3,5,30,39,2,4,6,41пер Дорожный Д33,2,36,44,43,38,37,32,42 пер Угловой д№ 1,38,34,73,40,51,ул. Ленина д№ 36,38,40,42,44,46,48,54,56,63,61,59,57,53ул Гагарина 42,44,46,54,49,47,45,43,ул Терешковой д№ 37,38,39,41,43. СЗО-нет.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 11:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-144 для демонтажа ввода от оп. 5 до здания. Обесточено в п. Центральный население 36 чел.по пер. Спортивный 1-4, 5, 7, 9, 11, 12, 13. СЗО-нет.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 13:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-197 для демонтажа ввода от оп. 11 до здания. Обесточено в п. Новокаолиновый население 52 чел. ул. Лесная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1б, 3, 5а, 5, 7, 9, 14, ул. Центральная, 6, 52, 54, 51, 53, 49. СЗО-нет.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | Замена ж/б опор во всей ВЛ выборочно. Обесточено в п. Сухореченский население - 0, СЗО - 1 (насосная).
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, В-35кВ Т-2, В-35кВ Карталы-р, СВ-35кВ для текущего ремонта ШР-35кВ Карталы р., ШР-35кВ Т-2, 2СР-35кВ, ШР-35кВ ТН 2С.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-2шт.( насосная;ФАП)
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 13:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-143 для демонтажа ввода от оп. 19 до здания. Обесточено в п. Центральный население 66 чел. по ул. Заречная 2, 5-31. СЗО-нет
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 15:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-192 для демонтажа ввода от оп. 8-2/1 до здания. Обесточено в п. Новокаолиновый население 63 чел. по ул. Южная, 1 - 20, 6а. СЗО-нет.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 14:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-248 для демонтажа ввода от оп. 19 до здания. Обесточено в п. Сухореченский население 48 чел. по ул. Мира д№ 2,4,1,3,5,7,9,10,12,14,16,18,20,22ул Строителей Д№ ,24,2,4,6. СЗО-нет.
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 16:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-83 для демонтажа ввода от оп. 1 до здания. Обесточено в п. Анненск население 141 чел. по пер. Клубная-дом25, ФАП, ДШИ, 2, 4, 6, магазин, 1, 2, 5, столовая, гараж. пер. Школьный-дом3, 5, 9, спортзал, 7, 16, 21, 19, 14, 6, 15, 25, 27, 29, СЗО-1 шт (больница)
| 2018-06-14 15:00 | 2018-06-14 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-194 для демонтажа ввода от оп. 4 до здания. Обесточено в п. Новокаолиновый население 49 чел. по ул. Панова, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, ул. Гоголя, 14, 16. СЗО-нет.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, В-35кВ Карталы р., В-35кВ Т-2, СВ-35кВ для среднего ремонта ШР-35кВ Карталы р., ШР-35кВ Т-2, 2СР-35кВ, ШР-35кВ ТН 2С. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Замена ж/б опор во всей ВЛ выборочно. Обесточено в п. Сухореченский население - 0, СЗО - 1 (насосная).
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Замена провода по всей ВЛ выборочно. Обесточено:411чел. в п. Ольховка. СЗО-2шт.( насосная;ФАП)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Выправка опор.
| 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 16:00 | Для работ по демонтажу ТП.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Тек.ремонт Т-1, ТСН-1.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Тех.Прис. Обесточено:Чел-1 СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Тех.прис. Обесточено: Чел-18, СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Тех.прис. Обесточено:чел.-52,СЗО-нет
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Тех присоеденение обесточено: Чел-1,СЗО-нет
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 19:00 | ВЛ 6 Черное отключается для замены опор № 181/35, 181/34, 181/22. в с. Черное будут погашены все потребители
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без ограничения.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 15:00 | Плановые работы. Т.О. ТП.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов в пролетах 3/1-3/6,3/5-4/4.Обесточено: часть.п.Фершампенуаз.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 14:00 | Подключение потребителя от опоры № 31 по ОР № 12395 и регулировки стрелы провеса проводов в пролетах опор № 3-23, 12-14. Обесточение: н.п. Деево ул. Школьная, Лесная
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | Отключение потребителя по заявке ПАО "Челябэнергосбыт" от опоры № 7. Обесточение: н.п. Кедровый ул. Школьная, Вишневая, Сиреневая, Восточнаая
| 2018-06-14 14:00 | 2018-06-14 17:00 | Подключение потребителя по ОР № 6100050481 от опоры № 19. Обесточение: н.п. Постниково ул. Гагарина, Мира
| 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 18:00 | Подключение вновь сооружённой отпайки от оп. 9. Обесточение: н.п. Межевая, Ташкиново.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево ул. Кургинская, Старая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП, замена разрядников 0,4кВ, замена опорных изоляторов, измерение сопротивления изоляции оборудования. Обесточение: н.п. Курга
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | Текущий ремонт ячейки ВЛ 10 №5 Горбуново, В 10 №5 Горбуново. Обесточение: н.п. Ташкиново
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | Выправка опор. с. Кочердык ул 8 Марта 6-20
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | п. Дачный, Репино , Белокаменка
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Каменка
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Р.Майка ул.Мира,Березовая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | с.Борисовка, А.Юльевск
Сосновский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 16:00 | Установка приборов учета на опорах ВЛ.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | БВР при ремонте кровли РП 1070
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена опоры № 28.
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-14 06:00 | 2018-06-14 21:00 | Ремонтные работы на ВЛ Красногорское ЛПУ
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | Раскатка и подвеска провода СИП и подключение вводов. п. Бурханкуль ул Центральная 1,2,3,4,6,7,9 Журавлиная 1-21,4,8-14,18,20
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | Проверка З.У. и Т.О. ТП п. Карсы ул. Восточная 2-38, 1-45,Зеленая 1,1а,Колхозный 2
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 12:00 | Проверка З.У. и Т.О. ТП п.Карсы ул.Томино 2-10,Ямская 2-20,1-11,Зеленая 2-30,Блюхера 2,4
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | Монтаж и подключение СИП в РУ 0,4 п.Шантарино Школа, Мегафон
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | Проверка З.У. и Т.О. ТП п. Карсы К.Х. Монаево
Увельский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 12:00 | часть г. Южноуральск ул. Буландо д.3,5,7 ул. Победы д. 22 Б,В
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 20:00 | д. Сухарыш, Михири, Красноселка
| 2018-06-14 12:00 | 2018-06-14 17:00 | часть с. Хомутинино ул. Лесная, Луначарского, 40 лет Победы, Набережная
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | часть г. Южноуральск ул. Мира 60А, 58Б
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Капитальный ремонт.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 17:00 | Замена СР-230.
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 10:00 | п. Углицкий: ул.Зеленая: д. 29-44,46, м-н" Бекоетова". Откл. по заявке ЧЭС Зелёная 5.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Чесма ул. Советская д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,22,24,28/1,28/2,30,32,34,36. ул. Волошина д.№1. Ателье. Кафе новинка ИП Яковлева. Откл. по заявке ЧЭС Советская 13.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Чесма Спорт бар. ул. Ленина д. №16,20,22,24,26,28,32,36,38,40. ул. Фрунзе д. №10,11,12. ул. Пушкина д. №2,12. Откл. по заявке ЧЭС Ленина 40.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Чесма ул. Ленина д. №1,1б,3,5,7,9,11,13,15. Откл. по заявке ЧЭС Ленина 3.
| 2018-06-14 08:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Чесма ул. Полевая д.№34,36,38,40,42,44. Откл. по заявке ЧЭС Полевая 34.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | п.Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Установка укосов опор №10,8 и оснащение опор для СИП.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | с. Светлое ул. Пушкина д. №34. ул. Островского д. №28,30,32,33,34,37,39,41. КР ТП.
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 12:00 | п. Углицкий: ул. Школьная д. №17,19,21,23,25,27,29,31. Откл. по заявке ЧЭС Школьная 23.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | п. Беловка:п. ул. Школьная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15. Школа, Котельная, Старая котельная. Перетяжка провода выборочно.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 12:00 | ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Подключение СИП Кирова 11.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | п .Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Монтаж СИП.
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Чесма Ул.40лет Октября д.№5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,16.Ул.Заречная д.№15/1,15/2,17,киоск ИП Медведев,19,20,21,22,22,23,24,26,27,29,31. Подключение СИП Заречная 26.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Гагарина, №№19-59, 18-34; Ильи Тараканова, №№2-8 (четная сторона); Зайцева, №12; Заводская, №№1-7, №№2-6; Веселовка, №№1-5, №№2-8. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №15; ТП-44; ВЛ 0,4 № 1 - отключение для БПР на ВЛ 6 № 6 от ПС ЮМЗ.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-34 до СР-306-замена опор №№ 284-290 с.с. Лемеза, Бедярыш.
| 2018-06-14 09:00 | 2018-06-14 15:00 | ПС Первогорская, ВЛ 6 Ашинский район, -монтаж заземляющих спусков на опорах №№ 1/2-1/5 с. Ерал, часть пгт Кропачево
| 2018-06-14 10:00 | 2018-06-14 16:00 | с.с. Большая Лука, Вергаза. ПС Малояз; ВЛ 10 Картавлы; отп. 10 Б.Лука - замена опор.
| 2018-06-14 11:00 | 2018-06-14 17:00 | пос. Сухая Атя. ПС Зареченская; В 6 АКЛПХ - монтаж цепей управления.
| 2018-06-14 13:00 | 2018-06-14 17:00 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-61 до ТП-1-текущий ремонт оборудования ТП-68 г. Катав-Ивановск, ул.Лермонтова, Молодежная,Еловая
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Набережная №№ 2-30,1-17; Луговая №№ 2-30, 1-23; Фабричная №№ 2-38, 1-39; Караваева №№ 2-30, 1-43. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-15; ВЛ 0,4 № 1 - монтаж новых опор в пр.оп.№№42-46.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | г.Катав-Ивановск, мкрн. Запрудовка. КП-2; ЗРУ-6; В 6 № 6 - капитальный ремонт.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | с.с. Большая Лука, Вергаза. ПС Малояз; ВЛ 10 Картавлы; отп. 10 Б.Лука - замена опор.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.