## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Пирит ВЛ 10 Отчистные сооружения | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-15 | 25569.4562 | 2018-03-15 | 25569.6299 | 4:10 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Обрыв провода в пролёте № 5-7 10-23 Земля по ВЛ 10 Очистные сооружения 10-42 Выехала бригада с осмотром (4-чел., 1-автомобиль), РИСЭ 100кВт готовится к отправке 10-52 Обнаружено повреждение провода в пролётах № 5-7 10-57 ВЛ-10кВ Очистные сооружения выведена в ремонт. 12-15 Бригада (4-чел., 1-автомобиль) приступила к АВР, ориентировочное время завершения работ 15-20
ПО Центральные электрические сети | ВЛ 110 Разъезд 6-т - Уралбройлер | ПО Центральные электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-03-15 | 25569.709 | 2018-03-15 | 25569.709 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Опора 82 излом траверсы
ПО Троицкие электрические сети | ПС 110/35/10кВ Александровская ВЛ 10 Кулевчинская от ПС Александровская | ПО Троицкие электрические сети | 3 ,всего:696 | 2018-03-15 | 25569.6826 | 2018-03-15 | 25569.7604 | 1:52 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). Дефектный изолятор на опоре № 64
ПО Центральные электрические сети | ПС 110/35/10/3 кВ Карабаш ВЛ-10 Город 4 | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-03-16 | 25569.0028 | 0 | 0:00 | -68744.0028 | Повреждение в сетях потребителя.