## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Ленинский район электрических сетей | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 5660 1С гр.4 вывести в ремонт для замены неизолированного провода на СИП под отключение попадают улицы: ул. Могилевская 2-26 ул. Стахановцев ул. барановичевская
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 18:00 | г.Челябинск ул. Якутская 9а, 11а, 11, 13 ТП 5600 1С 0,4 кВ монтаж и подсоединение КЛ-0,4кВ по тех условиям
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 18:00 | г.Челябинск ул.Гагарина 52 ул.Стахановцев 114, 116а, 118а, 120А ТП 5641 2С 0,4 кВ текущий ремонт оборудования
| 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 18:00 | ТП 5627 1С 0,4 кВ, Т1 выводятся в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса: ул. Масленникова 10,12,14,16,16А,18.
1Советский район электрических сетей | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | 15.03.2018 с 08:00 до 12:00 выводится в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 1300 2С гр.4. Отключаются ж/д частного сектора ул.Белорецкая, Героическая,Ильича.
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3591 1С гр.6 - подключения по тех.присоединению. Адреса отключения: частный сектор ул. Выборгская 37-43(нечет), пер-к Армавирский 32-38(чет).
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3652 1С гр.10 - подключения по тех.присоединению. Адреса отключения: частный сектор по ул.Черничная.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Агаповка по ул.Октябрьская 3 дома. СЗО нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Малиновка по ул.Степная 14 домов. СЗО нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Малиновка по ул.Зеленая 12 домов. СЗО нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Агаповка по ул.Молодежная 30 домов. СЗО нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Агаповка, мкр-н "Садовый" -2 дома. СЗО нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Агаповка, мкр-н "Садовый" -5 домов. СЗО нет.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 15:00 | ПС Аблязово. Обесточено: ТСН-1, Т-1 Проверка системы учёта собственных нужд (согласно графика).
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 12:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Утарка по ул.Строительной 15 домов. СЗО нет.
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 16:00 | Подключение нового участка ВЛИ-0,4кВ. Обесточено в п.Новобуранное ул.Центральная д.1-8. СЗО-детсад.
| 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 16:00 | Установка ПУ. Обесточено в п.Утарка по ул.Школьной 18 домов. СЗО - детсад.
| 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 17:00 | Опробование привода В-110кВ ПС 90
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 15:00 | Перевод ВЛ-10кВ Гумбейка-к. с ПС Агаповская на ПС Аблязово. Обесточено: п.Гумбейка.
| 2018-03-20 14:00 | 2018-03-20 14:10 | Отключение ЛР-10кВ А-53. Обесточено: п.Агаповка (мкр-ны Молодежный, Садовый, Тепличный), 3 АЗС.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-82. Обесточено в п. Калининский: ул.Партизанская 1,3,5; ул.Пионерская 1,2,3,4,4-1. СЗО-нет. Население-21 чел.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Замена опор 10-13 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-нет. Население-79 чел..
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Карталы-Р, с переводом питания через ШОВ.Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:00 | Техническое обслуживание ТП-36.Обесточены: производственные объекты ООО совхоз "Брединский"
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 12:00 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ в ячейке В-10 кВ Полив на ПС 35 кВ Сосновка. Обесточен зерноток ЗАО Рымникское. Население-2 чел. СЗО-нет.
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:00 | Техническое обслуживание ШОВ-110кВ . Обесточенных потребителей нет.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП-303.Обесточено:Детский сад в п.Рымникский
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 15:00 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ в яч. В-10 кВ Мехток на ПС Атамановка. Обесточены зерноток, животноводство ООО Урал. Население-3 чел..СЗО-нет.
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание В-110кВ Княженка. Обесточено:п.п.Княженка,Заозёрный,Лебяжье.Население:
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 12:00 | Замена потребитем ПУ в выносном щите от ТП-249. Обесточен в п.Боровое ж.дом ул. Энгельса-12. 3 чел.. СЗО-нет.
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 16:00 | Замена опор 16-20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-нет. Население-79 чел..
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 13:00 | Техническое обслуживание ТП-425.Обесточено:п.Калининский,ул.Ленина,27,29,34,36,38,40
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 11:00 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ в яч. В-10 кВ Животноводство-к на ПС 110 кВ Амурская. Обесточено в п. Амур: ул.Молодежная; Рабочая; Амурская 30-35; Зеленая 30,34,36,38. Население-100 чел. СЗО-1 шт.(скважина).
| 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 17:00 | Техническое обслуживание ТП- 431. Обесточено в п. Октябрьский: ул.Октябрьская 1-1,11-1,11-2,1-2,13-1,13-2,15-1,15-3,17-1,17-2,17-3,19,1А,21-1,21-2,23,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,5,7,9-1,9-2; ул.Школьная. СЗО-1 шт. (скважина). Население-137 чел..
| 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 16:00 | Техническое обслуживание ТП-426.Обесточено: п.Калининский,ул.70 лет ВЛКСМ,1; ул.Строительная,11,13,15,17,18,22,24,25,29,31,32,7-1,7-2,8,9,12,14,16-2,19,26,27,28,30,5,6
| 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 16:00 | Техническое обслуживание ТП-68. Обесточено в п. Павловский:ул.Красноармейска 1-1,12,1-2,13,19,20,24,25,3,35,5,7,8; ул.Молодежная 17-1,17-2; пер.Первомайский 1,10,11,12,13,14,15,16,17,3,4,46,5,7,9; пер.Степной 1,2,4,5,6,7; ул.Целинная 24-1,24-2,26,30,31,33,34-1,34-2,36,37,39,40,41; ул.Школьная 105,11,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,36,7,8,9;ул.Кооперативная 1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная 11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская 1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная 16,38-1,38-2,43-1,43-2.СЗО-1 шт. (уч. больница) Население-275 чел..
| 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 13:00 | Техническое обслуживание ТП-213. Обесточено в п. Октябрьский:пер..Набережный 1,2,3,4; ул.Октябрьская 10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2. СЗО-нет. Население-66 чел..
| 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 17:00 | Замена опор 19,20,26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-нет. Население-79 чел..
| 2018-03-19 13:00 | 2018-03-19 17:00 | Техническое обслуживание ТП-217. Обесточена АЗС в п. Калининский. Населения, СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с.Катенино, ул.Степная
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Красный Октябрь ул. Школьная
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Красный Октябрь ул. Октябрьская
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Правда ул. Уральская, Зеленая, Надежды
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Правда ул. Уральская, Надежды, Сиреневая,Мира
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | с. Катенино улица Советская, Набережная
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:00 | п. Ново-Владимировка, часть с. Ракитное
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | с. Катенино улица Школьная
| 2018-03-16 11:00 | 2018-03-16 13:00 | часть с. Ракитное
| 2018-03-19 08:00 | 2018-03-19 17:00 | с.Кызыл-Маяк, ул.Кооперативная, Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | ТП-226; ВЛ 0,4 кВ ф.Набережная. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Набережная д.83-101, д.86-102; ул.К.Маркса д.104,106,108,110,115. СЗО-нет.
| 2018-03-15 09:30 | 2018-03-15 14:00 | ТП-409; ВЛ 0,4 кВ ф.3. Замена изоляторов. Обесточены потребители в п.Казанцевсий: ул.Пушкина д.14-42 - четн.стор. СЗО-нет.
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 15:00 | ТО ТП-513. Обесточено фермерское хозяйство Костинова в п.Новоозерный. СЗО-нет.
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 17:00 | ТП-108; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Перетяжка вводов в здания. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Партизанская д.42-62 - четн.стор.; скважина - Северо-Восточная. СЗО-1шт (скважина).
| 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 17:00 | Обесточено:п.Краснинский ул.Гагарина
Еткульский район электрических сетей | 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 16:00 | Замена предохранителя 10кВ в КРУН-9.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ТП-219 ВЛ 0,4 № 1 распределение нагрузки г.Златоуст • ул. Пугачёва, 65, 67, 113, 115. • ул. Сажина, 1-87, 2-90 вся. • ул. Вагонная, 1-45, 2-52 вся. • ул. Репина, 1-25, 4-28 вся.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ТП-127 ВЛ 0,4 № 8 перетяжка провода г.Златоуст • ул. 1-я Нагорная, 27-131, 2-94. • ул. 2-я Нагорная, 131-215, 88-182. • ул. 3-я Нагорная, 109-197, 46-58.
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Замена изоляторов на ВЛ.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 13:20 | Тех.обслуживание ТП.
| 2018-03-15 09:10 | 2018-03-15 17:00 | Для безопасности работ по вырубке поросли.
| 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП, замер сопротивления контура заземления с Кизильское. Обесточено:-база ХДСУ. СЗО:-0.
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 13:00 | Покраска ТП и установка ОПН-0,4кВ. Обесточено: 141чел., СЗО - нет. п. Богдановка ул.Парковая (д.1,3,4,6,7,8), ул. Степная (д.1,2,3,4,6,8,11,13,15,17).
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 18:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. Обесточено: 76чел., СЗО -нет. п. Карабулак ул. Центральная (д.5,7,9,11,13,19,27,28,29,30), ул. Дружбы (д.17,18,19,20,22,24).
| 2018-03-16 13:00 | 2018-03-16 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточено: 64чел., СЗО -нет. п. Богдановка ул.Целинная (д.1,2,4,5,6,8,10,12,14,16), ул. Набережная (д.4,6,8,10,12,14,16)
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | д.Глухой остров
Миасский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | д. Смородинка откл. ВЛ-0,4 №1 от ТП-5 для перетяжки проводов в пролете опор 6-10, Быт-ул. Центральная , Северная. юр.лица-УКЗ №10
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 16:00 | с.Черновское. ВЛ-0,4 № 3 от ТП-181. ул.К. Маркса , Строительная, Ягодная,Чернореченская, пер.Светлый, Северный. Для Подключения абонентов по тех.присоединению.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-15 08:30 | 2018-03-15 12:00 | Тек.ремонт СВ-10кВ. Без ограничения потребителей.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Перетяжка провода в пролетах № 4-12, 2/1-2/6,4/1-3/1,2-1/7.Обесточено:с.Париж ул.60 лет Октября д.№11-28.
| 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 17:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-3. Без ограничения потребителей.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | Тек.ремонт ТН1С-10кВ. Без ограничения потребителей.
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 16:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-4. Без ограничения потребителей.
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 16:00 | Тек.ремонт ТН2С-10кВ. Без ограничения потребителей.
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 17:00 | с.В-Санарка ул. Санарская
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Родники . ул. Советская 23-25,. Набережная 1.2
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Ключевка ул.Школьная 6А, 7А, 1А-4А, 14, 15-29, ул.Свердлова 1-95
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Ключевка ул.Солнечная 1-11, ул.Ленина 62-78, ул.Почтовая 8,10,1-11 ул.Счастливая 2-26,1-19,30А,31А
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п. Ключевка школа
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Ревизия грозозащиты п Сбитнево ул.Центральная 2-8,3,5,5А,5Б,7А,7Б
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Ревизия грозозащиты п Сбитнево ул.Набережная 1,2,4,5,6,7,11,15,21
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Ревизия грозозащиты п. Сбитнево 1. Центральная 22-28, Набережная 25,31,33,37,39,43,51,55,59, 61-63,67,71-75
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Ревизия грозозащиты п. Сбитнево ферма
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 12:00 | Кап. ремонт ТП п.Бобровка ул.Энергетиков 17-25,8-14; Южная 6-15,9-13,17-27; Строителей 18,20,22,15,17; Садовая 3,4; Костюкова 8,10,11,13; Кооперативная 17,19; Советская 11,12,13; Озёрная 1,2,10.
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Лебедёвка ул.Центральная 1-45,2-50; Зелёная 2-10.
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты Белоключевка МТМ, скважина, летняя дойка
| 2018-03-15 12:00 | 2018-03-15 15:00 | Замена ввода на СИП п.Белоключёвка ул.Школьная 1,8-12; Полевая 1,2.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Тогузак Базы
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п Тогузак базы
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Бобровка ул.Молодёжная 6,8,10,1-13; Культуры 1-11,2-14.
| 2018-03-15 15:00 | 2018-03-15 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Белоключёвка ул.Мира 1-22,23,24-27,28-34,40,41,47,50-52,56,57
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Скалистый Скважина
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 11:00 | Опробование привода Склады
Увельский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 12:00 | п. Увельский ул. Некрасова 1-11, 20-48, с. Кривой 1-11, 2-14, Ломоносова, Кутузова 7-11,8-12, Энгельса 3-21, 2-10 Советская
| 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 11:00 | п. Плановый ул. Каширина, Северная, Лучистая, проезд Дальний
| 2018-03-15 11:00 | 2018-03-15 14:00 | п. Плановый ул. Светлая, Южная
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 14:00 | с. Рождественское Скважина
| 2018-03-15 14:00 | 2018-03-15 17:00 | п. Увельский ул. Октябрьская 1,3,5,7,8,10, Пушкина 9, 60 лет Октября 1,2,17, 40 лет Октября 19, Чапаева 8,10
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-15 09:00 | 2018-03-15 17:00 | Гагарина 86-124, 101-143 Пушкина 1, 3 Бажова 11-15, 10-16 Титова 1-9, 2-6 Дзержинского 102-132 Глинки 2
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00
| 2018-03-15 08:00 | 2018-03-15 17:00 | п. Зеленая Долина, д. 3,4,5,6,8,10,12,13,15,16,17,18,19,22. Ревизия средств грозозащиты
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 17:00 | г. Катав-Ивановск, второе питание насосная тех. воды. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-94 - тек. ремонт оборудования ТП.
| 2018-03-15 13:00 | 2018-03-15 17:00 | г. Юрюзань ул.Ул.: III Интернационала, №№4-82; Просвирова, №№1-82; Златоустовская, №№25-31; Станционная, №№7-14. ПС Юрюзань; ВЛ 6 ГПТУ; ТП-12 ; РУ 0,4 ; АВ 0,4 №5-замена болтов по предписанию Ростехнадзора.
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 16:00 | г.Юрюзань улУл.: Лермонтова, №№1-30; Чапаева, №№15-19; Кирова, №№23-48. ПС Юрюзань; ВЛ 6 АБЗ; ТП-4; ВЛ0,4 №2-Замена оп №18; установка опоры по тех.присоединению
| 2018-03-16 09:00 | 2018-03-16 16:00 | г Катав-Ивановск ул.Полевая №№ 1-31; 2-30. Куйбышева №№ 2-58; 1-51. Подлесная №№ 232; 9. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-19; ВЛ0,4 №4-замена опоры №7.
| 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 17:00 | г.Катав-Ивановск насосная тех.воды КП-2; ВЛ 6 №6; ТП-95-Тек.ремонт оборудования ТП