## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ТП 4143 ВЛ 0,4 кВ ТП 4143 щ.1, гр.2 | ВЛ0,4кВ ТП4143 1с гр2 выводится в ремонт для могнтажа крюков и поддерживающих зажимов на ВЛ. Отключаются ж\д пер Фрезерный 1 - 18, ул Неглинная 1 - 17
| 0,4 кВ | 2018-02-16 11:00 | 2018-02-16 13:00 | 2:00 | КТПН 4117А ВЛ 0,4 кВ ТП 4117А 1С гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 4117"А" 1С гр4 выводится в ремонт,для работы по тех.присоединению.Отключаются ж/д ул.Шершневская 20-65.
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 18:00 | 10:00 | ТП 5613 Секция шин 1 | ТП 5613 1С 10/0,4 кВ, Т1капитальный ремонт оборудования. Под отключение попадают адреса: ул. Гагарина,12,14,16 пер. Ш.Руставели, 11.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 16:00 | 7:00 | ТП 5635 ВЛ-0,4кВ ТП 5635 1С, гр.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С,гр.7 замена Al-провода на СИП, отключаются потребители: ул. Дзержинского 29 - 37; ул.Толстого 2 - 14 пер. 1й Брестский 1 - 9
| 0,4 кВ | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-16 17:00 | 3:00 | ТП 5643 Секция шин 2 | ТП 5643 2С 0,4кВ ячейка силового трансформатора №2 ревизия Р Т2. Отключаются потребители: ул. Гагарина 58, 58а, 62а, 66
| 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 18:00 | 10:00 | ТП 5648 Секция шин 1 | ТП 5648 1С, 0,4 кВ, Т1 выводится в капитальный ремонт. Под отключение попадают адреса: ул. Агалакова,28,28а,30.
Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 18:00 | 10:00 | ТП 1053 Секция шин 1 0,4 кВ | ТП 1053 1С-0,4кВ,Т1 вывести в ремонт для текущего ремонта оборудования.Отключаются ж,д Сулимова49,47а,49а,51,51а,53,55,Блюхера5,7,9,7а,9а,9б, 9в,11а,11в,11д Тарасова 38,40,Омская 61а.63,63б,65,67,69,
Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 16:00 | 8:00 | ТП 3571 КЛ 0,4 кВ ТП 3571 1С, гр.7 | ВЛ 0,4кВ ТП 3571 гр.7 выводится в ремонт для б/р по подрезке деревьев. Отключится гаражный кооператив.
| 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 16:00 | 7:00 | ТП 3381 Силовой трансформатор №1 | ТП 3381 Т1 выводится в ремонт для ревизии силового тр-ра Т1. Отключаются ж.д. Ул.: Грибоедова 4, 6, Артиллерийская 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП 3369 ВЛ 0,4 кВ ТП 3369 1С, гр.6 | ВЛ 0,4 кВ 1С, гр.6 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Внутриквартальная – Мамина - Кулибина.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | РП 94 ВЛ 0,4 кВ РП 94 1С, гр.5 | ВЛ-0,4кВ РП 94 1С, гр.5 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 10кВ | 2018-02-16 09:09 | 2018-02-16 18:00 | 8:51 | ТП 3580 ВЛ 10 кВ ТП 3571 - ТП 3580 | ВЛ 10 кВ ТП 3571 - ТП 3580 выводится в ремонт для безопасности работ по подрезке деревьев. без отключения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя. Без электроэнергии останется потребитель ч/с огр. Ул. 2ая Щербаковская-Мамина-Танкистов-Томская.
| 10кВ | 2018-02-19 | 2018-02-19 23:00 | 23:00 | ТП 3598 ВЛ 10 кВ ТП 3521 - ТП 3598 | ВЛ 10кВ ТП 3598 - ТП 3521 выводится в ремонт для б/р по подрезке деревьев в охранной зоне ВЛ. Без отключения потребителей.
| 10кВ | 2018-02-19 | 2018-02-19 18:00 | 18:00 | ТП 3547 Силовой трансформатор №1 | ТП 3547 Т1 выводится в ремонт для ревизии. Без отключения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 12:00 | 4:00 | КТП 2482 ВЛ 0,4 кВ ТП 2482 гр.1 | ТП 2482 п.Шершни Каменный карьер
Центральный район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 12:00 | 4:00 | ТП 2373 Секция шин 1 10кВ | ТП2373 щ1,щ2 ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 11:00 | 2:00 | ПС 110/6кВ Буранная ВЛ-6кВ АИСТ (ПС Буранная) | Работы в ячейке выключателя Обесточено:
| 110кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-21 16:00 | 30:00 | ПС 110/10кВ Магнитная Т-1 | Испытания состояния изоляции Т-1. Без отключения потребителей
| 6кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 13:00 | 2:00 | ПС 110/6кВ Буранная ВЛ-6кВ Элеватор 2к. потр. (ПС Буранная) | Выводится для метрологического измерения
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 17:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 12:00 | 3:00 | ТП-199 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-199.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 15:00 | 6:00 | ТП-361 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-361.Обесточено: п.Бреды, ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32. 43 чел.
| 10кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 15:30 | 5:30 | ТП-327 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-327.Обесточено: п.Коряжное,ул.Центральная,23-1,23-2.ул.Целинная,1,3,5,7; ул.Центральная,15,17,2,2-2,4-2,5-1,5-2,6,7,9-1,9-2,ул.Новостройки,10-1,10-2,12,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,8-1,8-2. 80 чел.
| 10кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП-444 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-444. Обесточено:п.Ясная Поляна, ул.Шанхай,1,11-1,11-2,13-1,13-2,15,17-1,17-2,19-1,19-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8,9. 61 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:30 | 7:30 | ТП-231 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-231 БРЭС | Перетяжка провода в пр. опор№1-19 на ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-231. Обесточено:в п.Наследницкий ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9. СЗО-нет. Население-30 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | 4:00 | ТП-351 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-351. Обесточено:в п.Атамановка ул.Парковая,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2 ул.Парковая,1-1,11-1,11-2,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,9-1,9-2 ул.Юбилейная,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-2,8-1,8-2. СЗО-нет. Население-150 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 16:00 | 7:00 | ТП-323 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-323.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-350 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-350. Обесточено: в п.Атамановка ул.Труда,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,8-1,8-2 ул.Труда,1-1,1-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2. СЗО-1(скважина) Население-111 чел.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-82 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-82. Обесточено:в п.Калининский ул.Партизанская,11,12,13,14,15,17,2,4,7,8; ул.Пионерская,10-1,10-2,11,12,13,14,15,8 ул.Партизанская,1,3,5; ул.Пионерская,1,2,3,4,4-1. СЗО-нет. Население-90 чел.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 12:00 | 3:00 | ТП-35 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-35 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ от опоры 9 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-35.Обесточено: п.Новый,ул.Целинная,24,26-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,36-1,36-2,38-1,38-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,48-1,48-2. СЗО-1(ФАП)
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 11:00 | 2:00 | ТП-38 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-38 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 12 от ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,14,15,16,17; ул.Гагарина,1; ул.Северная,6-1,6-2; ул.Советская,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9; ул.Целинная,18,19 СЗО-1(скважина)
| 0,4 кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 13:00 | 2:00 | ТП-326 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-326 БРЭС | Демонтаж кабельного ввода 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-326.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9
| 0,4 кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 17:00 | 4:00 | ТП-161 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-161 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ от опоры 7 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-161.Обесточено: п.Рымникский,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 12:00 | 2018-02-20 15:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Варна от ПС Саламат | с. Алексеевка
| 10кВ | 2018-02-20 15:00 | 2018-02-20 18:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Дружба от ПС Саламат | с. Лейпциг
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 09:30 | 2018-02-19 14:00 | 4:30 | ТП-599 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-599 ВРЭС | ТП-599; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка вводов в здания. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Молодежная д.5-15-не четн.стор. СЗО-нет.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ТП-314 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-314. Установка ТТ-0,4кВ, ПУ эл. эн, охран.сигн. "Редут GSM" в РУ 0,4кВ. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск : ул.Энергетиков д.5-15 - не четн.стор; ул.Титова д.13, 15, 12, 14, 16, 18, 20; ул.Рябиновая д.66, 70, 71, 73, 75, 76, 76А; ул.Рябиновая д.63-69, д.70-74; ул.Пушкина д.68А; ул.Труда д.81; ООО "Гарант"; Контора АПЭ (контора и гараж ЧП Брагина). СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-339 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ВРЭС | ТП-339; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул.Ленина д.7-37; д.2-30. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-103 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-103 ВРЭС | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.27-43; д.2-10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-141 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-141 ВРЭС | ТП-141; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Бабарыкинский: ул.Российская д.3-23; д.2-18; ул.Прибрежная д.10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-132 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-132 ВРЭС | ТП-132; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточена школа в п.Спасский. СЗО-1шт.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-341 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-341 ВРЭС | ТП-341; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул. Зеленая д.14-26 - четн.стор.; ул.Школьная д18,19,20,21; ул.Мира д.21,19,18,20. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-103 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-103 ВРЭС | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.1-25 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-105 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-105 ВРЭС | ТП-105; ВЛ 0,4 кВ ф.4. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Кирса: ул.Ленина д119-163 - не четн.стор. СЗО-нет.
Златоустовский городской район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 16:00 | 6:30 | ТП-222 КВЛ 6 ТП-221-ТП-222 | Замена опоры ВЛ 6 кВ. г. Златоуст ул. Гончарова 1-17, 2-20; Чегрэсовская 2-66; Красина 3-33, 4-30; Коллективная 1-15, 2-20.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 16:00 | 6:30 | ТП-219 ВЛ 0,4 № 4 от ТП-219 | Замена опоры 0,4 кВ. г. Златоуст ул. Паровозная 1-65, 6-76; Вагонная 2.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 16:00 | 6:30 | ТП-143 ВЛ 0,4 № 5 от ТП-143 | Замена домовых вводов. г. Златоуст ул. Комуны 39-75, 42-82; Стадионная 38-76; 4-я Гурьевская 2-40, 1, 3, 7-45; Мельнова 37-56.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 13:00 | 3:30 | ТП-145 ВЛ 0,4 № 2 от ТП-145 | Установка опоры 0,4 кВ. г. Златоуст ул. Нижнебереговая 3-53, 2-44; Братства 6, 8, 24-70; Дружбы 18-66, Речная 2-6, 10, 9-51; Работница 32, 42; Связи 17.
Карталинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 12:00 | 2:00 | ТП-85 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-85 п. Анненск | Монтаж провода от опоры 10/4до здания на ВЛ-0,4кВф2 ТП-85. в пос. Анненске обесточено- 81 чел. пер. Школьный-дом8, 1, 3, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 9. пер. Дачный-дом40, 13-котеджей без№, СЗО-1шт (скважина).
| 35кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 14:00 | 5:00 | ПС 35/10 кВ Сосновка ВЛ-35кВ Снежная - Сосновка с отпайкой на ПС Могутовка | Техническое обслуживание В-35кВ Снежная. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 13:00 | 4:00 | ТП-43 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-43 ТО ТП. Обесточено: 0 чел. в п. Вишневый пилорама, столовая. склад, офис, сторожка, скважина. СЗО-1шт (скважина).
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 16:00 | 4:00 | ТП-245 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Михайловка ул Зеленая (д 1-15), 56 чел, СЗО нет.
| 10кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП-370 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание. Обесточено: п. Путь Октября, ул Набережная (д 14-27.), 26 чел, СЗО нет.
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 19:00 | 11:00 | ТП-400П от ПС Медведевка ВЛ 0,4 Население северная сторона с.Медв | п.Медведевка:ул.Береговая,Бр.Емельяновых,19Партсъезда,Кр.Путь,Железнодорожная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП-210 ВЛ 0,4 210-1 от ТП-210 | п.Магнитка:ул.Буревестник,Ключевая
Миасский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 13:00 | 3:00 | ТП-181 ВЛ 0,4 №3 от ТП-181 | В с. Черное отключаются ул.Строителей №9,23,24,25,26. Ягодная №19,20,22. Чернореченская №3,22,8,10. пер. Светлый№1, 5,6А,7А. К.Маркса №159А для подключения домового ввода по тех присоединению оп.№3
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 12:00 | 2:00 | ТП-224 ВЛ 0,4 №2 отТП-224 | Вырубка деревьев ГРС.Заявка потребителя. Отключается с. Черновское, ул. Ленина нечетная
| 6кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 16:00 | 3:00 | ТП-17 Силовой трансформатор ТМ-160кВА | В п. Атлян отключаются База отдыха, УКЗ №13, ДЭП-106, МТС, ферма СХПК и ул.Центральная №2-8 для допуска бригады по замене ТТ 0,4кв главного ввода трансформатора.
Нагайбакский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | 4:00 | ТП-21 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | Плановые работы. ТП-21. Т.О. ТП. Обесточены: п. Крупское. Ул. Придорожная д.№ 1-25 Население: 95 чел., СЗО нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 17:00 | 8:00 | ТП-207 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф-3 "ул.Гагарина" от ТП-207 | Перетяжка провода в пр.оп.№ 1/2-1/6, 5-15,5/1-7/1. Обесточено:с. Париж. ул. Советская д. №75-130
| 10кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | 3:00 | ТП-67 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:?п. Балканы. ул. Набережная д.№2-8, ул. Придорожная д.№ 2-18, ул. Советская д.№1-25, ул. Школьная д.№10-27.
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 16:00 | 3:00 | ТП-32 Нагайбакский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Обесточено:п. Балканы. ул. Ленина д.№1-17, ул. Молодежная д.№ 1-15, ул. Октябрьская д.№1-20.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 16:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №515 д. Ситцева ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-515 д.Ситцево | Замена наружного ввода на СИП-4 от опор № 7,17,18,19,24,25,26. Обесточение: н.п. Ситцево ул. Советская д. 1-30
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:45 | 2018-02-19 17:00 | 7:15 | КТП-10 кВ №528 с. Шемаха ВЛ-0,4кВ от ТП-528 №2 | Откл. для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в н.п. Шемаха ул.Комсомольская 1-55, ул. Свердлова 6-28 тел. № 55-1-96
| 0,4 кВ | 2018-02-19 10:00 | 2018-02-19 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №544 д. Бозово З. ток ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-544 д.Бозово | Откл. ВЛ 0,4 кВ №1 для замены наружных вводов от опор №7,9,14,15,18,24 в н.п. Бозово тел. 51-1-84
Пластовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6427 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Посёлок от ТП 6427 | с.Подгорный Пер.Школьный, Майский
| 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 17:00 | 4:00 | КТП 10 №6428 от ВЛ 10 Подгорный ВЛ 0,4 Клуб от ТП 6428 | с.Подгорный Ул.Мира, Наборежная
| 10кВ | 2018-02-17 09:00 | 2018-02-17 12:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с. Демарино
| 10кВ | 2018-02-18 09:00 | 2018-02-18 14:00 | 5:00 | ПС 110/10кВ Демаринская ВЛ 10кВ Демарино 2 от ПС Демаринская | с. Демарино
| 10кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 17:00 | 9:00 | ЗТП, 6172 от ВЛ 10кВ Михайловка. ВЛ 10кВ Михайловка от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино телятник
| 10кВ | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 15:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Кособродская ВЛ 10 Кособродка от ПС Кособродская | с.Кособродка
| 10кВ | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 17:00 | 5:00 | ЗТП, 6143 от ВЛ 10кВ Демарино 1. ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино котельная, ул.Боровая
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 17:00 | 4:00 | ЗТП, 6107 от ВЛ 10кВ Демарино 1. ВЛ 10кВ Демарино 1 от ПС 110/10 Демаринская | с.Демарино д.сад Елочка,клуб,ул.Центральная,Лесная
Саткинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | 4:00 | ТП-68 10/0.4 Система шин 1 | Ревизия оборудования ТП-68
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 13:00 | 4:00 | ТП-68 10/0.4 ВЛ 0,4 №2 от ТП-68 | Отключение абонента по заявке Челябэнергосбыта.
| 10кВ | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 16:00 | 4:00 | ТП-92 10/0.4 Секция Шин | Ревизия оборудования ТП-92.
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 12:00 | 4:00 | МТП 10 № 2405 от ВЛ 10 Ключевка ВЛ 0,4 с. Ключевка от МТП 2405 | Перетяжка провода п.Ключёвка ул.Набережная 18-30; Ленина 22-58
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 16:00 | 8:00 | МТП 10 №2242 от ВЛ 10 Победа ВЛ 0,4 п.Ниж.Санарка от МТП 2242 | Ревизия конт. соединений на опоре №22 п.Нижняя санарка ул.Набережная 2-22, 28-46(чётн)
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 16:00 | 8:00 | ЗТП №2511 от ВЛ 10 Песчаное 2 ВЛ 0,4 Клуб от ЗТП №2511 | Выпиловка деревьев в охр. зоне ВЛ с.Песчаное ул.Советская 11А,11-15.
Троицкий район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 15:00 | 2:00 | МТП 10 № 2411 от ВЛ 10 Ключевка ВЛ 0,4 Поселок 2 от МТП №2411 | Перетяжка вводов 0,4 п.Ключёвка ул. Школьная 16-22
Увельский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 12:00 | 4:00 | МТП 10 №3353 от ВЛ 10 Ключи ВЛ 0,4 Поселок от ТП №3353 | часть д. Ключи ул.Рабочая
| 0,4 кВ | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 13:00 | 3:00 | КТП 10 №3245 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Больничная от ТП №3245 | часть п. Каменский ул. Больничная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 12:00 | 2018-02-16 16:00 | 4:00 | КТП 10 №3347 от ВЛ 10 Ключи ВЛ 0,4 Поселок от ТП №3347 | часть д. Ключи ул. Молодежная
| 0,4 кВ | 2018-02-16 13:00 | 2018-02-16 15:00 | 2:00 | КТП 10 №3239 от ВЛ 10 Каменка 2 ВЛ 0,4 ул. Заводская от ТП №3239 | часть п. Каменский ул. Заводская
| 10кВ | 2018-02-19 11:00 | 2018-02-19 15:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Б.Никольский от ПС Рождественская | д. Родионово ул. Мира, Родионовская, Степная с. Мордвиновка
| 10кВ | 2018-02-19 12:00 | 2018-02-19 13:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Зерноток от ПС Рождественская | с. Рождественская ул. Лесная, Октября, Рождественская, Свободы, Советская, Южная
| 10кВ | 2018-02-19 13:00 | 2018-02-19 14:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Ключи от ПС Рождественская | с. Ключи ул. Рабочая, Садовая д. Рождественка
| 10кВ | 2018-02-19 14:00 | 2018-02-19 15:00 | 1:00 | ПС 35/10кВ Рождественская ВЛ 10 Увельская от ПС Рождественская | с. Рождественка ул. Мира, Октября, Победы, Рабочая, Рождественская, Свободы, Северная, Советская, Совхозная, Строителей
| 10кВ | 2018-02-19 15:00 | 2018-02-19 17:00 | 2:00 | ЗТП №3103 от ВЛ 10 Вторчермет Силовой трансформатор №1 | п. Увельский ул. У.Громовой, Пристанционная, пер. Рудничный
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №204 ВЛ-0,4кВ "ул.1 Мая, К.Либнехта, Октябрьская" от ТП-204 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: 1 Мая 39, 46-52 К. Либкнехта1-55, 2-48 Октябрьская 5-33, 4-36
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №204 ВЛ-0,4кВ "ул.Луночарского, Труда, 1 Мая, Набережная" от ТП-204 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: Луначарского1-65, 2-70 Труда 1-73, 16-50 1 Мая 36-44, 31-33 Набережная 3-19, 4-18 Кирова 35-39
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №203 ВЛ-0,4кВ "ул.Свободы, К.Либнехта, Октябрьская, М.Горького" от ТП-203 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: Свободы 14-28, 5-9 К. Либкнехта 82-124, 123-169 Октябрьская 84-106, 87-111 М. Горького 23-43, 22-38 Малышева 28-38, 15-19
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №202 ВЛ-0,4кВ "Коммуны, К.Либкнехта, Октябрьская, М.Горького, Советская" от ТП-202 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: Коммуны 48-50,37-41 К. Либкнехта 63-121, 54-80 Октябрьская 37-85, 40-84 М. Горького 3-19, 2-20 Советская 38-52, 33-39 Кирова 56,60 51-57
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №201 ВЛ-0,4кВ "Культуры, Малышева, Советская, Энгельса" от ТП-201 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: Культуры 6А-94,73-127 Советская 3-19,8-32 Малышева 5 Энгельса 38-50,63-89 Ленина 98-116, 103-131 Труда 78-116, 101-131
| 0,4 кВ | 2018-02-16 08:00 | 2018-02-16 17:00 | 9:00 | ЗТП-6кВ №201 ВЛ-0,4кВ "Культуры, Кирова, 1Мая" от ТП-201 | Отключение по заявке ЧЭС. Отключенные потребители: Культуры 1-71,2-52 Кирова 3-27,20-24 1 Мая 1-25,4-30 Энгельса 4-32, 25-29
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-19 08:00 | 2018-02-19 09:00 | 1:00 | КТП 10 №5222 от ВЛ 10 Светлое 2 ВЛ 0,4 ф. 1 от ТП № 5222 | с. Светлое дома № 7,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 откл. потребителя позаявке ЧЭС ул. Горького 26/2
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | 3:00 | КТП 10 №5228 от ВЛ 10 Светлое 3 ВЛ 0,4 ф. 1 от ТП № 5228 | с. Светлое дома № 10.11.12.13.14.15.17.19.210.21.22,24.25.27.29.31.33 откл. потребителя по заявке ЧЭС ул.Первомайская №12,20
| 0,4 кВ | 2018-02-19 09:00 | 2018-02-19 12:00 | 3:00 | МТП, СТП 10 №5257 от ВЛ 10 Светлое 3 ВЛ 0,4 ф. 1 от ТП № 5257 | с. Светлое ул. Уральская дома № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. ул. Солнечная № 1,1А.5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 откл. потребителя по заявке ЧЭС ул.Уральская №11
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 14:00 | 5:00 | ПС 110/6 кВ Тюбеляс тяга ВЛ 6 Тюбеляс | п. Тюбеляс. ПС Тюбеляс-тяга; В 6 Тюбеляс текущий ремонт.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:00 | 2018-02-16 16:00 | 7:00 | ТП-31 от ВЛ 6 Родники ПС Юрюзань ВЛ 0,4 № 1 от ТП-31 ВЛ 6 Родники | г.Юрюзань ул 3Интернационала №86-139; Прсвирова №86-106; 107-113;8Марта№1-25 ПС Юрюзань; ВЛ6 Родники;ТП-31; ВЛ0.4 №1-монтаж опор по тех.присоединению.
| 0,4 кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-1 от ВЛ 6 № 5 ВЛ 0,4 № 3 от ТП-1 ВЛ 6 № 5 | г.Катав-Ивановск ул. Еловая д№1;д№2 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-1; ВЛ0,4 №3-Монтаж СИП в пролёте оп №8-12
| 6кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-192 от ВЛ 6 № 13 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск пер.2 Дудин,№№10-28;№13-43; пер.Борцов №№4-46; 1-47 КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-192-Тек.ремонт оборудования ТП.
| 6кВ | 2018-02-16 09:30 | 2018-02-16 17:00 | 7:30 | ТП-48 от ВЛ 6 № 5 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск, ул.Октябрьская с д №№34-64; с №№47-109; ул.К.Маркса с №№112-150; с№№-115-157 КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-48 отключить Т-1 для БПР по замене яч КСО в РУ0,4