## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | ТП 4561 1С 0,4кВ выводится в ремонт,для монтажа приборов учета и присоед. КЛ 0,4кВ. Отключаются ж/д по вводу №1 ул. Комсомольский пр-кт 91,91"А",85,91"Б"
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | ТП 4596 1С 0,4кВ выводится в ремонт,для подсоед. КЛ 0,4кВ гр1.Отключаются ж/д по вводу №1 ул. Захаренко 2,2"Б",6,6"А",6"Б".
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4090 1С гр2 выводится в ремонт,для замены приборов учета "Матрица".Отключаются ж/д ул.Рабоче-Крестьянская 20-101, Брянская 3-20.
1Ленинский район электрических сетей | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 18:00 | Замена логово провода на СИП на ВЛ-0,4 кВ ТП 5617 1С, гр.8. г.Челябинск, ул. Стахановцев, 22-51. ул. Первоконная,8-14, 15-25 ул. Серова, 17-21 ул. Виленская, 18-35 ул. Гомельская, 6-16,11-25
1Советский район электрических сетей | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1160 1С гр.2 вывести в ремонт для замены опор и провода. 1С гр 6 отключается для безапастности. отключаются улицы: Салтыкова, Белорусская, Московская, Профинтерно, Клиническая, пер.Виноградный, Марата, Гоголя,Садоводческая,
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Отключается потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Вязовая – Мамина – 2я Щербаковская.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | ТП 2435Т 1С 0,4кВ выводится в ремонт для б/р по заводке кабеля 0,4кВ и установки учета. Отключается потребитель:ж.д. ул.: Российская 159, 161.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Вязовая – Загорская – Комарова – Мамина.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 18:00 | ТП 3014 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл. ж\д по ул.Южно-Уральская-12,16;Октябрьская-5.
| 2018-05-17 | 2018-05-17 18:00 | ТП 3014 Т-1 выводится в ремонт без откл.потребителей.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с , огран.ул.Ржевская-Танкистов Щербаковская-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с,огран.ул.Танкистов-Вязовая-Мамина-2-я Щербаковская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с , огран.ул.Ржевская-Танкистов Щербаковская-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Шишкина-Внутриквартальная-Танкистов Краснофлотская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3398 гр.4 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-пер.Катерный-Катерная-Фабрично-Заводская.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 гр.6 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с, огран.ул.Кулибина-Танкистов-Внутриквартальная-Мамина.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3325 гр.2 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран.ул.Танкистов-Краснофлотская-Фабрично-Заводская-пер.Гусеничный.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | ТП 2435Т 2С 0,4кВ выводится в ремонт для б/р по заводке каб.0,4кВ и установки учета. Отключается потребитель:ж.д. ул.: Российская 159, 161.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.10 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57А.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-46.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.1 по заявке УК выводится в резерв с откл. ж\д по ул.Грибоедова-48.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | ТП 3543 Т-1 и 1С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП 3543 Т-2 и 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
1Центральный район электрических сетей | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж\д Проспект Победы 155А
| 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 18:00 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ж/д Кирова 17А,19,19А,21,21А.
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | ТП2181 ул.Северо-Крымская95-137,132-166 Северо-Крымский 1пер-к1-11,2-16 Северо-Крымский 2пер-к 1-11,2-6 Партизанская50-72ул. Ленина 1-32; ул. Садовая 4-11, Ижевская 42-46,45-59, Актюбинская1-29,2-40, Кутаиская 6-18,3, Батайский пер-к 1-21,2-14 ТП 2182 Ижевская 58, 58 А ТП 2185 г. Челябинск ул. Джамбула 21-30, Неглинная 113-121, 168-176,Ижевская 50-65, Развития 1-25, Северокрымская 138,140,148 , Депутатский переулок 20-29, Чайковского 133-147
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | Проспект Победы 155а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-16 10:00 | 2018-05-16 17:00 | Обесточено: п.Янгелька. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Янгелька .
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | ТО ТП. п.Первомайский овощехранилище.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Выводится из работы В 10 кВ магнитный для проф.контроля цепей РЗА Обесточено:1377 чел., СЗО-8,(2больницы,Связь-2,Д/С,школа. Администрация, изб.уч.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | ТО ТП. п.Первомайка 1дом
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Испытания изоляции ШОВ 110кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | отбор проб масла из ТТ-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Капитальный ремонт и покраска корпуса ТП-312. Обесточен объект ООО Пищепром в п. Бреды.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 15:00 | Техническое обслуживание ТП-273. Обесточено:в п. Павловка ул.Красноармейская,10; ул.Октябрьская,1,3,5. СЗО-4(Д/Сад,Отопительный блок Д/С,Школа,Столовая новой школы).
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды 2к. ВЛ- потребительская данных по населению и улицам нет. СЗО- 3 шт. (насосная,больница, пожарная часть).
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 12:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-1. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-3 шт.(Д/С, 2 школы).
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание СВ-10кВ. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Бреды-3 к. ВЛ- потребительская данных по населению и улиц нет. СЗО-8 шт.( 5 Д/С, школа, котельная 2, больница).
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена опор№12, 14, 16 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-439. Обесточено п. Могутовка ул.Лесная,19; ул.Мира,1,2,3,4,4А,5,6,8.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Капитальный ремонт и покраска корпуса ТП-312. Обесточен объект ООО Пищепром в п. Бреды.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Техническое обслуживание Т-1, В-10кВ Т-1. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Толсты
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Солнце
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Правда ул. Уральская,Надежды,Сиреневая, Мира
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | Кап.ремонт ТП-139.Обесточено:п.Кидышевский: ул.Набережная д.10-60, 1-15; ул.Школьная д.2-30; ул.Центральная д.2-32, 1-25
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | Т.О. ТП-96.Обесточено:п. Смирновский Фермер.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 14:00 | ТО ТП-264. Обесточены потребители в п.Спасский: Дет.сад, ул.Российская д.7, 8, 6; ул.Мира д.15, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ЧП "Окуловский"; ЧП "Дударев - маг." СЗО-1шт (дет.сад).
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Кап.ремонт ТП-297.Обесточено:п.Смеловский: ул.Кирова д.44-54, 43-45; пер.Первомайский д.3-9, 10-18. Школа, клуб, почта, Ростелеком
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | ТО ТП-309. Обесточены потребители в п.Спасский: АЗС "Салават"; скважина (возле АЗС). СЗО-1шт.(скважина)
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | замена опор № 12, 14 отпайки на ТП-524. Обесточены будут: п.Грознецкий, д.Соколово, часть д.Сарыкуль
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | установка ж/б приставок к опорам №71,73,75,79,88 89,90
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | Соединение шлейфов на оп.№40
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена траверс на оп.№2,3 отп.ТП-325
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Текущий ремонт ТР-35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, В-35 кВ Т-1, ОПН-35 кВ Т-1. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 18:00 | Установка ж/б приставок к деревянным опорам. Обесточено: часть п Богдановка.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена опоры №12 п Богдановка Обесточено:-15чел; СЗО:-0; ул Молодежная дд №№6-10, ул Мира дд №№11-12
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1 Обесточено:пп Путь Октября, Лесной, Амамбайка, Новый, Прудный, Березки. Обесточено:-1039; СЗО:-4шт;
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | г. Куса, ул. Куйбышева, Некрасова, Железнодорожная, 8 Марта
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 18:00 | г. Куса, ул, Правды, Железнодорожная
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | Участок ВЛ 10 Каскиново от СР-6 до СР 29. с. Вознесенка, д. Аршинка.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | г. Куса, ул. Железнодорожная, Некрасова, 8 Марта, Пионер, Свердлова, Индустриальная.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | ВЛ 0,4 №3 от ТП-30 ВЛ 6 Смородинка отключается для замены стоек опор. Будут погашены в с. Смородинка ул. Зеленая, Луговая, Передовая, Заболотная.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 13:00 | Тек.ремонт В-10кВ Т-1.Без ограничения.
| 2018-05-17 13:00 | 2018-05-17 17:00 | Тек.ремонт В-10кВ. Нагайбакский птичник-к. Без ограничения.
| 2018-05-17 14:00 | 2018-05-17 17:00 | Выводится в ремонт ТП-9 . без напр:с Фершампенуаз ул Труда 70-80,77-97,Блюхера 45 ,Соц защита энергосбыт.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП, измерение контура заземления ТП. Обсточение: скважина в н.п. Юсупово
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 16:00 | Отключение скважины по заявке Челябэнергосбыт. Обесточение: н.п. Калиновка ул. Калинина.
| 2018-05-17 11:00 | 2018-05-17 16:00 | Замена наружного ввода от опоры № 7 на СИП до ввода в дом № 17. Обесточение: н.п. Калиновка ул. Молодежная д. 7-19
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №3 Ферма. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Заречная
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Гривенка. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы, Набережная; н.п. Юсупово, Гривенка
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 17:00 | Замена опорных изоляторов, замена разрядников 0,4 кВ, покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | Безопасность работ. с.Камышное.
| 2018-05-16 08:00 | 2018-05-16 17:00 | Капитальный ремонт В 10. д.Харлуши.
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 17:00 | с.Подгорное
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Гоголя, Советская, Библиотечная
Саткинский район электрических сетей | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Отключение абонентов по заявке ЧЭС.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Отключение абонентов по заявке ЧЭС.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Отключение абонентов по заявке ЧЭС.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | Подключение абонента по заявке ЧЭС.
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Замена вводов 10кВ на ТП 2562,2563,2564,2565,2567. с.Травянка. Д.сад, Школа, ФАП.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 12:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Восточная 2-34, ул.Солнечная 1-13 (нечет.)
| 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 17:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Центральная 1-29 (нечет) ул.Зеленая 2-8 (чет)
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 10:00 | п.Беловский ул Набережная д.№3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Д/К,Магазин ул.Центральная д.№1,3,3,5А,7,9,11,13,15,Магазин(ИП Нурписова) ул. Колхозная д.№ 12В,14Г,12Б,10Б,8Б,12/А,10В,10,8,Столовая,Контора(СХПК"Беловское),Детский сад, Котельная , Скважина ул.Колхозная д.№1,2,2А,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,15,17,21,23,25,27,29. ул. Зеленая д.№1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16. ул. Набережная д.№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 ул. Молодежная д.№ 1,1А,2,2А,3,4,4А,5,6,8,10,12 ул. Нижняя д.№6,7,8,-9,10,11,12 ул. Центральная д.№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26. ул.Нижняя д.№ 1,2,3,4,5. ул. Дорожная д.№1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22. Магазин ул. Школьная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15. Школа, Котельная, Старая котельная ул.Нижняя 12,14,16,18. Токарный цех, Гараж, Проходная, Весовая, зерносклад, Сушилка, Пожарка, ЗАВ, ГСМ ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39 ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4 ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 Пекарня, База, Вагончик База Весовая Вкл. ЛР 10 на ТП 582П
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма, Ул.Ленина д.№134,136,140,142,146,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2. Отключение по заявке ЧЭС
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | Чесма Ул.Кривенко д. №2,4,6,8.10.. Отключение по заявке ЧЭС
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма Ул.Окружная д.№12,15/1,15/2,16/1,16/2,17/1,17/2,18/1,18/2,19/1,19/2,20. Пер. Чесменский д,№1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,5,7. Ул. Лермонтова д,№71,73,88. Отключение по заявке ЧЭС.
| 2018-05-17 08:00 | 2018-05-17 17:00 | с. Чесма, ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Отключение по заявке ЧЭС.
| 2018-05-17 10:00 | 2018-05-17 16:00 | п. Углицкий: ул. Школьная д. №17,19,21,23,25,27,29,31. ул.Зеленая: д. 29-44,46, м-н" Бекоетова", ул. Советская:д. №24,26,28,30,32,34,36,38,40,42.ул. Пионерская д.№9,12. ул. Набережная,д. №14,16,18,20,22,26,28,клуб, столовая. : ул. Ленина, м-н Кузменко, м-н, Нестеренко,М-н Болсун, ул. Ленина, д. №21,23,25,27,29,31,46,44,42,40,38,34,м-н ОПО, 32,28,26,м-нШайгубесова, ул. Пионерская, д. 10. Замена голого провода на СИП пр. опор №41-44
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ф. 6 №3 - отключение для ремонта В 6 ф. 6 №3 в РУ-6 ТП-3.
| 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 16:00 | с.с. Шарлаш, Аратское. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Катавский район - отключение для БПР по расчистке трассы ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 17:00 | пгт. Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский район - установка новых опор.
| 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | д. Волково. ПС МММЗ; КЛ 6 ЦРП-1; РП 6 Город; ВЛ 6 Волково; участок от СР-95 до ТП-171 - текущий ремонт ТП-170, ТП-171.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | ПГТ Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский р-он установка новых опор.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 19:00 | г. Юрюзань, мкрн. Василовка; ул.: Гагарина (кроме №№13,15, 17); Ильи Тараканова, №№2-8 (четная сторона); Зайцева, №№3,12; Советская, №№1-117, 2-90; Карла Маркса, №№1-181, 2-110; Столярная, №№15-135, 12-118; Кузнецова, № 25-79, 12-64; Свердлова, №№1-9, 2-16; пер.: Блюхера, №№2, 3, 5; Фурманова, №№1-5, 2-6; Сажина, №№1, 2-6; Попова. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №15 и ВЛ 6 №17; пр.оп.№№1-4 - расчистка трасс ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 17:00 | г. Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№1-107; Пролетарская, Пушкина, Ленина, 1 Мая, Гребнева, Кукарина, пер.: Школьный, Матросова, Большой, Шекунова, П. Морозова, Менделеева, Бабушкина, Павлова, Крупской. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка - текущий ремонт ЛР 6 и ТТ В 6 Сосновка.
| 2018-05-19 09:00 | 2018-05-19 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 №1 - замена оп.№№29, 30, 31, 32, 33.