## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | Капитальный ремонт оборудования ТП 5642 1С 10 кВ, Т1, 1С 0,4 кВ. Под отключения попадают: ул. Гагарина, 49, 51, 51/1
Советский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 18:00 | 16.07.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1083 1С гр.2, для замены ПУ матрица. Отключаются ж/д частного сектора ул. Пятигорская, Заболотная,Карпинского,Кустанайская,пер.Хабаровский.
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 18:00 | 16.07.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1082 1С гр.2, для замены ПУ матрица. Отключаются ж/д частного сектора ул. Архангельская,Камышовая, Иртышская, Карпинского, Пятигорская, Садоводческая.
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 18:00 | ВЛ 6 кВ ТП 1160 - ТП 1036 с отп. на ТП 1050,1082,1083 вывести в ремонт для планового испытания кабельного вывода со стороны ТП 1036. Отключается частный сектор ул.Златоустовская,Курская,Чебаркульская,Оренбургская,Карагандинская,Карпинского,Иртышская,Связи,Камышовая,Садоводческая,Плужная,Низкая,Общественная,Заболотная,Пятигорская,Кустанайская,Народная, пер.Круглый,Карьерный,Хабаровский.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-16 | 2018-07-16 13:00 | ТП 3052 Т1 выводится в ремонт для установки охранной сигнализации. Без отключения потребителей.
| 2018-07-16 08:30 | 2018-07-16 18:00 | ВЛ-10кВ ТП 3507 - ТП 3506 с отп. ТП 3508 выводится в ремонт совместно с ТП 3508 для проведения капитального ремонта оборудования в ТП 3508. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченного улицами: Танкистов - Бажова - Комарова - Мамина.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | ТП 3308 гр.2 выводится в ремонт с откл. ж\д Ловина-20,22.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | ТП 3399 гр.10 выводится в ремонт с откл.ж\д Шуменская-47(Марченко-18).
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 1С, гр.8 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Артиллерийская д. 29 - 53 нечетные.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С, гр.6 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаюся жилые дома частного сектора, ограниченного улицами: Комарова - Танкистов - Томская - Кокчетавская.
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП 3053 2С 0,4кВ гр.16 выводится в резерв по заявке УК "Новострой" для работ в щитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Салютная д. 21.
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП 3053 1С 0,4кВ гр.6 выводится в резерв по заявке УК "Новострой" для работ в щитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Салютная д. 21.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 23:00 | ТП 3052 Т2 выводится в ремонт для установки охранной сигнализации. Без отключения потребителей.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3346 1С, гр.16 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома, расположенные по адресам: ул. Артиллерийская 77,79; ул. Котина 33,35,37,39; ул. Грибоедова 20, 22 п.2.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3361 1С, гр.3 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома расположенные по адресам: Карпенко д. 1, 3, 5; Героев Танкограда 90, 92, 94.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3348 1С, гр.4 выводится в ремонт для замены матриц. Отключаются жилые дома по адресам: ул. Горького д. 27, 29, 31а; ул. Крылова д. 11, 13, 13а, 15, 17,19; ул. Грибоедова д. 29 п.1, 29а, 31.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 3052 2С 10кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Героев Танкограда-116,118.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 3052 1С 10кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Героев Танкограда-116,118.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.2 выводится в ремонт для замены провода с откл.ж\д ч\с, огран.ул.пер.3-й Фабрично-Заводской-Краснофлотская-Мамина-Фабрично-Заводская.
Центральный район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ж/д ул.Набережная 30.
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 2352 1с 0.4кВ Бр.Кашириных, 108, 110,110а,129д, 40лет Победы 47,49
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | перетяжка провода Обесточено:100 чел,СЗО-нетул.Зеленая.Новая
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | То ТП Обесточено:Чел-47.СЗО-1(ТСО)
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Т.О. ТП Обесточено:227-чел.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | перетяжка провода Обесточено:
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00
Брединский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Выправка опор № 4,7,8,11, оп.№2 отпайка на ТП-367 и перетяжка провода в пр. опор №57-64 на ВЛ-10кВ Мехток от ПС Атамановка. Обесточено: п. Атамановка . СЗО-нет
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Замена колпачков на оп.№1,2,7,10,11,33,35,43 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-274. Обесточено:в п.Павловский ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38. СЗО-нет.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 16:00 | Текущий ремонт В-10кВ Т-1, Поселок, Производство, Новый, Восход-К, Октябрь, ТН1С-10кВ. Обесточены п.Маяк, Новый, Октябрь, Восход.СЗО-16шт.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Техническое обслуживание ТП-218. Обесточен объект ООО Боровое (летняя дойка) п. Боровое.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-329. Обесточено в п. Атамановка: ул.Школьная 14,16,18.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена ж.б. приставок к опорам 1,13,15, 18, 20, 25; замена опоры 29 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-262. Обесточено в п. Мирный: ул. Кооперативная 1-4,; Пушкина 5,7,20.СЗО-нет.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт СВ-35кВ на ПС 35кв Наследницкая. Обесточенных потребителей , СЗО-нет.
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 14:30 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №1 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-242.Обесточено:п.Калининский,ул.Ленина,11-1,13-1,13-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-2,26-1,26-2,28-1; ул.Труда,5-1,5-2,6.СЗО-нет.
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 14:00 | Подключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 9. Обесточено в п. Калининский: ул. Ленина 11,13,15,17,19,26,28; Труда 5,6.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-128.Обесточено:п.Андреевский,ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.СЗО-нет.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Техническое обслуживание 1СР-35кВ,ЛР-35кВ Бреды-р.Обесточенного населения и СЗО- нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | п.Кинжитай, часть с. Ст.Кулевчи, с.Владимировка
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Саламат
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | п.Дружный
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-16 11:00 | 2018-07-16 18:00 | ТП-405 выводится в ремонт для ТО ТП. Обесточены часть ул Ленина , ул Р.Люксембург, дет сад Рябинка.
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 15:00 | Замена силового трансформатора ТП-1555. ТК - 1555.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 | Соединение шлейфов на опоре №1 отпайки на ТП-1679. ППР 3-17
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Средний ремонт ШР-110кВ ТН-1С-110кВ, текущий ремонт ШР-110кВТ-1.. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 14:00 | Замена ввода от оп.№ 2,2-5,2-2б. ВЛ-0,4кВф3 ТП-3. Обесточено в пос В-петровка-95 чел.ул. Пьянзина дом 89, 91, 93, 95, 97, 94, 96, 92, 85а, 1, 2, 99. ул. Первомайская дом 25, 27, 28, 31, 33, 35, 37, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 69/1, 69/2. 59, 61, 65, 67, киоск. ул. Центральная дом 82, 84, 86, 88, 90, 92, 99. СЗО-нет
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Регулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4кВф3 ТП-83. В пос. Анненск обесточено-45 чел. пер. Береговой-дом5, 4, 3, 2, 7/1, 7/2, 1, 8.
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 17:00 | Измерение состояния изоляции на В-35кВ Полтавка, ТН-35кВ 2С. Без нарушения эл. снабжения потребителей.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | Техническое обслуживание ТП-315. В пос. Еленинка обесточено-1 чел. СЗО- 1шт (скважина).
| 2018-07-16 14:00 | 2018-07-16 17:00 | Замена ввода от опор 6-8,14 на ВЛ-0,4кВф2 ТП-1. Обесточено в пос. В-петровка-88 чел.ул. Центральная дом 1, 1а, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. ул. Пьянзина дом 1, 3, 3а/1, 3а/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 22, 28. ул. Набережная дом 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 36, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 32, 31. СЗО-нет
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-110 кВ Еленинская-Субутак-, СВ-110 кВ, 1с-110 кВ для ТР ЛР-110 кВ Субутак-т, 1СР-110 кВ и ТО КС ВЛ-110 кВ Субутак-т. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт ЛР-35 кВ Павловская на ПС Наследницкая. Обесточено: п. Наследницкий,п.Коряжное,СЗО-9шт.
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 17:00 | Выводится в ремонт Т-2, В-35 кВ Т-2, 1,2 С-10 кВ для измерения состояния изоляции. Обесточено: 532 чел. в п. Красный Тал, Родники. СЗО-3 шт (насосные-3)
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт В-35 кВ ЦРП, В-35 кВ В-Петровка для измерения состояния изоляции. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Капитальный ремонт В-110кВ Амурский, текущий ремонт ТТ-110кВ Амурский, проверка РЗА В-110кВ Амурский, отбора проб масла из ТТ-110кВ Амурский.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Перенос опоры № 90/5. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 13:00
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | Тек.ремонт привода В-10кВ Требия. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 13:00 | Проф.обслуживание устройств РЗА ТН1С-10кВ.Без ограничения.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Астафьевка. Без напряжения: п Астафьевка 317 чел,2-СЗО
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Животноводство. Без напряжения: п Остроленко (часть) 228 чел,1-СЗО
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №38-60. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Кап ремонт ВЛ. Откл д Чернякино
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Средний ремонт ТП. Откл с Кочердык ул Новостроек д 1-7
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Средний ремонт ТП. откл с Кочердык ул Первомайская д 1-14
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.В.Кабанка ул.Центральная , Труда
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Степное ул.Советская , Набережная , Комсомольская , Гагарина , 50лет Октября
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Борисовка ул.Мира,Цветочная,Строителей,скважина с.Андреюльевск мраморный карьер,Кордон
| 2018-07-16 12:00 | 2018-07-16 17:00 | с.Степное
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Борисовка,Р.Майка,В.Санарка.К.Санарка,Ленинка
ПО Троицкие электрические сети | 2018-07-16 08:40 | 2018-07-16 17:00 | с. Чесма: скважина. КР ТП 5114
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | ТО ТП п. Ясные Поляны ул.Энергетиков 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Тихая 2-24, 1-19
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
Увельский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 12:00 | п. Увельский ул. Энергетиков
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | п. Увельский ул. Заводская, О. Кошевого, Пристанционная, Северная,Строителей
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | п. Каменка ул. 8 Марта, Заводская
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 12:00 | п. Каменка ул. Береговая,Лесная, Октябрьская
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Энгельса, Кутузова, Некрасова, С. Кривой, Стадионная,Ломоносова
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Больничная, Энгельса, Южная, пер. Солнечный
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Мраморная 2-50, 1-47 Толбухина 1,3,7,4,4А Гаражи
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
| 2018-07-16 08:00 | 2018-07-16 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Союзная 1-35, 2-50
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | Замена опор. Отключенные потребители;Тукаева 1-67 Береговая 1-35, 2-6 Магазин Мечеть
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | Подключение потех. присоед. Отключенные потребители;ДС №21 (Суворова 1А) Лермонтова 2(м.э.) Победы 20 (м.э.)
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 13:00 | с. Чесма: Ул.Аэродромная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,ИП Рыбаков,10,11,13/1,13/2. Ул. Окружная д.№30,36,37/1,37/2,38/1,38/1,39,40. Замена ввода на СИП ул. Окружная,40
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 12:00 | с. Чесма ул.Аэродромная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,ИП Рыбаков,10,11,13/1,13/2. Ул. Окружная д.№30,36,37/1,37/2,38/1,38/1,39,40. Замена голого провода на СИП ввод Окружная 40.
| 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 13:00 | с. Чесма: Скважина. Кап. ремонт ТП.
| 2018-07-16 10:30 | 2018-07-16 14:30 | п. Московковский: ул Советская д. №5/1, 5/2, 10/1, 10/2. Подключение по тех. присоединению ул. Советская, 38.
| 2018-07-16 13:00 | 2018-07-16 17:00 | с. Чесма:25ТП., 2621чел.,СЗО-3., р-0,42мВт. Замена спусков 10кВ к ТП 5145 на СИП.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | с. Чесма ул. Молодёжная. Подкл. по тех. присоединению Молодёжная 34.
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | с. Чесма Военный комиссариат. Аптека. ул. Лермонтова д. №40,42,44,46/1,46/2,48,50/1,50/2,52/1,52/2,54/1,54/2,56/1,56/2,58/1,58/2,60/1,60/2,60а,62/1,62/2,64/1,64/2. Подкл. по тех. присоединению торгового киоска.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-16 09:00 | 2018-07-16 17:00 | с. Минка, ул. Дачная ПС Минка тяга; ВЛ 10 Минка; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-07-16 10:00 | 2018-07-16 16:00 | с.Минка, ул.Широкая. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Верх-Катавка ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок;уч-кот СР-42 до ТП-84 -расчистка трассы от ДКР
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 17:00 | п.Минка ул Дачная ПС Минка-тяга; ВЛ10 Минка; ТП-25; ВЛ0,4 №1Замена опор
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Верх-Катавка ПС Прибор ; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к отСР-42 до ТП-84 ; пролёт оп №№255-275 расчистка трассы от ДКР