## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 17:00 | 5:00 | ТП 4194 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4194 1с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока.
| 2018-04-19 12:00 | 2018-04-19 17:00 | 5:00 | ТП 4283 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4283 1с 0,4кВ выводится в ремонт для замены т/тока.
Ленинский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 18:00 | 10:00 | ТП 5631 Секция шин 1 | ТП5631 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт для БВР по заводу вновь проложенной КЛ-0,4 кВ до объекта заявителя. Будут отключены потребители: ул.Новороссийская 77,77а,79
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП 5700 Силовой трансформатор №1 | ТП 5700 1С 0,4 кВ влючение по Т.ф Энергосбыта ИП Тазетдинов1С гр.5 г.Челябинск ул.Бабрюса,152 ул.Гончаренко,83,85,87,97 + (планов. Поселок) ул. Вагнера 111-145 ул. Фрунзе 91-121 пер.Вагонный 23-37 пер.Глазунова,1-10 пер.Кондукторский,6-40
Советский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ТП 1081 ВЛ-0,4кВ ТП 1081 щ1 гр8 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | ТП 1081 ВЛ-0,4кВ ТП 1081 щ1 гр8 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | 9:00 | ТП 1081 ВЛ-0,4кВ ТП 1081 щ1 гр8 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1081 1С гр.8 вывести в ремонт для капитального ремонта. ул. Сосновская, Салтыкова, Учебная, Блюхера, Междугородная, Братская, Сулимова, Декабристов, Конституции, Кр.Зорь, Шаумяна
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 18:00 | 10:00 | ТП 3326 ВЛ 0,4 кВ ТП 3326 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителей по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – Завалишина - Главная - Октябрьская.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 12:00 | 4:00 | ТП 2111Т КЛ 0,4 кВ ТП 2111Т 2С, гр.8 | КЛ 0,4кВ ТП 2111Т гр.8 выводится в ремонт по письму потребителя. Без э/э останется ж/д.: Пр.Ленина 38
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 12:00 | 4:00 | ТП 2111Т КЛ 0,4 кВ ТП 2111Т 1С, гр.1 | КЛ 0,4кВ ТП 2111Т гр.1 выводится в ремонт по письму потребителя. Без э/э останется ж/д.: Пр.Ленина 38
| 2018-04-18 08:30 | 2018-04-18 18:00 | 9:30 | ТП 3586 Силовой трансформатор №2 | ТП 3586 2С 0,4кВ,Т2 выводится в ремонт для производства тек. ремонта оборудования. Без э/э останется потребитель:ж.д. ул.: Кудрявцева 30,30а, 32,32а, Либединского 45, 47,47а.
| 2018-04-18 08:30 | 2018-04-18 18:00 | 9:30 | ТП 3586 Система шин 1 10кВ | ТП 3586 1С 10кВ,Т1,Т2,1,2С 0,4кВ выводится в ремонт для производства текущего ремонта оборудования. Без э/э останется потребитель: ж.д. ул.: Кудрявцева 30,32, 32а, Либединского 45, 47,47а.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | РП 94 ВЛ 0,4 кВ РП 94 1С, гр.5 | ВЛ 0,4кВ РП 94 гр.5 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:частный сектор ограниченный ул.: Фабрично-заводская – Гусеничная – Красносельская – Катерная.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3371 ВЛ 0,4 кВ ТП 3371 1С, гр.3 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.3 выводится в ремонт для отключения потребителей по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Октябрьская – Катерная – Инженерная.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3371 ВЛ 0,4 кВ ТП 3371 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется:Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов, Завалишина, Катерная, Волочаевская.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3339 ВЛ 0,4 кВ ТП 3339 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3339 гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителя. Без э/э останется:Частный сектор ограниченный ул.: Героев Танкограда – Бажова – Подольская – Котина.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3311 ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.Комарова – Победы – пер. 2й Лермонтовский – Конвеерный.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 3311 ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 1С, гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – пер. Паросиловой - 2й Лермонтовский – Слаботочный.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП 2089Т Система шин 1 0,4 кВ | ТП 2089Т 1С 0,4кВ выводится в ремонт для реконструкции. Без э/э останется потребитель:ж.д. ул.: 3го Интернационала 68, 68а, 70, Российская 71, 73
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.2 выводится в ремонт. Отключаются дома ч\с, огран.ул.Танкистов-Ржевская-Вязовая-Томская.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Томская-Танкистов-2-я Щербаковская-Мамина.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3506 ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2с. гр.14 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Вязовая-Танкистов-2-я Щербаковская-Мамина
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3398 ВЛ 0,4 кВ ТП 3398 1С, гр.4 | ВЛ 0,4кВ ТП 3398 гр.4 выводится в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Танкистов-пер.1-й Катерный- Фабрично-Заводская-Катерная.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3369 ВЛ 0,4 кВ ТП 3369 1С, гр.6 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 1С гр.6 вывести в ремонт. Откл.дома ч\с, огран.ул.Кулибина-Танкистов-Внутриквартальная-Мамина.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП 3370 ВЛ 0,4 кВ ТП 3370 1С, гр.2 | ВЛ 0,4 ТП 3370 гр.2 выводится в ремонт. Откл. ж\д ч\с, огран.ул.Фабрично-Заводская-Шишкина-Мамина-Кулибина.
Центральный район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 2496 ВЛ 0,4 кВ ТП 2496 гр.2 | ТП 2496 гр. 2 Свободы 7- 13А,8-16 Западная 2,3,4,5,6, Трактовая 22-36 Центральная 1 А,2 А
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | 3:00 | ТП 2282 Секция шин 1 10 кВ | 2282 1,2с 0.4кВ ул.Энгельса 43, 43 А,43б, 41, К Цеткин 30 А
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 18:00 | 10:00 | ТП 2374 Секция шин 1 0,4кВ | ж/д ул С. Юлаева 23,25,27,29,29а
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 18:00 | 9:00 | РП 114 ВЛ 10кВ РП 114 - ТП 2481 отп. ТП 2493, ТП 2128, ТП 2484, ТП 2492 | ул. Парковая 1-4/2, Пролетарская 16, 19, Садовая 1-11,2-10, Заводская 1-14, Центральная 5-19, 12-32,Ленина 1-21,2-32,Северная 1-13,8-26. ТП2481 Рабоче-Колхозная 11-57,2-38,Ключевая 2-26,3-17,Пролетарская1-9,2-12,Трактовая 4-8 ТП2484 Западная 1-51,2-50,Трактовая 20-36,Свободы 7-17,8-22,Центральная 1-3,2-10,Северная 1,2-6,Рабоче-Колхозная 63-69 ТП2496 Совхозная 1-11,2-6,Трактовая 10-18а,Ключевая1,28,Советская 1-39,2-28,Свободы 1-5,2-4,Пролетарская 14 ул. Западная 12-51 Северная 2А-6, Р. Колхозная65-71Совхозная 1-11,2-6,Трактовая 10-18а,13-17,Советская 1-5,2-4б,Свободы 1-5,2-4/2 Свободы, 6; Советская,6 - 28; Советская,9 - 39;Ключевая 1,28; Пролетарская, 14 А/1,14 А/2; Северная,2,2е; пер. Ключевой,28а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | 3:00 | ТП-2 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Первомайка, ул. Нагорная, 10 домов, 22 чел., СЗО-скважина.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 14:00 | 5:00 | ТП-463 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Полевая, 6 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ МОС Т-2 | Текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 35/10кВ МОС Т-2 | Опробывание АВР-10кВ. Без погашения потребителей.
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-407 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п.Наваринка, ул.Административная-31 дом, ул.Новая-26 домов, 356 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | 3:00 | ТП-159 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Наровчатка, ул. Рабочая с 1 по 30 дом, ул.Центральная с 40 по 70 дом, АЗС, 96 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ МОС Т-1 | Текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 13:00 | 4:00 | ТП-114 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП,доливка масла. с.Агаповка старая база РЭС.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | 3:00 | ТП-315 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП. Обесточено: п. Черниговка, ул.Степная-11 домов, ул.Заозерная -13 домов, 148 чел., СЗО-нет.
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 14:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ МОС Т-1 | Опробывание АВР-10кВ. Без погашения потребителей.
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 17:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Агаповская ВЛ-10кВ Харьковский (ПС Агаповская) | Замена вязок по ВЛ-10кВ Харьковский. Отключено: п.Харьковский 405чел. СЗО-3шт(школа,больница,д/с)
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | ТП-375 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. с.Агаповка животноводство
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | ПС 35/10кВ МОС 1С-10кВ | Опробывание АВР-10кВ. Без погашения потребителей.
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ ЗМКМ (ПС Магнитная) | Выводится в ремонт участок ВЛ-10кВ за ЛР-10кВ А-10, для технического обслуживания ТП-306 потребительское. Обесточено: п.ут.Заря, п.Требиат, п Черниговка, СЗО-9шт. (КНС, школа-3шт., дет.сад, скважина-2шт., котельная-2шт.).
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | 8:00 | ТП-259 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-259, замер контура заземления. Обесточено: п. Наровчатка, пельменный цех. СЗО-нет.
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 17:00 | 8:00 | ТП-7 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-7, замер контура заземления. Обесточено: п. Агаповка, овощехранилище, амбулатория.
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 1С-10кВ | Профконтроль цепей РЗА СВ-10кВ. Обесточено: без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | 4:00 | ТП-53 Агаповский РЭС Силовой трансформатор №1 | п.Магнитный Обесточено6ул. полевая,степная.60 лет Октября частично Человек-105,СЗО-нет
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | 103:00 | ПС 110/10кВ Агаповская 1С-110кВ | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Магнитная 2С-110кВ | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Аргази ВЛ-10кВ №1 ПС Аргази | БВР по замене опоры по Ф-6
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Аргази ВЛ-10кВ №6 ПС Аргази | замена опоры 29
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ПС 35/10 кВ Дербишево ВЛ-10кВ №1 ПС Дербишево | включение в работу новой ТП2844
Брединский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-262 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-262 БРЭС | Замена вязок на опорах 1-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-262. Обесточены в п. Мирный: ул. Ленина 16/2; Мира 2-6, 8,11,13,24,27,27А.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | ТП-437 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-437. Обесточено: п. Боровое ул.К.Невинского,10,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19,2,20,22,24,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1,9-2; ул.Новая,1,10,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,1,10,12-1,12-2,2-1,2-2,4,6,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | ТП-175 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-175 БРЭС | Перетяжка провода в пролете опор 1-5 на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-175. Обесточено п.Калининский ул.Ленина,1-5. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | ТП-129 Брединский РЭС 1С-0,4кВ | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-129. Обесточено: п. Андреевский ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,11,5,9,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8,2,3,4,5,6; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2, ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Советская,10,12,14,8. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | ПС 110/10 кВ Комсомольская ВЛ 10 кВ Ясная Поляна ПС Комсомольская | Текущий ремонт В-10кВ Ясная Поляна.Обесточено: п.Ясная Поляна.СЗО-2(д/с,скважина)
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 17:00 | 6:00 | ПС Наследницкая (старая) 35/10 кВ ВЛ 10 кВ Дальний ПС Наследницкая | Замена опоры № 14 на ВЛ-10кВ Дальний.Обесточено:производственные объекты ООО"Наследницкое"
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-448 Брединский РЭС 1С-0,4кВ | Установка блока сигнализации "Редут GSM" в ТП-448. Обесточено: в п. Амур СЗО-1 шт. (школа).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-240 Брединский РЭС 1С-0,4кВ | Замена Т.Т-0,4кВ в ТП-240. Обесточено п. Комсомольский ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4. СЗО-5 шт. (больница,детская школа искусств,мини-котельная д/сад ,отопительный блок больница).
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | 2:00 | ПС 110/10 кВ Комсомольская ВЛ 10 кВ Центральный - к. ПС Комсомольская | Текущий ремонт В-10кВ Центральный-К.Обесточено:п.Комсомольский.СЗО-4(больница,школа,д/с,скважина.)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 35/10 кВ Калининская ВЛ 10 кВ Ново-Амурский ПС Калининская | Замена колпачков под изоляторами на опорах 67-102,на ВЛ-10кВ Новоамурский.Обесточено: п.Новоамурский. СЗО-1(скважина)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:36 | 7:36 | ТП-93 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание и установка сигнализации "Редут GSM" в ТП-93.Обесточено:п.Могутовка,пер.Мостовой,2; ул.Речная,1-2; ул.Школьная,16,16А,17,17А,18А,8,10,12,6-1.СЗО-1(д/с)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 14:00 | 5:00 | ТП-250 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-250. Обесточено: п.Синий-Шихан. СЗО-1(скважина)
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 110/35/10кВ Рымникская 1С-10 кВ | Техническое обслуживание В-10кВ Резерв (5шт). Обесточенных потребителей нет.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | 2:00 | ТП-238 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-238 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 10,от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено: п.Маяк,ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 21:00 | 10:00 | ТП-31 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-31 БРЭС | Замена вязок в пролётах опор 4-35 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-31. Обесточено: п.Маяк,ул.Борьбы,10-1,10-2,12,13,14,15-1,15-2,15-3,16,17-1,17-2,18,19-1,19-2,20,21-1,21-2,22,24,25,27,29,31,33,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9; ул.Зеленый,1,2,3,4,5,6,7-1,7-2; ул.Мира,1-1,1-2,1а,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6,7,8; пер.Солнечный,1,2,3; ул.Степная,11,12,13,14,15,16,16А,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | 2:00 | ТП-163 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-163 БРЭС | Демонтаж провода в пролёте опор 19-20,на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-163. Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2
| 2018-04-20 11:00 | 2018-04-20 17:00 | 6:00 | ТП-163 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-163 БРЭС | Замена вязок провода в пролете опор№1-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено п. Рымникский ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4; ул.Пионерская,10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; ул.Самарский,11,15-1,15-2. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 13:00 | 5:00 | КТП 10 №7318 от ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 Западный от КТП №7318 | с. Александровка, ул. Северная, Зеленая
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7205 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7201 от ВЛ 10 Покровка Силовой трансформатор №1 | с. Покровка, ул. Советская, Солнечная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №7511 от ВЛ 10 Саламат Силовой трансформатор №1 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | МТП №7320 от ВЛ 10 Кулевчинская ВЛ 0,4 Восточный от МТП №7320 | с. Александровка, ул. Зеленая, Советская, Набережная
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 12:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Катенинская ВЛ 10 Полив от ПС Катенинская | часть с. Катенино
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Катенинская ВЛ 10 Катенино от ПС Катенинская | часть с. Катенино
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 12:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Катенинская ВЛ 10 Полив от ПС Катенинская | часть с. Катенино
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Катенинская ВЛ 10 Катенино от ПС Катенинская | часть с. Катенино
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | 3:00 | ТП-117 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-117 ВРЭС | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 15:00 | 6:00 | ТП-409 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТО ТП-409. Обесточены потребители в п.Казанцевсий: ул.Пушкина д.73-95, д.14-42; скважина. СЗО-1шт - скважина.
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 14:00 | 4:00 | ТП-556 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Молодежная ТП-556 ВРЭС | Установка ж/б приставок (выборочно). Обесточено:п.Краснинский:ул.Молодежная д.25-31 не четн.стор,
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 15:00 | 2:00 | ТП-134 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-134 ВРЭС | ТП-134; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Ивановский: ул.Мира (д.1-19, д.1-16); ФАП. СЗО-нет.
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | ТП-120 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-120 ВРЭС | Техническое обслуживание ТП. Обесточено:п.Спасск :ул.Мира,скважина,склады МЧС(от ТП-120)
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | ТП-90 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Советская ТП-90 ВРЭС | Замена опоры № 19. Обесточено:п.Краснинский:ул.Центральная-Советская д.79-113 не четн.стор, д.90 .
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 16:00 | 6:00 | ТП-544 Верхнеуральский РЭС Силовой трансформатор №1 | Т.О. ТП-544.Обесточено:г.Верхнеуральск ул.Советская, ул Пушкина,Мира.
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 14:00 | 4:00 | ПС 35 кВ Карагайка ВЛ 10 кВ Лесничество ПС Карагайка | ПС 35 кВ Карагайка; ВЛ 10 кВ Лестничество. Замена ЛР-10кВ ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО 1шт-котельная.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 12:00 | 2:30 | ТП-301 с.Таянды 1С 6 кВ | Замена разрядников 6 кВ Обесточены будут: часть с.Таянды
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-314 1С 6 | ТП-314 капитальный ремонт электрооборудования г. Златоуст ул. Матросова 4; 7; 7А ул. Отечественная 1-29; 2-16 ул. Ватутина 17-47; 16-28 ул Пирогова 3-9; 2-26
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | ТП-1 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-1 ТО ТП. Обесточено: 179 чел. в п. Великопетпровка ул. Центральная дом 1, 1а, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 18, 20, 22, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36. ул. Пьянзина дом 17, 23, 21, 27/1, 29, 31, 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46. ул. Набережная дом 30, 29, 7, 27/2, 26, 24, 23, 22. ул. Пьянзина дом 1, 3, 3а/1, 3а/2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20/1, 20/2, 22, 28. ул. Набережная дом 40, 39/1, 39/2, 38, 37, 36, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 32, 31. СЗО-нет
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ТП-73 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-73 п. Рассвет | ТП-73 ВЛ-0,4 кВ ф2 установка ж/б приставок.Обесточено населения в п.Рассветный 90 чел.ул. Новостроющая 1-29. СЗО-нет.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ ф. Насосная кольц. | Замена изоляторов по всей ВЛ выборочно. Обесточено: часть пос. Новокаолиновый- 230 чел. СЗО-нет.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 13:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Анненская ВЛ-10кВ Лесхоз (ПС Анненская) | Текущий ремонт В-10 кВ Лесхоз. Обесточено: часть пос. Анненск-295 чел. СЗО- нет.
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-78 Карталинский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-78 п. Сухореченский | ТП-78 ВЛ-0,4 кВ ф1 замена ввода оп.25.Обесточено населения в п.Сухореченский 69 чел.ул. Новостроющаяся 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, ул. Строителей 1, 1а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15. СЗО-нет
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 16:00 | 3:00 | ПС 110 кВ Анненская ВЛ-10кВ Животноводство (ПС Анненская) | Текущий ремонт В-10 кВ Животноводство. Обесточено: пос. Анненск- Промышленность: пилорама. Сельское хозяйство: зерноток, ферма.СЗО-1 шт.(школа)
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ТП-4 Карталинский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТП-4 ТО ТП. Обесточено: 20 чел. в п. Великопетровка ул. Мира-2х этажные дом23, 21, 19, 17. СЗО- 1шт (1-д/с)
| 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 15:00 | 5:00 | ПС 35 кВ Полтавка Т-2 | Выводится в ремонт Т-2 для ТР Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | 753:00 | ВЛ-110кВ Комсомольская - Маякская | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | 9:00 | ВЛ-110кВ Восточная - Комсомольская | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | 9:00 | ВЛ-110кВ Восточная - Комсомольская | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-6 Кизильский РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-6 Киз.РЭС | Замена провода. Обесточено: 48чел., СЗО-нет. 'п. Покровка ул. Ленина (д.67,69,71,75,78,82,84,86,88).
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 18:00 | 9:00 | ТП-600 Кизильский РЭС Силовой трансформатор №1 | Капитальный ремонт ТП. Обесточено: 71чел., СЗО-нет. п.Карабулак. ул.Набережная (д.2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,17,23,25), пер. Солнечный (д.1,2,4), Мостовой (д.1,3,5,7).
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | 3:00 | ТП-135 Кизильский РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-135 Киз.РЭС | Замена изоляторов на опорах №4-20. Обесточено:п.Богдановка, 65чел.СЗО-нет.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:00 | 4:00 | ПС 110/10 кВ Измайловская ВЛ 10 кВ Целинный (ПС Измайловская) | Демонтаж ТП-282.
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | 5:00 | ПС 110/10 кВ Зингейка 1С-110кВ | Капитальный ремонт ОД ,КЗ, 110 кВ Т-1. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря СЗО- 6 шт, (скважина-3шт, д/сад-3 шт).
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 18:00 | 6:00 | ПС 35/10 кВ Богдановка ВЛ 10 кВ Богдановка 3к. (ПС Богдановка) | Установка ж/б приставки к опорам №17-20. Обесточено:п.Богдановка, 249чел.,СЗО-1шт.(межгор.телеф. связь)
| 2018-04-19 10:30 | 2018-04-19 16:30 | 6:00 | ПС 110/10 кВ Кацбах Т-1 | Текущий ремонт 1С-10 кВ и ячеек КРУН.
| 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 18:00 | 6:00 | ПС 110/10 кВ Зингейка ВЛ 10 кВ Победа 1 (ПС Зингейка) | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:203чел., СЗО-нет. Часть п. Зингейка.
| 2018-04-20 12:00 | 2018-04-20 18:00 | 6:00 | ПС 110/10 кВ Зингейка ВЛ 10 кВ Браиловка (ПС Зингейка) | Капитальный ремонт В-10кВ. Обесточено:275чел., СЗО-2шт. (больница, скважина). п. Браиловка, Степной.
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 217-2 от ТП-217 | п. Магнитка ул.: Скворцова, Чернышевского, Береговая
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 15:00 | 5:00 | ТП-28 Силовой трансформатор Т-1 | г.Куса ул.: Олимпийская 70
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-5 1 С 6кВ. | г.Куса ул. Спартака, Петропавловская, Кр.Горка, Гоголя, Гоголя, Крылова
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 110/6 Карат ВЛ 6 Барочный 1 от ПС Карат | Участок от ТП-35 до ТП-25. г.Куса ул. Кр.Горка, Песчанная, Чкалова, Крылова
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-29 ВЛ 0,4ул.К.Маркса, Герцена от ТП-29 г.Ку | г.Куса ул. К.Маркса, Индустриальная, Ленина, Щорса, Герцена
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 217-2 от ТП-217 | п.Магнитка ул. Скворцова, Чернышевского, Береговая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ № 286 Магнитогорский РЭС ВЛ-0,4кВ от ТП 286 ф.1 МагнитогорскийРЭС | Монтаж провода ввода в здание. Обесточено: п.Радужный, ул. Каштановая, 79 чел., СЗО-нет.
Миасский район электрических сетей | 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 19:00 | 7:00 | ПС 35/6 кВ Насосная ВЛ 6 Смородинка | ВЛ 6 Смородинка отключается для монтажа разъединителя на опоре №91. Отключение э/энергии в с. Смородинка
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ПС 110/10/6 Ленинская ВЛ 6 КРС | ВЛ-6 КРС от ПС Ленинская от СР-223 до ТП-229 откл. для монтажа разьединителя на оп. № 138 (без отключения потребителей)
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 1С-10кВ | Выводится в ремонт В-10кВ Т-3, В-10кВ Т-4 (поочерёдно). Без погашения потребителей.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | ПС 35/10кВ Остроленко ВЛ-10кВ Кассель к. (ПС Остроленко) | Замена траверсы оп.№2/7. Замер наведенного напряжения в пролетах оп.№1/1-1/2.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Райцентр к. (ПС Фершампенуаз) | Кап.ремонт В. Обесточено:с.Фершампенуаз ул Лесная, Мира, Парковая Северная Уральская, Юбилейная,Блюхера 43-61, Труда 53-109, К.Маркса75-113, СЗО-2 (школа,дет.сад), население: 1753 чел
| 2018-04-18 11:00 | 2018-04-18 16:00 | 5:00 | ТП-6 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ №4 ф.Ленина от ТП-6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6 до оп.№1/1.Обесточено:с.Фершампенуаз ул.Ленина 46-94(чёт.), 65-103(нечёт), пер.Комунальный 58,60, пер.Первомайский 3,4, СЗО-нет.
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз 1С-10кВ | Выводится в ремонт В-10кВ Т-1, В-10кВ Т-2, СВ-10кВ (поочерёдно). Без погашения потребителей.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 13:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Гумбейский к. (ПС Фершампенуаз) | Текущий ремонт В
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Крупское кольц. (ПС Фершампенуаз) | Текущий ремонт В
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ Очистные к. (ПС Фершампенуаз) | Монтаж ЛР-10 кВ на оп.№3/1
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | 5:00 | ПС 110/35/10кВ Фершампенуаз ВЛ-10кВ ХПП к. (ПС Фершампенуаз) | Выводится в ремонт ВЛ-10кВ ХПП. Без погашения потребителей
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-24 20:00 | 35:00 | ПС 110/35/6/10кВ Красная Горка 2С-110кВ | Текущий ремонт В-110кВ Березиновка, ТТ В-110кВ Березиновка.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | КТП-10 кВ №2808 п.Шемаха ВЛ-10кВ №5 ПС Шемаха | Замена ввода 0,4кВ, доливка масла в силовой трансформатор. Обесточение: н.п. Ункурда, ул. Крестьянская д.10-30, Луговая д.2, 4, 6. Тел. 53-2-51.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 15:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №740 п.Сухово ВЛ-10кВ №1 РП Чулпан | Для протяжки контактов по результату ТВК откл. н.п. Сухово тел. №77736
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 16:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №741 п.Постниково ВЛ-10кВ №1 РП Чулпан | Для протяжки контактов по результату ТВК откл. н.п. Первомайка тел. №77736
| 2018-04-19 12:00 | 2018-04-19 17:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №423 д. Юлдашево ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-423 Юлдашево | Для замены тех. учёта откл. н.п. Юлдашево тел. №77736
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ЗТП №4142 от ВЛ 10 Октябрьская Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Откл д Лысково Ул Береговая д 10-25.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4194 от ВЛ 10 Лысково Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Откл д. Лысково д 7
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №42125 от ВЛ 10 Подовинная 1 Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. Откл. с Подовинное ул Кирпичная д 1-5, Подстанция д 1-2
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №4245 от ВЛ 10 Подовинная 1 Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Откл. с Подовинное Экструдерный цех.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП №4298 от ВЛ 10 Теренкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП Откл д. Теренкуль ул. Центральная д 3-39
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП №4240 от ВЛ 10 Теренкуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. Откл д. Теренкуль ул Береговая д 1-3, Восточная д 1-8, Северная д 1-10
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4587 от ВЛ 10 Чудиновская Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. Откл д Бакшан ул Южная д 29-47
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | КТП 10 №4551 от ВЛ 10 Чудиновская Силовой трансформатор №1 | ТО ТП. Откл д Бакшан ул Южная д 12-21
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Большеникольская ВЛ 10 Ваганово от ПС Большеникольская | Ревизия РЛНД 10 ТП 4547. Откл с Ваганово
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6161 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Магазин от ТП 6161 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6449 от ВЛ 10 АВМ Силовой трансформатор №1 | с.Целинное ул.Лесная , Строителей
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП 10 №6436 от ВЛ 10 АВМ Силовой трансформатор №1 | с.Целинное ул.Нагорная , Садовая , Лесная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП 6225 от ВЛ 10кВ Светлинская. Силовой трансформатор №1 | с.Радиомайка ул.8е Марта
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП 6221 от ВЛ 10кВ Светлинская. Силовой трансформатор №1 | с.Радиомайка ул.Берёзовая , Мира
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | КТП №6419 от ВЛ 10 Центральная усадьба Силовой трансформатор №1 | с.Целинная ул. Заречная
| 2018-04-18 12:00 | 2018-04-18 17:00 | 5:00 | МТП, 6224 от ВЛ 10кВ Светлинская Силовой трансформатор №1 | с.Радиомайка ул.Мира
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | МТП 10 №6161 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Посёлок от ТП 6161 | с. Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | 8:00 | МТП 6222 от ВЛ 10кВ Светлинская. Силовой трансформатор №1 | с.Радиомайка ул.Мира , Березовая
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | 8:00 | КТП 6256 от ВЛ 10 Борисовская Силовой трансформатор №1 | с.Радиомайка ул. Лесная
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 16:00 | 8:00 | МТП 10 №6161 от ВЛ 10 Кумляк ВЛ 0,4 Посёлок от ТП 6161 | с.Н-Кумляк ул.Речная , Нагорная
Сосновский район электрических сетей | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:00 | 4:00 | ПС 110/35/10 кВ Есаулка ВЛ-10кВ №15 ПС Есаульская | Установка ПКУ.
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | СКТП №2359 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Новый мир Д/дом, ул.Молодёжная 1-20,22,24; Центральная 1-7,9,11-26,28-34,36,38,41,58,60,62,64.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №2348 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Новый мир Склад, пилорама
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | КТП №2347 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Новый мир Школа, Д/сад, магазин, котельная.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ЗТПП 10 № 2341 от ВЛ 10 Ново-Троицк Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Новый мир Базы, телятник
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 14:00 | 6:00 | ЗТП № 2618 от ВЛ 10 Полив Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны Газовая котельная
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 15:00 | 7:00 | МТП 10 № 2616 от ВЛ 10 Моховое Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны ул.Ленина 55-89,56-80.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 15:00 | 7:00 | КТП 10 № 2615 от ВЛ 10 Моховое Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны Скважина
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 12:00 | 4:00 | КТП №21106 от ВЛ 6 Бобровка 1 Силовой трансформатор №1 | Покраска м/конструкции ТП с.Бобровка ул.Лесная 1-7,4,6,8,9,11,13; Солнечная 1,3; Северная 2.
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | МТП 10 № 2449 от ВЛ 10 Сары ВЛ 0,4 Поселок 2 от МТП №2449 | Реконструкция ВЛ и подкл. потребителя по тех. присоединению с.Сары ул.Центральная 2,4,6.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 10 №2270 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Логовое Зерноток, МТМ, заправка
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | КТП 10 №2221 ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Логовое ул.Школьная 2-22; Молодёжная 1-5; Центральная 1-12.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | МТП 10 №2220 от ВЛ 10 Новоеткуль Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Скалистый ул.Котельная 8.
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | КТП №21116 от ВЛ 6 Бобровка 2 Силовой трансформатор №1 | Покраска м/конструкции ТП с.Бобровка ул.Западная 2-12,1-11; Шоссейная 2-8,1,3; Набережная 1-11,1А,11А.
| 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 17:00 | 2:00 | КТП №2444 от ВЛ 10 Зерноток Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты с.Шантарино Скважина, маслоцех
| 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 17:00 | 2:00 | ЗТП №2619 от ВЛ 10 МТМ Силовой трансформатор №1 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ясные поляны МТМ, Стройцех
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | 3:00 | КТП №2124 от ВЛ 6 Бобровка 2 Силовой трансформатор №1 | Подкл. провода СИП в РУ 0,4 по тех. присоединению с.Бобровка ул.Строителей 3-13,2-14; Серёгина 2-10; Средняя 3-15,12-20,2-10; Энергетиков 17-25,2-8; Набережная 5-17,4-14.
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | КТП №2124 от ВЛ 6 Бобровка 2 ВЛ 0,4 фидер №2 отКТП №2124 | Демонтаж провода и переключение на СИП вводов в дома с.Бобровка ул.Набережная 5-17,4-14; Средняя 3-15,2-10.
| 2018-04-20 08:00 | 2018-04-20 17:00 | 9:00 | МТП 10 № 2643 от ВЛ 10 Половинка 2 Силовой трансформатор №1 | Кап. ремонт ТП п.Карсы ул.Томино 2-10; Ямская 2-8,1-11,10-20; Зелёная 2-8,10-30; Блюхера 2,4.
| 2018-04-20 13:00 | 2018-04-20 16:00 | 3:00 | ПС 110/35/10кВ Ново-Троицкая ВЛ 10 Половинка 1 от ПС Ново-Троицкая | Кап. ремонт ТП 2689 п. Карсы, Карабаново
Увельский район электрических сетей | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 12:00 | 2:00 | КТП 10 №3324 от ВЛ 10 Петровка Силовой трансформатор №1 | с. Петровское ул. Новая, Набережная, Юбилейная, Красноармейская
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | 2:00 | КТП 10 №3395 от ВЛ 10 Петровка Силовой трансформатор №1 | с. Петровское ул. Юбилейная, Труда, Набережная
| 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 17:00 | 4:00 | ЗТП №3191 от ВЛ 10 Увельская 1 Силовой трансформатор №1 | п. Увельский ул. Советская, 30 лет ВЛКСМ, Пионерская. П. Марозова
| 2018-04-18 15:00 | 2018-04-18 17:00 | 2:00 | МТП 10 №3376 от ВЛ 10 Петровка Силовой трансформатор №1 | с. Петровское ул. Школьная, Красноармейская, Юбилейная
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 10:00 | 2:00 | КТП 10 №33107 от ВЛ 10 Петровка Силовой трансформатор №1 | с. Петровское ул. Молодежная, Труда, Юбилейная
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | 2:00 | МТП 10 №3184 от ВЛ 10 Кичигино 2 Силовой трансформатор №1 | с. Кичигино ул. Береговая, Гладышева, колхозная,Мира, Набережная, О. Кашевого, Пушкина, С. Лазо, Чайковского, Чапаева
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 12:00 | 3:00 | КТП 10 №3243 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | п. Каменский ул. 8 Марта, Заводская
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 13:00 | 3:00 | КТП 10 №3409 от ВЛ 10 Хуторская Силовой трансформатор №1 | с. Песчаное ул. 70 лет Октября, Набережная, Саяпова, Центральная
| 2018-04-19 11:00 | 2018-04-19 14:00 | 3:00 | КТП 10 №3193 от ВЛ 10 Кичигино 2 Силовой трансформатор №1 | с. Кичигино ул. Молодежная, Пушкина, С. Лазо, Чапаева, пер. Казачий
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | КТП 10 №3421 от ВЛ 10 Рождественская Силовой трансформатор №1 | с. Вялково
| 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 17:00 | 4:00 | КТП 10 №3235 от ВЛ 10 Каменка 2 Силовой трансформатор №1 | п. Каменский ул. Молодежная, Юбилейная
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | КТП 10 №3185 от ВЛ 10 Кичигино 2 Силовой трансформатор №1 | с. Кичигино ул. Боровая, Лесная, Шоссейная
| 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | 2:00 | МТП 10 №3396 от ВЛ 10 Зерноток Силовой трансформатор №1 | с. Рождественка ул. Свободы
| 2018-04-20 14:00 | 2018-04-20 16:00 | 2:00 | ЗТП №3338 от ВЛ 10 Увельская Силовой трансформатор №1 | с. Рождественка ул. Победы, Савхозная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 8" ПС Уфалей | БВР по замене учетов 0,4кВ Т-1 и Т-2 в ТП-48. Отключенные потребители;Бабикова 70 (м.э.),Бабикова 93-125 Ленина 200-230, 219-231Б К.Маркса 216-238, 139-165 Луначарского 84-94, 47-53 Свердлова 67-77 Гаражи ,Бабикова 70 Б (м.э.),Бабикова 70А (м.э.),К. Маркса 186 (м.э.),Бабикова 70Б (м.э.),Бабикова 74 А (м.э.), 74Б (м.э.) Суркова 53А (м.э.),55 (м.э.), 57 (м.э.),Бабикова 72(м.э.),Бабикова 74 (м.э.)
| 2018-04-18 08:00 | 2018-04-18 17:00 | 9:00 | ПС 110/35/6 кВ Уфалей КВЛ-6кВ "Город 6" ПС Уфалей | Замена опор. Отключенные потребители;Закусочная ,м-н «Елочка», м-н«Сапожок», гараж (пром.) Прямицына 19-21(мэ) Кирова 26 (мэ) Хохрякова 10-26,21(мэ) Пионерская 1,2,4Кирова 19-25 Прямицына 20-28,15-19 Фокина 28-42,19-35 Чкалова 22-42,31-41 М-Горького 22,24,26,19,21 Церковь ОХРАНАКирова 30-36,29-35 Хохрякова 28-36,23-51 Учебная 1-5,12-18 Фокина 42-58 Пер. Речной 2,3,4,5 Прачечная (пром.) М. Горького 25-29,28 Теплосети (пром.)М. Горького 6-20, 5-9 Гранильная 15-27, 38-44 Гагарина 1-17, 2,4,8-22 ГАГАРИНА №6 от РЖД!Прямицина 7-11, 16, 18 Чкалова 21, 27, 29 Гранильная 3-13, 8-26 Ломоносова 7, 10, 12 гаражи Прямицина 1-3, 2-14 Ломоносова 1, 2-6 Пилорамы, магазин
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | КТП-6кВ №22 ВЛ-0,4кВ "Ленина-К-Маркса" от ТП-22 | Отключение по заявке эн. сбыта. Отключенные потребители;Ленина 91-127, 94-124 Маресьева1-3,4-8 К. Маркса 88-124,81-109
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 13:00 | 4:00 | КТП 10 №5119 от ВЛ 10 ХПП Силовой трансформатор №1 | С. Чесма. ул. Лермонтова д. №39,41,43,45,47,49,51,53,55,59,61,63,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,80,82,84,86,90. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Тогузак ВЛ 10 Новый Мир 1 от ПС Тогузак | п. Новый Мир. Ревизия средств грозозащиты ТП 5253, ТП 5248 и монтаж привода КР 539.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ПС 110/10кВ Тогузак ВЛ 10 Новый Мир 2 от ПС Тогузак | п. Новый Мир. Монтаж привода КР 539 и ревизия средств грозозащиты ТП 5253,ТП 5248.
| 2018-04-18 14:00 | 2018-04-18 17:00 | 3:00 | КТП 10 №5196 от ВЛ 10 Бородиновская Силовой трансформатор №1 | п. Редутово. Школа, ул. Гагарина д. №23, 25, 29, 31, 32, 31а/1, 31а/2, 33, 35/1, 35/2, 37, 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3. Котельная. Дет сад, ФАП, ул. Степная д. № 18/2, 18/3, 18/4, 19, 20, 23/1, 23/2. Замена рубильников 0,4 на АВ 0,4 в ТП.
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 14:00 | 6:00 | КТП 10 №5383 от ВЛ 10 Бускуль Силовой трансформатор №1 | с. Тарутино ул. Столярка, Склад№1, Пилорама, Холодильник, Склад№2, Склад №3, Склад №4, Склад №5 ТО ТП и ревизия ср.гр. защиты
| 2018-04-19 08:00 | 2018-04-19 17:00 | 9:00 | КТП 10 №5396 от ВЛ 10 Бускуль Силовой трансформатор №1 | с. Тарутино ул. Набережная д.№ 1,3,5,7,4,6,8,15,19,20,21,22,23,24,24а,25,26,27,29,21,30,28 ТО ТП и ревизия ср. грозозащиты
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 10:00 | 1:00 | КТП 10 №5279 от ВЛ 10 Новый Мир 2 ВЛ 0,4 ф. 1 ул Комсомольская от ТП № 5279 | п.Новый Мир: ул.Степная д.№6/1,6/2,8,10/1,10/2,12/1,12/2. ул. Центральная. Д.№36/1,36/2,38/1,38/2,40,42/1,42/2,44/1,44/2, ФАП,48/1,48/2,50/1,50/2,29/1,29/2,27. Ул. Комсомольская, д. №1/1,1/2,3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2,2,6,26. Ул. Советская, д.№1/1,1/2,3/1,3/2,7/1,7/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/212/1,12/2 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Комсомольская № 4/2
| 2018-04-19 14:00 | 2018-04-19 17:00 | 3:00 | КТП 10 №5307 от ВЛ 10 Бускуль Силовой трансформатор №1 | с. Тарутино ул. Дет. Сад , Администрация сельского поселения. ТО ТП и ревизия ср. гр. защиты
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 17:00 | 8:00 | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 13 КП-2 | г.Катав-Ивановск, мкрн. Солоцкая гора. КП-2; ВЛ 6 №13 - установка новых опор.
| 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | 3:00 | ТП-7 от ВЛ 6 № 6 КП-2 КЛ 0,4 № 3 от ТП-7 ВЛ 6 № 6 КП-2 | г. Катав-Ивановск, ул. Ленинградская, 33А. КП-2, ВЛ 6 № 6; ТП-7; КЛ 0,4 № 3 отключить по письму ООО "Катав-Ивановскжилкомхоз".
| 2018-04-18 09:30 | 2018-04-18 17:00 | 7:30 | ТП-3 Альтаир ф. 6 № 3 ТП-3 Альтаир | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ВЛ 6 ф.№3 - замена оп.№№8; 2-1; 2-2,
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 15:00 | 5:00 | ТП-158 от ВЛ 10 Нефтебаза Силовой трансформатор №1 | пгт. Кропачево, ул.: Пушкина, Садовая. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Нефтебаза; ТП-158 - текущий ремонт.
| 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:00 | 7:00 | ТП-25 от ВЛ 6 № 16 Силовой трансформатор №1 | г. Катав-Ивановск, ул.: Чапаева, Подлесная. КП-2; ВЛ 6 № 16; ТП-25; РУ 0,4; текущий ремонт оборудования.
| 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 17:00 | 8:00 | ТП-19 от ВЛ 6 № 4 Силовой трансформатор №1 | г.Катав-Ивановск, ул.: Юрюзанская, Малая Юрюзанская, Полевая №№ 1-31; 2-30; Куйбышева 2-58; 1-51;Подлесная №№ 208-238; 183-205; 232; 9. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; ТП-19 - тек.ремонт Т-1 и оборудования РУ-0,4.
| 2018-04-19 09:30 | 2018-04-19 17:00 | 7:30 | ТП-3 Альтаир ф. 6 № 3 ТП-3 Альтаир | г.Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ТП-3 Альтаир; ВЛ 6 ф.№3 - замена оп.№№8; 2-1; 2-2,
| 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 15:00 | 5:00 | ТП-148 от ВЛ 10 кВ Серпиевка Силовой трансформатор №1 | с.Серпиевка, ул.: Пушкина, Пугачевская. НПС-2 Кропачево; ВЛ 10 Серпиевка; ТП-148 - тек.ремонт.
| 2018-04-19 12:00 | 2018-04-19 17:00 | 5:00 | ТП-34 от ВЛ 6 № 5 ВЛ 0,4 № 1 от ТП-34 ВЛ 6 № 5 | г.Катав-Ивановск, ул.: Учительская. КП-2; ВЛ 6 №5; ТП-34; ВЛ 0,4 №1 - замена оп. №14.