## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 19.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 18.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 18.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 18.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС | Копейск | РП-2 (от ф. 6 кВ "№ 9" ПС 110/6 кВ Копейская городская) | ф. 6 кВ "№11" | 18.04.18 10:31 | 18.04.18 11:12 | 18.04.18 12:58 | 2 ч. 27 мин. | МТЗ | Повреждение КЛ-6 кВ между ТП-418 и ТП-99 (на обслуживании МУП "КЭС") | На момент отключения схема ф. 6 кВ "№11" ненормальная (дополнительно ТП-341, 82, 5 от ф. 6 кВ "№13" РП Центральная-2). Осмотр КВЛ-6 кВ, оборудования ТП, РП, производство оперативных переключений, проверка КЛ-6 кВ. Потребители запитаны по резерву в 12:58. | 9 ТП (2 ТП - МУП "КЭС) 6660 кВА | кот.-2; насосн-2; больница-3 (2 ч. 27 мин.)
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 18.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 18.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
Смена с 20-00 до 08-00 Инженер ИЦ Пономарёв С.Г.