## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | ВЛ6кВ ТП4077 - ТП4076 выводится в ремонт для ревизии РЛНД в сторону ТП4126. Отключаются ж\д ул Бродокамская 1 - 82; Ташкентская 1 - 77, 2 - 22; Матросова 21 - 83, 10 - 80; 1я Первомайская 51 - 99; 2я Первомайская 1 - 61, 2 - 68; 3я Первомайская 2 - 50, 1 - 61.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | КТП 4125 текущий ремонт.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП4596 2С 0,4кВ выводится в ремонт для подключения КЛ0,4кВ на гр7. Отключаются ж\д ул Захаренко 2, 2б, 6, 6а, 6б
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | ВЛ-6 кВ РП103ТП5198 ревизия МР 5167 г. Челябинск п. Сухомесово ул. Рудная 1-6, ул. Кольцевая 1-5,2-24, ул. Согласия 5, ул. Смородинка 1-30, ул. Чернотальская 21-57, ул. Пшеничная 1-10, пер. Мятный 1-10
| 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 18:00 | ТП 5756 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для капитального ремонта оборудования. Под отключение попадают адреса; ул. Гагарина 1,1А,3,3А
Советский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1403 гр6 вывести в ремонт для включения по ТЛГ ЧЭС. Отключается частный сектор ул: Блюхера, Дежнева.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1160 щ1 гр2 вывести в ремонт для кап.ремонта ВЛ, Отключается частный сектор ул.Салтыкова,Белорусская,Профинтерна,Московская,Марата,Гоголя,Садоводческая,Клиническая,Полетаевская, пер.Виноградный.Белорусская,Садоводческая.
| 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 18:00 | ТП 1093 1С-0.4кВ,Т1 вывести в ремонт для кап.ремонта Отключается частный сектор ул.Шаумяна.Ломоносова.Троицкая.пер.Межквартальный.Тарасова.Ленинградская.Кировоградская.Волгоградская,Сулимова.Бульдозерная.Гвардейская.Омская.Книжная.Колсанова.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.10 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3316 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-57, 57А.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.4 выводится в резерв по заявке УК с откл.ж\д Грибоедова-46, ул.1й Пятилетки 43, 43А.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 14:00 | ТП 3353 гр.1 по заявке УК выводится в резерв с откл. ж\д по ул.Грибоедова-46, 48.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | ТП 3538 Т1, 1С 0,4кВ - установка ПУ на гр.4. Адреса отключения: ул.Горького 28к2, 28к8, 28к9, пер. Передовой 4.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.3й, 4й Линейные.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.1 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й Линейные.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 1С гр.2 - работы по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Линейная 1-60.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 13:00 | ТП 3543 Т-1 и 1С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП 3538 Т2, 2С 0,4кВ - установка ПУ на гр.12. Адреса отключения: ул.Горького 28к2, 28к8, 28к9, пер. Передовой 4.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 17:00 | ТП 3543 Т-2 и 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Марченко-35.37.37А.
| 2018-05-21 | 2018-05-21 23:00 | КЛ 10 кВ ТП 3630 - ТП 3631 к1 вывести в ремонт для испытания КЛ согласно графика
| 2018-05-21 | 2018-05-21 23:00 | ТП 3026 1с 10 кВ, Т1 - вывести в ремонт для производства капитального ремонта
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3507 гр.6 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограмме Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Танкистов 14-38(чет), Кокчетавская 1-20, Комарова 37,35,22,24, пер-ки 1й, 2й, 4й Томские.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3506 гр.16 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограмме Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора пер-к 1й Нарвский 1-10.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3506 гр.14 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограмме Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Танкистов – Вязовая – Мамина – 2я Щербаковская.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3325 1с гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Танкистов 110-118, Красносельская 1-28, Краснофлотская 8-45, Вязовая 104-110, Радиаторная 6-20, Моторный 5,7.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3342 1с гр.1 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограмме Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Кирпичная, Плотничная, пер-ки: 1, 2, Плотничные.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3362 1с гр.2 выводится в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.:Транспортная
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3625 1с гр.3 вывести в ремонт для отключения потребителей по телефонограммам Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: пер-ки 3, 4й Линейные.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3576 1с гр.2 вывести в ремонт для отключения потребителей по т/ф Энергосбыта. Под отключение попадают жилые дома частного сектора ул.: Линейная 1-49.
Центральный район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 18:00 | Отключение: ул. Степная 1-11, 2-26.
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 18:00 | Отключение: ул. Кирова 17А,19,19А,21,21А
| 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 12:00 | ул.Труда,183
| 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 18:00 | Бр. Кашириных 99а, 99б.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Монтаж СИП и ПУ. Обесточено: п.Агаповка, ул.Новая 8 домов. СЗО нет.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Установка ж/б приставок. Обесточено: п.Харьковский, ул.Зеленая 5 домов. СЗО-1шт.(школа)
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Испытания изоляции ШОВ 110кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 | Обесточено: п.Вперёд,ул.Первомайская, 79 человек.Монтаж прибора учета на оп №7.
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-23 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ 1С-110кВ. Без прекращения эл.снабжения потребителей
| 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | отбор проб масла из ТТ-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 11:00 | Подключение вв 0,4кВ с оп.№45 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-259. Обесточено:в п.Мирный ул.Пушкина,22-2,8. СЗО-нет.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена опор№12, 14, 16 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-439. Обесточено п. Могутовка ул.Лесная,19; ул.Мира,1,2,3,4,4А,5,6,8.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Капитальный ремонт и покраска корпуса ТП-312. Обесточен объект ООО Пищепром в п. Бреды.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | Техническое обслуживание Т-1, В-10кВ Т-1. Обесточенных потребителей, СЗО- нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-83. нет. Обесточено скважина в п.Боровое.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Водстрой.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 13:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Элеватор-1к.Обесточенного населения нет.
| 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание ТП-81. Обесточено:п.Боровое, ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2, ул.Речная,2,4,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Солнечная,1; ул.Степная,10-1,10-2,11-1,11-2,12,14,16,2-2,4,5,6,7,8-1,8-2,9.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ СХТ.Обесточено:п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43,ул.Лермонтова,18-1,18-10,18-11,18-12,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9,18А-1,18А-10,18А-11,18А-12,18А-14,18А-15,18А-16,18А-17,18А-18,18А-19,18А-2,18А-20,18А-21,18А-22,18А-23,18А-24,18А-3,18А-4,18А-5,18А-6,18А-7,18А-8,18А-9,18Б-1,18Б-10,18Б-11,18Б-12,18Б-13,18Б-14,18Б-15,18Б-16,18Б-18,18Б-19,18Б-2,18Б-20,18Б-21,18Б-23,18Б-24,18Б-25,18Б-26,18Б-28,18Б-29,18Б-31,18Б-32,18Б-5,18Б-6,18Б-7,18Б-8,18Б-9,19-1,19-2; ул.Луговая,3; ул.Маяковского,22А; ул.РТС,10,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,7А-1,7А-2,9-1,9-2ул.Фрунзе,35-2,37-1,37-10,37-11,37-12,37-13,37-14,37-15,37-16,37-17,37-18,37-2,37-3,37-4,37-5,37-6,37-7,37-8,37-9,37А-1,37А-10,37А-11,37А-12,37А-13,37А-14,37А-15,37А-16,37А-17,37А-18,37А-2,37А-3,37А-4,37А-5,37А-6,37А-7,37А-8,37А-9, ул.Фрунзе,27-1,27-2,29,33-1,33-2,35-1,35-2,39-1,39-10,39-11,39-12,39-13,39-14,39-15,39-16,39-17,39-18,39-2,39-3,39-4,39-5,39-6,39-7,39-8,39-9.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Техническое обслуживание В-10кВ Мирный.Обесточено:п.Мирный, п.Бреды: ул.Ретранслятор,1-1,1-2, ул.Ленинградская,1,10,11,12,13,14,15,16,1А,2,2А,2Б,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7,8,9; ул.Лермонтова,16-1,16-2; ул.Московская,1,10-1,10-2,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9; ул.Фрунзе,47А-1,47А-2; ул.Юбилейная,10,1-1,11-1,11-2,12,1-2,13,14,15,17,2,3-1,3-2,3А,4,5-1,5-2,5А-1,6,7-1,7-2,7А,8,9-1,9-2,9А, ул.Коммуны,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,14,16,2-1,2-2,3-1,3-3,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Лермонтова,22-1,22-2; ул.Промкомбинатовская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,16,18; ул.Фрунзе,32,34,41-1,41-2,49В; ул.Юбилейная,17А, ул.Водокачка,30-1; ул.Ленина,138-2,140-1,140-2,83.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Отбор проб масла из баков ТН 1С-35кВ. Обесточенного населения нет.
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 11:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№10 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-410. Обесточено:в п.Синий Шихан ул.Центральная,10-1,12-3,13-1,13-2,15-1,15-2,17,19,2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-2,6-1,9-1,9-2. СЗО-нет.
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 12:00 | Замена опоры№18 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-349. Обесточено:в п.Могутовка ул.Школьная,19,21,23,24А,26,27,30,32,34,36,38,41,43,44,45,47,50. СЗО-нет.
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 14:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№15,17,19 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-70.Обесточено:в п.Рымникский ул.Боровая,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,21-1,36,40; ул.Центральная,11-10,11-11,11-12,11-14,11-15,11-16,11-2,11-3,11-4,11-6,11-8,13-11,13-12,13-14,13-15,13-5,13-6,13-8,13-9,7-1,7-10,7-11,7-13,7-15,7-16,7-3,7-5,7-7,7-8,9-1,9-10,9-15,9-16,9-4,9-5,9-7,9-8. СЗО-нет.
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ТСН-1, В-10кВ Т-1,ТН 1С-10кВ, В-10кВ Мехток. Обесточено: п. Атамановка. СЗО-4(Д/Сад, Школа,Скважина, ПУ ФСБ).
| 2018-05-22 09:00 | 2018-05-22 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 17:00 | Высоковольтные испытания Т-1. Обесточено:п.Павловский,п.Синий Шихан,п.Восточный.
| 2018-05-22 11:00 | 2018-05-22 13:00 | Отключение вв 0,23кВ с оп.№6 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-67. Обесточено:в п.Павловский ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. СЗО-2(Школа,Котельня).
| 2018-05-22 12:00 | 2018-05-22 17:00 | Замена оп.№6,36,57 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-349. Обесточено:в п.Могутовка ул.Дорожная,20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30; ул.Речная,16,17,21,23; ул.Школьная,20,22,24,25,26А,28,29,31-1,31-2,33,35,37,39,42,46,48. СЗО-нет.
| 2018-05-22 14:00 | 2018-05-22 15:30 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№11 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-70. Обесточено в п.Рымникский ул.Центральная,10-10,10-13,10-14,10-15,10-16,10-4,10-5,10-6,10-8,10-9,12-1,12-10,12-13,12-14,12-15,12-16,12-2,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9,14-13,14-14,14-2,14-7,8. СЗО-нет.
| 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Замена вязок на оп.№13-23 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-239. Обесточено: в п.Восход ул.Школьная,10-1,1-1,12-1,12-2,13-2,20-2,5-2,6-2,7-2,9-1,9-2. СЗО-2(ФАП,Школа).
| 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 13:00 | Текущий ремонт ТСН-1, ТН 1С-10кВ на ПС Бреды-р. Без обесточения потребителей.
| 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 17:00 | Текущий ремонт ТСН-2, ТН 2С-10кВ на ПС Бреды-р. Без обесточения потребителей.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Лейпциг, ул. Октябрьская
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Лейпциг, ул. Молодежная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Для среднего ремонта выключателя. Обесточено: п.Комсомольский. СЗО-0
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | ТО ТП-309. Обесточены потребители в п.Спасский: АЗС "Салават"; скважина (возле АЗС). СЗО-1шт.(скважина)
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 | Восстановление шлейфов 10кВ в пр№ 12-122, отпайка к ТП№56(потребителя). Обесточено: г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО 2шт. (Дом престарелых, тюрьма).
| 2018-05-21 12:00 | 2018-05-21 17:00 | ТП-575; ВЛ 0,4 кВ ф.РВС. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Советская (между ул.Еремина и РВС); ул.РВС д.42-56 четн.стор; ул.Мира д.7; музыкальная школа; упр. инж. обесп.; военкомат; ЗАГС. СЗО-нет.
| 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Еткульский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | замена опор № 12, 14 отпайки на ТП-524. Обесточены будут: п.Грознецкий, д.Соколово, часть д.Сарыкуль
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | установка ж/б приставок к опорам №71,73,75,79,88 89,90
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | Соединение шлейфов на оп.№40
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 16:00 | Замена траверс на оп.№2,3 отп.ТП-325
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ТП-164 капремонт эл.оборудования г.Златоуст • пр. Гагарина, 1л., д.9. • пр. Гагарина, 2л., д.3. • пр. Гагарина, 3л., д.5.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | ТП-307 РУ 0,4 ремонт Р 0,4 Т-1 г.Златоуст • Кусинское шоссе, 1-7, 1а-8а, 10а. • ул. Калибровая, 1а, 1, 3.
Карталинский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | ТП-111 ВЛ-0,4 кВ ф.3 замена опор выборочно по вей ВЛ. Обесточено: 1 чел. в п. Кизилчилик ул. Первомайская, 53, 66, 63, 59, 50. СЗО-нет.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Выводится в ремонт участок ВЛ-10 кВ СХТ-к от пс Карталы-Р до ЛР-10 кВ К-128 для верхового осмотра ВЛ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 13:00 | Вывести в ремонт В-10 кВ Т-2 для среднего ремонта. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | Вывести в ремонт В-10 кВ Т-1 для среднего ремонта. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 15:00 | Вывести в ремонт СВ-10 кВ для среднего ремонта. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-0,4кВ от поросли. Обесточено:64чел., СЗО -нет. п. Полоцк ул. Луговая (д., Уральская (д.), Советская, Центральная, 8-го марта, Энтузиастов, Красных Казаков.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-0,4кВ от поросли (выборочно). Обесточено:90чел., СЗО-нет. п. Полоцк ул. Зеленая (д. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,) Уральская (д.6,7,8,9), 8-го марта (. 4,6,7,9), Красных Казаков (д. 1,3,4,4а,7,9,10,12,14,16).
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 16:00 | Капитальный ремонт ТП. Обесточено: населения -нет, СЗО-1шт. скважина.
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 17:00 | Замена деревянных опор 2шт. Обесточено: 135чел., СЗО-нет. п. Измайловский ул. Мира, пер.Северный.
| 2018-05-18 11:00 | 2018-05-18 16:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1 Обесточено:пп Путь Октября, Лесной, Амамбайка, Новый, Прудный, Березки. Обесточено:-1039; СЗО:-4шт;
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 17:00 | Текущий ремонт 1С-10 кВ, ячеек КРУН, ТН-1С 10 кВ. Без напряжения 1604чел. в п.Измайловка, Аркаим, Целинный, Ерлыгас, Кондуровка, Александровка. СЗО-5 (1 школа, 1 садик, 3 скважины).
| 2018-05-22 10:00 | 2018-05-22 17:00 | Текущий ремонт ОД-110кВ Т-1, КЗ-110кВ Т-1, ЛР-110кВ Зингейка, ТО РК-110кВ Т-1. Обесточено:4480чел СЗО-18шт. (детсад-5шт., школа-2ш., 11-скважин.) п.п. Путь Октября, Новый, Березки, Амамбайка, Лесной, Прудный, Зингейка, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря.
| 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 16:00 | Замена опоры №12 п Богдановка Обесточено:-15чел; СЗО:-0; ул Молодежная дд №№6-10, ул Мира дд №№11-12
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 18:00 | г.Куса ул. Свердлова, Куйбышева, Панфилова, Индустриальная, 8 Марта
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | Участок ВЛ 10 Каскиново от СР-6 до СР 29. с. Вознесенка, д. Аршинка.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 16:00 | г.Куса ул.: Олимпийская 70
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 12:00 | г.Куса ул.: Герцена 13-39, Индустриальная 64-72, К. Маркса 20- 55, Щорса 9, 10, Мамина-Сибиряка 1-10, Ленина 20-36
| 2018-05-18 09:30 | 2018-05-18 16:00 | Участок от СР-30 до СР-90. н.п.Монастырка, н.п. Черная речка
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 15:00 | Магнитка ул.: Пушкина, Тургенева
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | Участок от СР-30 до СР-90. н.п.Монастырка, н.п. Черная речка
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 13:00 | Техпрсоединение потребителя. Обесточено: п.Приуральский, ул.Калмыкова 155-206. СЗО нет.
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 12:00 | Обесточено п.Приморский,ул. Молодёжная д.1-3.Монтаж прибора учета на оп №1.
| 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 15:00 | Техпрсоединение потребителя. Обесточено: п.Радужный, ул.Калмыкова 47,49. пилорама ИП Никитина. СЗО нет.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 15:00 | Обесточено:п.Приморский, ул. Магнитная д. 1-23. Монтаж прибора учета на оп №14/1.
| 2018-05-18 14:00 | 2018-05-18 17:00 | Техпрсоединение потребителя. Обесточено: п.Приуральский, ул.Мраморная, Посадская, Онежская. СЗО нет.
| 2018-05-18 15:00 | 2018-05-18 16:46 | обесточено:п.Приморский,ул.Чайковского 1-71, ул. Горького 2-20, Калинина 1-4, 105 человек. Монтаж прибора учета на оп №8/14.
Миасский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 14:00 | ВЛ 6 Родионовский отключить для ремонат ПУСа
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | ВЛИ 0,4 №3 от ТП 181 отключается для монтажа домового ввода опора №68 В с. Черное будут погашены ул. Ягодная дом № 19. 20, 22. , ул Чернореченская дом № 3,22,8, 10., пер Светлый дом № 24.25, 23, 26,9.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №3 Ферма. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Заречная
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | Текущий ремонт В 10 №1 Гривенка. Обесточение: н.п. Аптряково ул. Победы, Набережная; н.п. Юсупово, Гривенка
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 17:00 | Замена опорных изоляторов, замена разрядников 0,4 кВ, покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево
| 2018-05-22 11:00 | 2018-05-22 17:00 | Отключить ТП №424 для покраски корпуса ТП. ППР №09-05-2018. Обесточение:н.п Курга
Октябрьский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Александровка опробование от защит. с. Александровка ул 8 Марта 1-56,Береговая 1-78
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Б.Никольск опробование от защит. с. Большеникольское ул Восточная 1-56,Труда 1-40
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 17:00 | В 10 Ваганово опробование от защит. с. Ваганово ул 1Мая 1-106,ул Молодежная 1-45
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Гоголя, Советская, Библиотечная
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Пролетарская,Заводская
| 2018-05-18 10:00 | 2018-05-18 17:00 | с.Кочкарь ул.Советская,Гоголя
| 2018-05-21 08:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Кочкарь ул.Заречная
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Борисовка скважина,ул.Мира,Цветочная,Строителей
| 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 17:00 | с.В.Санарка д.сад
| 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Каменка
| 2018-05-21 11:00 | 2018-05-21 17:00 | с.Подгорное
| 2018-05-22 11:00 | 2018-05-22 17:00 | с.Ст.Кумляк,Н.Кумляк,Кукушка
Троицкий район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Лебедевка Центральная 1-45, 2-50, Зеленая 2-10
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 12:00 | Регулировка стрелы провеса проводов. п.Дубровка ул.Въездная 3,5,7,4,6,8,15,1 ул.Центральная 1/2
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 12:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Восточная 2-34, ул.Солнечная 1-13 (нечет.)
| 2018-05-18 12:00 | 2018-05-18 17:00 | Строительство отпайки по тех. присоединению. п.Родники. ул.Центральная 1-29 (нечет) ул.Зеленая 2-8 (чет)
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Бобровка ул.Молодежная 2,4,6,8,12,14 , Рабочая 1-9, Лесная 16,18,20
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты. п. Бобровка ул. Школьная 4-20
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | Регулировка стрелы провеса проводов. п.Дубровка ул.Центральная 10,14,20,22,7,9,13,19,21,25 ул.Дубровская 8-12, 13,15,17,21
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | Ревизия грозозащиты на оп. №1. п. Лагерное, часть Родники
Уфалейский район электрических сетей | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | ул. Космонавтов 15-44, Качалова 11-15, Ленина 234, 235, 236, 237.\ монтаж СИП
Чесменский район электрических сетей | 2018-05-18 05:37 | 2018-05-18 07:38
| 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | п. Зеленая Долина, п. Климовка. ТП-15, 454 чел. 205 аб., Р-0,06. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 14:00 | п.Степана Разина п.Степана Разина.18домиков. Ревизия средств гр. защиты ТП
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | п. Черноборский: з/ток. Ревизия средств гр.защиты
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 16:00 | с. Светлое ТП - 8, 250 абонентов, Р- 0,1, 500 чел. Замена спусков от ЛР 10 до ТП 5239
| 2018-05-19 10:00 | 2018-05-19 16:00 | п. Черноборский. Молочный блок, Р-0,02. Выборочная замена опор
| 2018-05-20 09:00 | 2018-05-20 16:00 | п. Черноборский. Молочный блок, Р-0,02. Выборочная замена опор
| 2018-05-21 08:45 | 2018-05-21 16:45 | п.Новотемирский: ул. Ленина, д.№1,3,4,5,6,9,11,магазин ОПО,школа, ДК,14,15,17,19,20,21,22,23,ИП Кожемякин. Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина,14
| 2018-05-21 08:50 | 2018-05-21 16:00 | п.Новотемирский: ул. 60лет Октября, д.№1А.2,3-1/2,5,6,7,9,10,11,12,13-1/2,16,17-1/2, 18,19,20,21,24-1/2,26. Откл. по заявке ЧЭС ул. 60лет Октября, 16, д.17
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | п. Тарасовка: Ул.Новая 1 д.№2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2,хозблок школы. Откл. по заявке ЧЭС ул. Новая,6/1.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 16:00 | п. Тарасовка: ФАП. ул. Комсомольская д. 1б,1а,1,2а/1, 2а/2,2/1,2/2,3, 4/1,4/2,5,6/1,6/2,7,8,9,9а,9б,9в,10,12/1,12/2,13,14,16. Откл по заявке ЧЭС ул. Комсомольская,д6/1
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 16:40 | п. Тарасовка: Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. Откл. по заявке ЧЭС ул. 30лет Победы,д.1.
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | п. Тарасовка: Магазин Копеечка. Магазин Чесменское ОПО. ул. Колхозная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11а, 12,13,14,15,16,17,18. ул. Набережная д. 1,2,3,4/1,4/2,5,6,7,9,11, 13, 14,15/3,16,20. Откл. по заявке ЧЭС ул.Колхозная,16
| 2018-05-21 09:00 | 2018-05-21 17:00 | п. Черноборский:Ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1. Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина,д.39, д.52/2.
| 2018-05-21 09:06 | 2018-05-21 16:00 | п. Черноборский: Ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2. Ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79. Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,56
| 2018-05-21 09:15 | 2018-05-21 16:24 | п. ЧерноборскийУл. Молодёжная д. №1%.17,19,21,23,25,27,29,18,16,14,12,12А,10А.Откл. по заявке ЧЭС улю Молодежная,15.
| 2018-05-21 09:35 | 2018-05-21 17:00 | п. Тарасовка:Магазин ИП Сенкевич ул. Школьная д. 14,16,18,19,19а,20,21,22,2324,25,26,27,29,31. ул. Поливода д. 17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31. Откл. по заявке ЧЭС ул.Школьная,26.
| 2018-05-21 09:55 | 2018-05-21 16:00 | п.Новотемирский: ул. Советская,д.№2, 4, 1-1/2, 3-1/2, 5-1/2, 7, 9-1/2, 11-1/2, 13-1/2,15/1,15/2, 17-1/2, 19-1/2, 2А. Откл. по заявке ЧЭС ул. Советская,9/1.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-18 08:00 | 2018-05-18 16:00 | г. Юрюзань; ул.: Сахарова, №№13-20; Пугачева; Зеленая; Механическая; Ст. Разина; Энергетиков, №№11-51, 26-52; Калинина; Просвирова, №№127-149, 138-160. ПС Юрюзань; В 6 ЮМЗ-3 - текущий ремонт ШР 2 СШ 6 ЮМЗ-3 и ТТ 6 ЮМЗ-3.
| 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 17:00 | ПГТ Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская; ВЛ 6 Ашинский р-он установка новых опор.
| 2018-05-18 13:00 | 2018-05-18 19:00 | г. Юрюзань, мкрн. Василовка; ул.: Гагарина (кроме №№13,15, 17); Ильи Тараканова, №№2-8 (четная сторона); Зайцева, №№3,12; Советская, №№1-117, 2-90; Карла Маркса, №№1-181, 2-110; Столярная, №№15-135, 12-118; Кузнецова, № 25-79, 12-64; Свердлова, №№1-9, 2-16; пер.: Блюхера, №№2, 3, 5; Фурманова, №№1-5, 2-6; Сажина, №№1, 2-6; Попова. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №15 и ВЛ 6 №17; пр.оп.№№1-4 - расчистка трасс ВЛ от опасных деревьев.
| 2018-05-19 08:00 | 2018-05-19 17:00 | г. Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№1-107; Пролетарская, Пушкина, Ленина, 1 Мая, Гребнева, Кукарина, пер.: Школьный, Матросова, Большой, Шекунова, П. Морозова, Менделеева, Бабушкина, Павлова, Крупской. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка - текущий ремонт ЛР 6 и ТТ В 6 Сосновка.
| 2018-05-19 09:00 | 2018-05-19 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Жилпоселок; ТП-29; ВЛ 0,4 №1 - замена оп.№№29, 30, 31, 32, 33.
| 2018-05-21 10:00 | 2018-05-21 16:00 | с. Минка; пилорама ПС Минка тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-104 - комплексный ремонт оборудования ТП.
| 2018-05-21 13:00 | 2018-05-21 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ул.Еловая, Солнечная, Молодежная, Новая, Лермонтова КП-2; ВЛ 6 № 5; участок от СР-61 до СР-63 - установка разрядников на оп. № 1-7; демонтаж старой опоры1-8; монтаж проводов на новую опору № 1-8; текущий ремонт ТП-68.