## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 20.03.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС |  |  |  | 19.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
2 | Миасские РЭС | Миасс | ПС 110/35/6 кВ Ленинская РП ЛПДС | ф. 6 кВ "Дражный" | 19.03.18 06:30 | 19.03.18 11:45 | 19.03.18 11:45 | 5 ч 15 мин | ТО | Шквалистый ветер | Обход, осмотр оборудования ТП, РП, ВЛ-6 кВ. | 10 ТП (4 потребит.) 2906 кВА | нет
3 |  | Чебаркуль | РП 6 кВ Швейная фабрика (от яч. № 7 от ПС 110/6 кВ Гранит) | ф.6 кВ "Райцентр" | 19.03.18 09:45 | 19.03.18 10:00 | 19.03.18 10:00 | 15 мин | ТО | Шквалистый ветер | Осмотр ВЛ-6 кВ. | 17 ТП 2570 кВА | нет
3 | Кыштымские РЭС | Кыштым | РП-5 ПС110/35/6 Кыштым | ф. 6 кВ " Город-1" | 19.03.18 22:10 |  | 20.03.18 02:00 | 3ч 50 мин | ТО | отключены 4 КЛ-6 кВ ТП-83-ТП-84, ТП-47-ТП-84, ТП-47-ТП-89, ТП-19-ТП-27 (потребит) | Обход-осмотр, прозвонка КЛ мегаомметром | 8 шт 2240 кВА | 2 д.сада (3ч 50 мин)
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 19.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 19.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 19.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний

## Лист2
В связи с проведением плановых работ на ЛЭП-35 будет проводиться отключение электроэнергии согласно графика.
График отключений:
| Дата отключения | Время отключения
1 | 15.07.2017г | с 14-00 до 18-00
2 | 16.07.2017г | с 12-00 до 16-00
3 | 22.07.2017г | с 14-00 до 18-00
4 | 23.07.2017г | с 12-00 до 16-00
5 | 05.08.2017г | с 14-00 до 18-00
6 | 06.08.2017г | с 12-00 до 16-00
7 | 12.08.2017г | с 14-00 до 18-00
8 | 13.08.2017г | с 12-00 до16-00
9 | 19.08.2017г | с 14-00 до 18-00
10 | 20.08.2017г | с 12-00 до 16-00