## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Запланированный перерыв электроснабжения | Выводимое в ремонт оборудование | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 18:00 | 10:00 | ТП 4464 Система шин 1 0,4 кВ | ТП 4464 1С 0,4кВ выводится в ремонт,для капитального ремонта оборудования.Отключаются ж/д ул.Кыштымская 7,10,12,12"А".ул.пр-кт Победы 182,182"А",184.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 9:00 | КТП 4110 ВЛ 0,4 кВ ТП 4110 гр.2 | ВЛ 0,4кВ ТП 4110 гр2 выводится в ремонт,для замены ж/б приставок.Отключаются ж/д ул. Логовая 55-99.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 18:00 | 10:00 | ТП 4464 Система шин 2 0,4 кВ | ТП 4464 2С 0,4кВ, Т-2 выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключается ж\д Кыштымская 14
1Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 07:00 | 2018-02-20 17:00 | 10:00 | ТП 5635 ВЛ-0,4кВ ТП 5635 1С, гр.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С гр.10 выводится в ремонт для работ по т/ф ЧЭС Под отключение попадают г.Челябинск ул. Цветущая 1-7. ул. Эстонская 20-34, 19-39. ул. Льва Толстого 16-58, 7-45.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 17:00 | 9:00 | ТП 5648 Секция шин 2 | ТП 5648 2С 0,4 кВ Т2 выводятся для капитального ремонта оборудования под отключение попадают: ул. Агалакова 30, 28а, 28
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП 5635 ВЛ-0,4кВ ТП 5635 1С, гр.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С гр.12 выводится в ремонт для работ по т/ф ЧЭС Под отключение попадают г.Челябинск ул. Бретская 24-28. ул. Чапаева 2-62, 1-49.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП 5635 ВЛ-0,4кВ ТП 5635 1С, гр.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5635 1С гр.8 выводится в ремонт для работ по т/ф ЧЭС Под отключение попадают г.Челябинск ул. Грозненская 2-50.
1Советский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 18:00 | 10:00 | ТП 1065 ВЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.2 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.2 вывести в ремонт для замены ПУ "Матрица".Отключаются (быт): Рылеева,Пестеля, Шаумяна, Ломоносова, Троицкая.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 18:00 | 10:00 | ТП 1160 ВЛ-0,4кВ ТП 1160 щ1 гр6 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1160 1С гр.2,6. вывести в ремонт для замены ПУ "Матрица".Отключаются (быт):Марата,пер.Виноградный,Полетаевская,Клиническая,Садоводческая,Белорусская.
| 6кВ | 2018-02-20 08:00 | 2018-02-20 18:00 | 10:00 | ТП 1084 ВЛ-6кВ ТП 1037 - ТП 1221 с отп. КТП 1084 | .ВЛ-0.4кВ ТП 1037 1С,гр3;ВЛ-0.4кВ ТП 1093 1С,гр5;ТП 1084;-отключаются для безопасного производства работ на ВЛ 6кВ.ТП1037-ТП1221 с отп.на ТП 1084-обрезка деревьев.Отключаются (Быт) ул: Профинтерна, Лунная, Лагерная, Хрустальная, Архангельская, Табачная, Пальмовая, Каменогорская, пер. Писарева, Резервная, Троицкая, Пятигорская, Кустанайская, пер.Хабаровский.Шаумяна,Ломаносова,пер.Межквартальный .
1Тракторозаводский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 18:00 | 9:00 | РП 10 ВЛ 0,4 кВ РП 10 2С, гр.16 | ВЛ 0,4кВ РП 10 гр.16 выводится в ремонт для замены провода. Отключаются ж\д ч\с , огран.ул.Ульяны Громовой-Попова-Потёмкина-Сухумская.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | 7:00 | РП 17 ВЛ 0,4 кВ РП 17 1С, гр.2 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.2 выводится в ремонт для подключения потребителя. Без э/э останется ч/с огр. пер. 10й Лобинский-11й Лобинский.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | 7:00 | ТП 3591 КЛ 0,4 кВ ТП 3591 1с гр.6 | КВЛ 0,4кВ ТП 3591 гр.6 выводится в ремонт для подключения потребителя. Без э/э останется потребитель:Выборгская-пер.Армавирский.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:00 | 7:00 | ТП 3505 ВЛ 0,4 кВ ТП 3505 1С, гр.1 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для отключения и подключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: огр. Ул.2ая Щербаковская-Танкистов-Томская-Мамина.
1Центральный район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 13:00 | 4:00 | ТП 2403 Силовой трансформатор №1 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул.Краснознаменная 36-44, ул.Колхозная 31-62 , ул. Спорта 3-24, ул. Партизанская 9-13, 23.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 13:00 | 4:00 | КТП 2181 ВЛ 0,4 кВ ТП 2181 гр.2 | Отключение э/э: г Челябинск Калиниский район частный сектор Батайский переулок 1-21; Актюбинская 1-21; Северо-Крымский пер. 1-й 1-16; Северо-Крымский пер. 2-й 1-11,; Кутайсская 3-18; Актюбинская 22-40,Чайковского 181;
| 6кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 17:00 | 4:00 | КТП 2179 Силовой трансформатор №1 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул. Северокрымская 94 -108, 81-91, Стартовая 36-52, 63, Джамбула 1-19, 2-20, Чайковского 89-127А, Неглинная 87, 118-146, Тепличная 27-31,28-30, Павлова 35-75,36-70, Пр. Победы 237, 257, 269-271; Бехтерева 45-63, 46-70,134-138, Серафимовича 25-37,28.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 08:00 | 2018-02-21 18:00 | 10:00 | ТП 2373 Секция шин 1 0,4кВ | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул. Бр. Кашириных 134,134а,134б,136а. ул.С.Юлаева 29а,37.
| 6кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | 9:00 | ТП 2058 Силовой трансформатор №1 | Отключение э/э: г. Челябинск Калининский район ул. Кислицина 41-88, Стартовая 2-24, 31-41, Коммунальная 17-27, 18-32 , Павлова 22-34,23-29, Герцена 2-18, 3-13, Сельскохозяйственная 2-22, 3-21,Дальневосточная22-30,Тепличная 34-40,35, Бехтерева 22 Неглинная 116; Пр. Победы 227-287; Бехтерева 23-43, 24-44.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | 9:00 | ТП 2663 ВЛ 0,4 кВ ТП 2663 1С, гр.10 | Отключение э/э: г Челябинск Калининский район ул. Ижевская 69-101, ул. 3-й пер. Ижевский 3,4,6,20; ул. Двинская 3-5, 22-34; ул. Пер.Двинский 4,6.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 17:00 | 7:00 | ТП-330 Агаповский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-330 АРЭС | Реконструкция ВЛ п.Харьковский Обесточено:ул.Зеленая ;Чел- " СЗО-2 Д/С Клуб
| 110кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-21 16:00 | 30:00 | ПС 110/10кВ Магнитная Т-1 | Испытания состояния изоляции Т-1. Без отключения потребителей
| 10кВ | 2018-02-22 11:00 | 2018-02-22 17:00 | 6:00 | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Алексеевка (ПС Магнитная) | Демонтаж ТП-298. Обесточено: п.Алексеевка, 182 чел., СЗО-4шт. (скважина, начальная школа, ФАП-2шт.).
Брединский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 13:00 | 4:00 | ТП-249 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-249. Обесточено:п.Боровое,ул.Энгельса,12
| 35кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 14:00 | 5:00 | ПС 35/10 кВ Калининская Т-1 | Текущий ремонт Т-1,В-35кВ Т-1,ТСН-1.Обесточенных потребителей нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 11:00 | 2:00 | ТП-38 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-38 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 12 от ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-38.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,14,15,16,17; ул.Гагарина,1; ул.Северная,6-1,6-2; ул.Советская,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,4,5,6,7,8,9; ул.Целинная,18,19 СЗО-1(скважина)
| 0,4 кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 13:00 | 2:00 | ТП-326 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-326 БРЭС | Демонтаж кабельного ввода 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-326.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Пионерская,10,12,14,16,18,2,20,22,24А,4,6,8; ул.Северная,1,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2; ул.Черемушки,4-11,4-12,4-14,4-15,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-8,4-9,5-1,5-10,5-11,5-13,5-14,5-15,5-16,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5-9,6-1,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-16,6-2,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9,7-1,7-10,7-11,7-12,7-13,7-14,7-15,7-16,7-2,7-3,7-4,7-5,7-6,7-7,7-8,7-9,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,8-7,8-8,8-9
| 0,4 кВ | 2018-02-20 14:00 | 2018-02-20 17:00 | 3:00 | ТП-35 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-35 БРЭС | Демонтаж ввода 0,23кВ от опоры 9 от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-35.Обесточено: п.Новый,ул.Целинная,24,26-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,36-1,36-2,38-1,38-2,42-1,42-2,44-1,44-2,46-1,46-2,48-1,48-2. СЗО-1(ФАП)
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 13:00 | 4:00 | ТП-222 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | ТЕхническое обслуживание ТП-222.Обесточено:п.Гогино,ул.Пристанционная,22,24,26,30,34,36,38,40; ул.Степная,27,29-1,32,34,38-1,40,42,44,46,48-2,50,ул.Степная,1,11,12,13,14,15,15А,16,17А,18,19,2,20,21,22,23,24,26,28,3,30,5,6,7,8,9,9А
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 14:00 | 5:00 | ТП-12 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-12.Обесточено:п.Чека.ул.Заречная,3;13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,12,13-2,15,19-1,19-2,23-1,23-2,4,6,5-2,ул.Молодежная,5,7,9
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:30 | 7:30 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Элеватор 1 - к. ПС Бреды- Районная | Техническое обслуживание ТП-322.Обесточенных потребителей нет.
| 10кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 16:30 | 7:30 | ПС 35/10 кВ Бреды- Районная ВЛ 10 кВ Элеватор 1 - к. ПС Бреды- Районная | Техническое обслуживание ЗТП-322 от ВЛ-10кВ Элеватор-1к. Без обесточения потребителя.
| 10кВ | 2018-02-21 11:00 | 2018-02-21 15:00 | 4:00 | ТП-309 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Демонтаж ТП-309 от ВЛ-10кВ Андреевский. Обесточенного населения нет.
| 10кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | 4:00 | ТП-148 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-148.Обесточено:п.Боровое,ул.Мира,10-1,10-2,10-3,12-1,12-2,12-3,14-1,14-2,14-3,15-1,15-4,16-1,16-11,16-12,16-13,16-14,16-15,16-16,16-2,16-3,16-4,16-5,16-6,16-7,16-8,16-9; ул.Энгельса,22-1,22-10,22-11,22-12,22-13,22-14,22-15,22-16,22-2,22-3,22-4,22-5,22-6,22-7,22-8,22-9,24-1,24-10,24-11,24-12,24-13,24-14,24-15,24-16,24-2,24-3,24-4,24-6,24-7,24-8,24-9,26-1,26-10,26-11,26-12,26-13,26-14,26-15,26-16,26-17,26-18,26-2,26-3,26-4,26-5,26-6,26-7,26-8,26-9,1,11-1,12,13-1,13-2,13-3,13-4,15-1,15-2,16,17,18,2,3,4,5,6,7-1,7-2,8,9; ул.Юбилейная,2.СЗО-4(2школы,интернат,скважина)
| 0,4 кВ | 2018-02-21 15:00 | 2018-02-21 17:00 | 2:00 | ТП-309 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-309 БРЭС | Демонтаж провода в пролетах опор №1-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-309. Обесточенного населения нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-22 08:00 | 2018-02-22 12:00 | 4:00 | ТП-376 Брединский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-376 БРЭС | Перетяжка провода в пролёте опор 1-9;22-28, на ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-376.Обесточено:ул.Севостьянова,1,10,11,12,13,14,16,17,18-1,18-2,19,1А,2,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,4,6,7,8,9
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП-379 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-379.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44
| 10кВ | 2018-02-22 09:00 | 2018-02-22 12:00 | 3:00 | ТП-52 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-52.Обесточено:п.Мариинский,ул.Колхозная,10,11,12,13,14,15,15А-1,15А-3,15А-4,17,17А,17А-1,17Б-2,19,2,20,21,25,27,29,31,33,35,37,39,4,5,6,7,9,39а-1,39а-2,40,41,ул.Советская,11,1-1,12,1-2,13,14,16,17,18,19,21,2-1,2-2,3,4-1,4-2,5,6-1,6-2,8-1,хз
| 10кВ | 2018-02-22 13:00 | 2018-02-22 17:00 | 4:00 | ТП-136 Брединский РЭС Силовой трансформатор №1 | Техническое обслуживание ТП-136.Обесточено:производственные объекты ООО "Калининское".
| 10кВ | 2018-02-26 09:00 | 2018-02-26 11:00 | 2:00 | ПС 110/10 кВ Восточная потр. ВЛ 10 кВ Андреевский ПС Восточная | Демонтаж провода на ВЛ-10кВ Андреевский в пролетах опор № 6, 1-2 отпайка.на ТП-309.Обесточено: п.Андреевский. 1091 чел., СЗО-10шт.
| 110кВ | 2018-02-28 09:00 | 2018-02-28 17:00 | 8:00 | ПС 110/10 кВ Амурская Т-1 | Текущий ремонт Т-1,ОД и КЗ-110кВ Т-1,ТСН-1.Обесточенных потребителей нет.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 12:00 | 2018-02-20 15:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Варна от ПС Саламат | с. Алексеевка
| 10кВ | 2018-02-20 15:00 | 2018-02-20 18:00 | 3:00 | ПС 110/10кВ Саламат-т. ВЛ 10 Дружба от ПС Саламат | с. Лейпциг
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-339 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-339 ВРЭС | ТП-339; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул.Ленина д.7-37; д.2-30. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-103 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-103 ВРЭС | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.27-43; д.2-10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-141 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-141 ВРЭС | ТП-141; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Бабарыкинский: ул.Российская д.3-23; д.2-18; ул.Прибрежная д.10. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-132 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-132 ВРЭС | ТП-132; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточена школа в п.Спасский. СЗО-1шт.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-341 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-341 ВРЭС | ТП-341; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Спасский: ул. Зеленая д.14-26 - четн.стор.; ул.Школьная д18,19,20,21; ул.Мира д.21,19,18,20. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-103 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-103 ВРЭС | ТП-103; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Казанцевский: ул.Пушкина д.1-25 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-105 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-105 ВРЭС | ТП-105; ВЛ 0,4 кВ ф.4. Установка ПУ эл. эн. на опорах. Обесточены потребители в п.Кирса: ул.Ленина д119-163 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 12:00 | 3:00 | ТП-465 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.РВС ТП-465 ВРЭС | Обрезка ДКР ТП-465.Обесточено:г.Верхнууральск ул.РВС
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-621 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-621 ВРЭС | Установка ПУ ТП-621 Обесточено:п.Карагайский ул.Строителей д.1-18
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-208 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-208 ВРЭС | Установка ПУ ТП-208 Обесточено:п.Сухтели ул.Гагарина д.1-19. Фрунзе д.8-17
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-628 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-628 ВРЭС | Установка ПУ ТП-628 Обесточено:п.Александровский ул.Верхняя
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-62 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-62 ВРЭС | Установка ПУ ТП-62 Обесточено:п.Кожаново ул.Центральная
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-621 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-621 ВРЭС | Установка ПУ ТП-621 Обесточено:п.Карагайский пер.школьный,пожарная часть.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-216 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-216 ВРЭС | Установка ПУ. ТП-216 Обесточено: хутор.Каширинский ул.Луговая
| 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 12:00 | 2:00 | ТП-366 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-366 ВРЭС | Ревизия ПУ .Обесточено: п.Спасский ул.Советская
| 0,4 кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | 4:00 | ТП-6 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.Куйбышева ТП-6 ВРЭС | Обесточено:г. Верхнеуральск ул.Куйбышева,ул.Горького,ул.Дзержинского.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 16:00 | 3:00 | ТП-128 Верхнеуральский РЭС ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-128 ВРЭС | Ревизия ПУ. Обесточено: п.Спасский Администрация,Магазин.
| 10кВ | 2018-02-26 17:00 | 2018-02-26 19:00 | 2:00 | ПС 110 кВ Верхнеуральская ВЛ 10 кВ Город 1к. ПС Верхнеуральская | Для безопасности работ (совместная подвеска) при установки ПУ эл. эн. на оп. №22, ВЛ 0,4 кВ ф.Еремина от ТП-3. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Ленина, ул.Луначарского, ул.Советская, ул.Мира, ул.К-Маркса (д.57-63, д.89-167, д.52-60, д.76-156), ул.Энгельса, ул.Карла Либнехта, ул.Красноармейская, ул.Красногвардейская, ул.Бр.Кашириных, ул.Еремина, ул.РВС, ул.Октябрьская (д.83-159, д.96-160), ул.Первомайская (д.51-79), ул.М.Партизанская, ул.Набережная, ул.Уральная, ул.Зауралье, ул.Роза Люксенбург. СЗО-4шт (Котельная районной Админ., школа №2, Насосная - водоснабжение г.Верхнеуральск, Перекачка на очистные).
Еткульский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 14:00 | 4:00 | ПС 110/10 кВ Ключи ВЛ 10 № 2 "ЦРП 1" от ПС 110/10 "Ключи" | Замена предохранителя 10 кВ в КРУН-8
| 10кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 16:00 | 6:00 | ПС 110/10 кВ Сары ВЛ 10 № 16 "ЕГППЗ" от ПС 110/10 "Сары" | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп. 108-120
Златоустовский городской район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 13:00 | 4:00 | ТП-51 2С 10 | ТП-51 текущий ремонт электрооборудования г. Златоуст ул. 1-я Демидовская 1-5 ;17; 2-26 ул. 2-я Демидовская 1,3; 2-20 ул. 3-я Демидовская 1,27; 2-28 ул. 4-я Демидовская 1-31;2-38
Кусинский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 12:00 | 2:30 | ПС 110/35/6 кВ Тундуш тяга ВЛ 6 "Куваши" от ПС "Тундуш" 110/6 | Участок от СР-17 до ТП-80, ТП-81п.Куваши ул.Советская, Мира, Печи, Красная горка, Тихомирова, Лесорубов, Профсоюзная, Крестьянки, Дружбы, Делигатки, Просвящения
| 0,4 кВ | 2018-02-20 10:00 | 2018-02-20 17:00 | 7:00 | ТП-53 (д.Глухой остров) ВЛ 0,4 №2 от ТП-53 д.Глухой остров | д.Глухой Остров
| 0,4 кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 17:00 | 4:00 | ТП-81 ВЛ 0,4 Лесорубов от ТП-81 с.Куваши | п.Куваши ул.Лесорубов, Тихомирова, Профсоюзная, Дружбы, Крестьянки, Красная Горка
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 17:00 | 8:00 | ТП-217 ВЛ 0,4 217-4 от ТП-217 | п. Магнитка, ул. Толстого, Елькина.
| 0,4 кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 18:00 | 9:00 | ТП-400П от ПС Медведевка ВЛ 0,4 Население северная сторона с.Медв | п. Медведёвка, ул. Береговая, Бр.Емельяновых, 19 Партсъезда, Кр.Путь, Железнодорожная, Октября.
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 12:00 | 2:00 | КТП-10 кВ № 210 Магнитогорский РЭС Силовой трансформатор №1 | Замена ТТ п Магнитогорск.Обесточено ул Калмыкова 75-113,Виноградная 45-78 чел- 85 СЗО-нет
Миасский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-21 13:00 | 2018-02-21 17:00 | 4:00 | КТП - 19 МЭА Силовой трансформатор №1 | КТП-19 МЭА отключается для текущего ремонта оборудования.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 17:00 | 6:00 | ТП-128 Нагайбакский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 "Труда" от ТП-128 | Замена ввода от оп.№43 до здания. Обесточено:с. Фершампенуаз. Ул. Труда д.№ 44-75, ул. Блюхера д.№44, полиция, детсад "Улыбка", муз.школа.
Нязепетровский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 15:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №528 с. Шемаха ВЛ-0,4кВ от ТП-528 №2 | Откл. для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ в н.п. Шемаха ул.Комсомольская 1-55, ул. Свердлова 6-28 тел. № 55-1-96
| 0,4 кВ | 2018-02-21 10:00 | 2018-02-21 16:00 | 6:00 | КТП-10 кВ №946 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-946 д.Ситцево | Откл. ВЛ 0,4 кВ №1 для замены наружных вводов от опор №24,25,27,19,30,31, в н.п. Ситцево ул. Ленина дома от 2 до 28 тел. 51-1-84
| 0,4 кВ | 2018-02-21 11:00 | 2018-02-21 16:00 | 5:00 | КТП-10 кВ №546 п.Ункурда ВЛ-0,4кВ от ТП-546 №1 ул.Труда | Откл ВЛ-0,4 кВ №1 для установки новой опоры №10 и монтажа СИП 4 в н.п. Ункурда ул. Мира д. 36 по договору №6100046246 от 14.11.17 г. тел. №53-1-52
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 15:00 | 4:00 | ПС 35/10кВ Кособродская ВЛ 10 Кособродка от ПС Кособродская | с.Кособродка
Троицкий район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Новоеткуль от ПС Скалистая | Замена траверс п.Логовое, п.Б.Ключевка, п.Искра . п. Садовое
| 10кВ | 2018-02-22 13:00 | 2018-02-22 15:00 | 2:00 | ПС 35/10кВ Скалистая ВЛ 10 Новоеткуль от ПС Скалистая | Замена траверс п.Логовое, п.Б.Ключевка, п.Искра . п. Садовое
Увельский район электрических сетей | 10кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 12:00 | 3:00 | МТП 10 №3495 от ВЛ 10 Кумысная Силовой трансформатор №1 | д. Гагарье
| 0,4 кВ | 2018-02-20 11:00 | 2018-02-20 16:00 | 5:00 | МТП 10 №3351 от ВЛ 10 Дуванкуль ВЛ 0,4 Поселок от ТП №3351 | часть д. Дуванкуль ул. С.Быкова 1-9, Дуванкульская 12-32
| 10кВ | 2018-02-20 13:00 | 2018-02-20 15:00 | 2:00 | КТП 10 №3494 от ВЛ 10 Хуторка 1 Силовой трансформатор №1 | с. Хуторка ул. Молодежная, Овчинникова
| 10кВ | 2018-02-20 15:00 | 2018-02-20 17:00 | 2:00 | МТП 10 №3491 от ВЛ 10 Хуторка 1 Силовой трансформатор №1 | часть с. Хуторка ул. Мира, Солнечная, Набережная, Озерный, Овчинникова
Уфалейский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ЗТП-6кВ №1 ВЛ-0,4кВ "Якушева" от ТП-1 | Якушева 53-109, 66-122 Качалова 8-22 Космонавтов 2,3,4,5,6,7,9,10,14,16,18 Свердлова 36,38 заявка ЧЭС
| 10кВ | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 17:00 | 7:30 | КТП-10кВ №35 ВЛ-10кВ ПС Сосновая | дер. Даутово заявка ЧЭС
| 10кВ | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 17:30 | 8:00 | КТП-10кВ №34 ВЛ-10кВ ПС Сосновая | дер. Иткуль заявка ЧЭС
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-02-20 08:30 | 2018-02-20 11:00 | 2:30 | КТП 10 №5392 от ВЛ 10 Новоеткуль ВЛ 0,4 Быт 1 от ТП № 5392 | п.Новоеткульский ул. Ленина д№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37 Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина 37
| 0,4 кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 12:00 | 3:00 | КТП 10 №5110 от ВЛ 10 Чесма 1 ВЛ 0,4 Ленина от ТП № 5110 | с. Чесма: Магазин Комфорт. Магазин ИП Ерахтина. ИП Зайцева. Коопунивермаг. Администрация Чесменского сельского поселения. Магазин Чесма. ул. Ленина д. №79,81.83,85,92,94. пер. Октябрьский д. №11,14. Подключение по тех. присоединению ИП Хайруллина.
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 17:00 | 8:00 | ТП-27 от ВЛ 6 № 17 ПС КИЦЗ Силовой трансформатор №1 | ПС КИЦЗ, ВЛ 6 № 17, ТП-27-тек. ремонт оборудования ТП г. Катав-Ивановск, ул. Западная
| 6кВ | 2018-02-20 09:00 | 2018-02-20 12:00 | 3:00 | ТП-41 от ВЛ 6 № 19 Силовой трансформатор №2 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 № 19, ТП-41-доливка масла в Т-2. г. Юрюзань,ул. Зайцева, №№ 5,11, ул. Советская, №№ 96,100
| 6кВ | 2018-02-20 09:30 | 2018-02-20 17:00 | 7:30 | КП-2 ЮРЭС ВЛ 6 № 5 | КП-2, ВЛ 6 № 5, участок от СР-51 до СР-68-ремонт траверс в пролетах опор №№ 540-545. С. Бедярыш
| 6кВ | 2018-02-21 09:00 | 2018-02-21 12:00 | 3:00 | ТП-9 от ВЛ 6 Центр-1 Силовой трансформатор №1 | г. Юрюзань, ул.: Ильи Тараканова, №№10-50 (четная сторона);Зайцева, №13; Заводская, №№9-39, №№8-36;Серебрякова;пер.: Достоевского, №№12,14; Блюхера, №№17,19, №№12,14. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 6; ТП-9; Т-1 доливка масла.