## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Советский район электрических сетей | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 17:00 | 21.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
| 2018-06-22 08:16 | 2018-06-22 17:00 | 22.06.2018 с 8:00 до 16:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1174 1С гр.2 для замены провода. Отключаются ж/д частного сектора ул. Блюхера, Междугородная, Братская, Рылеева, Пестеля, Гоголя, Сосновская, Салтыкова.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 гр.2 выводится в ремонт для замены провода на СИП. Отключается потребитель: Частный сектор ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, пер-ки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6,
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | ТП 3305 2С 0,4кВ ,Т2 выводится в ремонт для производства капитального ремонта. Без отключения потребителя.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 18:00 | КЛ 0,4кВ ТП 2090Т 2С гр.5 выводится в ремонт для работ в щитовой потребителя. Отключается потребитель: 3го Интернационала 69.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 18:00 | КЛ 0,4кВ ТП 2090Т гр.3 выводится в ремонт для работ в щитовой потребителя. Отключается потребитель: 3го Интернационала 69.
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 18:00 | ТП 3369 1С 0,4кВ выводится в ремонт для монтажа приборов учета на гр.3,5. Без э/э останется Частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Внутриквартальная – Мамина - Кулибина.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 18:00 | Отключение э/э: г. Челябинск ул. Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 17:00 | Отключение:Российская 7,7А,9,9А,9Б,11,11Б,11В,12,13,13А,13Б,13В,14, 15Б,15В,17А,17Б.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 12:00 | ТО ТП 99. п.Черниговка 32 чел.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | средний ремонт В-6кВ Солодянка. п.Солодянка,Красноярский 522чел,СЗО-13шт
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 15:00 | ТО ТП 208. п.Требиат 103чел
| 2018-06-21 15:00 | 2018-06-21 17:00 | ТО ТП 100. п.Требиат 15 чел
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 17:00 | Средний ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-4 шт.
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 17:00 | Средний ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-6 шт.
| 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | Замена кабельных вводов 0,4кВ, Ав 0,4кВ. п.Магнитный 217чел, СЗО-2шт (больница ,ФАП)
| 2018-06-25 11:00 | 2018-06-25 17:00 | Замена изоляторов, вязок. Обесточено: п.Просторный, ж/д станция Гумбейская(частично).
Брединский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена провода в пр. опор 1-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-68. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 1-19 (нечетн.),29,31; Молодежная 11-25 (нечетн.); Октябрьская 1,210 (четн.); 11,13-26,28,30; Целинная 16,38,43.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена опор 7,12 отпайки на ТП-96; опоры 8 основной ВЛ. Обесточен п. Княженский.
| 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 16:00 | Техническое обслуживание ТП-246.Обесточено:производственные объекты ООО"Боровое". нет расчётов.
| 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 16:00 | Техническое обслуживание и замена ТТ-0,4кВ ТП-270.Обесточено:п.Павловский,ул.Молодежная,1,10-1,10-11,10-16,10-4,10-8,12-1,12-11,12-13,12-14,12-16,12-18,12-3,12-4,12-5,12-6,12-8,12-9; ул.Новая,20,24,26,10,12,14,16,18,2,22,4,6,8; ул.Строительная,10-1,10-2,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,6,8-1,8-2,9
| 2018-06-22 09:00 | 2018-06-22 17:00 | Замена траверс,изоляторов на ВЛ-10кВ Октябрь.(выборочно)Обесточено: п.Октябрьский.
| 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 16:00 | Перетяжка провода в пролётах опор 1-11;2-20 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-12.Обесточено: п.Чека,ул.Заречная,13,15,21,25,27,27-2; ул.Целинная,5-2
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 12:00 | Кап. ремонт ТП-389.Обесточено: п.Степной (ВЛ-10кВ Степная от ПС Степная 110/10кВ).
| 2018-06-21 11:00 | 2018-06-21 17:00 | Установка ПУ. Обесточено 1. п.Ивановский; 2. базы отдыха ЗАО "Профит" и МП Трест теплофикация
| 2018-06-25 08:00 | 2018-06-25 16:00 | ПС 35 кВ Николаевская; ВЛ 10 кВ Смеловск. Установка ПКУ на опоре №203. Обесточен п.Смеловский. 2-СЗО (дет.сад, школа).
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 16:00 | ПС 35 кВ Николаевская. Текущий ремонт ЛР 35 кВ ПС 21А (50); Т-1; РК-35кВ; ТН 1С-10кВ и профобслуживания устройств РЗА Т-1. Обесточены: п.Смеловск, Автоцентр Т-МОТОРС в п.Смеловский. СЗО-3шт (дет.сад, скважина, школа).
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена ТТ 35 Т1, замена ОСИ ЛР 35 Калачево Обесточены будут: с.Селезян, д.Аткуль, д. Кораблево, д.Шатрово
| 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 16:00 | Текущий ремнт В 6 кВ Обесточен будет СНТ Дзержинец
| 2018-06-22 09:30 | 2018-06-22 12:00 | Выправка оп. №14 отп. на ТП-1605 Обесточены будут п,Шумаки, п.Саксан
| 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 15:00 | Средний ремонт и высоковольтные испытания 1С 10кВ Обесточены будут с.Шеломенцево, д.Назарово, д.Устьянцево, д.Копытово, с.Белоусово, часть с.Потапово, часть с.Печенкино, д.Журавлево
| 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | Уст. ж/б прист. к оп. №3, Обесточена будет часть п.Первомайский ул.Высоковольтная д. №№ 18-40 ул.Нечепуренко д. № 5-37, 4-40. № 1 ул.Мира д. №№ 1, 3, 5, 7, 9 № 11 6 6а 11, 13, 15, 17, 26 11а № 4 ул.Высоковольтная д. 48 ул.Мира д. 24а ул.Нечепуренко д. № 49 ул.Мира д. 1а, 1б, 3а, 3б№ 1а, нежилое помещение № 37 № 1б№ 5а№№ 7-27 ул.Мира д. 19, 21, 23, 27 ул.Березовая д. №№ 7-27 ул.Высоковольтная д. 56а 52, 54 ул.Мира д. 22, 24, 25 ул.Высоковольтная д. 56а 50 56 ул.Мира д. № 21а юго-западная окраина п.Первомайский ул.Степная д. 1-59, 4-60 ул.Набережная д. 1-15, 2-16 ул.Высоковольтная д. 39 переулок Шиферный д.1, 2, 3, 4 ул.Высоковольтная д. 1-23 ул.Садовая д. 1-5, 2-10 ул.Южная д. 28-42, 31-39 ул.Западная д. 5, 7, 9 переулок Солнечный д. 1-11, 2-10 переулок Восточный д. 1-9, 2-10 ул.Садовая д. 9-15, 12-20 ул.Западная д. 11-19 ул.Степная д. 61-77, 62-80 ул.Береговая д. 57-79, 12-28 ул.Южная д. 27, 29 переулок Трубный д. 1-5 ул.Высоковольтная д. 5-21 ул.Зелёная д. 1-15, 2-16 ул.Южная д. 11-19, 12-20 переулок Лунный д. 1-6 переулрк Светлый д. 1-6 ул.Береговая д. 12, 18, 26, 28, 57-79 ул.Степная д. 61-75, 62-80 ул.Западная д. 13-19 ул.Садовая д. 9-15, 12-20 ул.Южная д. №№ 27, 29 переулок Трубный д. №№ 1-5 ул.Молодёжная д. №№ 1-21, 2-26 переулок Молодёжный д. №№ 1, 3, 5 ул.Розовая д. №№ 1, 2, 3, 4 ул.Сиреневая д. №№ 1, 2, 3, 4, 5 ул.Энтузиастов д. №№ 2-16, 1-23 ул.Магнитогорская д. №№ 47, 48, 49, 50, 52 ул.Лесная д. №№ 27, 29, 31, 33 ул.Российская д. №№ 2-22 ул.Оптимистов д. №№ 5, 7, 9 ул.Надежды д. № 1 кв. №№ ул.Надежды д. № 2 ул.Надежды д. № 1 кв. №№ ул.Высоковольтная д. № 44 № 42 № 46 ул.Нечепуренко д.№ 46 № 37, 40а, 42, 44 ул.Высоковольтная д.№ 44 ул.Оптимистов д.№№ 4-16, 17/1, 17/2 ул.Спортивная д.№№ 18/1, 25/1, 25/2, 26 № 9,1а, 2а, 4, 4а, 6 ул.Строителей д.№ 1, 1б, 1в, 2в, 3, 3а, 4, 4б, 4в, 5-1, 5-2, 7а ул.Молодёжная д.№3а, 5б, 54, 56 ул.Спортивная д. №№ 5-32 ул.Строителей д.№ 19, 25, 32 ул.Садовая д. №№ 30, 32, 34, 35, 36, 37
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ Вишнёвый от ПС Южностепная 110/35/10кВ для замены деревянных опор №369, 370, 371 на ж/б опоры. Обесточено в п. Вишневый население 314 чел., СЗО - 2 (д/сад, насосная)
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 16:00 | Вывести в ремон 1С-35, 2С-35кВ, Т-1 для текущего ремонта ШТР-35кВ Т-1, 1,2СР-35кВ, ШР-35кВ ТН 1С. Обесточено в п. Гражданский население 8 чел., СЗО нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Демонтаж ТП-509. Обесточено:334чел., СЗО - 3шт. (школа, детсад, скважина). п. Урал.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Поселок. Обесточено: 288 чел., СЗО-нет п. Новоершовка.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ Т-1. Без погашения потребителя.
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ.
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 17:00 | Капитальный ремонт В-10кВ.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 18:00 | Текущий ремонт:ШР-35кВ Т-2,ШР-35кВ Фершампенуаз, ШР-35кВ Париж,2СР-35кВ,ШР-35кВ ТН2С.Обесточено:с. Париж, п. Кужебаевский, Лебединое, Н-Черниговка. Население: 2321 чел. СЗО-18 шт.
| 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 16:00 | Поверка ТТ 6кВ. Обесточено6п.Муравейник.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 16:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-105. п.Приуральский 15 чел
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 13:00 | ТО ТП 505. п.Приморский 1609 чел., СЗО-5шт (д/с,школа,связь,объект госвласти,избирательный участок)
| 2018-06-22 13:00 | 2018-06-22 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 13:00 | ТП-5 от ВЛ 6 Смородинка отключается для текущего ремонта оборудования ТП. Будут погашены в с. Смородинка ул. Центральная, Северная.
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | ТП-6 от ВЛ 6 Смородинка отключается для текущего ремонта оборудования ТП. В с. Смородинка будет погашена ул. Береговая.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 18:00 | Замена опор,замена провода в пр.опор №1-7.Обесточено:п.Северный ул.Нагорная д.№ 1-27
| 2018-06-22 09:30 | 2018-06-22 16:00 | Замена дер.опор на ж/б в пролете №50-80 (выборочно). Обесточено:п.Заречный,п.А-Невский.
| 2018-06-22 10:00 | 2018-06-22 16:00 | В/в испытания В-35кВ Т-2.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | В/В испытания изоляции ТТ-110кВ В-110кВ. Березиновка. Без ограничения.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка прибора учета э/энергии на оп.№12.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | Замена опоры № 4. Обесточение: д. Абдрахманово.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 16:00 | Замена опор №16, 17. Обесточение: н.п. Сказ, ул. Коммунаров, Школьная, Октябрьская, тел. 55-1-84.
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 18:00 | Замена опоры №25. Обесточение: н.п. Сказ, ул. Клубная, Первомайская, тел. 55-1-84.
| 2018-06-22 11:00 | 2018-06-22 15:00 | Откл. ВЛ для безопасного выполнения работ по замене опоры №2 по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №895. Обесточение: н.п. Ситцево, Абдрахманово.
| 2018-06-25 09:00 | 2018-06-25 17:00 | По ВЛ 10 №16 откл. СБРУН Котово для текущего ремонта ЛР 10 Нязепетровск, ЛР 10 Котово. Обесточение: н.п. Котово, Постниково, тел. 53-2-51.
| 2018-06-25 10:00 | 2018-06-25 17:00 | Вырубка угрожающих деревьев в пр. оп. 27-30, 123-124, 129-130, 140-141. Обесточение: н.п. А51-1-84.птряково, Гривенка, Юсупово, тел.
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | с.Каменка
Саткинский район электрических сетей | 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 14:00 | Замена Р 0,4, проф. испытания.
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 17:00 | Для безоп. работ по замене грозотроса на ВЛ 110 Троицкая Районная-Ю.У. рудник п. Берлин, Уйско-Санарский, Херсонский
Увельский район электрических сетей | 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | с.Б.Шумаково 1,Татарка
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 19:00 | п. Маяк ул.Ул Горького д.№ 13,17,19,21,25. Замена опор.
| 2018-06-22 08:00 | 2018-06-22 17:00 | п. Маяк Ул Горького д.№ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,40,42,46,48. Замена опор.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-21 09:30 | 2018-06-21 17:00 | г.Юрюзань, мкр. Василовка. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 № 17; участок от СР-56 - замена оп. №№27-1 и 27-7.
| 2018-06-21 10:00 | 2018-06-21 17:00 | с.с. Б. Лука, Вергаза, Минка, Кочкари ПС Малояз, ВЛ 10 Картавлы- ремонт РО 518 "Мегафон" потребителем.
| 2018-06-21 12:30 | 2018-06-21 17:00 | КП-2, ВЛ 6 №5, ТП-2, ВЛ 0,4 № 7-замена опор №5,№ 9 г. Катав-Ивановск, ул. Салова, пер. Сосновский
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 № 6, ТП-9 отключить Т-1 и Т-2 для фазирования ВЛ 6 №6 по ВЛ 6 № 19 г. Юрюзань,Ул.: Ильи Тараканова, №№10-50 (четная сторона);Зайцева, №13; Заводская, №№9-39, №№8-36;Серебрякова;
| 2018-06-21 13:00 | 2018-06-21 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 № 6, ТП-9 отключить Т-1 и Т-2 для фазирования ВЛ 6 №6 по ВЛ 6 № 19 погашенного населения нет