## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 4543 2С 0,4кВ выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж\д ул Ворошилова 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 25,
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | ТП 4545 1С 0,4кВ выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж\д ул Ворошилова 1, 5, Молодогвардейцев 6
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 5617 1С гр.4 замена АВ-0,4кВ г. Челябинск ул.Виленская 18-35, Серова 21-27, Гомельская 2-25, Дзержинского 47-49
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 5690 гр.2, 4 перераспределение нагрузки г.Челябинск, план. поселок пер. Фестивальный 1-14 ул. 3-я Электровозная 25-65;10-26; ул. 4-я Электровозная 21-77; 20-74; ул. 5-я Электровозная 2-86; пер.4-й,5-й Целинный,1-14
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 5700 1С 0,4 кВ капитальный ремонт оборудования г.Челябинск (планов. Поселок) ул. Вагнера 111-145 ул. Фрунзе 91-121 пер.Вагонный 23-37 пер.Глазунова,1-10 пер.Кондукторский,6-40
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 5627 2С 0,4 кВ капитальный ремонт оборудования. г.Челябинск ул. Масленникова 10,12,14, 16,16а,18.
Советский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | ВЛ 6 кВ ТП 1442-1217-1218-1228 вывести в ремонт для опиловки деревьев. отключаются адреса:Уфимские каменные карьеры 12, 12/1,17,19,20,21,23,26,33,36,39а,41,43,43а, Блюхера 56,62.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 18:00 | 22.03.2018 с 08:00 до 18:00 выводится в ремонт для замены опор,замена провода, подрезка деревьев. ВЛ 0,4 кВ ТП 1065 1С гр.8. Отключаются ж/д частного сектора ул.Кр.Зорь,Конституции,Декабристов, Сулимова, Сосновская, Гоголя, Пестеля, Рылеева..
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 13:00 | ТП 3617 Т1, 1С 0,4кВ - подсоединение новых КЛ 0,4кВ, монтажа ТТ и ПУ. Адреса отключения: ул.Трашутина 26, 41, 43, ул.1я Эльтонская 11.
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 3365 1С 10\0,4кВ, Т-1 выводятся в ремонт для проведения кап.ремонта обор-я. Адреса отключения: пр.Ленина 20, ул. Ловина 11, 13, 36, ул.Горького 1, 1А, 1Б, 3, 5, 5А.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 18:00 | ТП 3617 Т2, 2С 0,4кВ - подсоединение новых КЛ 0,4кВ, монтажа ТТ и ПУ. Адреса отключения: ул.Трашутина 26, 41, 43, ул.1я Эльтонская 11.
| 2018-03-23 04:00 | 2018-03-23 20:00 | КЛ 10кВ ТП 3001-ф.27 ЧТЭЦ-2 выводится в резерв без откл.потребителей.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 18:00 | ТП 3032 Т1 - ревизия тр-ра. Адреса отключения: ул.Хохрякова 12,12А, 14А.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 18:00 | ТП 3043 Т2, 2С 0,4кВ - ревизии обор-я. Адреса отключения: ул.Мамина 13, 15, 17/1, 17А, пер.Мамина 6.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3301 1С гр.4 - замена ПУ. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - ул.Октябрьская - ул.Бажова - ул.Завалишина.
Центральный район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:00 | Калининский район частный сектор ж/д по ул. Кислицина 55-88, Стартовая 2-41, Коммунальная 17-32 , Павлова 21-29, Герцена 2-14, Сельскохозяйственная 2-21, Дальневосточная22-30, Тепличная 34-40, Бехтерева 22
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 13:00 | ул.Кирова,5,7 п.1-2; Береговая,32а; Калинина ,10
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
| 2018-04-02 10:00 | 2018-04-06 16:00 | профвостоновления цепей РЗА. В-110кВ ПС 90.
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 14:00 | Замена вводов 0,4 кВ №1, №2 Обесточение: д.Курманово ул. Центральная, Салавато Юлаева, Школьная, Молодежная
Брединский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 11:00 | Техническое обслуживание ТП-178.Обесточено: производственные объекты ООО совхоз "Брединский"
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №12,40 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено:п.Павловский,ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 16:00 | Техническое обслуживание ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,1,10,12,14,16,18,1А,2,20,22,24,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21;23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36 ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17;
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена ж/б приставок у опор №2,3,4,8,10,13.На ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-119.Обесточено: п.Новоамурский,ул.Солнечная,3-1,5
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор 19,20,26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-1(скважина). Население-79 чел..
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 13:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №22 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-72.Обесточено:п.Синий Шихан,ул.Новая,10,14-1,14-2,16-1,16-2,2,20-1,20-2,6-1,6-2,9.
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 15:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-121.Обесточено:ул.Лесная,10,10А,11,12-1,12-2,2,3-1,3-2,4,5,6-1,6-2,7,8,9; ул.Набережная,10,13,9.
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 14:00 | Техническое обслуживание ТП-163.Обесточено:п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4;10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2,; ул.Советская,1,10,2,6,8; пер.Солнечный,5,7-1,7-2
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | Техническое обслуживание ТП-223.Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,5,6;10,11,12,13,15,16,7,8,9; ул.Солнечный,2,3,4 пер.Строительный,2,3,5,7пер.Восточный,2,4; ул.Кооперативная, пер.Самарский,1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;пер.Светлый,3; ул.Советская,3,4,5,7,9;11
| 2018-03-22 15:00 | 2018-03-22 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-121.Обесточено:ул.Лесная,13-1,13-2,14-1,14-2,16; ул.Мира,10; ул.Набережная,12,16-1,16-2,18,19,21,22,23,24,27,28; ул.Почтовый,1,2,3,4,6-1,6-2; ул.Речная,14.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 13:00 | Техническое обслуживание ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Октябрьская,1-1,11-1,11-2,1-2,13-1,13-2,15-1,15-3,17-1,17-2,17-3,19,1А,21-1,21-2,23,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,5,7,9-1,9-2; ул.Школьная,1,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 16:00 | Замена провода в пролете опор№10-19 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-41. Обесточено п. Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-1( скважина), чел.-111.
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 16:00 | Замена ж/б приставок опора№ 4, 16, 18, 20 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-119. Обесточено п. Ново Амурский ул.Солнечная,3-1,5. СЗО-1 (ФАП), чел.-9.
| 2018-03-23 11:00 | 2018-03-23 16:00 | Техническое обслуживание ТП-67. Обесточено п. Павловский ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2,14-1,14-10,14-11,14-12,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-4,14-5,14-6,14-7,14-9,4-1,4-10,4-11,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-7,4-9,5,6-10,6-11,6-12,6-13,6-14,6-15,6-3,6-4,6-5,6-6,6-7,6-8,6-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. СЗО-2( ПС ФСБ, МКТ школа), чел.-303.
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 16:00 | Техническое обслуживание ТП-178.Без ограничения потребителя.
| 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 16:00 | Техническое обслуживание ТП-231.Обесточено:п.Наследницкий, ул.Советская,10,12,14,16,18,2,20,22,24,30,32,6,8,ул.Советская,11,15,17,19,21,23,7,ул.Титова,16,18,2,20,22,6,8,ул.Кооперативная,6-1,6-2,8-2; ул.Титова,1,11,15,3,5,7,9.
| 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 12:00 | Техническое освидетельствование ТП-252.Обесточено:п.Маяк,ул.Борьбы,2-2,3-1,3-2,3-3,4-1,4-3; ул.Степная,10-1,10-2,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,ул.Октябрьская,13-1,13-10,13-11,13-12,13-13,13-14,13-15,13-16,13-2,13-3,13-4,13-5,13-6,13-7,13-8,13-9,17-1,17-10,17-11,17-12,17-13,17-14,17-15,17-16,17-17,17-18,17-2,17-3,17-4,17-5,17-6,17-7,17-8,17-9,19-1,19-10,19-11,19-12,19-13,19-14,19-15,19-16,19-17,19-18,19-2,19-3,19-4,19-5,19-6,19-7,19-8,19-9.
| 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 17:00 | Техническое обслуживание ТП-53 и замена ТТ-0,4кВ. Без ограничения потребителей.
| 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 17:00 | Замена опоры №8 отп.на ТП-93, №1 отп. на ТП-439 на ВЛ-10кВ Поселок..Обесточено:п.Могутовка.
| 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 17:00 | Техническое обслуживание В-35кВ Т-1, В-35кВ Наследницкая. Без ограничения потребителя.
| 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 17:00 | Техническое обслуживание ТП-252.Обесточено:п.Маяк,ул.Октябрьская,14-1,14-10,14-11,14-13,14-14,14-15,14-16,14-2,14-3,14-4,14-6,14-7,14-8,14-9,16-1,16-10,16-11,16-12,16-13,16-14,16-15,16-16,16-2,16-3,16-4,16-5,16-7,16-8,16-9,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9,20-1,20-10,20-11,20-12,20-13,20-14,20-15,20-16,20-2,20-3,20-4,20-5,20-6,20-7,20-8,20-9; ул.Школьный,1-1,1-10,1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,1-17,1-18,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,2-1,2-10,2-11,2-12,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,3-1,3-10,3-11,3-12,3-13,3-14,3-15,3-16,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,4-1,4-10,4-11,4-12,4-13,4-14,4-15,4-16,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9.
Варненский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 14:00 | с. Кулевчи, ул. Труда, Молодежная
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Городище ул. Гоголя
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Алексеевка
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | с.Старые Кулевчи.
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 12:00 | с. Катенино ул. Школьная
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 | п. Кызыл Маяк улица Кооперативная, Молодежная
| 2018-03-23 12:00 | 2018-03-23 16:00 | с. Катенино ул. Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 17:00 | ТП-311; ВЛ 0,4 кВ ф.Н.-стройка. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Гагарина д.53-69, д.46-60. СЗО-нет.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Текущий ремонт Т-1, опробование ОД и КЗ 110 кВ Т-1. Обесточены потребители в п.Сабановский, п.Новоозерный, п.Бабарыкинский. СЗО-7шт (2-дет.сада, 1-школа, 4-сважины).
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | ВЛ 10 кВ Огород к. Перетяжка проводов в пр. оп. №60-66. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО-нет.
| 2018-03-26 12:00 | 2018-03-26 17:00 | Монтаж провода СИП (строительство новой ВЛ 0,4 кВ по техн. присоединению) на опорах №20-23 ВЛ 10 кВ Красный Октябрь к (совместная подвеска). Обесточены потребители в c.Форштадт; г.В-Уральск: микрорайон ремзавода, ул.Пушкина, ул.Титова, ул.Ленина, ул.Советская. СЗО-5шт (1-школа, 2-дет.сада, 2-скважины).
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | ТП-117,текущий ремонт оборудования г.Златоуст • ул. К. Маркса, 20, 22, 24. • ул. Макаренко, 1. • ул. Б. Ручьёва, 15. • Клубный переулок, 1.
Карталинский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 16:00 | Капитальный ремонт В-35кВ Т-2. Обесточено:1196 чел. в пос. В-Петровка. 411 чел. в пос. Ольховка. 198 чел. в пос. Татищево. 225 чел. в пос. Горное. Всего: 2030 человек. СЗО-13 шт. (2-школы, 2-д/сада, 4-м/пункта,4-насосных,1-котельная)
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Тех. обслуживания ТП-304.Обесточено:156 чел. в пос.Е-Полька. СЗО -нет.
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | Тех.обслуживания ТП-59.Обесточено:12чел. в пос. Снежный. СЗО- нет.
Каслинский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж провода ВЛ-0,4кВ
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Подключение цепей АВР-35 кВ. Без отключения потребителей.
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 15:00 | Опробование привода В35кВ Т-1, В35кВ ВЛ Богдановка Без нарушения электроснабжения потребителей
| 2018-03-23 11:00 | 2018-03-23 17:00 | Установка ОПН-10 на оп.14,17,18. Обесточено часть п.Богдановка 270 чел. СЗО -1 детсад.
| 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 15:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1
| 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 18:00 | Верховой осмотр ВЛ
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | г. Куса, ул. Борьбы, Малышева, Парковая
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Замена ОПН 10кВ, ремонт контура заземления, испытания трансформатора ТП-550. п.Желтинский ул.Советская, Горная 53дома.
| 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 16:00 | п.Приуральский. Ремонта оборудования в ТП 214 потреб. Горэлектросеть.
Миасский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:00 | ТП-38, 1 С 0,4 кВ, откл. для текущего ремонта оборудования 1 с 0,4 кВ.
| 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 17:00 | С. Смородинка ТП-31, отключить для тек.ремонта. ул. Строителей, Земледельцев., Строительная.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена поровода на СИП в пр.оп.№19-22.Обесточено:с.Фершампенуаз (часть), СЗО-2шт.(дет.сад, скважина)
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 16:00 | Участок ВЛ после Н-27 (отпайка п.Знаменка). Замена колпачков в пр.оп.124-159. Обесточено:п.Знаменка, СЗО-2шт.(школа, скважина), 320 чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | По ВЛ 10 №16 Чулпан откл. ВЛ 10 "Отпайка Котово" для расчистки трассы ВЛ вручную с вырубкой отдельно стоящих деревьев в пролётах опор №№31-34,40-42,55-56,62-63,99-100,109-111. откл. н.п. Котово, Постниково
| 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 15:00 | Откл. ВЛ 0,4 кВ №1 для подрезки деревьев в н.п. Сказ Ул.Клубная,Первомайская тел. №51-1-96
| 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 18:00 | Откл. ВЛ 0,4 кВ №3 для подрезки деревьев в н.п. Сказ Ул.Октябрьска, Заречная, Советская тел. №51-1-96
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | ТО ТП. д.Окунёво. Скважина.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | ТО ТП. д.Окунёво, ул.Южная 1-24, Восточная 16-25.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор выборочно. Пограничный пост.
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | КР В 10 Подовинная 1. с.Подовинное, ул. Гагарина 63-67, Южная 40-57.
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 | ТО ТП
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 12:00 | ТО ТП
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | Замена опор выборочно. Пограничный пост.
| 2018-03-23 10:30 | 2018-03-23 16:00 | КР В 10 Котельная 2
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 16:00 | ТО ТП
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 15:00 | ТО ТП
Пластовский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 13:00 | с. В.Кабанка ул. Заречная
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | с. В.Санарка ул. Школьная
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Степное ул. Комсомольская
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 | с.Кочкарь ул.Библиотечная , Советская , Гогаля
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 | с.Кочкарь , ул.Заречная
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 16:00 | с.Степное ул.Советская , Набережная , 50 лет Октября
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | с.В.санарка ул.Школьная
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | с.Целинное ул.Строителей , Садовая , Целинная , Заречная , Октябрьская , пер.Центральный ,Восточный , Набережный
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | с.Чукса ул.Новосёлов
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | с.Чукса ул.Заречная
Саткинский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор № 23, 34.
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:00 | Вывод в ремонт для ревизии оборудования ТП.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 16:00 | Вывод в ремонт для ревизии оборудования.
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Нижняя санарка ул. Набережная 2-22,28-46.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 12:00 | Кап. ремонт ТП с.Бобровка ул.Водопроводная 4,6,8,3-13; Просвещения 1,3,5,7,9; Советская 2,4,6; Кооперативная 2,4,8; Гагарина 2-20,1-21; Титова 2-20,1,11; Южная 1-7,2,4.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ключёвка МТМ
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ключёвка ул.Ленина 75-121,84-90; Восточная 1-17,2-26; Солнечная 4,6.
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 14:00 | Кап. ремонт ШР 1СШ 6 ТДЗ 2
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор п.Нижняя санарка ул.Набережная 2-22,28-46.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Кап. ремонт ТП с.Бобровка ул.Береговая 1-7,2-10,9-29,12-22; Совхозная 9-27; Октябрьская 1-31,2-38,33-49,40-56.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Ключёвка Школа, газовая котельная
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Кап. ремонт ТП п.Лагерное ул.Центральная 1-20; Садовая 1-25; Боровая 1-23.
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | Кап. ремонт В и ШР 1СШ 6 Насосная
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 12:00 | Кап. ремонт ШР 1СШ 6 ГНС
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
Увельский район электрических сетей | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 16:00 | Часть с. Мордвиновка. ул. Школьная
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена дом. вводолв и установка учетов на опоре. отключенные потребители;Совхозная 4-68,17-73 Береговая 2-10,1-5
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Подключение потребителей по опер. располр. Отключенные потребители;Строителей 1-17, 2А-4А Советская 4(м.э.) Клуб
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж СИП 0,4кВ. Отключенные потребители; Гаражи Магазин «Клён» Качалова 11-15 Ленина 234, 235, 236, 237
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 17:00 | Замена домовых вводов на СИП. Отключенные потребители;Союзная 1-35, 2-50
Чебаркульский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж СИП от опоры №39 ВЛ 0,4 №1 п.Бишкиль ул. Труда, ул Западная населения 123 , точки поставки 72
| 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 16:00 | ПКУ-379 поверка трансформаторов тока, Часть с. Травники население 286, точек поставки135
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 17:00 | Установка опор и монтаж СИП от опоры №38. с. Пустозёрово, ул. 8-е Марта,Комсомольская,Северная. Точек поставки-44, населения-147.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев за СР-160. д. Колодкино, ул. Нагорная,Труда.
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Полевая д.№34,36,38,40,42,44, Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Полевая 34.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Мельничная д. № 8,9,10/1,10/2,11,13,14,16,18 ,20,20а,22/1,22/2,23,25, 27 ,29,31,31а,33,35,37,39,41. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Мельничная 29.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34,39. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Кирова 39.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Северная д.№16, 15а/1, 15а/2, 15/1, 15/2, 14, 23, 25, 29, 31, Ветличебница. ул.Свердлова д.№1,2, 4, 3, 5, 5а, 6, 6а. ул. Павлова д. №3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Свердлова 6а.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,7,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Северная 1, ул. Колхозная 31, ул. Колхозная 35, пер. Октябрьский 7.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ООО Универмаг. Магазин Автозапчасти ИП Сорокина. ул. Ленина д.№47,49,52,53,54,55,58,60,72,74. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Ленина 54.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма Ул.40лет Октября д.№2,5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,16.Ул.Заречная д.№15/1,15/2,17,киоск ИП Медведев,19,20,21,22,22,23,24,26,27,29,31. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. 40 лет Октября 2, ул 40лет Октября 11.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. ЧесмаУл.Блюхера д.№1,2,3,4,5,5А,6,7,8,9,10,11,12,14.Ул. Заречная д.№28, Ул.40лет Октября д.№1,2,3,4,6. Пер.Маяковского д.№5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18, Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Блюхера 7, ул. Блюхера 10.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма Магазин Магнит. ул. Кирова д. №51,53,55,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,80,82,82а,84. ул. Лермонтова д. №11,14. пер. Павлова д. №16,17,19. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Павлова 19, ул. Кирова 71.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма Ул.Аэродромная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,ИП Рыбаков,10,11,13/1,13/2. Ул. Окружная д.№30,36,37/1,37/2,38/1,38/1,39,40. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Аэродромная 9.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Лесная д. №4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,27. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Лесная 18, ул. Лесная 23.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул.ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2. ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9. Откл потребителя по заявке ЧЭС ул. Лесная 1/2
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Волошина 19,20,21/1,21/2,23,25, пер. Пионерский11,18, кафе "Ривьера". Откл. потребителя по заявке ЧЭС пер. Пионерский 18.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Чесма ул. Ленина 93,95/1,95/2,101,103,105,107,109,111, ул. Павлова 20,21, ул. Волошина 36,37,38,39,40,41,42,46,50, ул. Советская 65,67,68,70,72,73,76,77,78,79,80,82, ул. Лермонтова 15,16,18,20. Откл потребителя по заявке ЧЭС Павлова 21, Лермонтова 20.
| 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 18:00 | п. Климовка МТМ. Замена деревянных опор ВЛ 0,4.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Садовая, Бажова, Веселая, Широкая, Дорожная. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №17; ТП-77 - текущий ремонт ТП.
| 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Молодежная, №№1-23; Чехова, №14. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17 ; ТП-26; ВЛ 0,4 №1 - замена оп. №№15, 21, 22.
| 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 17:00 | г.Катав-Ивановск, мкрн.: БЖД, Шанхай. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 №4; участок от ПС КИЦЗ до СР-48 - отключить для ремонта ПКУ ТП-20.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | г. Юрюзань, ул.: Молодежная, №№1-23; Чехова, №14. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №17; ТП-26; ВЛ 0,4 №1 - установка новых опор по тех.присоединению.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 17:00 | п. Лемеза, ул. Школьная. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-75; ВЛ 0,4 № 2 монтаж СИП на вновь установленные опоры по тех.присоединению.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ленинградская №№ 78-110( четные номера); Восточная №№ 59-113( нечет. номера), 117,121,123, 102-182 (четн. номера), Караваева, 76. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-17; текущий ремонт Т-1.