## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
1Курчатовский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ0,4кВ от ТП4444 2с гр6 выводится в ремонт для отключения потребителей по т\ф ЧЭС. Отключаются ж\д ул Шлюзовая 16 - 32, 43 - 63; Волховская 44 - 70, 63 - 69
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ0,4кВ от ТП4443 1с гр1 вывести в ремонт для отключения потребителей по т\ф ПАО ЧЭС. Отключаются ж\д ул Волховская 1 - 51
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 18:00 | ТП4566 2с 0,4кВ выводится в ремонт для заводки КЛ0,4кВ и монтажа прибора учета. Отключаются ж\д пр Победы 350, 356, 358А., ул Солнечная 54.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 18:00 | РП6 2с 0,4кВ выводится в ремонт для подключения трансформаторов тока и прибора учета. Отключаются ж\д Рабоче-Крестьянская 18А, 26А, 30А, Мельничный тупик 2 - 16,
1Ленинский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП5183 1С,гр.1 монтаж опор. Отключаются потребители: ул. Западная 6 -10, 13 - 33 ул.Береговая 3-9 ул.Чапаева 38 - 44, 41 - 47
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТП 5600 1С 0,4 кВ выводится в ремонт для завода КЛ 0,4 кВ. Под отключение попадают адреса: ул. Якутская 9а, 11а, 11, 13
1Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 17:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.8 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Ленина 20. (ООО "Элктролюкс").
| 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 17:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 3365 1С, гр.6 выводится в резерв для безопасности работ в щитовой ж.д. Ленина 20. (ООО "Элктролюкс").
| 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 18:00 | ТП 3377 1С-0,4кВ и Т1 выводятся в ремонт для текущего ремонта оборудования. Отключаются ж.д. ул.: Танкистов 189, 189а, 191, 193, 193а.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 12:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3584 гр12 выводится в ремонт для б/р. Отключается потребитель ул.: Артиллерийская 98, 100, 100в, ж.д. Артиллерийская 64, 66, 66а, 68 .
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 12:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3584 гр.6 выводится в ремонт для б/р в щитовой. Отключается потребитель:ул.: Артиллерийская 98, 100, 100в, ж.д. Артиллерийская 64, 66, 66а, 68 .
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ-0,4 ТП 3342 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ул.: Кирпичная, Плотничная, пер-ки: 1, 2, Плотничные.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ-0,4 ТП 3576 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ул.: Линейная 1-49.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ТП 3506 ВЛ-0,4 ТП 3506 1С, гр.2 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Вязовая – Загорская – Комарова – Мамина.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3506 1С, гр.10 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Комарова – Загорская – Вязовая.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП 3506 1С, гр.14 выводится в ремонт для работ по Т.Ф. энергосбыта. Отключается частный сектор ограниченный ул.: Танкистов – Вязовая – Мамина – 2я Щербаковская.
| 2018-04-24 | 2018-04-24 18:00 | ТП 3377 2С 10кВ Т2 выводится в ремонт для проведения текущего ремонта оборудования. Без отключения потребителя.
| 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 18:00 | ТП 3377 2С 0,4кВ ,Т2 выводится в ремонт для производства текущего ремонта оборудования. Отключается потребитель: ж.д. ул.: Танкистов 189, 189а, 191, 193, 193а.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 гр.7 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Главная - Завалишина - Катерная – Новозаводская.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3311 гр.4 выводится в ремонт для отключения потребителя по т/ф энергосбыта. Без э/э останется потребитель: Частный сектор ограниченный ул.: Комарова – Победы – пер-к 2й Лермонтовский – Конвеерный.
1Центральный район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 18:00 | ул.Братьев Кашириных 100.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 18:00 | 2282 2с 0.4кВ ул.Энгельса 43, 43 А,43б, 41.
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | ул.Бр.Кашириных 100
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | Веселая 3-11,10-20. Тенистая 1,14,16. Парковая 21-39,32-36. Покровская 4,5-11.Михайловская 9,12. Ягодная 2-6,5-11. Гидростроя 20,21-25.
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 18:00 | Северокрымская 94 -108, 81-91, Стартовая 36-52, 63, Джамбула 1-19, 2-20, Чайковского 89-127А, Неглинная 87, 118-146, Тепличная 27-31,28-30, Павлова 35-75,36-70, Пр. Победы 237, 257, 269-271; Бехтерева 45-63, 46-70,134-138, Серафимовича 25-37,28
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | ул.Партизанская 6,9-15; ул.Спорта 3-26; ул.Колхозная 40-62,40А
Челябинскя область
Агаповский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Выводится для Т.О. Обесточено: гараж АРЭС,шлакоблочка СЗО-нет
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | текущего ремонта В-110 кВ Карьер 1ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Выводится ремонт В110кВ Сибай3 для профконтроля РЗА
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 16:00 | монтаж провода СИП,ПУ. п.Озерный ул.Центральная 20домов
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 12:00 | ремонт шпилек трансформатора. п.Черниговский ул.Заозерная 5домов,Победы 10домов,1 Мая 18домов
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Верховой осмотр ВЛ 110кВ
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 16:00 | Опробование привода В-110кВ Мочаги-тяга. Без отключения потребителей
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | В10 кВ Газопровод для проф.обсл.РЗА
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Выводится В ремонт для Т.О. Обесточено:СЗО-1 дет/сад чел-303
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Выводится для Т.О. Обесточено: Штаб ГО
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Текущий ремонта В-110 -110 кВ Карьер 2ц и текущего ремонта ТТ-110 кВ Карьер 2ц. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 15:00 | ТО ТП. п.Заречный ул.Центральная 25 домов, Дачная 14домов
| 2018-04-25 15:00 | 2018-04-25 17:00 | ТО ТП. п.Заречный СЗО скважина
| 2018-04-28 08:00 | 2018-04-28 18:00 | Выводится в ремонт ВЛ110 кВ ПС90- Магнитная верховой осмотр ВЛБез нарушеня эл.снабжения потребителя
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | подключение новой ТП-2844
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена изоляторов на опорах №21,32, выправка опоры №38 отпайка к ТП2454, замена РВО-10 на ТП-785
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Установка 3-х фазного счетчика
Брединский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена вязок на оп.№1-31 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-163. Обесточено:в п.Рымникский ул.Октябрьская,10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,11; ул.Советская,1,10,2,6,8; ул.Солнечный,5,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена колпачков и вязок на оп.№27-67 на ВЛ-10кВ Новоамурский. Обесточено: п.Новоамурский. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ТСН-1, В-10кВ Т-1,ТН1С-10кВ. Обесточено п. Амур.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 14:00 | Техническое обслуживание и техосвидетельствование ТП-383.Обесточено:в п.Заозерный ул.Дорожная,10-1,10-2,10-3,16,2-2,4-1,4-2,8-1,8-2. СЗО-1(школа)
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №18,30 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213.Обесточено:п.Маяк, ул.Набережный,1,2,3,4; ул.Октябрьская,10-1,10-2,12-1,12-2,14-1,14-2,14-3,14-4,16-1,16-2,18,2,20-1,20-2,22-1,22-2,24,8-1,8-2
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 10:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-111. Обесточено в п.Амур ул. Зеленая 3,5,8-10,24.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 19, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-385.Обесточено:п Лебяжье,ул.Центральная,10-2,16-1,16-2,18-2,20-1,20-2,23-1,23-2,3,6,7,8,9
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 11:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 53, от ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-117.Обесточено: п.Бреды,ул.Лермонтова,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9; ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 11:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-268. Обесточено в п. Павловский: ул. 8-Марта 13,16,18,21,23,52; Советская 11-14, 16,18; Целинная 7,9,11,12,17,19-21,25; Школьная 17; пер. Лесной 3,11-14.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 11:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52. Обесточено: п. Мариинский ул.Советская 2-6, 8,11-14,16-19,21.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-110. Обесточено в п.Амур ул. Амурская 1,2,4,6-10,13-19; Набережная 54-62 (четн.); зеленая 28; пер. Верхний.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 12:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72. Обесточено в п. Синий Шихан ул. Новая 10, Целинная 1,4-6, 9,11,14,15,17.
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опор 17, 19, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-98.Обесточено: Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых,31,45-1,45-2,46,47-1,47-2,48,49-1,49-2,50,51,53-1,53-2,55,71,73,75; ул.Генерала Григорьева,45-1,50-2,51,52; пер.Дорожный,4,6-1,6-2; ул.Набережная,1,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,28,3,30,32,34,5,7,9
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 18, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-186.Обесточено:п.Рымникский,ул.Братьев Смирновых,16,20,22,23,29,30,31,33,35,37,39,41.
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47. Обесточено в п. Андреевка: ул.Александрова 10,12,13,15-18, 20,24,26; Клубная 2,4,6,8; Советская 1-5,7,11,13,14А,15,17.
| 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-421. Обесточено в п.Амур ул. Амурская 23-29 (нечетн.); Центральная 3,5,7,9-14.
| 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 14:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75. Обесточено в п. Восточный ул. Молодежная 11,29,38; Парковая 1; Целинная 1-9,11,16; Центральная 17,22-25,28,36.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-27 17:00 | Проф. восстановление устройств РЗА и технического обслуживания Т-2. Без обесточенния потребителя.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 17, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-89.Обесточено:п.Боровое,пер.Боровой,2,4; ул.Лесная,22; ул.С.Высоцких,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2; ул.Солнечная,1-1,1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,2-1,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 14:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 16, от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-19.Обесточено:п.Рымникский,ул.Октябрьская,18,19,20,22-1,22-2,23,24-1,25,26-1,26-2,27,28,29; ул.Советская,17,22; пер.Центральная,1,4,5,6
| 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 16:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 7, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-411.Обесточено:п.Сосновка,ул.Целинная,27-1,27-2,29,31-1,33-1,33-2,35-1,35-2,36-1,36-2,38,39
| 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 16:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-242. Обесточено в п. Калининский ул. Труда 5,6; Ленина 11-19 (нечетн.), 26,28.
| 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 15:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74. Обесточено в п. Восточный ул.Центральная 1,44 Школьная 2,5,6.
| 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 17:00 | Отключение ввода 0,4 кВ в жилой дом на опоре 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-352. Обесточено в п. Атамановка: ул.Учительская 2-12 (четн.), Юбилейная 1-7 (нечетн.).
| 2018-04-24 15:00 | 2018-04-24 17:00 | Отключение ввода 0,23 кВ в жилой дом на опоре 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-172. Обесточено в п. Наследницкий ул.Кооперативная 2-1,2-2,4-1,4-2,8-1; ул.Октябрьская 1,10,12,2,4,6,8; ул.Первомайская,1,10,12,14,3,4,5,6,8; ул.Спартака 15-1,15-2; ул.Степная 2,4; ул.Южная 2
| 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 17:00 | Подключение ввода 0,4кВ с опоры 21 от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-85.Обесточено:п.Боровое,ул.Черемушки,2-1,2-10,2-11,2-12,2-13,2-14,2-15,2-16,2-2,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9.СЗО-1(д/с)
| 2018-04-24 16:00 | 2018-04-24 17:00 | Демонтаж ввода 0,23кВ с опоры 36, от ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-124.Обесточено:п.Сосновка,ул.Школьная,10,11-1,12,13,15,16,18,22-1,22-2,24-1,24-2,25-1,25-2,27-1,27-2,28,31-1,31-2,32-1,32-2,33-1,33-2,34-1,34-2,36-1,36-2,37,38-1,38-2,39,41,42.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Замена колпачков ,вязок провода на опорах №3-26, 1-15 отп.на ТП-3 на ВЛ-10кВ Ново-Амурский.Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Удаление ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ.Обесточено:п.Павловский,ул.Привокзальная,24-1,26,28-1,28-2,30-1,30-2,32-1,32-2,34-1,34-2,36-1,36-2,38,ул.Кооперативная,10,12,14,16,18,2,20,21,22,24,32,33,35,4,6,8; ул.Привокзальная,1,10-1,10-2,11,12-1,12-2,13,14-1,14-2,15,16-1,16-2,17,18-1,18-2,19,2,20,21-1,21-2,22-1,22-2,23,24-2,25,3,4,5,6-1,6-2,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ШР-110кВ Т-1.Без обесточивания потребителей.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Техническое обслуживание ТП-181.Обесточено:п.Княженка,ул.Братьев Мордвинцевых,11-1,11-2,12-1,12-2,13-1,13-2,13А,14-1,14-3,14-4,15-2,15-4,17-1,17-2,17-3,18-2,20-1,20-2,22,23,25,26-1,26-2,27,29-1,29-2; ул.Генерала Григорьева,11-2,15-2,19,21;10-1,10-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1,20-2,21А,22,24,8-1 пер.Интернациональный,1-1,1-2,3-1,4-1,4-2; ул.Металлургов,8-1,8-2; ул.Строителей,1,2-1,3,4; пер.Целинный,1-1,1-2,2-1,2-2,2-3,3-1,3-2,4-1,4-2,4-4
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 17:00 | Капитальный ремонт ТП-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21;22 ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2;,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9;10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3;24.
| 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 16:00 | Техническое обслуживание ТП-387.Обесточено:п.Княженка.ул.Братьев Мордвинцевых,1-1,1-2,1А,2-1,2-2,3-1,3-2,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Генерала Григорьева,1-1,2-2,3-1,4-1,5-1,7-1,9-2; ул.Металлургов,10-1,10-2,12-1,6-2,9-2; ул.Молодежный,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2.
| 2018-04-25 14:30 | 2018-04-25 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №19 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-238.Обесточено:п.Маяк, ул.Целинная,10-1,10-2,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,13-1,13-2,14,15,16-1,16-2,17,18,19,2,20-1,20-2,21,22,23,24,25-1,25-2,25-3,26-1,26-2,27,28-1,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31,32,34,35,4,5,6-1,6-2,6-3,7,8-1,8-2,9.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 16:00 | Замена вязок провода на опорах 1-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-163. Обесточено: п. Рымникский, ул.Кооперативная 2; ул.Октябрьская 2,3,4; ул.Пионерская 10,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский 11,15-1,15-2. СЗО-нет.
Варненский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с. Арчаглы-Аят, ул. Чкалова
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с. Казановка, ул. Набережная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с. Казановка, ул. Садовая
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Кр.Октябрь ул.Октябрьская
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Кр.Октябрь ул.Гагарина, Целинная, Мира
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Бородиновка ул.Бр.Соловых
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | с. Лейпциг
| 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Городище, ул. Центральная
| 2018-04-25 08:00 | 2018-04-25 17:00 | с. Кр.Октябрь, ул. Гагарина, Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | Выправка корпуса ТП-40. Обесточены: Микрорайон Лесхоз в п.Карагайский; Пиковая котельная в п.Карагайский (рядом с ПС). СЗО-1шт (котельная).
| 2018-04-28 09:00 | 2018-04-28 12:00 | ТП-117; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Спасский по ул.Степная. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 18:00 | Замена вводов в здания и установка приборов учета.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 18:00 | Замена вводов в здания и установка приборов учета.
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 12:00 | Измерение сопротивления разрядников 10 кВ на оп.№1 Обесточена будет часть с.Каратабан
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 17:00 | Установка ж/б приставок к оп. 12,21, 68-90 Обесточены будут: д.Устьянцево, д.Назарово, д.Копытово, с.Белоусово
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 14:00 | Установка ОПН на опоре Обесточена будет часть п.Борисовка
| 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 12:00 | Замена разрядников 6 кВ Обесточены будут: часть с.Таянды
| 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 16:00 | Откл. уч-ок ВЛ10 от Р10 №643 до ТП-496 для монтажа ОПН 10 на оп. №6,7 отп. на ТП-496 и установки ж/б приставки к оп. №22 отп. на ТП-496 Бытовые потребители обесточены не будут
| 2018-04-25 14:00 | 2018-04-25 17:00 | Соединение шлейфов на оп. №1 отп. на ТП-1688 Обесточена будет часть с.Еманжелинка
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 12:00 | Текущий ремонт эл. оборудования г. Златоуст ул. Куйбышева, 1-25, 31-47, 53-69, 2-66. ул. Щербакова, 1-69, 4-44 вся. ул. Пушкина, 1-35, 2-36 вся. ул. Тельмана, 3-41, 4-34. ул. Инкубаторная, 1-19, 2-20 вся. ул. Чегрэсовская, 1-13. ул. Электровозная, 1-5, 2-28. ул. Жуковского, 1-35, 2-30 вся. ул. Гончарова, 19.
| 2018-04-23 09:30 | 2018-04-23 17:00 | Замена домовых вводов г. Златоуст ул. Дачная, 3, 5,.
| 2018-04-23 09:30 | 2018-04-23 17:00 | Замена опоры г. Златоуст ул. 1-я Н-Заводская, 1-17, 2-10. ул. 1-я Кедровская, 3-9, 30-42. ул. 2-я Кедровская, 1-31, 2-4. ул. 3-я Кедровская, 1-5, 2, 4. ул. Малая Кедровская, 1-7, 2, 4.
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | Текущий ремонт эл. оборудования г. Златоуст ул. 8-го Марта, 3-49, 53-63, 69-83, 87-97, 2-16, 20-28, 32-46, 52-86, 92-104. ул. Красноармейская, 59/2, 61, 62.
Карталинский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ТП-299 ВЛ-0,4 кВ ф.2 регулировка стрелы провеса выборочно. Обесточено: 15 чел. в п. Центральный ул Зеленая д№ 5,7,9,11,13,17,19,21,23,29,31,31а,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,51,53,55,104а. СЗО-нет.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ТП-299 ВЛ-0,4 кВ ф.1 регулировка стрелы провеса выборочно. Обесточено: 404 чел. в п. Центральный ул. Мира д№358,37,39,32,34,36,38,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,ул. Зеленая д№22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52. СЗО-нет.
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 15:00 | В ремонт В-10 кВ Первомайка для среднего ремонта. Обесточено: 188 чел. в п. Первомайка. СЗО-1 шт(1-насосная)
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 15:00 | В ремонт В-10 кВ Озерный для Среднего ремонта. Обесточено: 151 чел. в п. Озерный. СЗО-1 шт(1-насосная)
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 15:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Вишневый для вырубки деревьев.Обесточено: 331 чел в п. Вишневый. СЗО-2 шт(1-д/сад, 1-насосная)
| 2018-04-23 15:00 | 2018-04-23 18:00 | ТП-241 ВЛ-0,4 кВ ф.4 для вырубки деревьев по всей ВЛ. Обесточено: 29 чел в п. Вишневый пер. Школьный-д №1/1, 1/2, 3/1, пер. Речной-д №1/1, 1/2,3/3, 5/1, 5/2, 5/3, ул.Кооперативная 2/1, 2/2, 4. СЗО-нет
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 16:00 | Выводится ив ремонт В-10 кВ Т-1 ,1с-10 кВ, В-10 кВ Красный Яр-к для среднего ремонта В-10 кВ Т-1 и В-10 кВ Красный Яр-к . Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | Выводится из работы В-10 кВ Т-1 и В-10 кВ Т-2 поочередно для профконтроля и опробования АВР. Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 2018-04-25 08:00 | 2018-05-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ. С включением на ночь. На ПС Комсомольская текущий ремонт ШР-110кВ Т-1, СР-110кВ. Обесточены: п.Атамановский, Степной, Мариинский, Андреевский. 2499 чел.
| 2018-04-25 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Замер наведённого напряжения на ВЛ-110кВ Маякская-Комсомольская.Обесточенных потребителей нет
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Снежная-ТП-2 с отп. на ПС Новокаменская для ТР ЛР-35 кВ Снежная. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 13:00 | Из работы В-35 кВ Южностепная для опробования АВР-35 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 16:00 | Из работы В-6 кВ Т-1, В-6 кВ Т-2 поочередно для опробования АВР 6 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-04-26 08:00 | 2018-04-26 17:00 | На ПС Комсомольская текущий ремонт ЛР-110кВ Восточная, ОД-110кВ Т-2, КЗ-110кВ Т-2. Обесточены: п. Мариинский, Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 17:00 | Техническое обслуживание ЛР-110кВ Восточная,ЛР-110кВ Атамановка, СР-110кВ,ОД-110кВ Т-2,КЗ-110кВ Т-2.Обесточено:п.п.Атамановка,Степное.
| 2018-04-27 08:00 | 2018-04-27 17:00 | Монтаж цветовых обозначений фаз. Обесточены: п.Мариинский, п.Андреевский. 1810 чел.
| 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 17:00 | Обозначение расцветки фаз на ВЛ-110кВ Комсомольская-Восточная.Обесточенных потребителей нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 18:00 | Капитальный ремонт В-10 кВ Т-1, В 10 кВ Победа-2. Обесточено: п. Зингейский, Браиловка, Степной, СЗО-5 шт(д/сад-2шт, скважина-3 шт), 1658 чел.
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 17:00 | Установка ЛР-10 кВ на оп.67. Без напряжения 274 чел.часть с.Кизильское, СЗО - нет.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 19:00 | Кап.ремонт ЛР-110 кВ Кацбах. Без напряжения 1658 чел. в п.Зингейка, Степной, Браиловка, СЗО-6 (д/сад-2, школа-1, скважина-3),
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 19:00 | Текущий ремонт 1С-10кВ, ячеек КРУН-10кВ и ТН1С-10кВ. Обесточено:п.Зингейка,Браиловка,Степной. 1100чел,СЗО-3шт(скважина,д/сад,школа).
Кусинский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | г.Куса:участок от ПС Карат до ТП-29,ТП-36
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | Население п.Магнитка ул. Скворцова 28-54, Пролетарская 3-41, Чернышевского 53-66.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | Население п.Магнитка ул. К.Маркса 9-20, Ширяева 2-22, Гагарина 1-4, Крупская 7-12.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 13:00 | ТО ТП 518. п.Желтинский ул.Пролетарская,Степная 89домов
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП. п.Желтинский ул.Набережная ,Семакина 40домов.
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 16:00 | работы на ПС 500. Отключено п.МОС (частично) 125чел,АЗС
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 12:00 | Выодится в ремонт В 35 кВ Первомайская
| 2018-04-25 11:00 | 2018-04-25 17:00 | ТО ТП 526, демонтаж индикаторов неисправности с опор 79/2,102. Отключено: п.В-Кизильское, Приморский (часть) 856чел, СЗО-5шт (школа-2шт,насосная-2шт, детский сад)
Миасский район электрических сетей | 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 17:00 | отпайка от ВЛ-6 кВ Смородинка откл.участок от СР-172 до ТП-115, для установки СР-6 кВ на опоре №115/14. откл. ТП-282
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-24 20:00 | Текущий ремонт В-110кВ Березиновка, ТТ В-110кВ Березиновка.Без ограничения.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | Замена траверсы на опоре №2/7. Замер наведенного напряжения в пролете опор №1/1-1/2. Обесточено: п.Куропатинский.
| 2018-04-25 06:00 | 2018-04-25 20:00 | Тек.ремонт ШОВ-110кВ, ТТ В-110кВ ШОВ. Без ограничения.
| 2018-04-25 12:00 | 2018-04-25 17:00 | Установка ЛР-10кВ Н-88 на оп.№59. Обесточено: п.Куликовский, п.Набережный, 404чел., СЗО-2шт.(насосная,дет.сад).
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 18:00 | Текущий ремонт Т1, ОПН 35 Т1, ОПН 10 Т1. Обесточение: н.п. Шемаха, Сказ, Арасланово, ст. Арасланово. Тел. 55-1-96, 55-1-84.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 13:00 | Откл. ТП 922 для замены проходных изоляторов и разрядников 10кВ. Обесточение: н.п. Котово, ул. Заречная, Гагарина.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | Покраска корпуса ТП 2808. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская д. 10-30, Луговая д. 2,4,6.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 18:00 | Текущий ремонт 1С 10кВ. Обесточение: н.п. Аптряково, Бозово, Гривенка, Юсупово, Ситцево, Абдрахманка. Тел. 51-1-48, 51-1-96.
| 2018-04-25 10:00 | 2018-04-25 18:00 | Средний ремонт ШР 1С СВ 35. Обесточение: н.п. Шемаха, д. Арасланово, п. ст. Арасланово, ст. Сказ, д. Межевая, д. Ташкиново
| 2018-04-26 10:00 | 2018-04-26 17:00 | замена в\в предохранителей; доливка масла в силовой трансформатор; замена выводов ВЛ 0,4кВ №1,2; замена АВ ВЛ 0,4кВ №1,2. Замена запорных замков. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Первомайская д. 2-39, Гагарина д. 1-55
Октябрьский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП. п. Свободный ул Солнечная 1-11
| 2018-04-23 10:30 | 2018-04-23 17:00 | Ремонт кровли на ЗТП 41115. с. Барсучье ул Центральная 1-63,Молодежная 1-60. с. Буланово ул Центральная 1-54.
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Шишминка ул Центральная 41-68
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Шишминка ул Советская 2-25
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Чудиново ул Ленина 2-28
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Чудиново ул Советская 2-25,Мира 2-9
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Кочердык ул Советская 1-63
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП. с. Кочердык ул Восточная 2-25
Пластовский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Котлик ул.Окружная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Котлик ул.Окружная
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | с.Подгорное пер.Школьный , Майский
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | г.Пласт приют,автотранспортный цех
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 13:00 | с. Подгорное ул.Мира ,Северная ,Школьная ,Набережная
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка ул.Красногвардейская,Советская,пер.Западный
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка ул.Мира,Красногвардейская,Советская,ФАП
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Н.Кумляк ул.Речная,Нагорная
| 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 17:00 | с.Кособродка школа,ул.Советская,Набережная,пер.Речной
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Подгорное ул. Мира ,Набережная
Троицкий район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Клястицкое ул.Октябрьская 30-44,30А.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Клястицкое ФАП, Почта, Методич, центр, Котельная, ул.Уральская 12,13-19,21-27; Восточная 22-30; Школьная 20-24.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Клястицкое УМП "Радуга"
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Клястицкое УМП "Радуга"
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Морозкино Школа, ул.Школьная 40-58,51-65.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Морозкино ул.Строителей 25-43,47,60.
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Морозкино Скважина, ул.Молодёжная 1-30,22-30; Школьная 2-38,1-35,35-41.
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 16:00 | Кап. ремонт ячеек 1СШ 10кВ Лагерное, часть п.Родники.
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 16:00 | Кап. ремонт ячеек 1СШ 10кВ п.Тогузак, Краснооктябрьский.
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 16:00 | Кап. ремонт ячеек 1СШ 10кВ п.Воробьёвка.
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена изоляторов в РУ 0,4 п.Нижняя санарка Больница, Пож. часть
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | Замена изоляторов в РУ 0,4 п.Уразаевский ул.Кособродская 14,36,38,28-34.
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 12:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Карабаново ул.Центральная 1,3,5,1А,1Б,1В,2Б,2-26; Школьная 2-22,1-11;
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Кадомцево Скважина.
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 17:00 | ТО ТП и ревизия грозозащиты п.Кадомцево ул.Новая 1-15,2-22; Озёрная 1-22,2-14; Ленина 74-92,83-93.
| 2018-04-25 13:00 | 2018-04-25 17:00 | В ТП 2698 откл. ВН 16 вв.ТП 2646 Чистка трассы ВЛ часть п.Карсы
Увельский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 10:00 | с. Рождественка, ул. Северная
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 13:00 | с. Хуторка, ул. Победы, 1 Мая, Овчинникова
| 2018-04-23 12:00 | 2018-04-23 14:00 | с. Хомутинино, ул.Набережная
| 2018-04-23 15:00 | 2018-04-23 17:00 | БВР при ТО Т1
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 14:00 | п. Синий Бор
| 2018-04-24 12:00 | 2018-04-24 13:00 | Часть с. Кичигино
| 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 14:00 | Часть с. Кичигино
Уфалейский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 10:30 | Проверка схемы подключения ИК-0,4 кВ
| 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 17:00 | Ремонт ТР-0,4 кВ Т-1, руб №1-0,4 кВ
| 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 16:00 | пос. Н. Уфалей, ул. Железнодорожников, Пролетарская замена опор, установка ОПН
Чесменский район электрических сетей | 2018-04-23 08:00 | 2018-04-23 18:00 | п. Новоеткульский Участок РЭС. Ревизия средств грозозащиты и ТО ТП.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Тарасовка. Магазин Копеечка. Магазин Чесменское ОПО. ул. Колхозная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 11а, 12,13,14,15,16,17,18. ул. Набережная д. 1,2,3,4/1,4/2,5,6,7,9,11, 13, 14,15/3,16,20. Откл. по заявке ЧЭС Колхозная 15.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Сенкевич ул. Школьная д. 14,16,18,19,19а,20,21,22,2324,25,26,27,29,31. ул. Поливода д. 17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31. Откл. по заявке ЧЭС Поливода 19., 24
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | ПС Черноборский. пер. Комсомольский д.№38,1; ул.Советская д.№37,39,41,43,45,47;пер. Пионерский д.№1,2;ул. Набережная д№26,28,30,32,34,36,29,31,33,35. Откл. по заявке ЧЭС Советская 43.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Черноборский. Ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1 Откл. по заявке ЧЭС Ленина 63.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Черноборский. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. Откл. по заявке ЧЭС 1 Мая 6.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Черноборский. ул.Школьная д.№2,2А.Ул.Октябрьская д.№2,4,3,1,6.Пер.Больничный д.№2,8,9,11. Откл. по заявке ЧЭС Школьная 2.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Черноборский. ул. Комарова д.№33, 35, 37, 38, 39, 40, ИП Беликов, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, ИП Быков. Откл. по заявке ЧЭС Комарова 49/1
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | с. Светлое ИП Муродян база. Ревизия средств грозозащиты ТП и замена ТТ 0,4.
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | п.Новый Путь . ул. Дорожная д.№1,2,3,4,5,7,8,9. откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Дорожная №5
| 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 17:00 | п. Новый Путь ул. Центральная д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,19,21,27,29,31,33,Магазин Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Центральная №3
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Кирова №10
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Советская д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,22,24,28/1,28/2,30,32,34,36. ул. Волошина д.№1. Ателье. Кафе новинка ИП Яковлева. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Советская №3
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с Чесма Ул.Ленина д.№134,136,140,142,146,148,150,152,154,156,158,160/1,160/2. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. ленина №148
| 2018-04-24 08:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ИП Овсянников. Новотек. ул. Ленина д. №17,19,21,23,25,27,31,33,35,39,41,42,43,44,45,46. ул. Пушкина д. №21,28. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Ленина №23
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Тарутино ул. Карташова д.№ 3,5,7,9,10,11,12,13,15,16,,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38. Подкл. СИП по заявке абонента Карташова 11.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоеткульский ул. Набережная д№ 6,8,10,12,28,20,22,27. Откл. по заявке ЧЭС Набережная 20.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоеткульский ул. Комсомольская д№1,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Откл. по заявке ЧЭС Комсомольская 7/1.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п. Ковыльный ул. Украинская д№ 1,31,26,9,25,12,24/1,24/2,22,21. Откл. по заявке ЧЭС Украинская 9.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Тарутино ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ. Откл. по заявке ЧЭС Октябрьская 53/1.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д. № 33,35,37,41,47,49,51,53,55,57,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,58,59,60,61,62. Откл. по заявке ЧЭС Окружная 55.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Откл. по заявке ЧЭС Окружная 13.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Клубовка ул. Труда д№ 11,13,15,17,19,20 ул. Молодежная д№ 4,5,6,7,8,9. Откл. по заявке ЧЭС Молодёжная 5.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоукраинка ул. Первомайская д№48,50,57,59,63,65,67,69,71,73. Откл. по заявке ЧЭС Первомайская 59.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п.Новоукраинка ул. Комсомольская д№ 1А,1-1/2,1Б-1/2,1,2Б,2,2А3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24А/1,24А/2,26А,26,28,30,32. детский сад, гараж,ФАП. Откл. по заявке ЧЭС Комсомольская 6.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | п. Новоукраинский ул. Первомайская д № 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,37,39. Откл. по заявке ЧЭС Первомайская 5.
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул.Пушкина д. №1, 1А, 3, 5, Гараж ООО Уневермаг, Гараж ОПО Чесменское, д№ 11, 9, 12, 14, 13, 7, 18, 22, 24, 17, 19. Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Пушкина №11
| 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Чесма ул. Колхозная д.№62,65,65а, 67,92,90,88,86,84,82,78,76,77,61,63,72,70,68,66,59,55,62/1,62/2,60,58,49,54. ул. Лермонтова д.№9,7,12,10/1,10/2,7а/1,7а/2,5,1/1,1/2,6 Откл. потребителя по заявке ЧЭС ул. Колхозная №92
| 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 17:00 | с. Светлое: 8ТП,4-СЗО, 340чел.. 0,25мВт.Установка ПЗУ в пр. опор 23-33 ВЛ 10
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.Усть-Катавская. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 17; ТП-30; ВЛ 0,4 № 2 - монтаж повторных заземлений на опорах.
| 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 14:00 | М-5; ИП Гайнетдинов. ТП-68; ОАО ЧОКЭ; ВЛ 6 Орловка; ТП-142; ВЛ 0,4 № 1 - монтаж провода по тех. присоединению.
| 2018-04-23 09:30 | 2018-04-23 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2 Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; Ф 6 № 3 - замена опор.
| 2018-04-23 10:00 | 2018-04-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская №№70; 71; 72; 73; 74. КП-2; КЛ 6 № 12; ТП-61 - текущий ремонт ТП.
| 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 17:00 | г.Юрюзань. ул.: Кричная, №№1-3, 2-4; Набережная, №№1-3, 7--19, 2-6; Варганова, Застенная, Октябрьская, №№2-8. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ВЛ 0,4 №2 - отключение для БПР по замене опор на ВЛ 6 ф.№3.
| 2018-04-24 09:30 | 2018-04-24 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Прудовая; Набережная, №№5, 21-35, 8-12; Курмышенская, №№1-35, 2-30; Октябрьская, №№1-57, 10-28; Столярная, №№1-13, 2-10; Кричная, №№5-79, 6-56; 2-я Кричная; Кузнечная; Кузнецова, №№1-23, 2-10. ПС ЮМЗ; ТП-3 Альтаир; ф. 6 №3 - замена опор.
| 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 17:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Речная, №№1-5; Заречная, №№3-30, №№ 2,2А,34,36,42; П.Морозова, №№1-47; 1-я Матросова, №№ 2-21; 2-я Матросова, №№ 2-18; Дачная, №№1-32; Коробинцева, №№1-32; Линейная, №№ 2-26; пер. Дачный, №№ 2-5. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-41 - тек.ремонт оборудования ТП.