## Отправка
Информация о планируемых отключениях электроэнергии от сети Исполнителя на период _______________
Балансовая принадлежность | Класс напряжения | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 18:00 | ТП 4513 2С 0,4кВ, Т-2 выводится в ремонт ,для капитального ремонта оборудования, Отключаются ж/д ул.Красного Урала 10,14. Комсомольский пр-кт 33,33"А",33"Б".
Ленинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 18:00 | ТП 5737 1С 0,4 кВ выводится в ремонт, для завода новой КЛ 0,4 кВ по техприсоединению. Под отключение попадают адреса; ул. Агалакова 35,37,39,41 ул. Ю. Бульвар 5
Тракторозаводский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 | 2018-05-23 23:00 | ТП 3026 2с 10 кВ, Т2 выводится в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.1 выводится в ремонт для замены провода. Без э/э останется частный сектор ограниченный ул.: 2я Щербаковская – Мамина – Томская - Танкистов.
Центральный район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 12:00 | Бехтерева 1-5,Пр.Победы 195-197,201- 211,221,Косарева 44-48,69,Герцена 5а,Электродная 20,Речная 16.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 110кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 17:00 | Текущий ремонт ШОВ-110кВ.. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 6кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 17:00 | Выводится для установки разъеденителя Обесточено: ТП 3 шт
| 110кВ | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ ШОВ и ТТ-110кВ ШОВ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 17:00 | отбор проб масла из ТТ-110кВ ШОВ. Без отключения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 17:00 | Средний ремонт ШР -110кВ ПС 90. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ ТН 2С. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-29 10:00 | 2018-05-29 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ перемычки. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 110кВ | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШОВ-110кВ ШОВ, ШР 2С-110кВ ШОВ. Обесточено: п.Янгелька.
| 10кВ | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 17:00 | Текущий ремонт ШР-110кВ Янгелька. Обесточно: п.Янгелька.
Брединский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 11:00 | Подключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 10 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Амур:ул.Амурская,23,25,27,29; ул.Центральная,10,11,12,13-1,13-2,14,3,5,7,9
| 10кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Техническое обслуживание ТП-175.Обесточено:п.Калининский,ул.Ленина,1,2,3,4,5,14,16,18,9; ул.Труда,7-1,7-2
| 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Замена ж/б приставок на опорах 2,5,21,3; на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-72.Обесточено:п.Синий Шихан,ул.Новая,10; ул.Целинная,1,11-2,14,15,17,4-1,4-2,5,6,9
| 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Замена вязок на оп.№13-23 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-239. Обесточено: в п.Восход ул.Школьная,10-1,1-1,12-1,12-2,13-2,20-2,5-2,6-2,7-2,9-1,9-2. СЗО-2(ФАП,Школа).
| 10кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 13:00 | Текущий ремонт ТСН-1, ТН 1С-10кВ на ПС Бреды-р. Без обесточения потребителей.
| 10кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | Техническое обслуживание ТП-83. нет. Обесточено скважина в п.Боровое.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 10кВ | 2018-05-23 12:00 | 2018-05-23 17:00 | Техническое обслуживание ТП-81. Обесточено:п.Боровое, ул.Молодежная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2, ул.Речная,2,4,5-1,5-2,5-3,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Солнечная,1; ул.Степная,10-1,10-2,11-1,11-2,12,14,16,2-2,4,5,6,7,8-1,8-2,9.
| 10кВ | 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 17:00 | Текущий ремонт ТСН-2, ТН 2С-10кВ на ПС Бреды-р. Без обесточения потребителей.
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | Замена деревянных одностоечных опор 2,3,5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-58. Обесточено в п. Наследницкий: ж.дом ул. Целинная 5, СЗО-1шт. (скважина).
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-105 в пр. опор 1-17. Обесточен зерноток Агрофирмы Калининская в п. Калининский.
| 10кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 13:00 | Тех.освидетельствование ТП-328. Обесточена в п. Ясная Поляна ул. Чабангородок.
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | Выправка опор, замена колпачков под изоляторами на опорах 1-58 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-349 (выборочно).Обесточено в п. Могутовка:ул.Дорожная 20,21,22,23-3,23-4,24,24А,25-1,25-2,26,27-2,28,30; ул.Речная 16,17,21,23; ул.Школьная 20,22,24,25,26А,28,29,31-1,31-2,33,35,37,39,42,46,48
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
| 0,4 кВ | 2018-05-25 09:00 | 2018-05-25 17:00 | Замена вязок на опорах №5-16 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-431.Обесточено:п.Октябрьский,ул.Школьная,10-1,10-2,11-1,11-2,15,17,19-1,19-2,6-1,6-2,8-1,8-2,9-1,9-2.
Варненский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 17:00 | с. Городище, ул. Центральная, Гоголя
| 10кВ | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 17:00 | с. Городище, ул. Гоголя
Верхнеуральский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 12:00 | Монтаж ввода по тех.присоединению. Обесточено: г.Верхнеуральск ул.Южная д.26-40; ул.РВС д.1 СЗО-нет
| 10кВ | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Средний ремонт В-10 кВ Крутой Лог. Обесточены потребители в п.Крутой Лог, п.Кидышевский, п.Новокопаловский. СЗО 7-шт (2-школы, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 110кВ | 2018-05-30 09:00 | 2018-05-30 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 110кВ | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
Карталинский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 17:00 | Выводится участок ВЛ от ЛР-10 кВ К-62 для замены ЛР-10 кВ ТП-129.Обесточено часть пос. Варшавка-238 чел. ул. Центральная д № 36,38,40,42,44,46,48,50,52,56,58,60,64,51,53,55,57,61,63,65,67,69,73,71,75,77,79,ул. Центральная д№ 66,68,70,72,74,76,Скважина№2, ул. Чернева д№ 51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,66,68,70,72,74,76,78 ,80,82. пер Шоссейный д№1,3,5,7,9,11,13, СЗО-3 шт (3-скважины).
| 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 13:00 | Текущий ремонт. Обесточено:150 чел. в п. Анненск. СЗО-нет
| 10кВ | 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 16:00 | Текущий ремонт. Обесточено:146 чел. в п. Санаторий. СЗО-1шт. (м/пункт)
| 10кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 13:00 | Тех. обслуживание ТП. Обесточено: пос. Татищево- 80 чел. ул. Горького дом 1, 3, 5, 7, 8, ул. Набережная дом 3, 1. ул. Труда дом 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 4, 6, гараж. СЗО-нет.
| 0,4 кВ | 2018-05-24 13:00 | 2018-05-24 17:00 | Замена ввода от опор 9-5; 15 до здания. Обесточено: пос. Великопетровка- 114 чел. ул.Первомайская-дом-48,50/1,50/2,52,54/1,54/2,56/1,56/2,58,60/1,60/2,62,64,63,53,51,49,47/1,47/2,45/1,45/2,43.ул.Мира-дом-38,40,42,44/1,44/2,46,48. СЗО-нет.
| 110кВ | 2018-05-24 13:00 | 2018-05-24 16:00 | Текущий ремонт. Обесточено:2430 чел. в п. Анненск. СЗО-9шт.(насосная,дет.дом,котельная,д/сад,2-школы,3-м/пункта).
| 10кВ | 2018-05-25 11:00 | 2018-05-25 15:00 | Текущий ремонт. Обесточено:1950 чел. в п. Анненск. СЗО-7шт.(насосная,дет.дом,котельная,дет.сад,школа,2-м/пункта)
Кизильский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 16:00 | Текущий ремонт выключателей В10кВ Ерлыгас-к, В10кВ Животноводство, Целинный, Кондуровка Обесточено:-1700чел; СЗО:-9(детсад-1шт, скваж-7шт, школа-1шт)
| 110кВ | 2018-05-23 12:00 | 2018-05-23 17:00 | Испытание состояния изоляции Т-1. Обесточены: пп Смородинка, Урал, Соколки. Обесточено:-720чел; СЗО:-9(детсад-2шт, школа-2шт, скважина-5шт)
| 0,4 кВ | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 16:00 | Замена опоры №12 п Богдановка Обесточено:-15чел; СЗО:-0; ул Молодежная дд №№6-10, ул Мира дд №№11-12
Кусинский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 17:00 | г.Куса ул.: Грибная, Кедровая, Лунная, Сиреневая, Энтузиастов
Магнитогорский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 16:00 | Установка ЛР наТП%!( Обесточено:1160 чел СЗО-1(больница)
| 110кВ | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 17:00 | На ПС 110/10 кВ Путь Октября текущий ремонт 1СР-2СР-110 кВ, СВ-110 кВ. Обесточено: 4480 чел, СЗО-11шт. (детсад-3шт., школа-3ш., 5-скважин.) в п. Путь Октября, Новый, Березки, Амамбайка, Лесной, Прудный, Зингейка, Браиловка, Степной, Кацбах, Свет, Заря.
| 0,4 кВ | 2018-05-25 10:00 | 2018-05-25 16:00 | Замена провода Обесточено: п.Приуральский, ул.Калмыкова 186-196. Всего 6 домов. СЗО нет.
Нагайбакский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 14:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-378. Без Напряжения:с.Фершампенуаз ул Механизаторов 2-27, Заподный 26-29
| 10кВ | 2018-05-25 13:00 | 2018-05-25 16:00 | Выводится в ремонт ТП--194. Без напряжения с. Фершампенуаз пер Пионерский 4-12, Кооперативный 1-7
Нязепетровский район электрических сетей | 35кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 19:00 | Средний ремонт ШР 35 Ункурда, ШР 35 Белокатай, ШР 35 Перевоз с заменой ОСИ. Обесточение: н.п. д. Арасланово, ст. Арасланово, Сказ, Ташкиново, Межевая, Шемаха, Ситцево, Абдрахманово, Гривенка, Юсупово, Бозово, Аптряково, Калиновка, Беляево, Нестерово, Ункурда
| 10кВ | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 17:00 | Измерение R изоляции оборудования ТП, заземляющего устройства, ОПН и разрядников. Проверка состояния заземляющего устройства. Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Сказ
| 0,4 кВ | 2018-05-24 13:00 | 2018-05-24 17:00 | Подключение потребителя по ОР № 12358 от 16.05.18 от опоры № 18. Обесточение: н.п. Ункурда ул. Мира, Труда
Октябрьский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | Ревизия средств грозозащиты на 1-ых опорах. д. Горелое ул Зеленая 1-17,Центральная 1-34
| 10кВ | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | Ревизия средств грозозащиты на 1-ых опорах. с. Журавлиное ул 8 Марта 1-35,Октябрьская 2-48
| 10кВ | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 17:00 | Ревизия средств грозозащиты на 1-ых опорах. с. Кочердыкское ул Советская 2-99,Первомайская 1-35
Пластовский район электрических сетей | 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 20:00 | с.В-Санарка, Радиомайка
| 0,4 кВ | 2018-05-23 11:00 | 2018-05-23 17:00 | с. В.Санарка детсад
| 0,4 кВ | 2018-05-23 11:00 | 2018-05-23 17:00 | с.В.Санарка д.сад
| 10кВ | 2018-05-24 08:00 | 2018-05-24 17:00 | с.Поляновка ул.Библиотечная
| 10кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | с.Поляновка скважина
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | с. В-Санарка ул. Школьная
| 0,4 кВ | 2018-05-24 09:00 | 2018-05-24 17:00 | с. В-Санарка ул.В-Санарская
| 10кВ | 2018-05-24 10:00 | 2018-05-24 17:00 | с.Поляновка д.сад,ул.Центральная
Чесменский район электрических сетей | 0,4 кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 16:20 | п.Клубовка ул. Окружная д№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,29,31 Откл. по заявке ЧЭС ул. Окружная,11
| 0,4 кВ | 2018-05-23 12:35 | 2018-05-23 17:00 | п.Клубовка ул.Окружная, Д.№15,24,26,28.Откл. по заявке ЧЭС ул. Океружная, 26
| 0,4 кВ | 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 17:00 | п.Клубовка ул. Окружная д.№ 84,83,82,80. Откл. по заявке ЧЭС ул. Окружная,84
| 0,4 кВ | 2018-05-23 13:00 | 2018-05-23 17:52 | п.Клубовка ул. Окружная,д.№ 33,35,37,41,47,49,51,53,55,57,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,58,59,60,61,62 Откл. по заявке ЧЭС ул. Окружная,33, 40
Юрюзанский район электрических сетей | 6кВ | 2018-05-23 09:00 | 2018-05-23 14:00 | с. Орловка. ТП-68 ОАО ЧОКЭ; ВЛ 6 Орловка - для монтажа проводов в пр. оп. №№ 318-1 - 319-1 и для вкл. под напряжения вновь установленной ТП-319.
| 6кВ | 2018-05-23 09:30 | 2018-05-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, пос. Дорожный, пос. Северный. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 17 - для БПР по строительству новой ВЛИ 0,4 от ТП-77 по тех. присоединению.
| 6кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, скважины №№: 6; 5; 7. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-9 - ремонт оборудования ТП.
| 10кВ | 2018-05-23 10:00 | 2018-05-23 16:00 | с. Минка; пилорама ПС Минка тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-104 - комплексный ремонт оборудования ТП.
| 6кВ | 2018-05-24 13:00 | 2018-05-24 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Еловая, Солнечная, Молодежная, Новая, Лермонтова КП-2; ВЛ 6 № 5; участок от СР-61 до СР-63 - установка разрядников на оп. № 1-7; демонтаж старой опоры1-8; монтаж проводов на новую опору № 1-8; текущий ремонт ТП-68.