## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110 кВ Еленинская ВЛ-10кВ Промплощадка 4 к. потр. | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-25 | 25569.3347 | 2018-04-25 | 25569.3347 | 0:00 | Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 58 КЛ 10 кВ Ф36 ЧТЭЦ1 - РП 58 К1 | ПО Челябинские городские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-26 | 25569.1215 | 2018-04-26 | 25569.1215 | 0:00 | Повреждение ЛЭП (оборудования ЛЭП). КЛ 10 кВ Ф36 ЧТЭЦ1 - РП 58 К1 повреждена фаза А РП58 1С 10 кВ ячейка ф.36 ЧТЭЦ-1 "ОЗЗ" фазы С