## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 27.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Усть-Катав | ПС 110/6 кВ УКВЗ (ПАО "УКВЗ") | ф. 6 кВ "ф. 21 РП-3" УКВЗ | 26.04.18 13:20 | 26.04.18 23:40 | 26.04.18 23:40 | 10 ч 20 мин | МТЗ | Повреждение в сетях ПС 110/6 кВ УКВЗ. | Повреждение устраняется силами персонала ПС 110/6 кВ УКВЗ. | 1 ТП 100 кВА | Радиотелетрансля- тор (10 ч 20 мин)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 26.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 26.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 26.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 26.04.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС | Кизильское | ПС 110/35/10 кВ Кизил | ф.10 кВ "Кизил 1" | 27.04.18 02:24 | 27.04.18 05:05 | 27.04.18 05:05 | 2 ч 41 мин | Земля, ручное отключение | Причина выясняется. | Обход, осмотр оборудования ТП, ВЛ-10 кВ. | 26 ТП 5990 кВА | ЦРБ д/сад-2 школа котельная (2 ч 41 мин)
[12 empty] | 10 ТП 3460 кВА | пож.часть