## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 93 КЛ 10 кВ РП 93 - ПС ТЗП-2 ф.45 К1А | Потр. | 0 ,всего:1506 | 2018-04-26 | 25569.4931 | 2018-04-26 | 25569.5347 | 1:00 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя.
ПО Челябинские городские электрические сети | РП 93 КЛ 10 кВ РП 93 - ПС ТЗП-2 ф.7 К2А | Потр. | 0 ,всего:700 | 2018-04-26 | 25569.4931 | 2018-04-26 | 25569.5417 | 1:10 | Повреждение в сетях потребителя. Повреждение в сетях потребителя Повреждение в сетях потребителя
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/35/10 кВ Кизил ВЛ-10кВ Кизил 1к. потр. (ПС Кизил) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-04-27 | 25569.1 | - | - | #VALUE! | Повреждение в сетях потребителя. (7;2м/с) 27.04.2018г. в 02:24 на ПС Кизил действием МТЗ откл. В-10 кВ Кизил-1к потр.,АПВ-отключено.
ПО Магнитогорские электрические сети | ВЛ-110кВ ПС 60 - Узельга с отпайками | ПО Магнитогорские электрические сети | 0 ,всего:0 | 2018-04-27 | 25569.2486 | 2018-04-27 | 25569.2486 | 0:00 | Выясняется.