## Лист3
Технологические нарушения в сети 6-220кВ ПО филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
ПЭС | ПС(ТП, РП) Присоединение | Баланс принадл | Обесточенные потребители | Дата откл. | Время откл. | Дата вкл. | Время вкл. | Перерыв эл.сн. | Причина
ПО Магнитогорские электрические сети | ПС 110/10кВ Магнитная ВЛ-10кВ Газопровод потр. (ПС Магнитная) | Потр. | 0 ,всего:0 | 2018-06-26 | 25569.6569 | 2018-06-26 | 25569.7118 | 1:19 | Повреждение в сетях потребителя. (+29;10м/с) 26.06.2018г. в 15:46 на ПС Магнитная действием ТО откл. В-10кВ Газопровод, потр. Причина выясняется