## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4117А гр.2 выводится в ремонт для работ по т/ф ПАО ЧЭС Откл. ж/д ул. Кудрявцева полностью, ул. Городская 56-70, ул. Звенигороджская 1-30, Шершневская 67-91
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 443 гр.2 выводится в ремонт для подключения потребителя по т/ф ПАО ЧЭС откл. ж/д ул. Шершневская 1-229
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 гр.2 выводится в ремонт для перевода ВЛ на вновь установленные опоры откл. ж/д ул. Гродненская 1-19, Осташковская 1-7, Куйбышева 60-76, 1я Херсонская полностью, 2я Херсонская полностью, Шлюзовая 1-19
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | ТП 4610 2С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Комсомольский пр 86, 88; Молдавская 17А.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | ТП 5737 выводится в ремонт. Под отключение попадают: Агалакова 41, 39, 37, 35 Ю. Бульвар 5
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 18:00 | Строительный ремонт в ТП 5767 РУ-0,4 кВ. г.Челябинск, ул. Тухачевского, 13, 13а ул. Пограничная, 24,26, 26а, 28а.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 18:00 | Строительный ремонт в ТП 5767 РУ-0,4 кВ. г.Челябинск, ул. Тухачевского, 13, 13а ул. Пограничная, 24,26, 26а, 28.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 17:00 | Строительный ремонт в ТП 5739. г.Челябинск, ул. Ю.Бульвар,1, 2, 3, 6 ул. Ш.Руставели,2б
Советский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | 28.06.18 вывести в ремонт ВЛ 0,4кВ ТП 1084 в связи с капитальным ремонтом ВЛ 6кВ ТП 1037- ТП 1221- ТП 1084. Отключение потребителей быт (Минская, Киевская,Хрустальная, Лунная, Профинтерна, Лагерная,Архангельская,Писарева, Резервная,Табачная, Пальмовая,Каменогорская, Троицкая,Садоводческая, Салтыкова.Учебная,Кустанайская, Хабаровский.
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 18:00 | 28.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт для реконструкции ТП 1117 1С 0,4 кВ, Т-1 Отключаются ж/д .ул. Смирных 19,21, Татьяничева 10, 12,12В, Витебская 15, Лесопарковая, 9, 9А
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-28 | 2018-06-29 23:00 | РП 15 2С 10кВ - тек.ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 1С 0,4кВ гр.2 выводится в ремонт для замены провода на СИП. Отключаются дома частного сектора, ограниченные улицами: Мамина - Комарова - Танкистов - Бажова.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ТП 3323 Т2, 2С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: пр. Ленина д.9, ул. 40 лет Октября д. 29,29а.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 15:00 | КЛ 0,4кВ ТП 3374 гр.2 выводится в ремонт для ремонта в щитовой ж/д по письму потребителя. Без э/э останется ж/д : Котина 44,46.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 13:00 | ТП 3381 1С 0,4кВ выводится в ремонт для ревизии гр.5. Без э/э останется:ж.д. ул.: Артиллерийская 63, 63а, 63б, 65, 65а, 65б, Грибоедова 4, 6.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3301 гр.4 выводится в ремонт для установки учета на опоре. Без э/э останется: Частный сектор ограниченный ул.: Бажова – Завалишина – Комарова – Октябрьская.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 18:00 | ТП 3592 1С 0,4кВ,Т1 выводится в ремонт для ревизии вводного рубильника. Без э/э останется потребитель:Частный сектор ограниченный ул.: пр-т Победы – Гатчинская – Ферросплавная – Валдайская.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-28 08:03 | 2018-06-28 18:09 | Партизанская 14-26, Косарева 93,95, Авиационная 24-32, Парашютная 3-27, Электродная 1-17, 19-54
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | ул. Парашютная 29-41, 30-40; ул. Речная 59-63; 64-72; ул. Авиационная 33-41.
| 2018-06-29 08:01 | 2018-06-29 18:00 | Российская 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 11А, 11Б
| 2018-06-29 08:02 | 2018-06-29 13:02 | ул. Гидростроя 2-24, 15-25,
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 18:01 | ул. Степная 1-11, 2-26
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | ТО ТП. Обесточено: База Магн.МУ АРЭС, базовая станция МТС.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена провода на СИП Обесточено:Чел-632 СЗО-3
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Устаовка ж/б опор с ЛР10кВ ОбесточеноЧел-328,СЗО-3
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Проф.Контроль РЗА Обесточено:Чел-533 СЗО-9
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 13:00 | Тек.ремонт В-6кВ. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 15:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Первомайский, школа.
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | выводится участок ВЛ10кВ ЗМКМ за А-12. Обесточено:ЧЕл-519,СЗО-7
| 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 17:00 | ТО ТП. Обесточено: ж/д Станция Гумбейка, часть населенного пункта, СЗО нет.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Черниговский, зерноток.СЗО нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Верховая ревизия опор. Обесточено: п.Гумбейский. АБЗ, АЗС. СЗО-4шт.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Проф контр РЗА Обесточено:Чел-2883 СЗО-26
| 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 16:00 | Монтаж ЛР-6кВ ТП 73, Средний ремонт В-6кВ. Обесточено: п.Буранный (частично). СЗО-4 шт.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Первомайский, ул.Центральная 25 домов, АТС. СЗО нет.
| 2018-06-30 09:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кв Т2
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 17:00 | Для демонтажа и монтажа ошиновки 110кВ Т2
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-07-03 07:00 | 2018-07-03 19:00 | ТП295 установка пунктов учета
| 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 17:00 | ТП798, установка пунктов учета
Брединский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 13:00 | Техническое обслуживание ТП-129.Обесточено:Андреевский,ул.Александрова,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51; ул.Гагарина,10,12,6,8; ул.Набережная,10,7,8; ул.Пионерская,10,11,12,5,6,8,9; ул.Целинная,25-2,ул.Александрова,19,21,23,25,27,29,31; ул.Гагарина,11,5,9; ул.Комсомольская,10,11,12,14,16,17,18,19,7,8,9; ул.Набережная,2,3,4,5,6; ул.Советская,10,12,14,8.СЗО нет.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 16:00 | Испытание изоляции ТТ-110кВ РП.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена фундаментных блоков ТП-15.Обесточено:п.Рымникский:ул.Братьев Смирновых,16,20,22,23,29,30,31,33,35,37,39,41,ул.Братьев Смирновых,1,11,13,15,17,19,2,21,4,5,6,7,8,9; ул.Нагорный,3,4,5,ул.Кооперативная,32,33,34,35,36,37,39-1; ул.Советская,33,35,38,39-1,40,ул.Левонабережная,14-1,14-3,15-1,15-2,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,ул.Лесная,1,2-1,2-2,3,5-1,5-2,7; ул.Пионерская,3-2,4-1.СЗО-2шт.(скважина,д/дагерь,).
| 2018-06-28 11:00 | 2018-06-28 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №1-8 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Молодежная,21,22,24,26,28-1,28-2.СЗО нет.
| 2018-06-28 15:00 | 2018-06-28 17:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №36 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-68.Обесточено:п.Павловский,ул.Красноармейская,1-1,12,1-2,13,19,20,24,25,3,35,5,7,8; ул.Молодежная,17-1,17-2; ул.Первомайский,1,10,11,12,13,14,15,16,17,3,4,46,5,7,9; ул.Степной,1,2,4,5,6,7; ул.Целинная,24-1,24-2,26,30,31,33,34-1,34-2,36,37,39,40,41; ул.Школьная,105,11,13,14,15,16,20,21,23,24,25,26,36,7,8,9.СЗО-2шт(больница,амбулатория).
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 | Замена вв 0,23кВ с оп.:7 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-429 на СИП. Обесточено:в п.Калининский ул.Береговая,1,2,3-2,5-1,5-2,6; ул.Целинная,1,3,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 17:00 | Замена опор№57,158 на ВЛ 10кВ Лебяжье от ПС Княженка. Обесточено:п.Лебяжье. СЗО-1(скважина).
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 11:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№3 на ВЛ 0,4кВ Ф-1 от ТП-352. Обесточено:п. Атамановка ул.Молодежная,10-1,10-2,12-1,12-2,14-2,16-1,16-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 13:00 | Подключение вв 0,23кВ с оп.№38 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-62. Обесточено:п.Наследницкий ул.Больничная,7-1,7-2,9; ул.Гагарина,21,23,25,27,28,29,31,32,33,34,36-1,36-2,36-3; ул.Кооперативная,11,13,5,7,9; ул.Ленина,29,30,31,32,34,38; ул.Севостьянова,34,36,38. СЗО-нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 17:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ Мирный.Обесточено:п.Мирный, население-630чел.СЗО-5(д/сад,школа,П.У.ФСБ,скважина,радиопередающий центр.)
| 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 | Отключение вв 0,23кВ с оп.№10 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-352. Обесточено:в п.Атамановка ул.Учительская,10-1,10-2,12-1,12-2,2-1,2-2,4-1,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Юбилейная,1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2. СЗО-нет.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Подключение вв 0,23кВ с оп.№25 на ВЛ 0,4кВ Ф-3 от ТП-176. Обесточено:в п. Наследницкий ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17; ул.Совхозная,23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36. СЗО-нет.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Отключение вв 0,4кВ с оп.№10,11 на ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП-338.Обесточено: в п.Атамановка ул.Колхозный,2; ул.Речная,21,23,4,6,8. СЗО-нет.
| 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Техническое обслуживание ТП-379.Обесточено:п.Бреды,ул.Промкомбинатовская,1,11-1,11-2,13А-1,13А-2,15-1,15-2,17-1,17-2,19-1,19-2,21-1,21-2,23-1,23-2,25,27-1,27-2,29-1,29-2,3,30-1,30-2,31-1,31-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,9-1,9-2; ул.Фрунзе,36-1,36-2,38-1,38-2,40-1,40-2,42,44
| 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 13:00 | Замена опоры 5 на ВЛ-10кВ Посёлок.Обесточено:п.Амур, население-457 чел. СЗО-3(д.сад,школа,скважина.)
| 2018-07-02 09:00 | 2018-07-02 12:00 | Техническое обслуживание П.У."Матрица" на опоре 13,на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-121. Обесточено:п.Могутовка,ул.Лесная,10,10А,11,12-1,12-2,2,3-1,3-2,4,5,6-1,6-2,7,8,9; ул.Набережная,10,13,9
| 2018-07-02 12:00 | 2018-07-02 17:00 | Техническое обслуживание ТП-117.Обесточено: п.Бреды,ул.Лермонтова,18-1,18-10,18-11,18-12,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9,18А-1,18А-10,18А-11,18А-12,18А-14,18А-15,18А-16,18А-17,18А-18,18А-19,18А-2,18А-20,18А-21,18А-22,18А-23,18А-24,18А-3,18А-4,18А-5,18А-6,18А-7,18А-8,18А-9,18Б-1,18Б-10,18Б-11,18Б-12,18Б-13,18Б-14,18Б-15,18Б-16,18Б-18,18Б-19,18Б-2,18Б-20,18Б-21,18Б-23,18Б-24,18Б-25,18Б-26,18Б-28,18Б-29,18Б-31,18Б-32,18Б-5,18Б-6,18Б-7,18Б-8,18Б-9,19-1,19-2;,21-1,21-2,23-1,23-2,25-1,25-2,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2; ул.Луговая,3;,10,11,12,13,15,16,17,19,2,21,2А,4-1,4-2,6-1,6-2,8,8-1,8-2,9; ул.Луговая 2-я,1,11,12,13,3,5,6,7-1,7-2,9; ул.Маяковского,18-1,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15,18-16,18-17,18-18,18-2,18-3,18-4,18-5,18-6,18-7,18-8,18-9;,22А; ул.РТС,10,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2,7А-1,7А-2,9-1,9-2 ул.Тургенева,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,37-1,37-2,37А,41,43
| 2018-07-02 13:00 | 2018-07-02 17:00 | Замена укоса на опоре 14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-13.Обесточено:п.Калининский,ул.Школьная,11,11-1,11-2,9-1,9-2; пер.Школьный,2,3,5-1,5-2,7-1,7-2
Варненский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | н.п.Красный Октябрь ул.Степная
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | н.п.Белоглинка ул.Школьная
| 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | с. Владимировка, ул. Набережная
| 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | с. Ново-Владимировка, ул. Набережная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 13:00 | ТП-578; ВЛ 0,4 кВ ф.1. Установка ЖБ проиставок. Обесточены потребители в п.Тайсара по ул.Нагорная д1-9 - по порядку; ул.Молодёжная д.22-32 - четн.стор, д.35, 36. СЗО-нет.
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 18:00 | ТП-107; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Установка ЖБ приставок. Обесточены потребители в с.Кирса по ул.Ленина д.35-85 - не четн.стор. СЗО-нет.
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 20:00 | Работа на ПС ТР В10
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена оп. №11. Будут откл. с. Селезян пер. Северный.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Установка ж/б приставок к оп. №68-90. Будут откл. полностью д. Назарово, д. Устьянцево, с. Белоусово, д. Копытово.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 16:00 | тех присоединение киоска
| 2018-06-28 14:00 | 2018-06-28 16:00 | Ремонт Р 0,4 № 3
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена ж/б опор по всей ВЛ выборочно.Обесточено: часть пос. Снежный-564 чел. СЗО-2 шт. (насосная, школа)
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Установка ж/б укосов к оп. 10-2/1, 10-2/2.Обесточено: пос. Анненск-23 чел. ул.Молодежная-д №21,19,17,15,13,11,9,7,5,3,1,10,8,6,.Пер. Строителей-д №10,10а,10б,8,8а,8б.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Тех.обслуживания ТП-22. Обесточено:183 чел. в пос. Ольховка. СЗО-нет
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-29 16:00 | Вывести в ремонт СВ-35кВ для профвосстановления устройств РЗА. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-28 10:30 | 2018-06-28 14:00 | Замена ТТ и ПУ в РУ 0,4кВ. Обесточено: пос. Новониколаевка- чел. ул. Центральная д№61,63,66,64,62,56,58,52,54,48,46а,44,42,40,3438,36,32,30, ул. Школьная д№ 46,48,50,52,59,57, СЗО-1 шт (скважина).
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 16:00 | Тех. обслуживания ТП. Обесточено:210 чел. в пос. Ольховка. СЗО-нет.
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Тех. обслуживание ТП-195. Обесточено: пос. Новокаолиновый-107 чел. ул. Северная, 8, 6, 10, 12, 14а, 14, 16, 24, 26, 28, 21, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Мира, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Полевая, 2, 2а, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 19, 17, 15.СЗО-нет.
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 16:00 | Замена изоляторов по всей ВЛ выборочно. Обесточено: пос. Кизил-Чилик-292 чел. СЗО-нет.
| 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 | Опробывание токовых защит на В-35кВ Т-1. Обесточено в пос. Неплюевка, Коноплянка-1386 чел.СЗО- 6шт. (2-насосных, 2-ФАП, д/сад, котельная)
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 15:00 | Профконтроль дуговой защиты. Обесточено в пос. неплюевка. коноплянка-1386 чел. СЗО-6шт. (2-ФАП, 2-насосных. котельная, д/сад)
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 18:00 | Выправка опор выборочно. без отключения потребителя.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-274. Обесточено: 322чел., СЗО-нет. п. Каменный, Чапаевка, часть Полоцкого.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | Текущий ремонт В-110кВ Т-2, РК-110кВ Т-2. Без отключения потребителя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 19:00 | Население п. Октябрьский ул.Советская, Набережная, Школьная.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | п. Центральный, ул. Берёзовая, Лесная, Труда
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | п. Куваши ул. Лесопильная
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 19:00 | г. Куса, ул. Свободы, Южная, Тельмана, Календарная
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Население п.Магнитка ул.Чернышевского ,Герцена, Кр.Горка, Южная
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 12:00 | г. Куса, ул. Грибная, Сиреневая, Лунная.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 17:00 | д. Тухтарово, д. Каскиново, п. Никольский, с. Злоказово, с. Вознесенка, д. Аршинка
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | г. Куса, ул. Кр.Звезда, 3 Интернационала
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 13:00 | Технологическое подключение потребительского ТП. Обесточено: часть п.Радужный за ЛР-10кВ М-31. СЗО нет.
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | ТО ТП 570. п.Радужный ул.Онежская,,Алтайская,пер.Ясный 25 домов
| 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 17:00 | Выправка опор. п.Радужный ул.Жемчужная 10 домов, 3 магазина, СЭО нет.
| 2018-06-28 16:00 | 2018-06-28 19:00 | ТО ТП 505. п.Приморский ул.Северная,Уральская,Клубная 40домов СЗО-2шт (школа,д/с)
| 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 17:00 | Замена оп.№42,50. Без ограничений.
| 2018-06-30 10:00 | 2018-06-30 16:00 | ТО ТП 521. п.Приморский ул.Первомайская 15 домов.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Замена колпачков,вязок в пр.оп.№10-23.Обесточено: с.Париж ул.Советская д.75-130.СЗО-нет, 132чел.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 14:00 | Демонтаж ПКУ-10кВ и установка прибора учета на оп.№131А.Обесточено:п.Крупское,п.Лесные поляны.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап.ремонт В.Обесточено: с.Париж (часть)
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-1.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап.ремонт В.Без ограничения.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 15:00 | Отбор проб масла из ТТ-35кВ Т-2.
| 2018-06-28 14:00 | 2018-06-28 18:00 | Демонтаж ПКУ-10кВ и установка прибора учета на оп. 2/23А.Обесточено:п.Гумбейский, п.Переселенческий.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 15:00 | Тек ремонт ТСН-1.Без ограничения.
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 16:00 | Тек.ремонт ТН1С-10кВ.Без ограничения.
| 2018-07-02 09:00 | 2018-07-06 20:00 | Кап.ремонт: В-35кв Т-1, Тек ремонт:ТТ-35кВ Т-1, ТР-35кВ Т-1, ШР-35кВ Т-1,Т-1, ТСН-1С-10кВ,РК-35кВ Т-1,РК-110кВ Т-1,ОД-110кВ Т-1,КЗ-110кВ Т-1. Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-28 10:00 | 2018-06-28 18:00 | Откл. ТП №2865 для выполнения плановых работ. ППР №05-06-18. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Коминтерна (№№ домов10,24,18)
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 18:00 | Ревизия Р397, Р692. Обесточение: н.п. Шемаха ул. Луговая, н.п. д. Арасланово, ст. Арасланово
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 17:00 | Кап ремонт ВЛ
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-28 07:00 | 2018-06-28 17:00 | с.Кочкарь ул.Советская , Гогаля
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 19:00 | с.Целинное ул.Строителей,Садовая,Восточный,Центральный,Целинная,Заречная,Набережный,Строителей,Октябрьская
| 2018-06-28 14:00 | 2018-06-28 17:00 | с. Борисовка ул. Заресная ,8 Марта ,пер. Мостовой ,Совхозный,Береговой,Первомайский,Школьный ,
| 2018-06-29 10:00 | 2018-06-29 17:00 | с.Демарино ул. Центральная. Лесная, Боровая, Ленина
| 2018-06-29 13:00 | 2018-06-29 17:00 | с.Целинное ул. Майская, Озерная, Садовая. 8-го Марта, Лесная, Нагорная, Заречная.
| 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.Кукушка, Н-Кумляк, Ст-Кумляк
| 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.Котлик
| 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.К-Санарка
| 2018-07-02 08:00 | 2018-07-02 19:00 | с.В-Санарка, Радиомайка
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 12:00 | Покраска ТП п Уразаевский ул. Старая 2-24(четн.), 9-23 (неч), ул. Лесная 1-11(нечет.), ул. Кособродская 2. 12-31, Старая 1-23(нечет.), ул. Крайняя 2-22(четн.), ул. Степная 2-24(четн.)
| 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 16:00 | Замена РЛ 10 на ТП 2525, 2526, 2552 п Бурханкуль
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 16:00 | Строительство отпайки 10кВ п.Гончарка
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Выправка ТП п.Нижняя Санарка ул. Набережная 2-22. 28-46(четн.)
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | Выправка ТП. п. Нижняя Санарка ул. Советская 40-68(четн.) , ул Октябрьская 34,39-45(нечет.), ул. 8-е Марта -43,45 ул. Октябрьская 4-23, 25, 28, 31, ул. Советская 8-22(четн.) ул. Октябрьская 24-44(четн.), ул. Северная 2-40(четн.), ул. 8-е Марта 19.25, ул. Комарова 7-13(нечет.)
| 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 16:00 | Замена шлейфов 10кВ на ТП 2552 п. Бурханкуль
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | Строительство отпайки 10кВ
| 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 16:00 | Замена опоры и установка повышенной траверсы. п. Тогузак, Кр. Октябрь
| 2018-06-29 12:00 | 2018-06-29 16:00 | Выправка опор. п. Лагерное, Родники
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-28 08:00 | 2018-06-28 12:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потьребттели;Бабикова 93-125 Ленина 200-230, 219-231Б К.Маркса 216-238, 139-165 Луначарского 84-94, 47-53 Свердлова 67-77 Гаражи
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 18:00 | п. Луговой ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23 Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | п. Луговой ул. Кооперативная д№ 12,9,7,5,3. ул. Центральная д№ 3/1,3/2,4/1,4/2,5,6/1,6/2,10,12,6,11,15,17,19,23 Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | с. Тарутино Школа, Котельная, ул. Школьная д.№ 17,18,20 Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 16:00 | с.Светлое СЗО насосная-1, обр.учр.-2, мед.учр.-1 население 500 чел. Р=0.34 Выпровка опор выборочно
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | ул. Советская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,19,21,23. пер. Восточный 1,2. ул. Набережная 2. ул. Советская 17. пер. Торговый 1,2. пер. Больничный 1. ул. Набережная 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17. пер. Торговый 3,4. пер. Больничный 3,4. ул. Ленина 1,2а,2б,3,5,7,9,11,13,15. ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. Ул. Ленина д.№34,36,38,40,42,44,46/1,46/2,48/1,48/2,50/1,50/2,52/1,52/2,43,45,47,49,51,53,55,57/1,57/2,59/1,59/2,66,63. пер. Лесной д.№1/1,1/2.Ул.Советская д.№81,83. пер. Овражный д.№1 Ул. Набережная д.№65,63,61,59,57,55,53,53А. Ул. Советская д.№50,52,54,56,56А,58,60/1,60/2,62/1,62/2,64/1,64/2. Ул. Набережная д.№67,69,71,73,75,77,79.пер. Лесной д. №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ул. Ленина д.№51, 53, 54, 54а. Ул. Юбилейная д.№3, 5, 7/1, 7/2, 9. ул. Комарова д.№33, 35, 37, 38, 39, 40, ИП Беликов, 41, 42, 43, 44,45, 46, 47, 48, 49, 50, ИП Быков, ул.Школьная д.№26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47. пер. Пионерский д.№ 36, 35, 33, 34, 32, 30, 31, 29, 28, 22, 14, 5, 3. Ул. Комарова д.№18,22,24,26,28,30,32,25,27,29. Пер. Кольцевой д.№3. Ул. Ленина д.№28,32. Пер. Кольцевой д.№4. Ул. Комарова д.№31,34,36. Ул. Школьная д.№31,33,35,20,22,24. Пер. Кольцевой д. №6. Ул. Молодежная д.№2,4,6,8,10,13А,15.Ул.Октябрьская д.№6,8,10,12,14,13,11,9,9А,7,5,Ул. Школьная д,№ 4,6,8,10. Пер. 1 Мая д.№ 6А. Ул.Школьная д.№2,2А.Ул.Октябрьская д.№2,4,3,1,6.Пер.Больничный д.№2,8,9,11. Ул. Южная д.№ 1,2,4,6,8,10,16. Ул. Октябрьская д.№ 20,22/1,22/2,24,26,21,23/1,23/2,25,27. Ул. Молодёжная д. №17,19,21,23,25,27,29,18,16,14,12,12А,10А. Вырубка деревьев в охр. зоне ВЛ
| 2018-06-29 08:00 | 2018-06-29 16:00 | с. Чесма ул.Россиская д.№9А,9,11,12,13,14,6,15,16,1А,1,2,3,4,5А, %,6,7,6А,10А,10 КР ТП.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 18:00 | п. Цвилинга ул. Труда д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34. Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | с Светлое Ул. Комсомольская 3,5,7,9,2,4,6,18,20,22, Ул Октябрьская 9,11,13,15,20,22,24, Ул. Октябрьская 9,11,13,15,20,22,24 Ул. Островского 3,6,7,9,11 пер. Целинный, ИП Муродян КР ТП 5261
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 10:00 | г. Юрюзань, ул.: Партизанская; Островского; III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №№86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25; Кирова, №№1-24; Солнечная, №№1-14. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; демонтаж кабельной вставки на опа. 20.
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 12:00 | г.Юрюзаньул Звёздная,Радужная,Ясная ПС Юрюзань; ВЛ 6Центр-1; ТП-89; ВЛИ0,4 №2-перенос домового ввода ул Звёздная 45
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | с.Точильное ул.Заречная ПС Казаяк-тяга; ВЛ10 №2; ТП-190; ВЛ 0,4№3-замена опор
| 2018-06-28 09:00 | 2018-06-28 17:00 | ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к от СР-42 до СР-84пролёт оп №№255-275-расчистка трассы от ДКР. с.Верх-Катавка.
| 2018-06-28 09:10 | 2018-06-28 17:00 | г.Юрюзань ул.:Сахарова, №№1-11; Энергетиков, №№1-24; Просвирова, №№115-125, 108-136; 8 Марта, №№12-35, школа. ПС Юрюзань; ВЛ6 Жилпосёлок; ТП-29; ВЛ0,4№1 ; пролёт оп №№28-32 Замена провода на СИП.
| 2018-06-28 12:00 | 2018-06-28 15:00 | пром зона М-5 НПС-2 Кропачёво; ВЛ10 Серпиевка; уч-к от СР-24 до ТП-39 по заявке нефтяной компании"Лукойл"
| 2018-06-28 13:00 | 2018-06-28 17:00 | ПС Юрюзань ; ВЛ 6 Центр-2; уч-к от ТП-19 до ТП-16 -ремонт кабельной вставки на оп№16-1 г.Юрюзань ул. Дружбы, №№42-62;. Тимирязева, №№1-13, 2-24;Ул. Тимирязева, №№15-39, 26-46;Ул. Стадионная, №№31-41, 28-40. Дружбы, №№34-40;;Ул.: Стадионная, №№1-29, 2-26; Свердлова, №№23-57, 34-56
| 2018-06-28 16:00 | 2018-06-28 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Партизанская; Островского; III Интернационала, №№86-139; Просвирова, №№86-106, 107-113; 8 Марта, №№1-25; Кирова, №№1-24; Солнечная, №№1-14. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; монтаж кабельной вставки на оп. 20.
| 2018-06-29 09:00 | 2018-06-29 16:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Набережная №№ 2-30; 1-17.Луговая №№ 2-30; 1-23; Фабричная №№ 2-38; 1-39Караваева №№ 2-30; 1-43. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-15; ВЛ 0,4 № 1; пролет опор №№ 39-42 замена провода.
| 2018-07-02 11:00 | 2018-07-02 15:00 | с.Минка,разъезд Минка,Кочкори. ПС Минка -тяга; ВЛ 10 Минка -замеры контура заземления.