## Лист1
Ежедневный отчет данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО "АЭС Инвест", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и об объеме недопоставленной электрической энергии на 07:00 01.04.2018
№ п/п | Наименование структурного подразделения. | Муници- пальное образование. | Краткое описание аварийного отключения. |  | Дата и время аварийного отключения. | Дата и время включения оборудования | Дата и время включения конечных потребителей. | Перерыв в эл/снабж. | Работа защит. | Причина аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Мероприятия по устранению причин аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства. | Кол-во отключенных (ТП, ЛЭП), шт, кВА. | Отключенные потребители
|  |  | (ПС, ТП, РП) | (присоединение) | [8 empty] | Социально значимые объекты, время перерыва эл/сн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Ашинские РЭС | Аша | ЦРП-1 1 СШ от ПС 110/35/10 кВ Аша-Тяга | ф. 10 кВ "пос. Строителей" | 31.03.18 13:10 | 31.03.18 15:20 | 31.03.18 15:20 | 2 ч 10 мин | ТО | Вылетел в/в изолятор ВЛ-10 кВ опора №49 схлёст проводов ВЛ-10 кВ. | Осмотр ТП, ВЛ, перетяжка проводов, замена изолятора. | 9 ТП 1630 кВА | Ретранслятор (резерв) (2 ч. 10 мин.)
2 | Миасские РЭС |  |  |  | 31.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
3 | Кыштымские РЭС |  |  |  | 31.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
4 | Центральные РЭС |  |  |  | 31.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
5 | Троицкие РЭС |  |  |  | 31.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний
6 | Карталинские РЭС |  |  |  | 31.03.18 |  |  |  |  | Без замечаний