## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-01 08:00 | 2018-06-01 18:00 | РП 65 1С 0,4кВ выводится в ремонт для капитального ремонта оборудования. Отключаются ж\д Комсомольский пр 69, 69А,71, 73; Солнечная 40, 42.
Ленинский район электрических сетей | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 16:00 | На ВЛ-6кВ ТП 5193 - ТП 5183 переподключение ТП 5304. Под отключение попадает: пос.Смолино ул. Чапаева, ул. Попова, ул. Западная, пер. Озёрный, ул. Береговая, пер. Новый, ул. Садовая, ул. Восход, пер. Дачный, ул. Гагарина, ул. Вечерняя, ул. Матросова, ул. Фестивальная, ул. Согра, пер. Согра, ул. Каштановая, ул. Заманиха, ул. Заманиха вторая, ул. Бульвар второй пос. Исаково ул. Трактовая,ул. Железнодорожная ул. Калинина, ул.Морозова, ул. Грязева, ул. Новая, ул. 1 Мая, пер Школьный
Центральный район электрических сетей | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | пр.Победы,155а
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 18:00 | Северо-Крымская 95-166; Партизанская 50-72; Ижевская 42-50
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 12:00 | л.Гидростроя 1 - 13а. ул.Прибрежная 4. ул.Радужная 5.
| 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 18:00 | Пр. Победы 155, 157
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 10:00 | Обесточено:п.Первомайка ул.Центральная 20 домов 47 человек. ТО.ТП.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ЛР 10кВ ТП-6. п.Наровчатка (часть) 328 чел. СЗО-3шт (котельная, Ростелеком, связь)
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | Обесточено:ж.д.ст.Гумбейка,ул Элеваторная-15 домов 82-человека. ТО.ТП.
| 2018-06-01 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Текущий ремонт В-110кВ Янгелька.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ присоединений.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
Брединский район электрических сетей | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 14:00 | Техническое обслуживание ТП-353.Обесточено:п.Княженка,ул.Металлургов,2,3-1,3-2,4-1,5-1,5-2; ул.Садовая,10-1,10-2,1-1,1-2,12-1,12-2,13,14,16,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5-1,5-2,6-1,6-2,7-1,7-2,8-2,9-1,9-2.СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 13:00 | Замена ТТ-0,4кВ в Тп-41.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная,5,7; ул.Северная,7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная,10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная,20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3,ул.Больничная,22; ул.Северная,4-1,4-2; ул.Степная,1,11,13,15-1,17-1,17-2,19,21-1,21-2,3-1,3-2,5-2,7,9; ул.Целинная,24. СЗО-1шт(скважина).
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Проф.контроль РЗА Т-1. Обесточено: п.Атамановка, п.Степное.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 12:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №2-7 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Зеленая,30,36.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-06-01 17:00 | Проф.восстановление вторичных цепей ТН 2С-110кВ.Обесточенного населения и СЗО нет.
| 2018-05-31 12:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена проходных изоляторов ВЛ-10кВ Ново-Амурский на КРУН-10кВ. Обесточено:п.Ново-Амурский.
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-240.Обесточено:п.Комсомольский,ул.Биденко,1-1,1-2,1-3,2-1,2-2,2-3,2-4,3,4-1,4-2,4-4,6-1,6-2,6-3,6-4,7,9; ул.Горького,5-1,5-2,5-3,5-4,7-1,7-2,7-3,7-4,9-2; ул.Мира,1-1,1-2,3-1,3-2,5-2,7-1,7-2; ул.Целинная,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4-2,5-1,5-2,5-3,5-4.СЗО-3шт.(больница, МКТ д/сада, МКТ больница).
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Перетяжка провода в пролетах опор №2-22 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-10.Обесточено:п.Амур,ул.Амурская,30,31-1,31-2,32,33,34,35; ул.Зеленая,34,38; ул.Молодежная,13-1,13-2,14,15,16,18,19,20.
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ в ТП-214.Обесточено:п.Княженка,ул.Советский,3-1.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Техническое обслуживание Тп-48. Обесточено в п. Андреевка6 ул. Степная 8-10; Целинная 4-16 (четн.); 11,17; Шоссейная 1-7.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 13:00 | Замена ТТ в РУ-0,4 кВ ТП-98. Обесточено в п. Княженский: ул. Братьев Мордвинцевых 31, 45-57,60,61-75 (нечетн.); Генерала Григорьева 45,50-52; Набережная 1-9 (нечетн.), 10-16,18-34 (четн.); пер. Дорожный 4,6.
| 2018-06-01 09:00 | 2018-06-01 16:00 | Замена опор 24,25,131,231,233 ВЛ-10 кВ Чека. Обесточен п. Чека.
| 2018-06-01 11:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-274. Обесточено в п. Павловский: ул. Кооперативная 2-20 (четн.), 21,22,24,32,33,35; Привокзальная.
| 2018-06-01 13:00 | 2018-06-01 16:00 | Техническое обслуживание ТП-336. Обесточен 1 СЗО-скважина в п. Андреевка.
Варненский район электрических сетей | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 13:00 | с. Катенино, ул. Степная, Мира, Школьная
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Дружное, ул. Береговая, Российская
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Дружное, ул. Береговая
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | с. Катенино, ул. Школьная
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 18:00 | Замена изоляторов ВЛ-110кВ Верхнеуральская - Сабаново.Обесточено:п.Сабановский, п.Бабарыкинский, п.Новоозерный. СЗО-6шт (школа, 2-дет.сада, 3-скважины).
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская. Средний ремонт В 10 кВ Петропавловск 1. Обесточены потребители в п.Петропавловский. СЗО-7шт (2-котельные, 2-сважины, больница, дет.сад, школа).
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опоры №369. Будут откл. д. Сухоруково-395 чел. часть с. Потапово-90 чел. п. Лесной-256 чел. часть с. Лебедевка-92 чел.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Текущий ремонт В10. Будут полностью откл. д. Шатрово, д. Кораблево.
| 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт В10. Будут откл. д. Аткуль-224 чел. часть с. Селезян-1270 чел.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Кусинский район электрических сетей | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 18:00 | п. Магнитка, ул. Октября, Первомайская, Суворова, Каменка, Пионерская, Труда, Чкалова, Герцена, Горького, Красная Горка, Матросова, Пролетарская, Скворцова, Чернышевского, Ширяева, Рабочая, Комсомольская, Южная.
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | г. Куса, ул. Вокзальная, Бубнова, Окт.Революции, Глинки, Елькина
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 15:00 | ТО ТП 551,вырубка ДКР. п.Муравейник 350чел, СЗО -3шт(скважина,ФАП,Д/С)
| 2018-05-31 14:00 | 2018-05-31 17:00 | Обесточено:п.Аблязово,п.Горный,п.Зингейка,п.Светлогорск,п.Воздвиженка,п.Утарка,п.Ташкозган,п.Черноотрог,п.Урпек. 3535 человек. текущий ремонт ШР-35кВ 42-15.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц.Без нарушения электроснабжения потребителя
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Монтаж дуговой защиты 1С-6кВ
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Плановые работы. Выправка опор в прол.оп.№ 2/9-2/23. Обесточены: п. А-Невский, п.Заречный
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | Замена ж/б опор №40,52,68,88 и выправки опор № 214,248.Обесточено:п. Подгорное :
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | Текущий ремонт В 10. Обесточение: н.п. Котово, Постниково
| 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 18:00 | Проверка устройств РЗА В 10 №2 Деево Обесточение: н.п. Деево
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 16:00 | Установка 3-х фазного счетчика э\э и трансформатор тока в ТП. Обесточение: н.п. Беляево ул. Молодежная, Комсомольская
Пластовский район электрических сетей | 2018-05-31 10:00 | 2018-05-31 17:00 | с.Целинное
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. Населения нет
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. пгт Кропачево
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 1С 6кВ-опробование АВР 6кВ Населения нет.
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 2С 6кВ-опробование АВР 6кВ. с. Ерал, часть пгт Кропачево.
| 2018-05-31 08:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС Первогорская, 1С6кВ-опробование АВР 6кВ с. Муратовка
| 2018-05-31 09:00 | 2018-05-31 17:00 | ПС ЮМЗ, ВЛ 6 №15, участок от ТП-14 до ТП-8-замена опоры№ 55/1. г. Юрюзань, ул.: Ул. Советская, №№83-117; пер. Блюхера, №№2, 3, 5; Зайцева, №3; Карла Маркса, №№125-181, 68-110, 58; Свердлова, №№1-9, 2-16.
| 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | г. Катав-Ивановск,центральная часть города, п. Магнитострой, а. Башлес, с.с. Лемеза, Бедярыш. КП-2; ВЛ 6 № 5 - установка разрядников на оп. № 44-1.